Uchwała Nr L.314.2014

Rady Gminy w Starej Kamienicy

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013r.poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust.1 i art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r.,Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)  Rada Gminy Stara Kamienica, uchwala:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kamienica

Rozdział I

# Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń  wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą   urządzeń kanalizacyjnych na  terenie Gminy Stara Kamienica .

2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

- „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r.,Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

- „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zaopatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków,

- „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do      sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. b),

d) „Przedsiębiorstwo” należy  przez  to  rozumieć   przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z

dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.2013r. poz.672 z późn. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania  ścieków,

e) „przyłącze wodociągowe” – należy przez to rozumieć przyłącze wodociągowe              zdefiniowane w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

f) „przyłącze kanalizacyjne” – należy przez to rozumieć przyłącze kanalizacyjne             zdefiniowane w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków  wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

§ 4.

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) zapewnić odbiorcy usług dostawę wody z sieci wodociągowej, o dobrej jakości i ciśnieniu, przy czym minimalne ciśnienie wody wynosi 0,2 MPa;

2) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny;

3) finansować, instalować, utrzymywać i legalizować wodomierze główne;

4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody (jakość wody dostarczanej odbiorcy usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdza się u wylotu przewodu wodociągowego na pierwszym zaworze za wodomierzem głównym).

§ 5.

W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) zapewnić odbiorcy usług przyjmowanie ścieków do utrzymywanej sieci kanalizacyjnej;

2) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;

3) oczyścić przyjęte ścieki w oczyszczalni ścieków.

§ 6.

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do własnej sieci wodociągowej pod kątem ich zgodności z wydanymi warunkami technicznymi lub podpisaną umową przyłączeniową;

2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza wodociągowego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dokumentacji powykonawczej;

3) kontrolować stan techniczny przyłącza wodociągowego w czasie eksploatacji;

4) dostosowywać rozmiar wodomierza głównego do rzeczywistej wielkości poboru wody z nieruchomości.

§ 7.

W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do własnej sieci kanalizacyjnej, pod kątem ich zgodności z wydanymi warunkami technicznymi lub podpisaną umową przyłączeniową;

2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza kanalizacyjnego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia dokumentacji powykonawczej;

3) kontrolować ilość i jakość odprowadzanych z nieruchomości odbiorców usług ścieków, pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz podpisaną umową;

4) kontrolować prawidłowość sposobu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z nieruchomości odbiorców usług

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami

§ 8

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę  lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do  sieci  i która wystąpiła  z wnioskiem o zawarcie Umowy, z zastrzeżeniem ust.2.

- Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana  z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, lub z której mają być odprowadzane ścieki.

- Umowa  jest zawierana również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

- Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 9

- Umowa  o  zaopatrzenie  w  wodę  lub  odprowadzanie  ścieków  jest zawierana na czas nieokreślony.

- Rozwiązanie  umowy  może  nastąpić  za  porozumieniem  stron,  z  zachowaniem  okresu  wypowiedzenia   przewidzianego w umowie.

§ 10

- Odbiorca  składa do Przedsiębiorstwa  wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w  warunkach technicznych przyłączenia, o których mowa w § 18 ust.3, lub w umowie o przyłączenie do sieci.

- W przypadku zmiany Odbiorcy, bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług,  nowy Odbiorca niezwłocznie składa do Przedsiębiorstwa  wniosek o zawarcie Umowy.

- Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

4. 	Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, przedkłada   Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

5. Postanowienia ust. 1 -2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku  składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§11

Odbiorcy   zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a)  użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, połączenia własnego ujęcia z siecią wodociągową,

b)  montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na   warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń  funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d) montażu i utrzymania wodomierzy zainstalowanych na własnych ujęciach wody oraz informowania Przedsiębiorstwa  o ilości wody pobranej z  własnego ujęcia, w celu prawidłowego   ustalania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej,

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowie zawartej z Przedsiębiorstwem

f) zapewnienia  niezawodnego  działania  posiadanych  instalacji i przyłączy wodociągowych  lub instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

- podjęcia działań  ograniczających skutki awarii,

- udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy oraz innych działań określonych w art. 7 ustawy.

# Rozdział IV

# Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 12

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie  przepisów szczegółowych w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 13

W rozliczeniach, strony Umowy  obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę cen i stawek opłat zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy w Starej Kamienicy bądź wprowadzoną w  trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci

§ 14

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na  wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez  osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien w szczególności zawierać:

- dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

- adres podłączanej nieruchomości,

- numer ewidencyjny działki,

- rodzaj podłączenia (wodociągowe i/lub kanalizacyjne ),

- datę i podpis wnioskodawcy.

§ 15

- Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pod warunkiem jego kompletności zgodnie z  §16 .

- Warunki przyłączenia są ważne  2 lata od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia określają w szczególności:

- miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

- maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

- dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

- sposób opomiarowania ilości wody pobieranej z własnego ujęcia, odprowadzanej do sieci kanalizacyjnej,

- termin złożenia wniosku o zawarcie umowy,

- termin ważności warunków przyłączenia.

- Miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział VI

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 16

- Warunki przyłączenia   stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Przedsiębiorstwu przysługuje prawo:

- kontroli wszelkich prac związanych z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami przyłączenia.

- egzekwowania wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację realizowanych podłączeń.

- Przed włączeniem do sieci Odbiorca zgłasza do odbioru częściowego przyłącz  wodociągowy i/lub kanalizacyjny  przed zasypaniem.

- Po dokonaniu odbioru częściowego:

- włączenia do sieci wodociągowej przyłącza wodociągowego  dokonują wyłącznie służby Przedsiębiorstwa,

- włączenia przyłącza kanalizacyjnego mogą dokonać służby przedsiębiorstwa lub inni wykonawcy za zgodą  i pod nadzorem Przedsiębiorstwa,

- warunkiem włączenia do  sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub  odprowadzanie ścieków,

- Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego przyłącza. Dokumentowane jest to protokołem spisanym między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą. Odbiór techniczny jest bezpłatny.

- Protokół z odbioru końcowego   uprawnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o   zawarcie Umowy.

- Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i rozpoczyna dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i zamontowania wodomierza głównego.

Rozdział VII

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 17

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku      wystarczających mocy produkcyjnych oraz braku warunków technicznych  do realizacji usługi.

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie  z wydanymi warunkami przyłączenia.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej

§ 18

- Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

- O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uprzedza Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 19

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 20

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewnia       zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

Rozdział IX

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 21

Odbiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,   prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 22

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

- stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,              w tym o zerwaniu plomby,

- zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 23

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Rozdział X

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 24

- Przedsiębiorstwo udziela na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych niniejszym Regulaminem oraz zawartych w  taryfie.

- W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- aktualne obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy;

- wyniki przeprowadzonych ostatnio analiz  jakości wody;

- tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy;

3. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust.2 poza swoją siedzibą.

§ 25

- W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,  Odbiorca   może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

- Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

- Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

- Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a/ nazwę Przedsiębiorstwa,

b/ powołanie podstawy prawnej,

c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem  zajmowanego przez niego stanowiska.

- W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

Rozdział XI

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 26

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki ochotniczej i zawodowej straży pożarnej uczestniczące w akcji gaśniczej na terenie Gminy Stara Kamienica.

§ 27

- Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe i inne wymienione w art. 22 ustawy, stosując  ceny ustalone w taryfie, na podstawie  Umowy zawartej  z Gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę.

- Rozliczenia za wodę pobraną na cele określone w ust.1 dokonywane są za okresy kwartalne.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 28

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.