\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stara Kamienica, 19.09.2017r.

 (pieczęć adresowa zamawiającego) (miejscowość, data)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO**

Nr sprawy: **RRG.344-28/17**

1. Zamawiający:

 **Gmina Stara Kamienica,**

 Stara Kamienica 41

 58 - 512 Stara Kamienica

 NIP 611-011-29-50 Regon 230821730

 Telefon +4875 75 14 301 Faks +4875 75 14 337

 Strona internetowa : www.stara-kamienica.bipgmina.pl

 E-mail: starakamienica@starakamienica.pl

1. Przedmiot zamówienia: **Dostawa opału na potrzeby funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stara Kamienica na sezon grzewczy 2017-2018**
2. **Informacje ogólne**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa opału (**węgiel typu ekogroszek, orzech i koks**) na potrzeby funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stara Kamienica w sezonie 2017-2018r. Ilość wskazana w zapytaniu ofertowym stanowi prognozowaną ilość na podstawie danych z poprzednich okresów grzewczych.

1. ***Ekogroszek***

- charakterystyczne parametry jakościowe ekogroszku:

- szacunkowa ilość zamawianego ekogroszku ok. 35 Mg

- wartość opałowa min. 26000 kJ/kg,

- zawartość popiołu max. 7,0 %

- zawartość siarki 0,50 -1,00 %,

- granulacja 5 -25 mm,

-zawartość wilgoci < 12 %,

- zawartość ziaren < 20 mm < 15%,

1. ***Węgiel orzech***

- charakterystyczne parametry jakościowe:

-szacunkowa ilość zamawianego orzecha ok.20 Mg

-wartość opałowa min. 28 000 kJ/kg,

-zawartość popiołu max. -7,0 %

- zawartość siarki 0,50 -1,00 % ,

-granulacja 80- 40 mm,

***3. Koks***

- charakterystyczne parametry jakościowe:

- szacunkowa ilość zamawianego koksu ok.6Mg

- wartość opałowa min. 28000 kJ/kg,

- zawartość popiołu max. -2,0 % ,

- zawartość siarki 0,50 -1,00 % ,

- granulacja 20 - 40 mm,

Węgiel i koks opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN- 82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003,

1. Dostawa opału odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania sezonu grzewczego 2017/2018 samochodami lub innym środkiem transportu o ładowności nie większej niż 5 ton. Z uwagi na ograniczenia tonażowe wprowadzone na drogach nie możliwy jest transport większymi pojazdami.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w niniejszym zamówieniu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w niniejszym zapytaniu.

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

6. Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialności Wykonawcy:

a)Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy po cenach jednostkowych, określonych zgodnie z „Formularzem ofertowym”.

b) Dostawa towarów następować będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienia w terminie minimum 5 dni od daty wymaganej dostawy opału.

d) Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie lub faxem.

e) W imieniu Zamawiającego zgłoszenia zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie pracownik urzędu lub opiekun świetlicy.

f) O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

g) Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez osoby wymienione w ppkt. e).

h) W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad.

i) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego opału

j) W przypadku dostarczenia opału bez dokumentu lub towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.

k) W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego opału Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki zakwestionowanej dostawy opału, w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.

l) W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości opału, Wykonawca dostarczy opał o właściwych parametrach technicznych i w ilości, która została zakwestionowana.

Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany opał, niespełniający wymogów jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.

7. Wielkość, termin i miejsca dostawy określił Zamawiający w poniższej tabeli.

|  |
| --- |
| WĘGIEL TYPU ORZECH |
| Lp. | Nazwa odbiorcy | adres | termin dostawy | Razem |
| do 10.10.2017 | do 13.01.2018 | Do 31.03.2018 |
| 1. | Urząd Gminy | Stara Kamienica 41 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2. | Centrum Informacji Turystycznej  | Stara Kamienica 76 | 2 | 1,5 | 1,5 | 5 |
| **RAZEM:** | **20 Mg** |
| WĘGIEL EKOGROSZEK |
| 1. | Świetlica wiejska w Barcinku | Barcinek 16 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Świetlica wiejska w Wojcieszycach | Wojcieszyce 116 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3. | Świetlica wiejska w Kopańcu | Kopaniec 59 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4. | Świetlica w Starej Kamienicy | Stara Kamienica 41b | 3 | 2 | 2 | 7 |
| **RAZEM:** | **35 Mg** |
| KOKS |
| 1. | Urząd Gminy | Stara Kamienica 41 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| **RAZEM:** | **6 Mg** |

1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.; Stara Kamienica, Gmina Stara Kamienica, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie
2. Całkowita wycena kosztów realizacji ww. usług w ramach ryczałtu określonego w ofercie. Podane parametry określone są jako minimum i złożona oferta musi zawierać realizację zadania o cechach nie gorszych niż wymienione.
3. Zamawiający w przypadku przekroczenia kwoty przewidzianej w budżecie zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zadania.
4. Kryterium oceny ofert:

cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 % liczona zgodnie z algorytmem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Ilość pkt = | najniższa zaoferowana cena  cena oferty badanej | x 100 pkt - **max 100 pkt** |

1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Sposób przygotowania oferty:

 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy **RRG.344-28/17** do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Dostawa opału na potrzeby funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stara Kamienica na sezon grzewczy 2017-2018**” – nie otwierać przed **27.09.2017 r. godz. 1015.**

**Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.**

**Lub przesłać w formie elektronicznej na adres** **zamowienia@starakamienica.pl** **. Na powyższy adres należy przesłać podpisany i wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do jej złożenia. Liczy się data wpływu oferty na skrzynkę zamawiającego, a nie data i godzina wysłania wiadomości elektronicznej przez Oferenta.**

1. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

 **Do dnia 27.09.2017 r. godz.1000** w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica - pokój nr 16.

Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wyniku postępowania o zamówienie Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego.

1. Informacje:

Urząd Gminy Stara Kamienica

58-512 Stara Kamienica 41

Referat Rozwoju Gminy, tel. 75 75 14 337, e-mail: sekretarz@starakamienica.pl

1. Załączniki

 9.1 Formularz ofertowy

 9.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

 Wójt Gminy

 /-/ Zofia Świątek