Starogard Gdański, 2010-09-02

GPK -222/XXXIV/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu masztu wraz z obudową i wykonaniu przyłącza energetycznego dla urządzenia automatycznej rejestracji prędkości na drodze wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Lipinki Szlacheckie , na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., dla zamówień których wartość nie przekracza 14 000 euro,

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „Zasilanie i montaż urządzenia automatycznej rejestracji prędkości na drodze wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Lipinki Szlacheckie”

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

Tel. (58) 56 250 67, fax: (58) 56 246 41

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż masztu wraz z obudową i wykonanie przyłącza energetycznego dla urządzenia automatycznej rejestracji prędkości na drodze wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Lipinki Szlacheckie

Roboty budowlane muszą być świadczone zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w zakresie umowy przepisami i normami państwowymi, Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”

2.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:

- montaż masztu z obudową oraz konstrukcji wsporczych do mocowania urządzenia automatycznej rejestracji prędkości (fotoradar) na fundamencie stalowo-betonowym

- wykonanie fundamentu dla utrzymania masztu

- Ułożenie 84m linii kablowej zasilającej (YKYżo3x10mm2)

- Wykonanie łączeń i pomiarów

- Montaż tablic informacyjnych –szt.2

- Serwisowy odbiór techniczny - weryfikacja ustawienia obudowy względem jezdni przez producenta masztów z uruchomieniem rejestratora prędkości i wykonaniem zdjęć próbnych.

W zakresie prac do wykonania są także n/w roboty budowlane  i czynności:

- oznakowanie robót

- dostawa materiałów

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni pod prowadzone wykopy

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III wraz z umocnieniem ścian wykopu pod montaż masztu i jego odwodnieniem.

- przygotowanie podłoża pod przewody i fundamenty dla obiektów (słup i tablice informacyjne)

- ułożenie przewodów elektroenergetycznych, montaż rur ochronnych i uziomów

- zasypanie i zagęszczanie wykopu,

- naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego dróg, chodników oraz urządzeń melioracyjnych w miejscu prowadzenia robót

- Kompleksową inwentaryzacje powykonawczą wykonanego zadania

- Organizacja i urządzenie placu budowy,

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, (operatu kolaudacyjnego)

- po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- opłaty związane z czynnościami odbiorowymi gestorów sieci projektowanej oraz będących w kolizji z inwestycją

- opłaty związane z zajęciem pasów drogowych

- organizacja ruchu na czas budowy w pasie drogi, w tym projekt czasowej organizacji ruchu

- Termin wykonania zamówienia: 10.01.2011r

- Informacja o sposobie rozliczania pomiędzy stronami.

Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w PLN na podstawie faktur częściowej i końcowej, wystawionych przez Wykonawcę robót:

I faktura- częściowe rozliczenie zadania w grudniu 2010r

II faktura- końcowe rozliczenie zadania w styczniu 2011r, po odbiorze robót

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta musi mieć formę pisemną i sporządzona w j. polskim.

- Niezbędne załączniki do złożonej oferty:

- Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

- kserokopie uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem członkowstwa we właściwej Izbie Budowlanej dla osób prowadzących roboty budowlane w specjalnościach instalacyjnej w zakresie wykonawstwa, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- Kosztorys ofertowy

- Koperty muszą być oznaczone w następujący sposób:

„ Oferta na montaż masztu fotoradaru w Lipinkach Szlacheckich”.

- Kryterium wyboru oferty: cena

Porównanie ofert nastąpi na podstawie wskazanych przez Wykonawców cen brutto w formularzu ofertowym.

- Oferty należy składać do dnia 13.09.2010 r. w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, w sekretariacie do godz. 10.00

- Termin i miejsce otwarcia ofert: 13.09.2010 r. Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pokój nr 31 godz.10.10

- Opis sposobu udzielenia wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: informacji na temat zamówienia udziela inspektor ds. inwestycji Beata Hołowińska, tel. 58 56 250  67 wew. 62, fax: 58 56 246 41

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz ofertowy

- Dokumentacja techniczna:

- Projekt budowlano-wykonawczy: Budowa zasilania i montaż urządzenia automatycznej rejestracji prędkości. Branża elektryczna

- przedmiar robót

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Wójt Gminy

Stanisław Połom

Formularz Ofertowy

Na wykonaniu robót budowlanych pn.: „Zasilanie i montaż urządzenia automatycznej rejestracji prędkości na drodze wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Lipinki Szlacheckie”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Zarejestrowany adres Wykonawcy ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ………………………………………………………………………………

Numer faksu ………………………………………………………………………………….

Adrs e-mail: ……………………………………………………………………………..

3. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego

  - cena mojej oferty za wykonanie robót budowlanych  wynosi brutto ................... (słownie …………………..) netto............................., (stawka VAT wynosi 22%);

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od dnia wyboru wykonawców robót budowlanych

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

Podpis, Data

………………………………………………