Aneks do przedmiaru robót

OBIEKT :

ROZBUDOWA  KANOLIZACJI  SANITARNEJ  DĄBRÓWKA

Os. Piaski i ul. Starogardzka gm. Starogard Gd.

Roboty dodatkowe ( dz. 403 )

| Nr poz. | Kod pozycji wg KNNR | Nr STW iOR | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miar | Ilość | Cena jedn. [pln] | Wartość [pln] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | - Kanalizacja sanitarna – roboty dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | 00-01 | 1.0 | Wykopy liniowe ręczno o ścianach pionowych, pod kanalizację z zasypem – o gł. 1,3 m pod przewód tłoczny | m | 6 |  |  |
| 2 | 00-01 | 1.0 | Wykop liniowy ręczny o ścianach pionowych o gł. 0,9 m pod kabel zasilający | m | 7 |  |  |
| 3 |  |  | Przepompownia ścieków ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego, pompą Q = 5,7 m³/h, H = 8 m, silnik jednofazowy o mocy 0,55 ÷ 1,1 kW z przewodem elektrycznym L = 10 m | kpl. | 1 |  |  |
| 4 |  |  | Wykonanie podlicznika elektrycznego z instalacją wewnętrzną | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | 00-11 | 2.0 | Rurociąg z rur PE ciśnieniowy o średnicy zewnętrznej 63 mm łączony metodą zgrzewania | m | 6 |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |