Starogard Gdański dnia 04.03.2014r

Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły nowe zapytania do przetargu na „**Budowę obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach**”- nr ogłoszenia 32689 z dnia 19.02.2014 r, zmienionego ogłoszeniem nr 32689 w dniu 19.02.2014, których treść i odpowiedzi Zamawiającego przedstawiono poniżej.

Pytania Wykonawcy\_1:



***Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy \_1:***

**Ad.1.** Brakujące rysunkizałączono do niniejszego ogłoszenia- Rys. geologia otwory 4,12,13,18,19,20

**Ad.2.** W profilu jest pomyłka- na odcinku od studni S9 do S16 należy przyjąć średnicę kanału Dn 400 mm

**Ad. 3.** należy ująć demontaż studni S15

**Ad. 4.**Należy przyjąć jak w opisie wymianę, czyli demontaż kanałów. Wskazana jest wizja w terenie.

**Ad 5.** Zamawiający nie dopuszcza rur PCV w średnicy dn500 i dn800

**Ad. 6.**Należy przyjąć głębokość średnią 2,5 - 3,0 m na całym odcinku kanału.

**Pytania Wykonawcy \_2**

1. W jakim trybie ma być oszacowana wartość robót dodatkowych Budowy kanalizacji deszczowej – Drogi Gminnej nr 213019G w m. Zduny i kiedy?
2. Proszę o wskazanie dwóch pozostałych studni rewizyjnych z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500mm kanalizacji deszczowej zabudowy rowu otwartego ( w projekcie są tylko studnie S15,S16, i S17).

***Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy\_2***

**Ad.1**.Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

**Ad.2.**Dwie pozostałe studnie należy przyjąć na wlocie i wylocie kolektora DN800 .