Zamawiający: Gmina Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Przetarg na „Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwy i kody robót wg CPV

37 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Spis treści

1.	Opis przedmiotu zamówienia – wykaz zamawianego wyposażenia sali gimnastycznej w ZKiW Rywałd	3

2. Opis przedmiotu zamówienia. Wstęp.	6

2.1. Przedmiot zamówienia.	6

2.2. Zakres robót objętych zamówieniem.	6

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.	6

2.4. Wymagania stawiane Wykonawcy.	6

2.5. Definicje.	6

3. Materiały.	7

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.	7

3.2. Wyposażenie i urządzenia sportowe.	7

4. Sprzęt do wykonania robót montażowych.	7

5. Transport i składowanie dostawy.	7

6. Wykonanie robót – dostawa i montaż.	7

7. Kontrola jakości dostawy i montażu.	7

8. Obmiar robót.	8

9. Odbiór robót.	8

10. Podstawa płatności.	8

11. Przepisy związane.	8

# Opis przedmiotu zamówienia – wykaz zamawianego wyposażenia sali gimnastycznej w ZKiW Rywałd

  - Wyposażenie szatni

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Wieszak szatniowy z ławką pojedynczą. Konstrukcja stalowa wykonana z profili malowanych proszkowo. Siedzisko, oparcie i wieszak wykonane z listew drewnianych, lakierowane. Elementy łączące płyty siedzisk zapewniają stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji - 1,5mb | Szt. | 2 |
| Szafa metalowa do szatni ustawiona na podwyższeniu do wysokości ławki wraz z ławką drewnianą, lakierowaną na stelażu metalowym malowanym. Malowana proszkowo – stelaż szary, fronty żółte. Wymiar wys. 1800 (dla 2 szafek) x szer.400mm. Dopuszcza się możliwość połączenia szaf w moduły nie przekraczające szerokością 2400mm na 2 ściany oraz 1600 mm na 2 ściany. (Łącznie 20x2=40 szafek) | moduł do 2400 mm | 2 |
|  | moduł do 1600 mm | 2 |

  - Piłkochwyty – siatki ochronne na ściany okna i widownię

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Siatki ochronne polipropylenowe, bezwęzłowe na ściany, okna i widownię (oczka 10*10, sznurek grubości ok. 5 mm) w kolorze do uzgodnienia: - Widownia – szer.16,84m*wys. 4,60 m+ do 1 metra na balustradę)+ ok.2m dodatkowo na szerokości – 1 sztuka - Ściana główna – 16,84m*9,10m – 1 sztuka - Ściany boczne ( 30m*8,10m) 1 szt. - Ściany boczne (18m * 6,50m – do drabinek, 12m*8,10m – z przecięciem na drzwi | m2 | 715,74 |
| Obciążenie dolnej krawędzi siatki, 200g/mb | mb | 95,68 |
| Elementy mocujące siatkę | Komplet na całą pow. siatki | 1 |
| Kółka mocujące siatkę do linki | Szt. | 4/mb siatki |
| Montaż siatki ochronnej | m2 | 715,74 |

  - Kotara

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Kotara grodząca ustawiona w poprzek sali wys. 5,5m x szer.18m, 3m od podłogi materiał nieprzezroczysty w kolorze zbliżonym do koloru siatki, powyżej siatka PP oczko 100mm (kolor do uzgodnienia), obciążenie dolnej krawędzi tkaniny | m2 | 99 |
| Mechanizm przesuwu kotary z napędem elektrycznym, na szynie, składanej do jednego z boków Sali, długość szyny wraz z pulpitem sterowniczym zgodna z wymogami niezbędnymi do poprawnego i sprawnego przesuwu kotary w opisywanej Sali oraz możliwości jej składania – projekt architektoniczny Sali dostępny na końcu niniejszego opisu. Centralka do sterowania przesuwu kotary mocowana w skrzynce o wysokiej wytrzymałości. Sterowanie kotarą zarówno poprzez pilota, jak i za pomocą urządzeń w skrzynce. | kpl. | 1 |
| Montaż instalacji urządzeń przesuwu kotary wraz z montażem kotary | szt. | 1 |

1.4. Wyposażenie Sali gimnastycznej – materacowe osłony na filary

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 5 sztuk obudowa z 3 stron (wys.200cm*szer.18cm*gł. 33cm( dwa razy głębokość)). Osłony wykonane z odpornego materiału PCV. Wypełnione pianką o odpowiedniej do użytku na Sali gimnastycznej gęstości. | Szt. | 5 |
| 1 sztuka obudowa z 2 stron (wys.200cm*szer.18cm*gł. 33cm). Osłony wykonane z odpornego materiału PCV. Wypełnione pianką o odpowiedniej do użytku na Sali gimnastycznej gęstości. | Szt. | 1 |
| 4 sztuki obudowa z 1 strony (wys.200cm* gł. 33cm). Osłony wykonane z odpornego materiału PCV. Wypełnione pianką o odpowiedniej do użytku na Sali gimnastycznej gęstości. | Szt. | 4 |
| Montaż osłon filarów | Szt. | 10 |

  - Drabinki gimnastyczne

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Drabinka gimnastyczna podwójna- 1,8 x2,5m, drewniana | szt. | 10 |
| Montaż, elementy montażowe – w tym wsporniki mocujące drabinki do ściany stalowe (ocynkowane galwanicznie), konstrukcja montażowa | kpl. | 10 |

  - Siatkówka – boisko główne

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Słupki uniwersalne do siatkówki. Profil aluminiowy owalny 100x120mm, wewnętrzny płynny mechanizm naciągowy, tuleje w komplecie | zestaw | 2 |
| Tuleja montażowa aluminiowa do profilu 100x120mm | szt. | 2 |
| Rama podłogowa stalowa, ocynkowana galwanicznie + dekiel maskujący | kpl. | 2 |
| Osłona słupków wykonana z PVC | szt. | 2 |
| Siatka do siatkówki profesjonalna 5mm PE, oczko 100mm, naciąg góra 5mm, z bocznym naciągiem, w zestawie z antenkami składanymi i kieszeniami mocowanymi na rzep, kolor do uzgodnienia | kpl. | 1 |
| Wieszak na siatkę stalowy | szt. | 1 |
| Stanowisko sędziowskie stalowe do siatkówki z regulacja wysokości | szt. | 1 |
| Montaż tulei | Szt. | 2 |

  - Siatkówka – boisko boczne

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Słupki uniwersalne do siatkówki. Profil aluminiowy owalny 100x120mm, wewnętrzny płynny mechanizm naciągowy, tuleje w komplecie | zestaw | 2 |
| Tuleja montażowa aluminiowa do profilu 100x120mm | szt. | 2 |
| Rama podłogowa stalowa, ocynkowana galwanicznie + dekiel maskujący | kpl | 4 |
| Siatka do siatkówki turniejowa, kolor czarny, 3mm PP, oczko 100mm, taśma PVCC 100mm, naciąg | szt. | 1 |
| Wieszak na siatkę stalowy | szt. | 1 |
| Montaż tulei | Szt. | 4 |

  - Koszykówka – boisko główne

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja do koszykówki uchylna, składana, wysięg łącznie 2,2 m (1m konstrukcji stałej 1,2m uchylnej) z regulacją wysokości tablicy montowana do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo, kolor do uzgodnienia. | szt. | 2 |
| Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o gr. 10mm;,1,80x1,05m. Znakowana taśmą w kolorze białym. Wzmacniana ramą metalową. Tablica wraz z ramą jest dostosowana do montażu obręczy znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z obowiązującymi normami. | szt. | 2 |
| Obręcz profesjonalna, uchylna, na sprężynach z siatką turniejową. Mocowanie adekwatne do możliwości umieszczenia w tablicy. | szt. | 2 |
| Osłony krawędzi dolnej tablicy 1,80x1,05m | szt. | 2 |
| Montaż konstrukcji uchylnej oraz adaptacyjnej | szt. | 2 |

  - Koszykówka – boiska boczne

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja do koszykówki uchylna, składana, wysięg 1,2m, z regulacją wysokości tablicy, montowana bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo, kolor do uzgodnienia. | szt. | 4 |
| Konstrukcja adaptacyjna do wysięgnika koszowego – indywidualne warunki zabudowy | szt. | 4 |
| Tablica do koszykówki treningowa, laminat 1,20x0,90cm, wzmacniana ramą metalową. Tablica wraz z ramą jest dostosowana do montażu obręczy znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z obowiązującymi normami. | szt. | 4 |
| Obręcz standard z siatką | szt. | 4 |
| Montaż konstrukcji uchylnej oraz adaptacyjnej | szt. | 4 |

  - Tablica wyników

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| WYMIARY: 1300 x 1000 x 100 mm STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota WSKAZYWANE PARAMETRY: - czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut, - czas 24 sekund na dodatkowych tablicach (opisany poniżej), - wynik gry 0-199, - stan setów/przewinień 0-9, - numer części meczu 0-9, WIELKOŚĆ ZNAKÓW: - Tablica - od 125 mm, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY - ustawiany w dowolnej konfiguracji, WIDOCZNOŚĆ TABLICY - do 40 metrów, ZASILANIE: 230 V / 50 Hz, CIĘŻAR: ok. 25 kg. Proste (intuicyjne) w obsłudze menu w języku polskim, instrukcja obsługi tablicy w języku polskim. | szt. | 1 |
| Zegary 24 sekund – wymiar: 45x35cm, wysokość cyfr 20cm, komplet (2 sztuki) | kpl. | 1 |
| Montaż tablicy głównej oraz tablic czasu 24 sekund | szt. | 1 |

  - Piłka ręczna – boisko

| Nazwa artykułu | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Bramki do piłki ręcznej - aluminiowa (3x2m) o głębokości ok. 100 cm dołem, 80 cm górą, przenośna mocowana do podłoża wraz z zamocowaną siatką polipropylenową, oczko 10x10, | Szt. | 2 |
| Montaż bramek – 2 szt. | Szt. | 2 |

# 2. Opis przedmiotu zamówienia. Zasady.

# 2.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące dostawy urządzeń sportowych, wyposażenie związanych z funkcjonowaniem boisk przewidzianych do wykonania w ramach budowy „Budowa hali sportowej w Rywałdzie”. Niniejszy opis jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostaw określonych w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.

# 2.2. Zakres robót objętych zamówieniem.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ dotyczą dostawy i montażu urządzeń i elementów boisk sportowych opisanych szczegółowo w zestawieniu sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Rywałdzie zawartym w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.

# 2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia obejmuje całość dostawy i robót montażowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Zamawiającego.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszym opisie mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

# 2.4. Wymagania stawiane Wykonawcy.

Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową realizację zadań związanych z dostawą i montażem urządzeń sportowych oraz wyposażenia w szczególności sal gimnastycznych o podobnej konstrukcji. Powinien też wykazać się możliwościami uzyskania materiałów wymaganego rodzaju, jakości oraz zdolnością.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami Bezpieczeństwa „B”.

# 2.5. Definicje.

Określenia podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:

- projekt budowlany,

- odpowiednie normy,

- aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami,

- karty techniczne zastosowanych produktów – instrukcje producenckie,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Montażowych,

- Certyfikaty Zgodności z Normami Bezpieczeństwa „B”.

# 3. Materiały.

# 3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania usługi muszą odpowiadać wymaganiom niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, polskim normom, atestom higienicznym dopuszczającym materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa polskiego.

Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe, wyposażenia boisk i pozostałych urządzeń muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B" oraz winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sportowymi.

# 3.2. Wyposażenie i urządzenia sportowe.

Projektowane są następujące elementy hali sportowej:

- koszykówka – boisko główne

- koszykówka – boiska boczne

- siatkówka – boisko główne

- siatkówka – boisko boczne

- piłka ręczna,

- piłkochwyty,

- kurtyna dzieląca halę

- tablica wyników

- wyposażenie szatni

- wykładzina zabezpieczająca podłogę.

Szczegółowe  ilości  sprzętu i urządzeń,  wyposażenia boisk  i pozostałych pomieszczeń opisano w zestawieniu sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Rywałdzie zawartym w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.

# 4. Sprzęt do wykonania robót montażowych.

Zastosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz na pogorszenie stanu podłóg.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

# 5. Transport i składowanie dostawy.

Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu zapewniającymi  ich właściwy transport.  Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w pomieszczeniach sali w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

# 6. Wykonanie robót – dostawa i montaż.

Proces montażu urządzeń sportowych musi obejmować:

Montaż urządzeń sportowych, który należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów wyposażenia sportowego.

# 7. Kontrola jakości dostawy i montażu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę dostawy i montażu oraz jakość użytych materiałów.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.

- W czasie wykonywania i montażu urządzeń należy zbadać:

-	prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych,

- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

- poprawność wykonania osadzeń słupków,

- poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków,

- poprawność montażu wsporników piłkochwytów,

Uwaga:  wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń sportowych i wyposażenia  pomieszczeń sportowych.

# 8. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w zestawieniu sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Rywałdzie zawarty w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.

# 9. Odbiór robót.

- Odbiór końcowy robót

Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z niniejszą dokumentacją i dokumentacją projektową.

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy.

Końcowy odbiór dokonany będzie protokołem odbioru końcowego robót wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego,

- Odbiór robót pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robót , ocenie zamontowanych urządzeń i wyposażeniu i ma na celu usunięcie przez Wykonawcę – dostawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

# 10. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena  brutto, zgodnie z zapisami umowy.

Cena wykonania poszczególnego zestawu urządzenia sportowego, wyposażenia obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów wyposażenia oraz materiałów pomocniczych, śrub, wsporników, itp.,

- ustawienie tulei, wsporników,

- montaż urządzeń sportowych i innych elementów wyposażenia

- wykonanie rozruchu urządzeń,

- wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających.

# 11. Przepisy związane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.

- Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 r.

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

- Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja Projektowa, zestawienie sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Rywałdzie zawarte w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.

Normy

- PN-EN 748:2001	Sprzęt   boiskowy   -   Bramki   do   piłki   nożnej   -   Wymagania   funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań

- PN-EN 1270:2006 	Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań

- PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

- BN-73/0658-01	Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiarowanie

- BN-89/1076-02	Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania

| - PN-EN 913:1999 | Sprzęt gimnastyczny - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań |
| --- | --- |
| - PN-EN 12346:2001 | Sprzęt gimnastyczny - Drabinki przyścienne, - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań |

Inne dokumenty

Przepisy dotyczące gier sportowych określone przez odpowiednie federacje sportowe.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy  lub przepisu 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych  prawem polskim.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi, normy dotyczące bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zużycia energii wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać deklarację zgodności uwidocznioną oznaczeniem znakiem CE.

Dokumenty potwierdzające spełnienie norm bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zużycia energii wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz Deklaracje należy przedłożyć w ofercie.