„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

RGM.271.38.2014.BS                                                                        	Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część III:

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia budynku wystawienniczego na Grodzisku Owidz

Części III – wyposażenie meblowe metalowe w postaci:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia meblowego metalowego wraz z jego transportem do siedziby Grodziska Owidz, rozładunkiem, wniesieniem, montażem, rozmieszczeniem, ustawieniem, przekazaniem do użytkowania oraz odbiorem opakowań.

Oferowane meble powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania.

- Szafy metalowe – 1 kpl.

Komplet złożony z trzech szaf o następujących cechach:

2 szafy metalowe z pólkami:

- Wymiary – min. (szer. x głęb. x wys.): 90 x 45 x 195cm

- Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo,

- Dwudrzwiowe ,

- Wyposażone w min. 4 półki z blachy ocynkowanej lub lakierowanej,

- Wyposażone w zamek do zamykania szafy wraz z co najmniej 2 kluczykami,

Szafa metalowa z pojemnikami:

- Wymiary – min. (szer. x głęb. x wys.): 70 x 30 x 195cm

- Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo,

- Dwudrzwiowe ,

- Wyposażona w min. 42 pojemniki małe o min. wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 115x160x75mm i min. 24 pojemniki duże o min. wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 160x240x125mm,

- Pojemniki wykonane z tworzywa i umieszczone w szafie na pólkach lub listwach mocujących do tylnej ściany szafy,

- Wyposażona w zamek do zamykania szafy wraz z co najmniej 2 kluczykami,

- Regały – 1 kpl.

Komplet złożony z 28 regałów o następujących cechach:

- Wymiary – min. (szer. x głęb. x wys.): 90 x 45 x 180cm

- Konstrukcja wykonana z stali ocynkowanej,

- Możliwość szybkiego montażu poprzez system wciskowy,

- Wyposażone w min. 5 półek z płyty wiórowej, z możliwością regulowania wysokości ich umieszczenia,

- Nośność półki min. 200 kg,

Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane regały były tego samego modelu.

- Stół warsztatowy – 2 szt.

- Wymiary stołu – min. (szer. x głęb. x wys.): 200 x 75 x 88cm

- Konstrukcja wykonana z stalowego kształtownika zabezpieczonego farbą,

- Blat stołu wykonany ze sklejki lakierowanej o grubości 30mm,

- Nośność stołu min 500kg,

- Wyposażenie stołu:

- 2 szafki z 4 szufladami wykonane z blachy stalowej malowanej farbą,

Wyposażone każdej w zamek do zamykania szafki wraz z co najmniej 2 kluczykami,

Wymiary szafki - min. (szer. x głęb. x wys.): 45 x 55 x 68cm,

- Nadbudowa z 1 tablicy perforowanej wykonanej z blachy zabezpieczonej farbą,

Wymiary szafki - min. (szer. x wys.): 200 x 96cm,

Wyposażona w moduł oświetleniowy z lampa min. 2 x36Wat.

Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane stoły warsztatowe były tego samego modelu i koloru.

- Szafa ubraniowa - 2 szt.

- Szafa socjalna – ubraniowa podzielona na 3 równe części,

- Wymiary – min. (szer. x głęb. x wys.): 88,5 x 48,9 x 180cm

- Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo,

- Trzydrzwiowa,

- drzwi z otworami wentylacyjnymi,

- Wyposażona w min. półkę, drążek i haczyk na odzież.

- Wyposażona w 3 zamki do zamykania poszczególnych drzwi wraz z co najmniej 2 kluczykami,

Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane szafy były tego samego modelu i koloru.