„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

RGM.271.38.2014.BS                                                                      Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część IV:

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia budynku wystawienniczego na Grodzisku Owidz

Części IV – rolety wewnętrzne w postaci:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wewnętrznych rolet w budynku wystawienniczym Grodziska Owidz.

Oferowane wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania i w pełni funkcjonalne.

Wykonawca przed wykonaniem rolet zobowiązany jest samodzielnie wykonać dokładnego pomiaru okien.

- Rolety naokienne wewnętrzne – 1 kpl.:

Komplet złożony z 30 szt. rolet naokiennych.

28 szt. rolet o następujących cechach:

- Wymiary - szerokość 100 cm i wysokość 220 cm (-/+ 2 cm),

- Rolety muszą być zamontowane w prowadnicach i kasetach naokiennych z PCV,

- Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej, tkanina podgumowana.

- Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający 
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,

- Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,

- Gwarancja minimum 24 miesiące,

- Kolorystyka tkaniny, prowadnic i kaset zostanie ustalona na etapie realizacji zamówienia.

- Posiadać niezbędne elementy do montażu rolet.

2 szt. rolet o następujących cechach:

- Wymiary - szerokość 96,5 cm i wysokość 184 cm (-/+ 2 cm),

- Rolety muszą być zamontowane w prowadnicach i kasetach naokiennych z PCV,

- Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej, tkanina podgumowana.

- Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający 
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,

- Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,

- Gwarancja minimum 24 miesiące,

- Kolorystyka tkaniny, prowadnic i kaset zostanie ustalona na etapie realizacji zamówienia.

- Posiadać niezbędne elementy do montażu rolet.

- Rolety nadokienne wewnętrzne – 1 kpl.:

Komplet złożony z 3 szt. rolet nadokiennych o następujących cechach:

- Wymiary - szerokość 220 cm i wysokość 220 cm (-/+ 2 cm),

- Rolety muszą być zamontowane w kasetach nadokiennych,

- Wyposażenie: napęd elektryczny pozwalający zwijanie i rozwijanie rolet wraz z pilotem do zdalnego sterowania napędem,

- Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej, tkanina podgumowana.

- Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,

- Gwarancja minimum 24 miesiące,

- Kolorystyka tkaniny, prowadnic i kaset zostanie ustalona na etapie realizacji zamówienia.

- Posiadać niezbędne elementy do montażu rolety,

Montaż na ścianie wraz wykonaniem niezbędnego podłączenia elektrycznego.

- Rolety naokienne wewnętrzne – 4 kpl.:

Komplet złożony z 2 szt. rolet naokiennych o następujących cechach:

- Wymiary - szerokość 96,5 cm i wysokość 184 cm (-/+ 2 cm),

- Rolety muszą być zamontowane w prowadnicach i kasetach naokiennych z PCV,

- Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej, tkanina podgumowana.

- Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający 
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,

- Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,

- Gwarancja minimum 24 miesiące,

- Kolorystyka tkaniny, prowadnic i kaset zostanie ustalona na etapie realizacji zamówienia.

- Posiadać niezbędne elementy do montażu rolet.

- Rolety naokienne wewnętrzne – 6 kpl.:

Komplet złożony z 2 szt. rolet naokiennych o następujących cechach:

- Wymiary - szerokość 96,5 cm i wysokość 184 cm (-/+ 2 cm),

- Rolety muszą być zamontowane w prowadnicach i kasetach naokiennych z PCV,

- Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej, tkanina podgumowana.

- Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający 
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,

- Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,

- Gwarancja minimum 24 miesiące,

- Kolorystyka tkaniny, prowadnic i kaset zostanie ustalona na etapie realizacji zamówienia.

- Posiadać niezbędne elementy do montażu rolet.