„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

RGM.271.38.2014.BS                                                                      Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część V:

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia budynku wystawienniczego na Grodzisku Owidz

Części V – wyposażenie sanitarne w postaci:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego w budynku wystawienniczym Grodziska Owidz w postaci 6 szt. kabin prysznicowych.

Oferowane wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania i w pełni funkcjonalne.

Wykonawca przed dostawą i montażem kabin prysznicowych zobowiązany jest samodzielnie wykonać dokładne pomiary brodzików, na których będą montowane kabiny.

Kabina prysznicowa – 6 szt. o następujących cechach:

- Kabina pięciokątna z drzwiami jednoczęściowymi,

- Wymiary – szer. x dł. 90 x 90 cm , min. wysokość: 180 cm,

- Ramy mocujące do ścian wykonane z aluminium lub stali z powłoką wodoodporną,

- Ścianki i drzwi wykonane z szkła hartowanego min. 5 mm grubości,

- Drzwi montowane na min. dwóch zawiasach, otwierane na zewnątrz,

- Wyposażone w uszczelkę magnetyczną,

- Montaż na istniejącym brodziku.