załącznik  nr 6

Formularz Parametrów Technicznych

1. Podzespoły komputerowe z oprogramowaniem (sztuk 14 )

- KOD CPV    30237000-9 (części komputerowe),  48000000-8(system)

Minimalne parametry techniczne i inne wymagane właściwości

| Lp | Parametry | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pamięć RAM | 2048 MB, DDR2, 800 MHz, Non ECC, CL6 |
| 2 | Dysk twardy | Od 120 GB, SSD ¦Solid State Disc¦, Serial ATA 600, Szybkość zapisu od 450 MB/s, Szybkość odczytu od 450 MB/s, Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 1000000 h, Format szerokości 2,5 " |
| 3 | Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura przewodowa z wbudowaną klawiaturą numeryczną |
| 4 | Mysz | Przewodowa, optyczna, USB, min. dwa przyciski, jedna rolka |
| 5 | System operacyjny | Windows 8.1, Professional 64-bitowy ( polski) OEM z możliwością preinstalowania Windows 7 Professional 64-bitowy (polski) |

2.  Zasilacz UPS  (sztuk 13 )  - KOD CPV 30237280-5

Minimalne parametry techniczne wymagane dla zasilacza UPS:

Zasilacz zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE,  dostosowany do pracy w sieci energetycznej obowiązującej w Polsce (230V, 50Hz) Moc pozorna co najmniej 500VA, Moc Rzeczywista co najmniej 300W, maksymalny czas przełączania na baterię 6 ms, wyposażony w akumulator o pojemności nie mniejszej niż  7Ah

3.  Monitor Ekranowy LCD  (sztuk 21 )  -KOD CPV 30.23.13.00-0

Minimalne parametry techniczne wymagane dla Monitora LCD

| Lp | Parametry | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna ekranu | 21,5 cala w układzie 16:9 |
| 2 | Panel LCD | TFT IPS, technologia podświetlania LED |
| 3 | Kąt widzenia | W poziomie 170stopni, w pionie 160 stopni |
| 4 | Rozdzielczość | 1920x1080 full HD |
| 5 | Jasność | 250cd/m2 |
| 6 | Kontrast | 5000000:1 (dynamiczny) 1000:1 (statyczny) |
| 7 | Czas reakcji matrycy | 5 ms (grey-to-grey) |
| 8 | Złącza | 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) |
| 9 | Certyfikat | TCO 6.0 CE |
| 10 | Gwarancja | Minimum 24miesięcy |

# Np.   LG 21.5" LCD 22MP57VQ-P

4. Drukarka laserowa typ 1 (sztuk 12) – KOD CPV 30232110-8

| Lp. | Parametry | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj drukarki | # Drukarka laserowa monochromatyczna |
| 2 | Szybkość druku | Minimum 30stron/minutę |
| 3 | Rozmiar nośnika | A4 |
| 4 | Rozdzielczość drukarki | 1200x1200dpi |
| 5 | Wydajność | 25000stron/miesięcznie |
| 6 | Zainstalowana pamięć | 16MB |
| 7 | Interfejs podłączenia | USB, Parallel |
| 8 | Pojemność tacy odbiorczej | Minimum 150sztuk |
| 9 | Zawartość zestawu | Instrukcja instalacji kabel zasilający kabel USB oprogramowanie i sterowniki na płycie CD Toner w cenie urządzenia |
| 10 | Gwarancja | Minimum 12miesięcy |

# Np. HP LaserJet P2035

5. Drukarka laserowa typ 2 (sztuk 1) – KOD CPV 30232110-8

| Lp. | Parametry | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj drukarki | # Drukarka laserowa monochromatyczna |
| 2 | Szybkość druku | Minimum 40stron/minutę |
| 3 | Rozmiar nośnika | A4 |
| 4 | Rozdzielczość drukarki | 1200x1200dpi |
| 5 | Wydajność | 100 000stron/miesięcznie |
| 6 | Zainstalowana pamięć | 128MB |
| 7 | Interfejs podłączenia | USB, LAN |
| 8 | Pojemność tacy odbiorczej | Minimum 350sztuk |
| 9 | Zawartość zestawu | Instrukcja instalacji kabel zasilający kabel USB oprogramowanie i sterowniki na płycie CD Toner w cenie urządzenia |
| 10 | Gwarancja | Minimum 12miesięcy |

# Np. HP LaserJet P3015DN

6. Drukarka laserowa typ 3 (sztuk 1) – KOD CPV 30232110-8

| Lp. | Parametry | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj drukarki | # Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe |
| 2 | Szybkość druku | Minimum 16stron/minutę mono Minimum 4strony/minutę kolor |
| 3 | Rozmiar nośnika | A4 |
| 4 | Rozdzielczość drukarki | 600x600dpi |
| 5 | Wydajność | 20 000stron/miesięcznie |
| 6 | Zainstalowana pamięć | 128MB |
| 7 | Interfejs podłączenia | USB, |
| 8 | Pojemność tacy odbiorczej | Minimum 150sztuk |
| 9 | Zawartość zestawu | Instrukcja instalacji kabel zasilający kabel USB oprogramowanie i sterowniki na płycie CD Toner w cenie urządzenia |
| 10 | Gwarancja | Minimum 12miesięcy |

# Np. HP Color LaserJet Pro M176n