UCHWAŁA

RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia …………………… 2016 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Starogard Gdański urządzeń oświetlenia drogowego drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin od Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego BROKER, ul. Derdowskiego 4, 83-200 Starogard Gdański.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446), art. 18 ust.1 pkt 3 d) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012roku, poz. 1059 ze zmianami), Rada Gminy Starogard Gdański uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Starogard Gdański urządzeń oświetlenia drogowego drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin od Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego BROKER, ul. Derdowskiego 4, 83-200 Starogard Gdański, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olszewski

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański

nr …. z dnia………2016 roku

ZESTAWIENIE

elementów oświetlenia drogowego drogi krajowej 22 w miejscowości Rokocin, na odcinku od – na wysokości działki nr 150/4 do – na wysokości działki 83/2, łącznie 31 latarni oświetleniowych, w tym 27 jednolampowych i 4 dwulampowe.

1. Kabel YAKXS 4x35m – 6,82 x 1 613 = 11 000,66 zł.
2. Rura osłonowa RHDPE 160m – 89 x30,54 = 2 718,06 zł.
3. Rura osłonowa RHDPE 110m – 25 x 13,77 = 344,25 zł.
4. Rura osłonowa KD 110m – 52 x 5,59 = 290,68 zł.
5. Rura osłonowa KF 75m – 89 x 3,25 = 289,25 zł.
6. Rura osłonowa KF 50m – 178 x 2,12 = 377,36 zł.
7. Rura osłonowa dzielona 110m – 3 x 20,77 = 62,31 zł.
8. Sonda przedłużająca szt. – 30 x 25,26 = 757,80 zł.
9. Złącze do uziomu szt. – 15 x 6,07 = 91,05 zł.
10. Bednarka oc 84m x 3,62 = 304,08 zł.
11. Słup ośmiokątny ORION S Z OC S 2/1,5/5 szt. – 26 x 840,00 = 21 840,00 zł.
12. Fundament F – 120/43 szt. – 31 x 182,00 = 5 642,00 zł.
13. Słup ośmiokątny ORION S Z OC 2/3/5 szt. – 1 x 1 360,00 = 1 360,00 zł.
14. Słup ośmiokątny ORION OC D 2/1,5/5 180ST szt. – 4 x 1 042,00 = 4 168,00 zł.
15. Oprawa SGP 340 FG//SON-T PIA PLUS 70 kW szt. – 6 x 518,19 = 3 109,14 zł.
16. Lampa SON-T 70szt. – 6 x 24,07 = 144,42 zł.
17. Oprawa SGP 340 FG//SON-T PIA PLUS 100kW szt. – 7 x 554,76 = 3 883,32 zł.
18. Lampa SON-T 100 szt. – 7 x 29,15 = 204,05 zł.
19. Oprawa SGP 340 FG//SON-T PIA PLUS 150 kW, szt. – 22 x 585,81 = 12 887,82 zł.
20. Lampa SON-T 150, szt. – 22 x 34,57 = 760,54 zł.
21. Przewód LgY 1 x 16 z końc., szt – 31 x 5,65 = 175,15 zł.
22. Taśma ostrzegawcza niebieska szt. – 2 x 406,00 = 812,00 zł.
23. Złącza słupowe szt. – 31 x 58,84 = 1 824,04 zł.
24. Szafka oświetleniowa szt. – 1 x 3 285,00 = 3 285,00 zł.