**Uchwała Nr / /2016**

**Rady Gminy Starogard Gdański**

**z dnia 30 sierpnia 2016r**

w sprawie doposażenia GZUK w Jabłowie w składniki mienia gminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (DZ. U z 2015r poz.1515 z późn. zm.), uchwala się co następuje :

**§ 1**. Wyraża się zgodę na doposażenie **Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie** w składniki mienia gminnego, na których Zakład będzie prowadził gospodarkę, w skład których wchodzą:

1. **Sieć wodociągowa w Kokoszkowach** (ul. Gdańska)-w zakresie**:**

* 16 m wodociągu z rur PE DZ 90mm łączonych metodą zgrzewania
* 1035 m wodociągu z PE DZ 110mm łączonych metodą zgrzewania
* 36 m przewiertu horyzontalnego sterowanego rurą PE HD dz 225
* 70 m przyłączy wodociągowych (do granicy działek) z rur PE Ø 32-50mm-7 szt.
* 7 szt. hydrantów pożarowych DN 80mm (6 nadziemnych i 1 podziemny)

Mapa z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

1. **Odcinek sieci wodociągowej w Kolinczu** (ul. Główna) w zakresie:

* 378 m wodociągu z rur PE DZ 90mm łączonych metodą zgrzewania
* 19,5 m rur ochronnych z PE DZ160mm łączonych metodą zgrzewania
* 4,5 m przyłącza wodociągowego (do granicy działki) z rur PE Ø 40mm- 1 szt.
* 2 szt. hydrantów pożarowych DN 80mm

Mapa z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

1. **Odcinek sieci wodociągowej w Rywałdzie (**przebudowa sieci po istniejącej trasieod stacji podnoszenia ciśnienia wody) w zakresie:

* 820 m sieci wodociągowej dz160mm.

Mapa z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi **załącznik nr 3a i 3b** do niniejszej uchwały.

1. **Odcinek sieci wodociągowej w Trzcińsku ( dz. nr )- wykup ,**w zakresie:

* 233 mb sieci wodociągowej o średnicy DN 90 PE
* Hydrant dn 80 nadziemny-1 szt.

Mapa z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

1. **Odcinek sieci wodociągowej w Kolinczu** w zakresie:
2. *w* *ul. Leśnej*

* 805 m wodociągu z rur PE Dz 90mm
* 17 m rur PE DZ 160mm rury osłonowej
* 141,0 m / 8szt. przyłączy wodociągowych (do granicy 8 - działek) z rur PE Dz 50 l= 124m i Dz 40mm l= 17m
* 6 szt. hydrantów pożarowych DN 80mm nadziemnych

1. w *osiedlu przy drodze do Rywałdu*

* 143,0 m wodociągu z rur PE Dz 90mm
* 33,50 m / 5 szt. przyłączy wodociągowych do granicy działek, z rur PE Dz 40
* 2 szt. hydrantów pożarowych DN 80mm nadziemnych

Mapa z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi **załącznik nr 5a i 5b** do niniejszej uchwały.

1. **Odcinek sieci wodociągowej w Okolu (ul. Jaśminowa i Sosnowa)** w zakresie:

* 478,50 m wodociągu z rur PVC Dz 110mm
* 27,0 m rur PE DZ 225 mm rur osłonowych
* 143 m / 15szt. przyłączy wodociągowych do granicy działek, z rur PE Dz 40mm
* 3 kpl. hydrantów pożarowych DN 80mm nadziemnych.

Mapa z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.

**§ 3**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Jacek Olszewski**