Zapytanie do specyfikacji technicznej: „Wykonanie odwodnienia dróg gminnych”

- Koteże – pozycja 4

- Rokocin ul. Łąkowa – pozycja 3

- Rokocin ul. Truskawkowa – pozycja 5

- Siwiałka – pozycja 3

Producenci rur kanalizacyjnych przewidują w swych programach produkcyjnych kanalizacji zewnętrznej rozmiary: ø200mm i ø250mm. Jaką wielkość przyjąć do kosztorysu?

W związku z zapytaniem o rozmiary rur kanalizacyjnych o ø200mm, dotyczącym przetargu na „Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w miejscowościach – Rokocin, Koteże, Siwiałka”, informujemy, że wymagana grubość ścianek zewnętrznych rur kanalizacyjnych o ø250mm ma wynieść 6,2mm. Grubość ta dotyczy wszystkich etapów budowy odwodnienia dróg gminnych.