PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

Przykanalik S15 – Sp12 – Sp13

| nr | Kod pozycji | Nr STWiOR | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 WYKOPY LINIOWE POD SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1/1 | 1.0 | Wykopy liniowe ręczno-mech. o ścianach pionowych, umocnione pod kanalizację sanit. DN 150 | m | 33,0 |
| 1.2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ – ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |
| 2 | 1/2 | 3.0 | Kanały z rur PVC kielichowych, łączonych na uszczelki o średnicy nominalnej DN/od 160 | m | 33,0 |
| 3 | 2/2 | 3.0 | Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych systemowe o średnicy kinety DN400 mm i zamknięciu rurą teleskopową i pokrywą | Szt. | 2,0 |
| 4 | 3/2 | 1.0 | Naprawa terenu po wykopach liniowych (w śladzie wykopów) | kpl | 1,0 |