Starogard Gd. 17.07.2007 r.

Pytanie 1:

Czego dotyczy przedmiar uzupełniający – PRZYŁĄCZE NR 1 i 2 – opisano 35 mb wykopu i rurociągu ciśnieniowego z PE40?

Odpowiedź na pytanie 1:

Przedmiar uzupełniający dotyczy odcinka od hydrantu H3 do p-ktu 2 i następnie p-ktu 1, zlokalizowanych na działce 119/8 i 119/7.

Pytanie 2:

Skąd będzie pobierana woda do płukania przepompowni ścieków PI?

Odpowiedź na pytanie 2:

Woda do płukania przepompowni PI będzie pobierana z hydrantu H4.

Pytanie 3:

W przedmiarach brak jest pozycji na rozbiórkę i odtworzenie małej architektury, dróg, chodników i zieleni na działkach mieszkalnych.

Odpowiedź na pytanie 3:

Przedmiar dla brakujących elementów załączono do dokumentów przetargowych.