PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

Przyłącze Nr 1 i 2

| nr | Kod pozycji | Nr STWiOR | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |  |
| 1 | 01/0307 | 1.0 | Wykopy liniowe ręczy pod rurociąg sieci wodociągowej; grunt kat. III | m | 35,0 |
| 2 | 11/0307 | 2.0 | Montaż rurociągów ciśn. PE Dz 40 łączonych na zgrzewanie w gotowym wykopie | m | 35,0 |