Gmina   Starogard  Gdański

Urząd  Gminy

w Starogardzie Gdańskim

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gd

tel.: centrala (058) 562 50 67                                                  fax.: (058) 562 46 41

www.starogardgd.ug.pl                                                        e-mail: firgon_ug@poczta.onet.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

roboty budowlane

na wykonanie zadania: „Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach; Siwiałka, Kokoszkowy, Sucumin-Sumin i Kolincz  w  gminie Starogard Gdański”

w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Starogard Gd., 2007-08-.........                                       Zatwierdzam:

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

zadanie 1: Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Siwałce o długości l =  344m wraz z 9 szt. przyłączy wodociągowych.

zadanie 2: Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Kokoszkowach ul.Podgórna o długości l =  682m wraz z 8 szt. przyłączy wodociągowych.

zadanie 3: Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Koloinczu ul.Mostowa  o długości l =  499m wraz z 7 szt. przyłączy wodociągowych.

zadanie 4: Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Koloinczu ul.Mostowa – n. osiedle   o długości l =  589 bez  przyłączy wodociągowych.

zadanie 5: Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Sucuminie z połączeniem z siecią w Suminie  o długości l =  2114m wraz z 7 szt. przyłączy wodociągowych.

Przyłącza wykonywane będą tylko od sieci do granicy działki odbiorcy wody(w terenie pasa drogowego) lub jeśli sieć zlokalizowana jest na  gruncie właściciela działki to wykonywany będzie tylko węzeł przyłącza tj. opaska i obruk wraz z oznaczeniem .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia z  zamówienia zadania nr  4, jeśli wartość oferty przekroczy wysokość środków  jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a)       - budowę sieci wodociągowej z rur PVC

b) naprawa i przywrócenie do stanu poprzedniego dróg oraz urządzeń melioracyjnych w miejscu prowadzenia robót,  dwukrotne badania bakteriologiczne próbek wody, próby ciśnieniowe itp.

c) kompleksowa inwentaryzacja powykonawcza wykonanego zadania

d) obsługa geodezyjna zleconego zadania

e) przywrócenie do stanu poprzedniego terenu poboczy po wszelkich robotach budowlano- montażowych ( w tym wyrównanie poboczy i odtworzenie rowów przydrożnych )

f) organizacja i urządzenie placu budowy, oznakowanie i organizację ruchu w czasie prowadzenia robót

5. Harmonogram prac:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót objętych zamówieniem. Harmonogram robót stanowi załącznik do oferty.

## Prace objęte harmonogramem muszą być  wykonane  do:

- 30.11.2007 r.

| Nr zadania | etap zadania | Termin realizacji od-do | Wartość robót brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodociąg w Siwiałce |  |  |
| 2 | Wodociąg Kokoszkowy ul. Pdgórna |  |  |
| 3 | Wodociąg Kolincz ul. Mostowa |  |  |
| 4 | Wodociąg Kolincz ul. Mostowa -nowe osiedle |  |  |
| 5 | Wodociąg Sucumin- Sumin |  |  |

6. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i  przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

- Prace będące przedmiotem przetargu zostaną wykonane na podstawie dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, (operatu kolaudacyjnego) łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez Urząd Geodezji i Kartografii,

- po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- przygotowanie harmonogramu realizacji, który ma być dołączony w formie załącznika do oferty.

- przeprowadzenie odpowiednich prób wytrzymałościowych .

- skompletowanie zamówionych wcześniej niezbędnych materiałów  w celu dobrego i szybkiego ich zastosowania.

Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca sprawdzi zgodność  SIWZ oraz dokumentów przetargowych ( przedmiarów robót) z   dokumentacją techniczną.

10.Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:  do 30 .11.2007 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest spełnienie kryteriów określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.2. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w rozdziale 6.3 oraz spełnieniu następujących minimalnych kryteriów kwalifikacyjnych:

7.3. W ciągu ostatnich trzech lat Wykonawca zrealizował co najmniej trzy różne projekty o tożsamym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu. Realizacja tych projektów musi być potwierdzona referencjami. Wykazane prace wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Dotyczy to również wykazanych opracowań nie potwierdzonych referencjami.

7.4. Posiadanie uprawnień budowlanych doprowadzenia robót  potwierdzone kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.

7.5. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zawartą umową oraz warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wykonawca na koszt własny dokona wizji lokalnej na terenach objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.1. Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą wykonanie całego zakresu zamówienia.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w złotych.

8.3. Ofertę stanowi formularz ofertowy i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć:

  - Wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY” (którego wzorzec przedstawiono w Załączniku nr 1), wraz z „Oświadczeniami Wykonawcy”, w którym znajdują się następujące oświadczenia (a - i) oraz zaświadczenia (j - k):

- Oświadczenie, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

- Oświadczenie, że Wykonawca posiada pozwolenia i uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli ustawy nakładają na strony obowiązek posiadania takich pozwoleń i uprawnień;

- Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

- Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz terenem pod projektowaną infrastrukturę i że przyjmuje je bez zastrzeżeń;

- Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w razie utrzymania się przy  przetargu, podpisać umowę;

- Oświadczenie, że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie;

- Oświadczenie, że Wykonawca obejrzał miejsce pod projektowaną infrastrukturę

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 poz. 605);

- Oświadczenie wykonawcy o tym, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 poz. 605) ;

Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. j.  mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokumenty (zaświadczenia według punktów a) do n) odpowiednie dla krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, że takie dokumenty nie są dostępne. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

9.0.Załącznik nr 1 – „Formularz oferty”

  - Załącznik nr 2 - „Oświadczenia Wykonawcy”.

  - Załącznik nr 3 - „Oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz akceptacji warunków i terminów płatności”.

  - Załącznik nr 4 – „Informacje na temat doświadczenia” w wykonywaniu prac projektowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością projektom stanowiącym przedmiot zamówienia wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W informacji należy podać co najmniej wartość zamówienia, datę jego realizacji i miejsce wykonania.

  - Załącznik nr 5 – „Informacja o podwykonawcach”; propozycje podzlecania (o ile są takie) poszczególnych składników prac. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Załącznik nr 6 – „Cena oferty”

W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez Wykonawców, każdy z Wykonawców ma obowiązek spełnić wszystkie warunki formalne, które dotyczą Wykonawców.

Ponadto, w przypadku wnoszenia wspólnej oferty, należy dołączyć oświadczenie Wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania zadania są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania:

- zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 6.3.;

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

- jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów,

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

10.1 Z zamawiającym można kontaktować się przez telefon oraz bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Wszelkie zapytania dotyczące SIWZ oraz zamówienia należy dostarczać w formie pisemnej.

10.2. Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Marian Firgon – inspektor d/s. inwestycji - tel. 56-250-67 wew. 64

- Maria Michel – naczelnik wydziału GPK - U.G. tel. 56-250-67, wew. 58

Zapytania należy kierować pisemnie, zgodnie z zasadą pisemności postępowania na adres:

Urząd Gminy Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

fax. (58) 56 246 41

## 11. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.1. W przedmiotowym zamówieniu  ustala się wadium w wysokości 3 000,00 złotych. Wadium może być wniesione w formach wymienionych w art. 45, pkt 6 – cytowanej wyżej Ustawy- Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46, pkt 1- 4., zatrzymuje – zgodnie z art. 46 , pkt 5. Wadium, należy wnieść w terminie do10.09.2007r.  do godz.10.00

11.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynisić będzie   5 % wartości  brutto umowy , dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

12.    Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą zgodny z zapisami art. 85 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. tj. 30 dni

13.0. Opis sposobu przygotowania ofert.

13.1.  Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

13.2. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez oferenta ściśle wg. wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część SIWZ nie dotyczy Wykonawcy - należy wpisać „nie dotyczy”.

13.3. Złożenie oferty niezgodnej z SIWZ spowoduje postępowanie zgodne z zapisami art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferta ma zawierać całość zakresu zamówienia,  specyfikacji. Cena oferty musi być podana z podziałem na wykonanie poszczególnych zadań (od 1 do 5). Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Protokół z przetargu, wraz z załącznikami składanymi w trybie postępowania są jawne zgodnie z zapisami art. 96 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wszelkie zaświadczenia i oświadczenia składane przez Zamawiającego i Wykonawcę wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zaświadczenia dotyczące przetargu przekazane za pomocą poczty, teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu składania.

  - Oferta musi być czytelna oraz podpisana. Należy wypełnić wszystkie dane i tabele oferty, jeżeli dane informacje nie dotyczą Wykonawcy należy je dołączyć z adnotacją „nie dotyczy” podpisać zgodnie z wymogami dotyczącymi podpisywania załączników oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca wniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

14.1 Ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej firmą (nazwiskiem), adresem Wykonawcy i  napisem „Oferta przetargowa – Wykonanie rozbudowy wodociągów w gminie Starogard Gdański”  należy złożyć w:

Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim,

ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 18

Oferta powinna zostać złożona w kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.2. Termin składania ofert wyznacza się na dzień:  2007-09-10 o godz. 10.00

14.3. Wykonawca ma prawo do wglądu do protokołu z przeprowadzonego postępowania z zastrzeżeniem wynikającym z art. 96 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 19 stycznia 2004 r. z póz. zm.).

14.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2007-09-10 o godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 22.

14.5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

cena - 100%

najniższa cena - 100 pkt.

cena najniższa zadania

X = ---------------------- x 100

cena badanej oferty

## 16.0. Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty.

16.1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy w zasadniczy sposób spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.

  - Jedynym kryterium oceny zadań w ofercie jest cena podana przez Wykonawców uczestniczących w przetargu (cena = 100%).

  - Zamawiający przyzna kontrakt na wykonanie poszczególnych zadań temu Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych i który zaoferował najkorzystniejszą cenę dla zadania.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

  - Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku przetargu w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

  - Podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi po upływie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania z Ofertą. Umowy zostaną podpisane w siedzibie Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Z chwilą podpisania umowy przetarg uważa się za zakończony.

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w przyjętej ofercie. Wynagrodzenie płatne będzie w odrębnie po całościowym wykonaniu  każdego zadania:

.

Termin zapłaty faktury: do 30 dni od daty  dostarczenia faktury.

  - Powyższe wynagrodzenie obejmuje należne podatki, i ubezpieczenia oraz inne wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

  - Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w zapisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zawartość dokumentacji przetargowej.

- SIWZ,

- formularz oferty,

- formularz oświadczeń wykonawcy

- formularz oświadczenia o udzieleniu gwarancji oraz akceptacji warunków i terminów płatności

- formularz informacji na temat doświadczenia,

- formularz informacji o podwykonawcach,

- formularz ceny oferty

- załączniki graficzne: trasy wykonania  wodociągów

data: ..........................................

ZAŁACZNIK nr 1: „Formularz ofertowy”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

# FORMULARZ OFERTOWY

KRAJOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

„.............……………………………………...............”

Wykonawca:

1.  Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer telefonu: ………………….

4. Numer Faxu:      ………………….

- Numer teleksu:  ………………….

- Adres e-mail:     ……………………………………………………………………………….

Numer konta bankowego:

.……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

- Cena:

| Nr zadania | etap zadania | Wartość robót netto zł.../ słownie.... | Wartość robót brutto zł... / słownie.... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodociąg w Siwiałce |  |  |
| 2 | Wodociąg Kokoszkowy ul. Pdgórna |  |  |
| 3 | Wodociąg Kolincz ul. Mostowa |  |  |
| 4 | Wodociąg Kolincz ul. Mostowa -nowe osiedle |  |  |
| 5 | Wodociąg Sucumin- Sumin |  |  |

- Termin wykonania zamówienia:

| Nr zadania | etap zadania | Termin realizacji od-do |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wodociąg w Siwiałce |  |
| 2 | Wodociąg Kokoszkowy ul. Pdgórna |  |
| 3 | Wodociąg Kolincz ul. Mostowa |  |
| 4 | Wodociąg Kolincz ul. Mostowa -nowe osiedle |  |
| 5 | Wodociąg Sucumin- Sumin |  |

- Okres gwarancji: Wykonawca udziela 3  latniej gwarancji i rękojmi w okresie  od zakończenia i odbioru robót.

- Warunki płatności: Fakturowanie i zapłata w .............. etapach, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

................................................

(podpis, pieczęć)

Data: .......................................

ZAŁĄCZNIK NR 2: ”Oświadczenia Wykonawcy”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczenia Wykonawcy

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeśli zostanie przyznany nam kontrakt.

- Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji Projektu w określonym czasie.

- Niniejszym oświadczamy, iż obejrzeliśmy teren na którym mają być realizowane zadania  inwestycyjne.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia  publicznego  zgodnie  z  art. 24  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

- Upoważniamy ..................................................... [Zamawiający] lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym „FORMULARZU OFERTOWYM” do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

- Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6.3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data: ........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 3 - „Oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz akceptacji warunków i terminów płatności”.

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy  3 letniej gwarancji i rękojmi. Oświadczamy, że akceptujemy warunki i terminy płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 4 -  „Informacje na temat doświadczenia”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Informacje na temat doświadczenia

Wartość zrealizowanych zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia przez ostatnie trzy lata lub przez okres prowadzenia działalności, jeżeli jest krótszy niż 3 lata

| Lp. | Nazwa i adres klienta | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce, ilość | Całkowita wartość zamówienia | Wartość za którą oferent był odpowiedzialny | Rozpoczęcie | Ukończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Łącznie |  |  |  |  |

UWAGA: Należy dołączyć posiadane, co najmniej 3 referencje (listy polecające) od innych zamawiających dotyczące wykonania robót o podobnej specyfice, realizowane w okresie ostatnich trzech lat lub przez okres prowadzenia działalności, jeżeli jest krótszy niż 3 lata.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 5 – „Informacja o podwykonawcach”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | Z ogólnej liczby stron |  |  |

Informacja o podwykonawcach

Propozycje podzlecania składników prac następującym podwykonawcom (należy podać zakres prac poszczególnych podwykonawców)

| Podzlecany zakres robót | Wartość podzlecenia | Podwykonawca (nazwa i adres) | Doświadczenie przy podobnych pracach |
| --- | --- | --- | --- |

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 6 – „Cena oferty”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | Z ogólnej liczby stron |  |  |

Cena oferty

Na podstawie warunków zamówienia oraz wizji w terenie podejmujemy się wykonania zakresu rbót zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością, będących przedmiotem przetargu na:

„Wykonanie rozbudowy sieci wodociągów  w gminie Starogard Gdański”

za cenę:

1. zadanie Siwiałka

-  w kwocie netto złotych: ..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych:..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł

(słownie:................................................................................................................)

2. Zadanie Kokoszkowy

-  w kwocie netto złotych: ..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych:..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł

(słownie:................................................................................................................)

3. Zadanie Kolincz ul. Mostowa

-  w kwocie netto złotych: ..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych:..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł

(słownie:................................................................................................................)

4. Zadanie Kolincz ul. Mostowa- osiedle

-  w kwocie netto złotych: ..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych:..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł

(słownie:................................................................................................................)

5. Zadanie Sucumin- Sumin

-  w kwocie netto złotych: ..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych:..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł

(słownie:................................................................................................................)

Powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: .........................................

# WZÓR  UMOWY

- UMOWA NR......... / ..............

- zawarta w dniu ............................. 2007r. w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy:

- Gminą Starogard Gdański z siedzibą w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

- - zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Starogard Gdański   - Stanisława Połom

- Z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Danuty Klein

- a:

- - firmą .............................................…..............……………….......................................

- mającą siedzibę ...............................................……….......................................….......

- działającą na podstawie wpisu do Rejestru ........…………………………......................

- - zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

- reprezentowaną przez:

- .............................................................

- .............................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą – Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z 9 lutego 2004 r.) na wykonanie zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ...........................................  gmina Starogard Gd. „

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:

Zakres robót - według Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  i  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa odcinka  sieci wodociagowej w .............................................. ......................................................................... gmina Starogard Gd.”

## i obejmuje wykonanie:   ............................................................................................,

b) budowę przyłącza wody ,

d) próby szczelności , ciśnienia rurociągów,

e) naprawa   i przywrócenie do stanu poprzedniego napotkanych urządzeń melioracyjnych,

f kompleksowa inwentaryzacja powykonawcza wykonanego zadania,

g) obsługa geodezyjna zleconego zadania,

h) przywrócenie do stanu poprzedniego terenu po wszelkich robotach budowlano- montażowych, w tym uszkodzonych punktów geodezyjnych ( tzw. kamieni granicznych)

i) organizacja i urządzenie placu budowy,

j)  koszty opłat obsługi budowy przez służby innych  dysponentów infrastruktury zlokalizowanej w obszarze budowy  itp,

Zgodnie z Rozdziałem B - Przedmiot Zamówienia - pkt. 1  i 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy: 	14 dni.

Termin zakończenia robót:        ................. dni od udzielenia zamówienia.( wyłonienia wykonawcy)

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z poniższym harmonogramem:

| lp. | etap zadania | Planowany termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

- Każde obiektywnie uzasadnione odstępstwo od wskazanego w harmonogramie terminu realizacji robót musi być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu.

- Zamawiający po przeanalizowaniu słuszności przesunięcia terminu realizacji podejmuje decyzję o podpisaniu stosownego aneksu o przesunięciu terminu realizacji poszczególnego etapu robót.

§ 5

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: ...................................................., adres: ................................................................ telefon: ..........................., działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................................................., adres: ............................................................ telefon: ........................

§ 6.

1. Strony ustalają wartość robót wraz z podatkiem VAT na kwotę wysokości: ...............................zł (słownie………….......................................................................) Kwota netto wynosi.............. zł (słownie: .........……………………............................. .)

2. Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z następującymi cenami wraz z podatkiem VAT

Razem wartość zamówienia:                              …………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………………………………

- Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi dokumentacja techniczna i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z Dokumentacji Technicznej.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, pompowanie wody, rurociągi tymczasowe, roboty porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, itp.

- Rozliczenia za roboty ujęte w dokumentacji technicznej i wynikające z ust.2, których ceny określono w ust.1, będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych elementów robót.

- Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem i dokumentacją techniczną. Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wykonanie tych robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu szczegółową ich kalkulację do sprawdzenia i zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu kalkulacji przez Zamawiającego, Zamawiający podpisuje z Wykonawcą aneks do niniejszej umowy uwzględniający rozszerzony zakres rzeczowy robót.

- Zmiany w zakresie rzeczowym robót nie mogą przekraczać 15% planowanych w danym kwartale robót, zgodnie z harmonogramem robót określonym w § 4 pkt.2 niniejszej umowy.

- Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót wynikających z aneksu nie wcześniej niż w terminie określonym w aneksie.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo pracowników lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z rozporządzeniem M.S.W. i A. z dn. 18 maja 2004 r. w oparciu o następujące założenia:

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie,

- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był używany.

- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.

§ 7

Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z Załącznikiem nr 10 (Warunki i terminy płatności”) do oferty. Przewiduje się nie więcej niż 1 fakturę przejściową.

Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

§ 9

- Wykonawca  bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren zaplecza budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

- Wykonawcę obciążają koszty ubezpieczenia budowy, utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

- ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości zgodnie z załączoną kopią polisy ubezpieczeniowej,

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości zgodnie z załączoną kopią polisy ubezpieczeniowej,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości zgodnie z załączoną kopią polisy ubezpieczeniowej.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie, a ich potwierdzone kopie załączone zostaną do niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

- Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Zamawiającego albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

- Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

- Dokumenty dotyczące ubezpieczenia stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać dokumentację dotyczącą materiałów używanych do wykonania zadania: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełny zakres rzeczowy robót zgodnie z ofertą.

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

- Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

- Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 10, Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.

- Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

- Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym.

§ 13

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 14

- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

- Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalaja na 24 miesiące od daty wygaśnięcia gwarancji.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 15

Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w paragrafie 6 pkt 1  Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Z tytułu faktu zaistnienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wynagrodzenia umownego.

- Ustala się maksymalną kwotę kar do wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Roszczenia odszkodowawcze. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

Odbiory robót:

1. Protokół odbioru częściowego

  - Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

  - Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/.

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

  - Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

- Protokół odbioru końcowego

  - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

  - Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić  w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

  - Wady ujawnione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 17

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN (słownie .................................................................................................), co stanowi 5 % wartości  brutto umowy , dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie  przewidziane w art. 148 – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie  terminu gwarancji  jakości i rękojmi.

- Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 6 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

§ 18

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 19

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Inne przypadki odstąpienia od umowy. Poza okolicznościami określonymi powyżej, Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

- Forma odstąpienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w protokole przekazania,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie ......7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w pięciu egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 22

Wykaz załączników do Umowy:

- Oferta przetargowa

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robót według specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Podstawa prawna prowadzonej działalności

- Dokumentacji projektowa.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Gwarancja,

- Kopie dokumentów ubezpieczeniowych.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	.........................................

...........................................	...........................................