Załącznik nr 7 **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie**

**Wykonawca:**

………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Zestawienie rzeczowo - finansowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Wartość netto** |
| 1 | **Kanalizacja sanitarna - przepompownia P1** | - roboty pomiarowe - kanały grawitacyjne : 0,677km,  - roboty ziemne - kanały grawitacyjne : 1528,044m3,  - roboty montażowe - **kanały grawitacyjne z rur PVC de 200 x 5,9mm : 677,0m**;  studzienki systemowe PVC dn 425mm: 26szt.,  - roboty pomiarowe - przewód tłoczny : 0,668km,  - roboty ziemne - przewód tłoczny : 801,0m3,  - roboty montażowe - **przewód tłoczny z rur PE 100 de 90 x 5,4 mm SDR 17 : 667,50m**;  studnia rewizyjna z kręgów betonowych Dn 1200mm : 1szt. ,  - roboty ziemne - przyłącza: 113,675m3,  - roboty montażowe - przyłącza z rur PVC de 160 x 4,7mm : 16 szt. o łącznej dł. 81mb;  - roboty ziemne - przepompownia : 33,79m3,  - konstrukcja przepompownia : **montaż kompletnej przepompowni P1**,  - ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni : dł. ogrodzenia 38mb, utwardzenie z kostki brukowej  : 35,40m2. |  |
| 2 | **Kanalizacja sanitarna - przepompownia P2** | - roboty pomiarowe - kanały grawitacyjne : 0,130km,  - roboty ziemne - kanały grawitacyjne : 566,316m3,  - roboty montażowe - **kanały grawitacyjne z rur PVC de 200 x 5,9mm : 130,0m**;  studzienki systemowe PVC dn 425mm: 5szt.,  - roboty pomiarowe - przewód tłoczny : 0,005km,  - roboty ziemne - przewód tłoczny : 6m3,  - roboty montażowe - **przewód tłoczny z rur PE 100 de 90 x 5,4 mm SDR 17 : 5m**;  studnia rewizyjna z kręgów betonowych Dn 1200mm : 1szt. ,  - roboty ziemne - przepompownia : 45,570m3,  - konstrukcja przepompownia : **montaż kompletnej przepompowni P2**,  - ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni : dł. ogrodzenia 10,50mb, utwardzenie z kostki  brukowej : 19,05m2. |  |
| 3 | **Przeciski pod płytami YOUMB dla projektowanych przyłączy** | Przeciski pod nawierzchnią utwardzona z płyt YOUMBA : 7 szt. \* 7 m =49mb. |  |

--------------------------------------------------------------

(data , podpis)