Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

| WZP Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa spinki wodociągowej w Koteżach” | Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji |
| --- | --- |

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w Klonówce w zakresie:

- sieć wodociągowa PE Dz 160–ok. 757,5 mb

- przecisk rurą stalową DN 250mm- ok 66,5mb

- przepięcie istniejących przyłączy po trasie nowego wodociągu –ok 12 szt.

- uzbrojenie sieci w hydranty, zasuwy,

- rozebranie chodników (155m2) i obrzeży betonowych (155m)

- odtworzenie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr 6 i 8 cm oraz obrzeży betonowych (70% z odzysku po demontażu)

Szczegółowy opis zadania stanowi dokumentacja załączona do SIWZ, Specyfika Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, oraz pomocniczo przedmiar robót.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

- organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

- zakup i montaż materiałów objętych przedmiotem zamówienia

- roboty ziemne pod sieci wodociągowe, niezbędne rozbiórki nawierzchni pod sieci,

- wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drogach gminnych na czas wykonywania robót budowlanych.

- sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych z wykonywaniem robót z właściwymi gestorami sieci.

- wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż budowanych sieci

- koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych usuniętych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót

- zawiadomienie właścicieli mediów przeznaczonych do przebudowy o planowanym terminie wejścia z robotami budowlanymi.

- zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

- po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

główny przedmiot:		45000000-7

dodatkowe przedmioty:            45231300-8

3. Wartość zamówienia (bez podatku VAT):

zł:				286498,15

słownie złotych:			dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych

i 15/100

równowartość w EURO: 	66446,68

według kursu: 			4,3117

Stawka podatku VAT		23%

w tym:

- wartość poszczególnych części zamówienia – jeśli dotyczy:

zł: a) ......., b)......., …..

równowartość w EURO:  dla części a) ….., b) ….., …...

- wartość zamówień  o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 lub 7 Ustawy – jeśli dotyczy:

zł: dla części a) ….., b) ….., …...

równowartość w EURO:  dla części a) ….., b) ….., …...

| 4. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 260 000 zł brutto Dla ofert częściowych – jeśli dotyczy: część a) ….., b) ….., …... |  |
| --- | --- |

5. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania:

(wskazać osoby, które faktycznie wykonywały niżej wymienione czynności)

A. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia: Beata Hołowinska

B. Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:     25.01.2019r

imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia: Mariusz Konieczka

C. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Beata Hołowińska

D. Imiona i nazwiska osób określających kryteria oceny ofert: Beata Hołowińska

a dla trybu z wolnej ręki:

1) Imiona i nazwiska osób przygotowujących uzasadnienie faktyczne lub prawne wyboru trybu udzielenia zamówienia:

….............................................................................................................................................

2) Imiona i nazwiska osób zatwierdzających wybór trybu udzielenia zamówienia:

….............................................................................................................................................

3) Imiona i nazwiska osób dokonujących wyboru wykonawcy zaproszonego do negocjacji: ….............................................................................................................................................

E. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania

(wskazać osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności):

….............................................................................................................................................

6. Proponowany tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

(w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony lub ograniczony podać uzasadnienie wyboru trybu zawierające podstawę faktyczną i prawną)

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki / negocjacji bez ogłoszenia* należy odpowiednio zamieścić lub przekazać do publikacji zgodnie z wymogami Ustawy: TAK/NIE *

7. Czy przeprowadzono dialog techniczny: TAK/NIE *

(jeśli TAK - wskazać  podmioty, które uczestniczyły w dialogu oraz wskazać wpływ dialogu na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy)

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

8. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: TAK/NIE *

(jeśli TAK - opisać poszczególne części, jeżeli NIE - merytorycznie uzasadnić brak dopuszczenia ofert częściowych)

Podzielenie zamówienia na części zwiększyłoby koszty realizacji zamówienia i problemy w koordynacji robot.

9. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: TAK/NIE *

jeśli TAK :

- podać opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych:

….............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- określić minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać te oferty:

….............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- podać kryteria oceny ofert:

….............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

10. Czy przewiduje się zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 lub 7 Ustawy: TAK/NIE *  jeśli TAK - opisać zakres zamówienia  …........................................................................................

11. Czynności osób realizujących zamówienie wymagające zatrudnienia na umowę o pracę: prace ogólnobudowlane (układanie sieci , wykopy pod budowę wodociągu)

12. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: TAK/NIE *

jeśli TAK – załączyć wymagane logotypy oraz podać nazwę projektu/programu: .……………………………………………

13. Zamówienie zostało ujęte w planie zamówień publicznych dla danego roku: TAK/NIE *

14. Warunki udziału w postępowaniu:

Jeśli przewiduje się składanie ofert częściowych - określić warunki dla każdej z części zamówienia:

1) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie *;

2) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 zł .

3) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

- W zakresie zdolności technicznej: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane polegające na budowie wodociągu długości min 500mb każda.

- W zakresie zdolności zawodowej: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże ,że dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  w tym doświadczenie na jednym zadaniu porównywalnym z przedmiotem zamówienia tj; kierowanie budową polegającą na budowie wodociągu długości min 500mb.

lub posiadający odpowiadające równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65)

15. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

16. Wykaz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

Pozostawić wyłącznie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu *;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu *;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy *;

4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) *;

17.  Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego – jeśli dotyczy

Kosztorys ofertowy złożony na dzień podpisania umowy.

18. Wymagany/pożądany* termin wykonania zamówienia: 15.04.2019r

19. Czy wymagane jest wadium: TAK/NIE *

Jeśli TAK - kwota wadium: 7 000 zł

Jeśli przewiduje się składanie ofert częściowych należy podać kwotę wadium dla każdej z części zamówienia:zł:

a) ......., b)......., …..

20. Czy wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy: TAK/NIE *

Jeśli TAK - wysokość zabezpieczenia : 10%

21. Propozycje kryteriów oceny ofert:

Lp. Opis kryteriów Waga (%) Sposób oceny (wzory, opis itp)

1. cena:60%

2.gwarancja jakości i rękojmia  na roboty i wbudowane materiały :40%

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G)

(C) cena ryczałtowa oferty brutto

(G) okres gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały

- Najniższa cena (wzór wyliczenia)

cena najniższa

C = ---------------------- x 60

cena badanej oferty

- Okres gwarancji jakości  (wzór wyliczenia)

termin gwarancji  jakości badanej oferty

G = ----------------------                           x 40

najdłuższy termin gwarancji  jakości badanych ofert

Przy czym Zamawiający wyznacza:

- minimalny termin gwarancji jakości – 3 lata od protokolarnego odbioru końcowego robót.

- maksymalny termin gwarancji jakości - 5 lat od protokolarnego odbioru końcowego robót

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego, niż minimalny określony przez zamawiającego, oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. W przypadku niepodania okresu gwarancji zamawiający przyjmie do oceny, że wykonawca oferuje najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji.

22. Sposób obliczenia ceny: ryczałtowy/kosztorysowy/jednostkowy/inny... * wraz ze szczegółowym opisem obliczenia:

- Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i jej załącznikach, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę, w tym min.: cenę projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ;

- Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

- Przyjmuje się, że zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT, stanowić będzie błąd w obliczeniu ceny oferty, skutkujący odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

- W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki, opusty, rabaty itp.

- Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że:

- zakres prac , który jest podstawa do określenia tej ceny musi być zgodny z niniejszą SIWZ wraz z załącznikami , jak również w niej nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania.

- cena obliczona wg powyższych zasad na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację,

- niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie.

- Cena może być tylko jedna. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje za cenę oferty cenę podaną słownie.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceną brutto obejmującą VAT.

- Cenę obliczoną zgodnie z powyższym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie  formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ).

- Wykonawca przedłoży na dzień podpisania umowy uproszczony kosztorys zgodny z przedstawioną ofertą, zawierający podstawy cenowe kalkulacji (stawkę r-g , koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk  oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę VAT).

- Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy będzie jedynie dokumentem, wykorzystywanym do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy przy płatnościach częściowych, w przypadku rezygnacji z części robót jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz odstąpienia od umowy, zgodnie z zapisami umowy.

23. Do składu komisji przetargowej zgłaszam:

- jako wiceprzewodniczącą/ego komisji - 	Maria Michel

- jako członka komisji - 			Beata Hołowińska

- jako członka komisji -

24. Przedstawiciel Komórki zamawiającej do kontaktów z Specjalistą:

Imię i nazwisko: 	Beata Hołowińska

Stanowisko:		Inspektor ds. Inwestycji

Telefon: 		58 562 50 67 wew. 305

e-mail: 			holowinska@ugstarogard.pl

25. Wykaz załączników do wniosku, wymaganych zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu:

Dokumentacja techniczna, przedmiar robót, wzór umowy

Kierownik Komórki zamawiającej

Imię Nazwisko

..…....................…............

podpis

Wniosek nr …./.... złożono u Specjalisty

data: 		…..............................

podpis:	…..............................