Raport oceny oddziaływania na środowisko

Zwiększenie wydajności instalacji IPPC w ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.

Stary Las, 15 maj 2020 r.

Autorzy:

mgr inż. Katarzyna Sykut-Kajko        ………………………………………..

mgr inż. Piotr Glanert                          …………………………………………

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE WSTĘPNE	4

1.	Oświadczenie autora o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ustawy ooś	4

2.	Cel i podstawy opracowania raportu	5

II.	OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA	6

1.	Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia	6

2.	Warunki wykorzystania terenu w ramach realizacji i użytkowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych (w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią)	8

3.	Charakterystyczne cechy procesów produkcyjnych związanych  z przedsięwzięciem	8

4.	Rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia	19

5.	Różnorodność biologiczna terenu	34

6.	Wykorzystywanie zasobów naturalnych na potrzeby przedsięwzięcia, w tym wody, gleby i powierzchni ziemi	35

7.	Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie	35

8.	Prace rozbiórkowe dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko	35

9.	Ryzyko wystąpienia poważnej awarii	35

10.	Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej lub naturalnej	37

III.	OPIS  OBECNEGO STANU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA	43

1.	Ukształtowanie terenu	43

2.	Gleby	47

3.	Wody powierzchniowe	48

4.	Wody podziemne	50

5.	Powietrze atmosferyczne	53

6.	Klimat	54

7.	Hałas i drgania	55

8.	Krajobraz	55

9.	Zabytki i dziedzictwo kulturowe	55

10.	Obszarowe formy ochrony przyrody	58

11.	Punktowe formy ochrony przyrody, w tym stanowiska gatunków chronionych	59

12.	Korytarze ekologiczne	59

13.	Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej obszaru i inne dane o jego potencjale przyrodniczym	60

IV.	PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE POWODOWAĆ KUMULACJĘ ODDZIAŁYWAŃ	60

V.	WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA	63

1.	Opis analizowanych wariantów	63

2.	Analiza wpływu wariantów na poszczególne elementy środowiska  z uwzględnieniem etapów realizacji, użytkowania i ewentualnej likwidacji	65

3.	Uzasadnienie wybranego wariantu	70

VI.	OPIS ODDZIAŁYWAŃ WYBRANEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA	71

1.	Ludzie	71

2.	Dobra materialne	72

3.	Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze  szczególnie w ramach form ochrony przyrody	72

4.	Ciągłość korytarzy ekologicznych	73

5.	Zasoby i jakość wód	74

6.	Jakość powietrza	75

7.	Elementy kształtujące klimat	79

8.	Naruszenie powierzchni ziemi, ruchy masowe	80

9.	Powstawanie odpadów	80

10.	Krajobraz	80

11.	Zabytki i krajobraz kulturowy	80

12.	Klimat akustyczny	81

13.	Ryzyko wystąpienia poważnej awarii	82

14.	Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej i naturalnej	83

15.	Oddziaływanie transgraniczne	83

16.	Oddziaływania skumulowane	83

17.	Zasięg, wielkość,  trwałość, złożoność oddziaływań	84

VII.	OPIS METOD PROGNOZOWANIA ODDZIAŁYWAŃ	86

VIII.	OPIS ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH SRODOWISKO	86

1.	Etap użytkowania	87

2.	Potrzeba działań kompensacyjnych	88

IX.	PROPOZYCJE MONITOROWANIA ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA	88

X.	PORÓWNIANIE INSTALACJI Z TECHNOLOGIĄ BAT	90

XI.	OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA	102

XII.	CELE ŚRODOWISKOWE W DOKUMENTACH  STRATEGICZNYCH ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA	103

1.	Uwarunkowania MPZP	103

2.	Inne dokumenty strategiczne	104

XIII.	KONFLIKTY SPOŁECZNE	106

XIV.	TRUDNOŚCI NAPOTKANE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	107

XV.	STRESZCZENIE USTALEŃ RAPORTU	107

XVI.	ŹRÓDŁA INFORMACJI	116

XVII.ZAŁĄCZNIKI	118

XVIII.	SPIS TABEL I RYSUNKÓW	118

# INFORMACJE WSTĘPNE

## Oświadczenie autora o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ustawy OOŚ

Oświadczam, że jako osoba sporządzająca raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie wydajności instalacji IPPC w ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.  spełniam wymagania określone w art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

................................................                                                         ...............................................

miejsce, data                    	                                                                       podpis

Oświadczam, że jako osoba sporządzająca raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie wydajności instalacji IPPC w ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.  spełniam wymagania określone w art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

................................................                                                         ...............................................

miejsce, data                    	                                                                       podpis

## Cel i podstawy opracowania raportu

Niniejszy raport OOŚ charakteryzuje planowane zwiększenie wydajności istniejącej instalacji IPPC na terenie ZUOK „Stary Las” (tj. kwatery mineralizacji) z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań środowiskowych, w tym mających wpływ na stan i komfort życia lokalnej społeczności, stanu zachowania poszczególnych elementów środowiska oraz przedsięwzięć znajdujących się już na terenie działki i w zasięgu jego oddziaływania, które mogą powodować kumulacje oddziaływań z oddziaływaniami przewidywanymi ze strony planowanej inwestycji. Analiza rodzajów, skali i uciążliwości oddziaływań przedsięwzięcia ma umożliwić ocenić czy realizacja przedsięwzięcia jest możliwa w sposób zapewniający docelowo właściwy stan środowiska. Dodatkowo celem raportu jest wskazanie warunków dla uniknięcia 
i zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko, a w razie konieczności, także warunków kompensacji szkód w środowisku.

Raport OOŚ dostarczy organom administracji publicznej niezbędnych danych do zaopiniowania, uzgodnienia i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ogółowi społeczeństwa informacji o samej inwestycji.

Podstawą prawną do opracowania raportu ooś jest wydane przez Wójta Gminy Starogard Gdański  postanowienie o sygn. PPN.6220.2.2019 z 23.04.2019 r. stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia (załącznik nr 1). Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 283 dalej: ustawa ooś) jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje takich przedsięwzięć określono 
w §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na zwiększeniu wydajności istniejącej kwatery mineralizacji, poprzez możliwość układania na niej odpadów do wysokości 11 m (obecnie jest to  8 m). Zamierzenie to nie wymaga wykonania żadnych prac infrastrukturalnych, a także żadnych zmian technicznych czy technologicznych. Nie wiąże się również ze zwiększeniem ilości odpadów dostarczanych do ZUOK. W związku z powyższym opisane w raporcie OOŚ przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie wymienione w §3 ust. 3  ww. rozporządzenia tj.:

- Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia.

Inwestor stara się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, aby w dalszym etapie uzyskać pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji zgodnie z nową wnioskowaną wydajnością.

# OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji IPPC w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. (dalej ZUOK), tj.: zwiększeniu możliwości układania odpadów na kwaterze mineralizacji z 8,0 m do wysokości 11,0 m – czyli do maksymalnej wysokości, na jaką została zaprojektowana kwatera.

Po zmianach kubatura kwatery mineralizacji zwiększyłaby się o 80 000 m3 i wynosiłaby 320 000 m3. Ilość przyjmowanych odpadów w skali roku nie uległaby zmianie, natomiast wydłużyłby się całkowity czas gromadzenia odpadów w poszczególnych ćwiartkach z 3 lat do ok. 4 lat.

Kwatera mineralizacji o powierzchni 35.700 m2 i pojemności całkowitej 240.000 m3,  zlokalizowana jest w części zachodniej działki nr 9, obręb Stary Las, obok kwatery balastu oraz zakładowej oczyszczalni ścieków.

Rysunek 1Mapa zagospodarowania terenu

Kwatera składowa na balast (IPPC) ma powierzchnię 46.100 m2 i pojemność całkowitą 360.000 Mg,  Oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q max = 120,0 m3/d pracuje w technologii biologicznej opartej o metodzie MBR (składa się ze zbiornika nitryfikacji, denitryfikacji, instalacji nanofiltracji, ultrafiltracji oraz odwróconej osmozy).

W części południowo-wschodniej ZUOK zlokalizowane są pozostałe obiekty technologiczne 
i pomocnicze:

- sortownia odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności do 77 000 Mg/rok (przy pracy dwuzmianowej), ze strefą buforową rozładunku odpadów, zespołem sit sortujących oraz kabin sortowniczych,

- instalacja biologicznego przetwarzania odpadów

- boksy dla celów sortowni,

- obiekt socjalny ze sterownią,

- zadaszona kompostownia kontenerowa typu KNEER odpadów organicznych zbieranych selektywnie, o wydajności 12.000 Mg/rok, wyposażona w 4 moduły do przeprowadzania fazy intensywnej kompostowania w kontenerach oraz zadaszoną wiatę dojrzewania kompostu,

- linie do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 2.800 Mg/rok,

- punkt przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz rozdrabniania gruzu,

- magazyn na odpady azbestowe i budynek magazynowania odpadów niebezpiecznych,

- 2 wagi samochodowe o nośności 40 ton, myjnia płytowa i przejazdowa,

- budynek warsztatowo-garażowy z częścią socjalną oraz kotłownią wyposażona w kocioł olejowy,

- instalacja odprowadzania i oczyszczania odcieków,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja odprowadzania i gromadzenia ścieków socjalno-bytowych i technologicznych,

- kontenerowa stacja paliw,

- stacja transformatorowa,

- budynek administracyjny,

- utwardzone i uszczelnione drogi wewnątrzzakładowe, place manewrowe i parkingowe 
o łącznej powierzchni ok. 2,0 ha.

Tabela 1 Maksymalna teoretyczna wydajność instalacji IPPC

| Składowisko odpadów – kwatera balastu |  |
| --- | --- |
| Maksymalna roczna ilość odpadów deponowanych na składowisku | 24 000 Mg |
| Przewidywany okres eksploatacji (przy zakładanej ilości 24 000 Mg/rok deponowanych odpadów) | 2028 rok |
| Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów |  |
| Wydajność instalacji w procesie biostabilizacji | 40 000 Mg/rok |
| Wydajność instalacji w procesie biosuszenia | 60 000 Mg/rok |
| Wydajność instalacji w procesie kompostowania | 45 000 Mg/rok |
| Kwatera mineralizacji |  |
| Maksymalna roczna ilość odpadów przyjmowanych do przetwarzania | 40 000 Mg/rok |

## Warunki wykorzystania terenu w ramach realizacji i użytkowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych (w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią)

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wydajności kwatery mineralizacji do maksymalnej wydajności (na jaką została zaprojektowana 
i wybudowana), nie ulegnie zmianie dotychczasowe wykorzystanie terenu przeznaczone pod instalację. Przedsięwzięcie nie wymaga żadnych prac infrastrukturalnych, jak również zmian technicznych czy technologicznych.

Zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji nie wpłynie też w żaden sposób na zachowanie różnorodności biologicznej, wykorzystanie gleby i powierzchni ziemi.

W odniesieniu do miejsca realizacji przedsięwzięcia ustalono, że:

- znajduje się na terenie już przekształconym, pod działalność ZUOK;

- w najbliższym sąsiedztwie znajdują się obiekty należące do Skarbu Państwa (linia PKP, lasy Nadleśnictwa Starogard), a także drogi gminne;

- nie znajduje się ono na obszarach, ani w zasięgu oddziaływania na obszary wodno- błotne, ujścia rzek, siedliska lęgowe oraz strefy ochrony wód;

- znajduje się poza obszarami wybrzeży i wpływu na środowisko morskie;

- znajduje się poza obszarami górskimi;

- znajduje się poza obszarami wyznaczonymi do rekultywacji, remediacji, rehabilitacji, terenami górniczymi i  terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych;

- znajduje się poza wyznaczonymi obszarami ograniczonego użytkowania;

- znajduje się poza terenami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej;

- znajduje się poza obszarami narażonymi na powódź, podtopienia;

## Charakterystyczne cechy procesów produkcyjnych związanych 
z przedsięwzięciem

Planowane przedsięwzięcie polega na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji IPPC na terenie ZUOK, tj. kwatery mineralizacji (dalej kwatery).

Kwatera jest eksploatowana od 2012 roku, zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym oraz projektem technologicznym.

Kwatera jest bioreaktorem ziemnym (kopcem energetycznym) o powierzchni 35 700 m2 (mierzonej po obrysie zewnętrznym). Podzielona jest groblami na cztery „ćwiartki” użytkowe, 
z których ćwiartka I eksploatowana była od lipca 2012 r. do sierpnia 2015 r., ćwiartka II eksploatowana była od listopada 2015 r. do czerwca 2018 r. Obecnie, od lipca 2018 r. trwa zapełnianie ćwiartki trzeciej.

W niniejszym rozdziale scharakteryzowano kwaterę mineralizacji zgodnie z poniższymi punktaki:

- budowa kwatery,

- technologia układania odpadów,

- technologia zamykania poszczególnych ćwiartek,

- technologia otwierania poszczególnych ćwiartek,

- instalacja do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego,

- gospodarka odciekami.

- Budowa kwatery

Zakres robót ziemnych związanych z ukształtowaniem kwatery obejmował:

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 25 cm,

- wykopy związane z ukształtowaniem dna,

- ukształtowanie obwałowań kwatery: nachylenie skarp wewnętrznych 1:2,5, nachylenie skarp zewnętrznych 1:2,0, szerokość korony 3,0 m. Wysokość obwałowań w stosunku do otaczającego terenu max do 2,0 m, natomiast w stosunku do dna kwatery (rzędnych ułożenia geomembrany) 6,0 m. Kwatera podzielona jest groblami o wysokości 1,0 m i nachyleniach skarp 1:1,0.

Tabela 2 Ilość poszczególnych robót ziemnych wg projektu powykonawczego kwatery mineralizacji

| Lp. | Rodzaj robót |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykopy (m3) | 186 930 |
| 2 | Nasypy (m3) | 9 265 |
| 3 | Humus (m3) | 9 700 |
|  | razem: | 205 895 m3 |

Przy budowie podłoża i obwałowań warstwy zagęszczano co 20 cm do 30 cm do współczynnika zagęszczenia 0,95.

Uszczelnienie kwatery

Powłoka uszczelniająca składa się z następujących warstw:

- warstwa mineralna o współczynniku filtracji max 10-9 m/s,

- geomembrana HDPE gładka na dnie i dwustronnie szorstka na skarpach o grubości 2,0 mm,

- geowłóknina o gramaturze 600 g/m2,

- przysypka zabezpieczająco-filtracyjna o grubości 50 cm wykonana z materiału żwirowo-piaszczystego o wartości współczynnika filtracji większej niż 10-4 m/s.

Do wykonania uszczelnienia zastosowano materiały o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

Geomembrana:

- gwarantowana grubość 2,0 mm,

- gęstość min 94 g/cm2,

- odporność na przebicie min 5000 N (metoda ITB),

- naprężenie przy płynięciu min 17 N/mm2,

- wydłużenie przy płynięciu min 11 %,

- naprężenie przy zerwaniu min 35 N/mm2,

- wydłużenie przy zerwaniu min 700 %.

Geowłóknina:

- masa powierzchniowa (g/m2) 600,

- wytrzymałość na rozciąganie KN/m (wzdłuż min. 18, wszerz min. 48),

- współczynnik wodoprzepuszczalności kH (metoda ITB) (wzdłuż min. 2,7 x10-3, wszerz min. 2,2x10-3).

- Technologia układania odpadów

Technologia, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797) klasyfikowana jest jako proces unieszkodliwiania D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 – D 12.

Proces polega na umieszczeniu odpadów wymienionych w tabeli 3 i przyspieszeniu procesów biostabilizacji materii organicznej zawartej w odpadach, poprzez:

- zagęszczenie odpadów kompaktorem,

- ko-fermentację odpadów ze szlamami powstającymi w trakcie biologicznego oczyszczania odcieków (o kodzie 190812) w zakładowej oczyszczalni odcieków. Szlam dozowany jest w ilości 15 m3/d.

Odpad 190812 charakteryzuje się wysoką zawartością łatworozkładalnej materii organicznej. Jest on także bogaty w biomasę bakteryjną, która zaszczepia złoże odpadów.

Łącznie przewidziano do unieszkodliwiania 36 rodzaje odpadów (tabela poniżej), przy czym dominującymi rodzajami są kolejno:

- stabilizat (niespełniający kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania), 19 05 99,

- kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), 190503,

- odpady ulegające biodegradacji 200201,

- szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych, 190812.

W ramach technologii układania odpadów w kwaterze mineralizacji, po osiągnięciu miąższości odpadów około 2 m są one ugniatane kompaktorem w celu uzyskania w masie odpadów warunków beztlenowych wspomagających produkcję biogazu. Złożone w kwaterze odpady wymagają przykrycia w celu zapobiegania wywiewaniu, zmniejszenia emisji odorów oraz ułatwienia pracy ciężkiego sprzętu ugniatającego odpady. Warstwa zabezpieczająca wykonywana jest w interwałach nie mniej niż co 2 metry. Maksymalna wysokość układania odpadów 
w kwaterze wynosi 11,0 m. Przy czym, zgodnie z obecnym pozwoleniem zintegrowanym odpady układane są do maksymalnej wysokości 8,0 m. Układanie odpadów w poszczególnych ćwiartkach, w I fazie odbywa się poniżej poziomu terenu, natomiast w drugiej – nadpoziomowo.

Tabela 3 Rodzaje i ilości przetwarzanych odpadów na kwaterze mineralizacji

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaje odpadów | Ilość odpadów [Mg/ROK] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 100 |
| 2 | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 50 |
| 3 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 |
| 4 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 50 |
| 5 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 50 |
| 6 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 50 |
| 7 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 50 |
| 8 | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 50 |
| 9 | 03 03 02 | Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) | 30 |
| 10 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 20 |
| 11 | 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 20 |
| 12 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 50 |
| 13 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 20 |
| 14 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 20 |
| 15 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 30 |
| 16 | 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 | 2 500 |
| 17 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 80 | 100 |
| 18 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 200 |
| 19 | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 26 000 |
| 20 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 40 000 |
| 21 | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 100 |
| 22 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 100 |
| 23 | 19 08 01 | Skratki | 500 |
| 24 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 500 |
| 25 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 3 000 |
| 26 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 50 |
| 27 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych | 8 000 |
| 28 | 19 08 99 ex | Inne niewymienione odpady/osad powstały z odwadniania osadu czynnego na wirówce | 200 |
| 29 | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 50 200 |
| 30 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 50 |
| 31 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 500 |
| 32 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 30 |
| 33 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 10 000 |
| 34 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 400 |
| 35 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 3 000 |
| 36 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 200 |

W 2015 roku do ćwiartki I kierowano frakcję 0-80 mm o kodzie 191212, wydzieloną mechanicznie ze zmieszanych odpadów komunalnych. Obecnie w kwaterze nie przetwarza się odpadu o kodzie 191212 – frakcji podsitowej, która przetwarzana jest w instalacji biostabilizacji tlenowej, stanowiącej odrębny obiekt ZUOK „Stary Las”.

- technologia zamykania poszczególnych ćwiartek

Przewidziano, iż po całkowitym zapełnieniu ćwiartki w celu zapewnienia optymalnych warunków przetwarzania odpadów zostanie ona szczelnie przykryta. Jednocześnie nastąpi otwarcie kolejnej ćwiartki, co zapewni ciągłość eksploatacji kwatery mineralizacji.

Zakres prac przy wykonywaniu warstwy zamykającej:

- wyrównanie i plantowanie wierzchowiny złoża odpadów,

- wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej gr. ok. 10 cm z piasku lub pospółki,

- wykonanie uszczelnienia syntetycznego,

- wykonanie warstwy drenażowej gr. ok. 15 cm z piasku lub pospółki,

- ułożenie na wierzchowinie złoża odpadów, na wykonanym uszczelnieniu, warstwy zamykającej z gruntu inertnego o gr. ok. 0,35 m.

Z uwagi na możliwą trudność w pozyskaniu właściwego materiału gruntowego do uszczelnienia mineralnego, w celu zachowania wysokiej jakości uszczelnienia dopuszcza się możliwość uszczelnienia w postaci maty bentonitowej o zawartości bentonitu ≥ 3000 g/m2.

Założono, iż na zamkniętych ćwiartkach kwatery mineralizacji będą zachodzić procesy biologiczne prowadzące do wytwarzania biogazu. Wytwarzanie biogazu zachodzi 
w następujących po sobie etapach. Każdy z nich charakteryzuje się określonym, dominującym procesem biologicznym. Na kwaterze zachodzą procesy fermentacyjne w następujących fazach:

- Faza tlenowa

Jest to krótka faza tuż po złożeniu odpadów, podczas której rozkładana jest materia organiczna
 z jednoczesnym wydzielaniem się dwutlenku węgla.

- Faza octanowa

W tej fazie, działanie bakterii fermentacyjnych, a przede wszystkim heterotroficznych powoduje gwałtowne powstawanie lotnych kwasów tłuszczowych, dwutlenku węgla i niewielkich ilości wodoru. Odcieki o znacznej kwasowości zawierają kwasy tłuszczowe, wapń, żelazo, metale ciężkie i amoniak. Zawartość azotu w biogazie jest obniżona ze względu na wypieranie go przez produkowany dwutlenek węgla i wodór.

- Faza metanowa (niestabilna)

W fazie tej rozpoczyna się powolny wzrost bakterii metanogennych. Stężenie metanu w biogazie rośnie, natomiast stężenie wodoru, dwutlenku węgla i lotnych kwasów tłuszczowych maleje. Kwasy tłuszczowe ulegają hydrolizie przez co zwiększa się alkaliczność odcieków. Wzrost alkaliczności powoduje z kolei zmniejszenie rozpuszczalności wapnia, żelaza, manganu i metali ciężkich.

- Faza metanowa stabilna – beztlenowa

Faza ta charakteryzuje się stabilnym poziomem produkcji metanu. Zawartość metanu w biogazie kształtuje się na poziomie 50 – 60 % obj. Stężenie lotnych kwasów tłuszczowych i wodoru jest bardzo niskie.

- Faza długotrwała (faza wygaszania aktywności złoża odpadów)

W miarę wyczerpywania się zapasów łatwo rozkładającego się węgla organicznego, produkcja metanu będzie malała do tak niskiego poziomu, że do biogazu zacznie przenikać azot z powietrza atmosferycznego. W górnych warstwach złoża pojawiają się strefy tlenowe o zbyt wysokich dla powstawania metanu potencjale redoks.

W wyniku procesów zachodzących w złożu, odpady wytworzone na kwaterze mineralizacji zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, zakwalifikowano jako odpady 19 06 04 oraz 19 06 99 ex.

Tabela 4 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku wydobycia z kwatery mineralizacji

| Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Ilość* Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 06 04 | Przefermentowane odpady beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 60 000 |
| 19 06 99 (ex) | Inne niewymienione odpady | 30 000 |

*Odpady wytworzone z jednej ćwiartki kwatery mineralizacji po całkowitym jej zamknięciu

Ćwiartka nr I została zamknięta w VIII kw. 2015 r. Odpady złożone w I ćwiartce są stabilizowane ok. 8 lat. W pozwoleniu zintegrowanym założono, iż rozbiórka rozpocznie się pod koniec napełniania ćwiartki nr III. Obecnie, od lipca 2018 roku napełniana jest III ćwiartka.

Tabela 5  Skład gazu składowiskowego na kwaterze mineralizacji

| Czas pomiaru (miesiąc) | Skład gazu (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
|  | CH4 | O2 | CO2 | CH4 | O2 | CO2 |
| Styczeń | 42,5 | 4,6 | 23,0 | 32,9 | 5,0 | 16,1 |
| Luty | 39,2 | 0,8 | 24,2 | 32,0 | 5,0 | 16,0 |
| Marzec | 37,3 | 0,6 | 24,5 | 32,4 | 5,5 | 16,1 |
| Kwiecień | 40,1 | 0,5 | 28,1 | 32,0 | 5,0 | 16,0 |
| Maj | 37,1 | 0,5 | 27,8 | 32,0 | 5,0 | 16,0 |
| Czerwiec | 37,1 | 0,5 | 27,5 | 41,2 | 0,5 | 18,1 |
| Lipiec | 33,9 | 0,5 | 25,7 | 31,9 | 0,5 | 16,5 |
| Sierpień | 42,1 | 4,4 | 25,8 | 14,3 | 3,2 | 7,1 |
| Wrzesień | 14,2 | 13,7 | 8,2 | 32,0 | 5,0 | 16,0 |
| Październik | 13,7 | 12,9 | 7,9 | 5,6 | 16,1 | 4,4 |
| Listopad | 35,3 | 5,2 | 16,6 | 18,0 | 4,7 | 18,6 |
| Grudzień | 38,0 | 0,5 | 27,0 | 18,6 | 4,3 | 19,2 |

Odpady zdeponowane na kwaterze znajdują się w fazie niestabilnej metanogenezy o czym świadczy proporcja metanu do dwutlenku węgla. Niskie temperatury w złożu wskazują na powolny (mało intensywny) rozkład materii organicznej w procesie fermentacji psychrofilnej (poniżej 300C). Ten typ fermentacji zwykle trwa długo i daje stosunkowo stały uzysk biogazu.

- technologia otwierania poszczególnych ćwiartek

Projektując technologię założono, iż po zakończeniu procesów biostabilizacji, kiedy produkcja metanu będzie malała do niskiego poziomu oraz w biogazie pojawi się azot z powietrza atmosferycznego, a w górnych warstwach złoża pojawią się strefy tlenowe, nastąpi rozkopanie ćwiartek, wydobycie pozostałych ustabilizowanych odpadów i ich dalsze zagospodarowanie.

Przed rozpoczęciem rozkopania kwatery mineralizacji niezbędne jest wykonanie szeregu analiz.

W pierwszej kolejności należy wykonać badania właściwości zdeponowanych odpadów.

Badanie poprzedzone będzie starannym zaplanowaniem rozmieszczenia miejsc poboru prób odpadów, głębokości otworów, zakresu analitycznego, pozwalającego na udzielenie odpowiedzi na stawiane pytania badawcze:

Jaka jest ilość zdeponowanych odpadów, a więc jaka powinna być przepustowość sprzętu i urządzeń do rozkopania, wydobycia i przetworzenia odpadów? Na to pytanie odpowiedzieć może badanie objętości bryły hałdy odpadów – pomiary geodezyjne oraz badanie ciężaru nasypowego zdeponowanych odpadów.

Ostatnie badania wykonane w 2018 r. wskazują, iż gęstość nasypowa odpadów na ćwiartce 
1 kwatery mineralizacji wynosi 1,45 Mg/m3.

Jakie jest ryzyko uciążliwości odorowej podczas rozkopywania kwatery? Pytanie to dotyczy stopnia stabilizacji odpadów, który wpływa na ewentualną emisyjność odorów do atmosfery. Konieczne jest zatem określenie zawartości rozkładalnej materii organicznej w odpadach. Można również wykonać laboratoryjne pomiary emisji lotnych związków organicznych, siarkowodoru oraz amoniaku z próbek wydobytych odpadów.

Jakie rodzaje odpadów oraz jakie ich ilości po wydobyciu będą mogły być odzyskane poprzez recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk poza instalacjami czy też odzysk energii, a jakie ilości będą musiały być poddane unieszkodliwianiu poprzez składowanie? A bardziej szczegółowo, jaka jest zawartość materiałów takich jak metale, szkło, tworzywa, materiały palne, frakcja mineralna, frakcja organiczna? Na te pytania odpowiedzieć może analiza składu morfologicznego i frakcyjnego odpadów.

W jaki sposób rozdzielić wydobyte odpady na poszczególne grupy morfologiczne i frakcyjne oraz czy uzyskane materiały spełniać będą warunki ich dalszego przetwarzania (odzysku)? Lub też jakie są właściwości poszczególnych frakcji i grup morfologicznych odpadów? Na powyższe pytania odpowiedź udzielona może być po analizie wilgotności, zawartości metali ciężkich, zawartości materii organicznej, wymywalności poszczególnych zanieczyszczeń, wartości opałowej i ciepła spalania, stopnia ustabilizowania odpadów organicznych, właściwości nawozowych odpadów mineralnych i organicznych.

Dzięki wykonanym badaniom będzie można określić wielkość przewidywanej emisji w trakcie rozkopywania kwatery, potencjalny zasięg oddziaływania odorotwórczego oraz hałasu w trakcie rozkopywania (powinien być podobny jak w trakcie układania kwatery), ewentualność zastosowania napowietrzania odpadów w kwaterze lub/i sterylizacji odpadów parą wodną przed rozkopaniem i wydobyciem odpadów.

Napowietrzanie

Po spowolnieniu procesu metanogenezy, objawiającego się poprzez spadek wydajności produkcji biogazu, przed przystąpieniem do ostatecznej fazy eksploatacji kwatery – rozkopania i wydobycia odpadów, rozważyć należy wykonanie napowietrzania odpadów. Proces ten umożliwi całkowite zatrzymanie procesu produkcji biogazu przed rozkopaniem odpadów. Realizowane jest to poprzez zmianę warunków w złożu. Nadmienić tu trzeba, iż bakterie metanogenne są bezwzględnymi beztlenowcami, co oznacza, iż podniesienie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego nawet do warunków anoksycznych powoduje ich dezaktywację. W tym celu rozpoczęty zostanie proces tlenowej stabilizacji pozostałej materii organicznej. Może być to realizowane poprzez napowietrzanie złoża. Dzięki wprowadzeniu powietrza w złożu wzrośnie potencjał oksydacyjno-redukcyjny, wystąpią warunki tlenowe, dzięki czemu wytworzone zostaną dogodne warunki do rozwoju heterotroficznych bakterii tlenowych. Celem napowietrzania jest zatem ustanowienie warunków tlenowych, pozbycie się odorów, dodatkowe rozłożenie materii organicznej i jej humifikacja. Napowietrzanie ma na celu obniżenie zawartości materii organicznej w odpadach, podatności na zagniwanie z czym związana jest emisja odorów oraz higienizacja odpadów.

Głównymi celami tlenowej biostabilizacji odpadów w kwaterze mineralizacji są:

- znaczna redukcja potencjału produkcji biogazu,

- przyspieszenie i zakończenie osiadania złoża odpadów,

- poprawa jakości odcieków w odniesieniu do zawartości substancji organicznych i azotu,

- wytworzenie warunków tlenowych w złożu, co zniweluje uciążliwość odorową w trakcie rozkopywania kwatery i wydobycia odpadów.

Sterylizacja odpadów

W przypadku niskiego stopnia stabilizacji materii organicznej i wysokiego potencjału odorotwórczego sugeruje się rozważenie sterylizacji odpadów. Przed rozpoczęciem rozkopywania złoża, dodatkowo, w celu całkowitej eliminacji uciążliwości odorowej w trakcie rozkopywania, realizować można sterylizację poprzez wprowadzenie do złoża pary przegrzanej o temperaturze min. 1600C. Zabieg ten spowoduje całkowitą sterylizację odpadów i eliminację bakterii. Zatrzymanie procesów biologicznego rozkładu spowoduje eliminacje emisji odorów 
z odpadów. Parę wytworzyć można z wykorzystaniem wytwarzanego w kwaterze mineralizacji biogazu. Konieczność zastosowania tego zabiegu wynikać będzie z przewidywanych do wykonania badań stopnia stabilizacji odpadów oraz opracowanej na ich podstawie technologii rozkopania, wydobycia i przetworzenia odpadów z kwatery mineralizacji.

Proces rozkopania kwatery i wydobycie odpadów

Rozkopanie kwatery odpadów wykonane może być na wiele sposobów w zależności od charakterystyki złoża i odpadów. Sprzęt wykorzystywany do rozkopania hałdy jest zazwyczaj stosowany w przemyśle wydobywczym, w budownictwie jak również w typowych pracach prowadzonych w kwaterze. Będą wiec to wszelkiego rodzaju koparki, ładowarki, spycharki. Proces rozkopania przebiega następująco:

- koparka wybiera zawartość kwatery odpadów;

- następnie wydobyte odpady organizowane są za pomocą ładowarki lub spychacza 
w pryzmy, z których usuwane są odpady tarasujące;

- w dalszej kolejności odpady poddawane są segregacji mechanicznej. Do miejsca prowadzenia segregacji odpady przetransportowane mogą być z zastosowaniem samochodów lub też taśmociągu.

Technologia wydobycia odpadów powinna być sprzężona z procesem napowietrzania 
i sterylizacji odpadów w kwaterze. W przypadku gdy odpady po procesach biostabilizacji beztlenowej są słabo ustabilizowane można wybrać opcję stopniowego wydobycia odpadów poprzedzonego napowietrzaniem. Polega to na instalacji (wbiciu) studni iniekcyjnych, na głębokość około 3 m, przez które wprowadzane będzie powietrze w odpady. Po procesie tlenowej biostabilizacji, oraz osuszenia, której czas zależy od początkowej zawartości materii organicznej oraz wydajności zastosowanych dmuchaw, wprowadza się w odpady przegrzana parę wodną 
w celu ich sterylizacji. Następnie studnie iniekcyjne są wyjmowane, a warstwa o miąższości około 3 m, jest rozkopywana. Po zdjęciu warstwy ustabilizowanych odpadów proces jest powtarzany, aż do całkowitego wybrania odpadów.

Mechaniczna segregacja wydobytych odpadów.

Kolejnym elementem procesu wydobycia odpadów z kwatery jest segregacja mechaniczna wydobytych odpadów. Zazwyczaj do tego celu stosuje się różne rodzaje sit: bębnowe, wibracyjne, separatory pneumatyczne, balistyczne, magnetyczne, indukcyjne. Ostatnim etapem jest przygotowanie wydobytych i wydzielonych odpadów do magazynowania i transportu do odbiorcy. Należy przewidzieć niezbędną powierzchnię pod magazynowanie odpadów. Wydobyta frakcja mineralna, szkło oraz ustabilizowana frakcja organiczna może być magazynowana 
w formie pryzm. Wydzielone metale oraz frakcje lekkie mogą być poddane prasowaniu i w formie zbelowanej być magazynowane do momentu transportu. Dobrym rozwiązaniem jest także prasowanie i belowanie balastu, a więc odpadów, dla których nie ma zastosowania. W takiej formie odpad ten może być transportowany i od razu składowany.

ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. planuje wybudować w niedalekiej przyszłości linię do doczyszczania stabilizatu, na którą również kierowane mogłyby być odpady z rozbieranych ćwiartek kwatery mineralizacji, zgodnie z poniższym schematem. Obecnie trwają prace projektowe.

Rysunek 2 Linia testowa do doczyszczania stabilizatu ZZO Marszów

- instalacja do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego

W II kwartale 2019 r. na kwaterze mineralizacji wykonano instalację przesyłu biogazu 
z kwatery (z istniejących 9 studni gazowych I ćwiartki oraz z istniejących 12 studni II ćwiartki) do stacji gazowej nr 1 zaprojektowanej w pobliżu budynku warsztatu i garażu. Zaplanowano, iż docelowo biogaz będzie przesyłany do budynku socjalnego i zlokalizowanej w nim kotłowni, gdzie będzie zasilał istniejący kocioł wykorzystywany do ogrzewania całego ZUOK. Ponadto w projekcie instalacji przesyłu biogazu przewidziano wykonanie instalacji z istniejących 12 studni gazowych zlokalizowanych na III ćwiartce kwatery oraz z istniejących 12 studni z IV ćwiartki, do stacji zbiorczej nr 2 zaprojektowanej w pobliżu budynku warsztatu i garażu przy stacji gazowej nr 1.

Wszystkie studnie odgazowujące na kwaterze mineralizacji (45 sztuk), wykonano z rury stalowej czarnej o średnicy 600 mm, długości 2,0 m; z rurą perforowaną PE 125x7,1 dł. 1,5 m - wypełnioną żwirem 8/16 mm - 0,4 m3 oraz biofiltrem i zamknięciem.

System odgazowania kwatery mineralizacji składa się z następujących elementów:

- kontenerowa stacja gazowa nr 1 o wym. 6,058x2,438x2,538 na terenie między kwaterą mineralizacji – sektorem nr 1 a budynkiem wiaty garażowej z warsztatem,

- pochodnia gazowa,

- instalacja przesyłu biogazu od studni gazowych na kwaterze mineralizacji do stacji gazowej,

- instalacja zbiorcza przesyłu biogazu od stacji gazowej nr 1 do kotłowni w budynku socjalnym,

- odwadniacze bateryjne,

- odwadniacz sieciowy,

- instalacja odprowadzenia kondensatu z odwadniaczy,

- gospodarka odciekami

Odcieki z kwatery mineralizacji są odprowadzone do zbiornika na ścieki surowe (o głębokości do poziomu terenu 2,25 m, powierzchni zabudowy 379,94 m2 i pojemności 1.301,65 m3). Z tego zbiornika odcieki kierowane są do zakładowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 
Qmax = 120,0 m3/d, pracującej w oparciu o technologię MBR, wyposażonej w zbiornik nitryfikacji, denitryfikacji, ultrafiltracji i nanofiltracji oraz odwróconą osmozę. Po oczyszczeniu ścieki wprowadzane są siecią kanalizacyjną do szczelnego zbiornika ścieków oczyszczonych o objętości 1.504,2 m3 (o głębokości całkowitej 3,0 m, powierzchni 1.126,6 m2), a stamtąd wywożone są do zewnętrznej oczyszczalni.

Odcieki z kwater balastu i mineralizacji odprowadzane są poprzez sieć drenaży wykonaną z rur PE, o średnicy 250 mm w ciągach głównych i 175/150 mm w ciągach pośrednich. Drenaże ułożone są z rur grubościennych HDPE w obsypce żwirowej 16/32 mm. Na końcówkach drenaży wykonane są czyszczaki, które pozwalają na przeprowadzenie płukania i kontrolę sieci drenarskiej. Przejścia drenażu przez wały i groble kwater oraz przesył poza niecką prowadzony jest rurami pełnymi, grubościennymi. Końcówki rur drenarskich ułożonych w kwaterach są owinięte geowłókniną. Dreny rozmieszczone są co 25 m. Na kwaterach zainstalowano dwa główne ciągi drenażu o przebiegu N-S oraz trzy główne ciągi o przebiegu W-E. Na kwaterach zainstalowano także 10 pośrednich ciągów drenażu, o przebiegu W-E. Na rurach drenarskich, pomiędzy poszczególnymi sektorami kwatery oraz pomiędzy kwaterą mineralizacji, a kwaterą balastu zostały zamontowane korki umożliwiające separację wód spływających 
z nieużytkowanych sektorów obu kwater od wód zanieczyszczonych. Dzięki temu zabiegowi odcieki z ćwiartki, w której stabilizowane są odpady nie będą mieszały się z wodami czystymi 
z ćwiartki jeszcze nieużytkowanej.

Po realizacji przedsięwzięcia ZUOK zamierza układać odpady na kwaterze mineralizacji do wysokości 11,0 m – czyli do maksymalnej wysokości, na jaką została zaprojektowana kwatera. Po zmianach kubatura kwatery mineralizacji zwiększyłaby się o 80 000 m3 i wynosiłaby 320 000 m3. Ilość przyjmowanych odpadów w skali roku nie uległaby zmianie. Wydłużyłby się jedynie całkowity czas eksploatacji poszczególnych ćwiartek z 3 do ok. 4 lat – czas potrzebny na zajście procesu mineralizacji i przygotowanie kwatery do rozbiórki.

## Rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia

Oddziaływania kwatery mineralizacji, o zwiększenie wydajności której wnioskuje ZUOK, wiąże się przede wszystkim z emisją do powietrza, hałasu, a także z powstawaniem odcieków oraz odpadów.

Emisja do powietrza

Zakład jest źródłem gazowych zanieczyszczeń powietrza i pyłów. Zanieczyszczenia powietrza są wprowadzane do atmosfery zarówno w sposób zorganizowany, jak i niezorganizowany.

Emisja z podstawowych procesów produkcyjnych pochodzi ze spalania gazu składowiskowego ujmowanego poprzez studzienki odgazowujące kwaterę mineralizacji, emisji niezorganizowanej gazu składowiskowego z czaszy kwatery mineralizacji i kwatery balastu (część gazów nieprzechwycona przez instalację odgazowującą), z kompostowni kontenerowej i z instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.

Ponadto Zakład wprowadza do atmosfery zanieczyszczenia pochodzące z kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków (w sposób zorganizowany), przeładunku paliw w zakładowej stacji paliw oraz z pojazdów i maszyn funkcjonujących na terenie Zakładu (emisja niezorganizowana).

Na potrzeby niniejszego opracowania, ZUOK zlecił wykonanie modelowania emisji do powietrza firmie EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych z Suchego Lasu. Opracowanie 
pn. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wrzesień 2018 roku stanowi załącznik do Raportu.

Emisje z kwatery mineralizacji

Ilość powstającego gazu na kwaterze mineralizacji obliczono przy użyciu modelu LandGEM – Landfill Gas Emissions Model, opracowanego przez US Environmental Protection Agency (EPA).

Do obliczeń przyjęto rzeczywiste ilości odpadów umieszczonych na kwaterze od początku jej funkcjonowania do końca 2018 r. (wynoszącą około 192 690 Mg), a dla kolejnych lat przyjęto, iż rocznie na kwaterę będzie trafiało 40 000 Mg odpadów. Na tej podstawie przy użyciu modelu obliczono łączną objętość gazu jaka powstanie w roku 2018, która wynosi: 1 387 761m3.

Przyjęto, iż gaz składowiskowy ma następujący skład (źródło: Zeszyty Komunalne 11(34)2005 str. 109-110).

Tabela 6 Skład gazu składowiskowego

Na podstawie obliczonej objętości powstającego biogazu oraz przyjętego składu obliczono ilość poszczególnych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Przyjęto, że 85 % powstającego biogazu jest ujmowane poprzez studnie odgazowujące i trafia do spalenia w pochodni lub kotłowni, a 15 % ulatnia się z powierzchni kwatery mineralizacji.

Emisja z kwatery będzie zachodzić w sposób ciągły w ciągu roku (czas emisji 8 760 godzin). Wysokość emitora 11 m.

Kwatera mineralizacji wyposażona jest w pochodnię gazową wolnostojącą z obudową żaroodporną palnika o wydajności nominalnej 50 m3/h, w której spalany jest gaz w przypadku, kiedy jego  parametry uniemożliwiają jego energetycznego wykorzystanie. Emisja z pochodni:

Tabela 7 Emisja z pochodni

*szczegółowe obliczenia emisji do powietrza zawiera załącznik – Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Emisja hałasu

W bezpośrednim otoczeniu instalacji i całego Zakładu brak jest terenów akustycznie chronionych. Na niezabudowanych obszarach użytkowanych rolniczo oraz obszarach leśnych nie normuje się poziomów hałasu instalacyjnego. Za najbliższy teren akustycznie chroniony uznać należy pojedynczy budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej, położony w odległości ok. 250 m na południowy -wschód od granic ZUOK oraz ok. 470 m od planowanego przedsięwzięcia, na działce nr ewid. 17/3. Pozostałe tereny zabudowy zagrodowej położone są w większych odległościach (ponad 750 m od granic Zakładu).

Emisja hałasu w związku ze zwiększeniem wydajności kwatery mineralizacji nie zmieni się. 
W związku ze zwiększeniem rzędnej układania odpadów wydłuży się żywotność kwatery mineralizacji, jednak limity roczne przetwarzania odpadów pozostaną bez zmian. W załączeniu analiza Akustyczna ZUOK z 2015 roku oraz badania i pomiary hałasu w środowisku pochodzącego z urządzeń ZUOK (2017 r., 2019 r.). Jak wynika z załączonych dokumentów, działalność ZUOK nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w przepisach prawa oraz pozwoleniu zintegrowanym.

Woda i ścieki

W ZUOK jest całkowite rozdzielenie sieci kanalizacji przemysłowej, deszczowej 
i sanitarnej.

Źródłem ścieków przemysłowych na terenie ZUOK są następujące obiekty:

- obiekt 29, kwatera mineralizacji nr I

- obiekt 30, kwatera balastu nr II

- obiekt 4,	sortownia

- obiekt 8,	wiata dojrzewania kompostu i klasy,

- obiekt 8a,	wiata magazynowa kompostu dojrzałego

- obiekt 5	wiata przyjęcia odpadów organicznych

- obiekt 6	wiata dla kontenerów kompostowych

- obiekt 3,	mechaniczna myjnia do kół

- obiekt 15,	myjnia płytowa

- obiekt 20,	punkt przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz rozdrabniania gruzu

- obiekt 20b,	strefa rozdrabniania gruzu

- obiekt 9,	plac załadunku frakcji 0-80mm

- obiekt 32,	instalacja biostabilizacji (obiekt projektowany)

- obiekt 33 plac manewrowy,

- obiekt 34, boksy magazynowe

Na Rysunku 3 pokazano miejsca powstawania ścieków przemysłowych w ZUOK.

Rysunek 3 Miejsca powstawania ścieków przemysłowych

Ze względu na otwarty przestrzennie charakter instalacji IPPC oraz pozostałych obiektów 
i instalacji pomocniczych Zakładu,  istotny wpływ na aktualnie rejestrowaną ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych ma wielkość bieżących  opadów atmosferycznych.

Charakterystyczne będą znaczne wahania ilości powstających ścieków.

Wybudowany zbiornik na ścieki surowe [ obiekt 37] o pojemności V= 1300 m3 jak również maksymalne parametry oczyszczalni – Q max 120 m3/d, dają gwarancje prawidłowej pracy systemu w trakcie intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych.

Poniżej przedstawiono bilans maksymalnej ilości  ścieków przemysłowych z uwzględnieniem bilansu opadowego dla poszczególnych miejsc powstawania ścieków.

Tabela 8 Bilans ścieków przemysłowych w ZUOK

| Miejsce powstania ścieków | Ilość max projektowana [m3/rok] | Kontrolny punkt pomiarowy |
| --- | --- | --- |
| Instalacja IPPC: - obiekt 29, kwatera mineralizacji nr I - obiekt 30, kwatera balastu nr II | 34991 | Zbiornik ścieków surowych obiekt 37 (punkt O1) |
| Instalacja IPPC: - obiekt 32 instalacja biostabilizacji, - obiekt 33 plac manewrowy, - obiekt 34, boksy magazynowe | 3152 | Zbiornik buforowy, obiekt 41 (punkt O5) |
| Pozostałe obiekty i instalacje: - obiekt 8, kompostownia typu KNEER - obiekt 8a, wiata magazynowa kompostu dojrzałego - obiekt 5, wiata przyjęcia odpadów organicznych - obiekt 6, wiata dla kontenerów kompostowych - obiekt 9, plac załadunku frakcji 0-80mm | 601 | Pompownia obiekt 6b (punkt O6) |
| - obiekt 3, mechaniczna myjnia do kół - obiekt 15, myjnia płytowa | 496 | Zbiornik ścieków surowych obiekt 37 (punkt O1) |
| - obiekt 20, punkt przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz rozdrabniania gruzu - obiekt 20b, strefa rozdrabniania gruzu | 1018 | Zbiornik buforowy, obiekt 41 (punkt O5) |
| - obiekt 4, sortownia | 38 | Zbiornik buforowy, obiekt 41 (punkt O5) |
| Razem do oczyszczalni zakładowej | 40 296 | Zbiornik buforowy, obiekt 41 (punkt O5) i punkt O-2 |

Przyjęto, iż po uwzględnieniu recyrkulacji odcieków, odciek z kwatery mineralizacji stanowi wielkość równą ok. 80 % opadu średniego P=574 mm.

Qrok max= ok. 15 400 m3/rok.

Rozbudowana w 2015 roku zakładowa oczyszczalnia ścieków ma przepustowość 
120 m3/d. W chwili obecnej pracuje z wydajnością ok. 70 %. W związku z czym nie ma ryzyka, iż zwiększona ilość odcieków nie będzie mogła być kierowana do zakładowej oczyszczalni.

Przejściowym odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest zbiornik retencyjny [obiekt 38].

Max. dopływ ścieków do oczyszczalni Zakładu:

| Qsmax | Qhmax | Qd śr | Qrok max | czas pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l/s | m3/h | m3/d | m3/d | dni |
| 1,4 | 5,0 | 120,0 | 40296 | 336 |
| 1,3 | 4,6 | 110,4 | 40296 | 365 |

Max odpływ ścieków z oczyszczalni do zbiornika retencyjnego na ścieki oczyszczone [obiekt 38]:

| Qsmax | Qhmax | Qd śr | Qrok max | czas pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l/s | m3/h | m3/d | m3/d | dni |
| 1,33 | 4,8 | 115,0 | 38640 | 336 |
| 1,22 | 4,4 | 105,9 | 38640 | 365 |

Max ilość gromadzących się oczyszczonych ścieków  w zbiorniku [obiekt 38] po uwzględnieniu danych opadowych zlewni zbiornika:

| Qd śr | Qrok max |
| --- | --- |
| m3/d | m3/d |
| 105,9 | 38640 |

Oczyszczone ścieki przemysłowe w ilości:

Qmax=38 640 m3/rok      Qd śr=105,9 m3/d

są wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię miejska oczyszczalnię ścieków Star-WiK sp. z o.o., zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Zlewnie opadowe  i  ich bilans

ZUOK wyposażony jest w grawitacyjną i pompową sieć kanalizacji deszczowej (odcinek instalacji p.poż od zbiornika [obiekt 19] do wylotu WDF [obiekt 43] do zbiornika [obiekt 39]. W obrębie ogrodzonego terenu Zakładu wyodrębniono sześć zlewni cząstkowych o łącznej powierzchni

24,23 ha:

- w tym 4 zlewnie opadowe A, B, C i D,

- zlewnię ujętą w kanalizacji przemysłowej,

- zlewnię nieskanalizowaną z naturalnym odpływem wód do ziemi).

Położenie zlewni ilustrują poniższe rysunki oraz załącznik.

Dane charakterystyczne zlewni cząstkowych wód opadowych zestawiono poniżej:

- zlewnia A, zlewnia skanalizowana, północno-wschodnia część Zakładu:

F- powierzchnia odwadnianej zlewni, F= 1,9319 ha

Fz- powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni, Fz= 0,3238 ha

- zlewnia B, zlewnia skanalizowana, centralna część Zakładu:

F- powierzchnia odwadnianej zlewni, F= 5,1416 ha

Fz- powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni, Fz= 3,0315 ha

- zlewnia C, zlewnia skanalizowana, południowo-zachodnia część Zakładu:

F- powierzchnia odwadnianej zlewni, F= 1,2310 ha

Fz- powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni, Fz= 0,6247 ha

- zlewnia D, zlewnia nieskanalizowana (bezodpływowa) zbiornika [obiekt 17]:

F- powierzchnia odwadnianej zlewni, F= 0,0786 ha

Fz- powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni, Fz= 0,0427 ha

Charakterystyka zlewni nie ujętych w bilansie odprowadzanych wód opadowych :

- zlewnia skanalizowana ścieków przemysłowych obejmuje kwatery balastu i mineralizacji, zbiorniki retencyjne ścieków,

obiekty biostabilizacji, myjnię, punkt przerobu odpadów wielkogabarytowych oraz plac załadunku frakcji 0-80 o ogólnej powierzchnia zlewni, F= 8,7856 ha.

Całość wód opadowych w omawianej zlewni ulega zanieczyszczeniu i w efekcie końcowym jako ścieki przemysłowe przejmowana jest zabudowaną instalacją technologiczną.

- zlewnia nieskanalizowana obejmuje tereny w północno-wschodniej części zakładu oraz wzdłuż ogrodzenia części zachodniej i południowej, które są odwadniane w sposób naturalny a nie zbiorczą siecią kanalizacyjną. Wody opadowe gromadzące się na tym obszarze infiltrują bezpośrednio do gruntu lub spływają na obszar przyległy zgodnie z morfologicznym nachyleniem terenu.

Powierzchnia zlewni, F= 6,6254 ha.

Zlewnia opadowa A

BILANS POWIERZCHNI ZLEWNI A

Położenie zlewni A zilustrowano na rysunku poniżej.

Na obszarze zlewni zlokalizowany będzie drenaż francuski oraz zbiornik retencyjno-infiltracyjny odbierający wody opadowe [39].

Rysunek 4 Zlewnia opadowa A

Tabela 9 Bilans powierzchni zlewni opadowej A do zbiornika infiltracyjno-retencyjnego 39

| pokrycie zlewni | współczynnik spływu | Powierzchnia | Pow. zreduk. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | [m2] |
| A1 zlewnia drenażu francuskiego |  |  |  |
| tereny nieutwardzone (skarpy) | 0,2 | 3993 | 798,6 |
| tereny nieutwardzone (<15) | 0,1 | 12032 | 1203,2 |
|  | razem | 16025 | 2001,8 |
| A2 zlewnia bezpośrednia zbiornika [obiekt 39] |  |  |  |
| zbiornik retencyjny | 1 | 896 | 896,0 |
| tereny nieutwardzone (skarpy) | 0,2 | 1000 | 200,0 |
| tereny nieutwardzone (<15) | 0,1 | 1398 | 139,8 |
| razem |  | 3294 | 1235,8 |
| ogółem A |  | 19319 | 3237,6 |

BILANS WÓD  ZLEWNI A

Wyniki obliczeń zamieszczono na schemacie odprowadzania wód opadowych (załącznik).

Dane charakterystyczne zlewni opadowej A (A1+A2):

FA1- powierzchnia zlewni drenażu francuskiego, FA1 = 1,603 ha

FA2- powierzchnia zlewni bezpośredniej zbiornika ret.-infiltr. [obiekt 39], FA1= 0,329 ha

FA- ogólna powierzchnia zlewni opadowej A, FA = FA1 + FA2 =1,932 ha

FzA1- powierzchnia zredukowana zlewni drenażu francuskiego, FzA2= 0,200 ha

FzA2- powierzchnia zredukowana zlewni bezpośredniej zbiornika ret.-infiltr. [obiekt 39], FzA1= 0,1236 ha

Pśr- średni opad roczny, Pśr= 574 mm (średnia z lat 1971-2000)

Pmax- max opad roczny, Pmax = 850 mm

q- natężenie deszczu miarodajnego o p=20% (1 raz na 5 lat) t=15 min ,

q = 173 dm3/sha (wg modelu Bogdanowicz i Stachý)

q1- natężenie deszczu miarodajnego o p=20% (1 raz na 5 lat) t=60 min ,

q1 = 81 dm3/s ha

φ A1 – wsp. opóźnienia, zlewnia drenażu francuskiego, φ A1 =0,89

φ A2 – wsp. opóźnienia, zlewnia zbiornika, φ A2 =1,0

Bilans wód dla zlewni opadowej A1 drenażu francuskiego

- Maksymalny odpływ chwilowy wyniesie:

Qs max= q  Fz  φ   [dm3/s]

Qs max= 173 0,200  0,89 = 30,8 dm3/s

Qs max= 30,8 dm3/s

w tym:

- do gruntu w otoczeniu drenażu:

Qs max= 16,5 dm3/s   (obliczenia zawarto w rozdz. 2.1)

- do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

Qs max= 14,3 dm3/s

- Maksymalny odpływ w ciągu godziny wyniesie:

Qh max= q1  Fz  φ   [m3/h]

Qh max= 81 0,200  0,89  3,6= 51,9 m3/h

w tym:

- do gruntu w otoczeniu drenażu (ok. 62,2%):

Qh max = 32,3 dm3/s

- do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego (ok. 37,8%):

Qh max = 19,6 dm3/s

- Średnio w ciągu doby wyniesie:

Qd śr = Pśr  F  Cs  0,03171 3600  24 [m3/d]     Wzór Iszkowskiego

Qd śr = 0,574 m  0,016025 km2  0,35  0,03171 3600  24 [m3/d]

Qd śr = 8,8 m3/d

w tym:

- do gruntu w otoczeniu drenażu (ok. 62,2%):

Qd śr = 5,5 m3/d

- do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego (ok. 37,8%):

Qd śr = 3,3 m3/d

- Maksymalnie w ciągu roku wyniesie:

Qrok max = Pmax  F  Cs  0,03171 3600  24 365  [m3/rok]

Qrok max = 0,850 m  0,016025 km2  0,35  0,03171 3600  24 365  [m3/d]

Qrok max = 4767 m3/rok

Bilans wód dla zlewni opadowej A2 (bezpośredniej) zbiornika retencyjno-infiltracyjnego [obiekt 39]

- Maksymalny odpływ chwilowy wyniesie:

Qmax= q  Fz  φ   [dm3/s]

Qmax= 173 0,1236  1,0 = 21,4 dm3/s

- Maksymalny odpływ w ciągu godziny wyniesie:

Qh max= q1  Fz  φ   [m3/h]

Qh max= 81 0,1236  1,0  3,6 = 36,0 m3/h

- Średnio w ciągu doby wyniesie:

Qd śr = Pśr  F  Cs  0,03171 3600  24 [m3/d]     Wzór Iszkowskiego

Qd śr = 0,574 m  0,00329 km2  0,35  0,03171 3600  24 [m3/d]

Qd śr = 1,8 m3/d

- Maksymalnie w ciągu roku wyniesie:

Qrok max = Pmax  F  Cs  0,03171 3600  24 365  [m3/rok]

Qrok max = 0,850 m  0,00329 km2  0,35  0,03171 3600  24 365  [m3/d]

Qrok max = 980 m3/rok

Razem do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego [obiekt 39], odpływa ze zlewni A:

- Maksymalny dopływ chwilowy wyniesie:

Qmax=  21,4 dm3/s +  14,3  dm3/s = 35,7  [dm3/s]

- Maksymalny dopływ w ciągu godziny wyniesie:

Qh max= 36,0 m3/h + 19,6 m3/h = 55,6 [m3/h]

- Średnio w ciągu doby wyniesie:

Qd śr = 3,3 m3/d + 1,8 m3/d = 5,1 [m3/d]

- Maksymalnie w ciągu roku wyniesie:

Qrok max = 1807 m3/rok  980 m3/rok = 2787 [m3/rok]

Poprzez wylot WDF dopływa  zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:

- nadmiar wód z drenażu francuskiego [obiekt 42]

- nadmiar wód odprowadzanych ze zbiornika retencyjnego wód opadowych [obiekt 19]

Qs max=  14,3  [dm3/s] + 20,0  [dm3/s] = 34,3 [dm3/s]

Qh max=  19,6 [m3/h] + 72,0 [m3/h] = 91,6 [m3/h]

Qd śr = 3,3 [m3/d] +35,1 [m3/d] = 38,4 [m3/d]

Qrok max = 1807 [m3/rok] +18959 [m3/rok] =20 766 [m3/rok]

Dla sprawdzenia możliwości  odprowadzania do ziemi poprzez  zbiornik retencyjno-infiltracyjny [obiekt 39], całości wód gromadzących się w jego obrębie:

- nadmiaru wód z drenażu francuskiego [obiekt 42]

- nadmiaru wód odprowadzanych ze zbiornika retencyjnego wód opadowych [obiekt 19]

- dopływu wód ze zlewni bezpośredniej zbiornika retencyjno-infiltracyjny [obiekt 39]:

tj.:       Qs max=  34,3 [dm3/s] + 21,4 [dm3/s] = 55,7 [dm3/s]

Qh max=  91,6 [m3/h] +36,0 [m3/h]= 127,6 [m3/h]

Qd śr = 38,4 [m3/d] + 1,8 [m3/d]= 40,2 [m3/d]

Qrok max =20 766  [m3/rok] + 980 [m3/rok] =21 746 [m3/rok]

wykonano poniższe obliczenia wodochłonności w podłożu zbiornika infiltracyjnego [obiekt 39]

- Określenie wodochłonności chłonności gruntu w podłożu zbiornika retencyjno-infiltracyjnego [39]

Vret - pojemność retencyjna zbiornika do przelewu, Iret = 1385 m3

Vmaz - pojemność retencyjna do korony zbiornika, Vmax = 2336 m3

Qf = kf   P

Qf = 0,000025 m/s   320,0 m2  0,35 = 0,0028 m3/s = 2,8 dm3/s

Qf = 2,8 dm3/s

gdzie:

Qf - ilość wód opadowych infiltrujących w podłoże z dna zbiornika [m3/s]

kf  - współczynnik filtracji gruntów w podłożu drenażu, przyjęto z rozpoznania geologicznego piaski drobnoziarniste  kf  - 0,000025 m/s

b- pole dna zbiornika, 16 m x 20 m = 320 [m]

- perforacja dna zbiornika,  = 35 %

Qh max=  Qf  3,6 = 10,1 m3/h

Qd śr = 10,1 m3/h  24 = 242,4 m3/d

Qrok max = 242,4 m3/d  365 = 88 476 m3/rok

Wyniki dokonanych obliczeń wskazują iż duża retencja zbiornika i wodochłonność gruntu w jego podłożu zapewnią pełen odbiór:

- nadmiaru wód z drenażu francuskiego [obiekt 42]

- nadmiaru wód odprowadzanych ze zbiornika retencyjnego wód opadowych [obiekt 19]

- dopływu wód ze zlewni bezpośredniej zbiornika retencyjno-infiltracyjny [obiekt 39]:

Zlewnia opadowa B

BILANS POWIERZCHNI  ZLEWNI B

Położenie zlewni opadowej B zilustrowano na rysunku poniżej.

Wody opadowy zbierane na obszarze zlewni B spływać będą do przepływowego zbiornika retencyjnego [obiekt 25] skąd ich nadmiar kierowany  będzie grawitacyjnie  rurociągiem do zbiornika retencyjnego [obiekt 19]. Nadmiar wód zgromadzony w zbiorniku [obiekt 19] odprowadzany będzie systemem pompowym do odbiornika - zbiornika retencyjno- infiltracyjnego [obiekt 39].

Rysunek 5 Zlewnia opadowa B

Tabela 10 Bilans powierzchni zlewni opadowej B

| pokrycie zlewni | współczynnik spływu | Powierzchnia | Pow. zreduk. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | [m2] |
| chodniki | 0,65 | 4575 | 2973,8 |
| zbiornik 25 | 1,00 | 328 | 328,0 |
| budynki | 0,95 | 15656 | 11873,5 |
| drogi | 0,85 | 13246 | 11259,0 |
| zieleń | 0,05 | 17611 | 880,6 |
| razem |  | 51416 | 30314,9 |

BILANS WÓD  ZLEWNI B

Wyniki obliczeń zamieszczono na schemacie odprowadzania wód opadowych (załącznik)

Dane charakterystyczne zlewni opadowej B:

FB- powierzchnia zlewni B, FB = 5,1416 ha

FzB- powierzchnia zredukowana zlewni B, FzB= 3,0315 ha

Pśr- średni opad roczny, Pśr= 574 mm (średnia z lat 1971-2000)

Pmax- max opad roczny, Pmax = 850 mm

q- natężenie deszczu miarodajnego o p=20% (1 raz na 5 lat) t=15 min ,

q = 173 dm3/sha (wg modelu Bogdanowicz i Stachý)

q1- natężenie deszczu miarodajnego o p=20% (1 raz na 5 lat) t=60 min ,

q1 = 81 dm3/s ha

φ B – wsp. opóźnienia, zlewnia B, φ B =0,60

Cs – wsp. do wzoru Iszkowskiego, Cs=0,35

0,03171 – stały współczynnik

Bilans wód dla zlewni opadowej B

- Maksymalny odpływ chwilowy wyniesie:

Qs max= q  Fz  φ   [dm3/s]

Qs max= 173 3,0315  0,60 = 314,7 dm3/s

Qs max= 314,7 dm3/s

- Maksymalny odpływ w ciągu godziny wyniesie:

Qh max= q1  Fz  φ   [m3/h]

Qh max= 81 3,0315  0,60  3,6 = 530,4 m3/h

- Średnio w ciągu doby wyniesie:

Qd śr = Pśr  F  Cs  0,03171 3600  24 [m3/d]

Qd śr = 0,574 m  0,0514163 km2  0,35  0,03171 3600  24 [m3/d]

Qd śr = 28,3 m3/d

- Maksymalnie w ciągu roku wyniesie:

Qrok max = Pmax  F  Cs  0,03171 3600  24 365  [m3/rok]

Qrok max = 0,850 m  0,0514163 km2  0,35  0,03171 3600  24 365  [m3/d]

Qrok max = 15296 m3/rok

Powyższe ilości wody docierają do zbiornika retencyjnego [obiekt 25] i przy przekroczeniu 
H przelewu zbiornika  H=106,5 n npm spływają dalej do zbiornika retencyjnego [obiekt 19].

Z uwagi na ograniczone parametry konstrukcyjne wylotu DN 200 ze zbiornika retencyjnego  [obiekt 25] , bilans wód odpływających dalej do zbiornika retencyjnego [obiekt 19] kształtuje się na poziomie:

Qs max= 70,0 dm3/s

Qh max= 252,0 m3/h

Qd śr = 28,3 m3/d

Qrok max = 15296 m3/rok

Zlewnia opadowa C

BILANS POWIERZCHNI  ZLEWNI C

Położenie zlewni opadowej C zilustrowano na rysunku poniżej.

Wody opadowy zbierane na obszarze zlewni C spływać będą do przepływowego zbiornika retencyjnego [obiekt 19]. Nadmiar wód zgromadzony w zbiorniku [obiekt 19] odprowadzane są systemem pompowym do odbiornika - zbiornika retencyjno- infiltracyjnego [obiekt 39].

Rysunek 6 Zlewnia opadowa C

Tabela 11 Bilans powierzchni zlewni opadowej C

| pokrycie zlewni | współczynnik spływu | Powierzchnia | Pow. zreduk. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | [m2] |
| chodniki | 0,65 | 2842 | 1847,3 |
| drogi | 0,85 | 1230 | 1045,5 |
| zbiornik [obiekt19] | 1,00 | 2620 | 2620 |
| budynki | 0,95 | 145 | 137,8 |
| skarpy | 0,20 | 692 | 138,4 |
| zieleń | 0,05 | 4551 | 227,55 |
| rów | 1,00 | 230 | 230 |
| razem |  | 12310 | 6247 |

BILANS WÓD  ZLEWNI C

Wyniki obliczeń zamieszczono na schemacie odprowadzania wód opadowych ( załącznik )

Dane charakterystyczne zlewni opadowej C:

FC- powierzchnia zlewni C, FC = 1,2310 ha

FzC- powierzchnia zredukowana zlewni C, FzC= 0,6247 ha

Pśr- średni opad roczny, Pśr= 574 mm (średnia z lat 1971-2000)

Pmax- max opad roczny, Pmax = 850 mm

q- natężenie deszczu miarodajnego o p=20% (1 raz na 5 lat) t=15 min ,

q = 173 dm3/sha (wg modelu Bogdanowicz i Stachý)

q1- natężenie deszczu miarodajnego o p=20% (1 raz na 5 lat) t=60 min ,

q1 = 81 dm3/s ha

φ C – wsp. opóźnienia, φ C =0,1,0

Cs – wsp. do wzoru Iszkowskiego, Cs=0,35

0,03171 – stały współczynnik

Bilans wód dla zlewni opadowej C

- Maksymalny odpływ chwilowy wyniesie:

Qs max= q  Fz  φ   [dm3/s]

Qs max= 173 0,6247  1,0 = 108,07 dm3/s

Qs max= 108,0  dm3/s

- Maksymalny odpływ w ciągu godziny wyniesie:

Qh max= q1  Fz  φ   [m3/h]

Qh max= 81 0,6247  1,0  3,6 = 182,2 m3/h

- Średnio w ciągu doby wyniesie:

Qd śr = Pśr  F  Cs  0,03171 3600  24 [m3/d]

Qd śr = 0,574 m  0,012310 km2  0,35  0,03171 3600  24 [m3/d]

Qd śr = 6,8 m3/d

- Maksymalnie w ciągu roku wyniesie:

Qrok max = Pmax  F  Cs  0,03171 3600  24 365  [m3/rok]

Qrok max = 0,850 m  0,0514163 km2  0,35  0,03171 3600  24 365  [m3/d]

Qrok max = 3663 m3/rok

Po uwzględnieniu dopływu ze zbiornika [obiekt 25] , do zbiornika [obiekt 19] dopływa ogółem:

Qs max= 178,0 dm3/s

Qh max= 434,2 m3/h

Qd śr = 35,1 m3/d

Qrok max = 18 959 m3/rok

Powyższe ilości wody docierają do zbiornika retencyjnego [obiekt 19] i przy przekroczeniu poziomu wody w zbiorniku  H=105,5 m npm odprowadzane są systemem pompowym do odbiornika - zbiornika retencyjno- infiltracyjnego [obiekt 39]. Z uwagi na  parametry sytemu pompowego p.poż, bilans wód odpływających dalej do zbiornika [obiekt 39] kształtuje się na poziomie:

Qs max= 20,0 dm3/s

Qh max= 72,0 m3/h

Qd śr = 35,1 m3/d

Qrok max = 18 959 m3/rok

Zlewnia opadowa D

BILANS POWIERZCHNI  ZLEWNI D

Położenie zlewni opadowej D zilustrowano na rysunku poniżej.

Wody opadowy zbierane na obszarze zlewni D spływają do bezodpływowego zbiornika retencyjnego [obiekt 17] . Zgromadzone wody opadowe służą do podlewania terenów zielonych Zakładu.

Rysunek 7 Zlewnia opadowa D

Tabela 12 Bilans powierzchni zlewni opadowej D

| pokrycie zlewni | współczynnik spływu | Powierzchnia | Pow. zreduk. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | [m2] |
| chodniki | 0,65 | 126 | 81,9 |
| zbiornik [obiekt 17] | 1,00 | 235 | 235,0 |
| budynki | 0,95 | 70 | 66,5 |
| skarpy | 0,20 | 170 | 34,0 |
| zieleń | 0,05 | 185 | 9,3 |
| razem |  | 786 | 426,7 |

BILANS WÓD  ZLEWNI D

Wyniki obliczeń zamieszczono na schemacie odprowadzania wód opadowych ( załącznik)

Dane charakterystyczne zlewni opadowej D:

FD- powierzchnia zlewni D, FD = 0,0786 ha

FzD- powierzchnia zredukowana zlewni D, FzD= 0,0427 ha

Pśr- średni opad roczny, Pśr= 574 mm (średnia z lat 1971-2000)

Pmax- max opad roczny, Pmax = 850 mm

q- natężenie deszczu miarodajnego o p=20% (1 raz na 5 lat) t=15 min ,

q = 173 dm3/sha (wg modelu Bogdanowicz i Stachý)

q1- natężenie deszczu miarodajnego o p=20% (1 raz na 5 lat) t=60 min ,

q1 = 81 dm3/s ha

φ D – wsp. opóźnienia, zlewnia D, φ B =1,0

Cs – wsp. do wzoru Iszkowskiego, Cs=0,35

0,03171 – stały współczynnik

Bilans wód dla zlewni opadowej D

- Maksymalny odpływ chwilowy wyniesie:

Qs max= q  Fz  φ   [dm3/s]

Qs max= 173 0,0427  1,0 = 7,39 dm3/s

Qs max= 7,4 dm3/s

- Maksymalny odpływ w ciągu godziny wyniesie:

Qh max= q1  Fz  φ   [m3/h]

Qh max= 81 0,0427  1,0  3,6 = 12,45 m3/h

- Qh max= 12,4 m3/h

- Średnio w ciągu doby wyniesie:

Qd śr = Pśr  F  Cs  0,03171 3600  24 [m3/d]

Qd śr = 0,574 m  0,000786 km2  0,35  0,03171 3600  24 [m3/d] = 0,43 m3/d

Qd śr = 0,4 m3/d

- Maksymalnie w ciągu roku wyniesie:

Qrok max = Pmax  F  Cs  0,03171 3600  24 365  [m3/rok]

Qrok max = 0,850 m  0,000786 km2  0,35  0,03171 3600  24 365  [m3/d]=233,8 m3/rok

Qrok max = 234 m3/rok

Powyższe ilości wody docierające do zbiornika retencyjnego [obiekt 17]  zostaną rozdysponowane w ramach podlewania terenów zielonych.

Odbiornik wód opadowych

Odbiornikiem końcowy wód opadowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną ze zlewni opadowych A, B i C ZUOK jest  zbiornik retencyjno-infiltracyjny [obiekt 39].

Poprzez wylot WDF do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego [obiekt 39] odprowadzany jest:

- nadmiar wód spływający  grawitacyjnie z drenażu francuskiego [obiekt 42] ;

- nadmiar wód zgromadzony w zbiorniku retencyjnym [obiekt 19]. Odprowadzanie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego [obiekt 19]  następuje poprzez istniejącą pompownię oraz instalację p. poż do studzienki  KDF 1 przy wylocie WDF [obiekt 43];

Część wód opadowych, tj, wód odprowadzanych ze zlewni A obejmującej powierzchnie zielone północnej części Zakładu odprowadzana jest do ziemi bezpośrednio za pomocą drenażu francuskiego [obiekt 42].

Dno zbiornika retencyjno-infiltracyjnego [obiekt 39] oraz drenażu francuskiego  [obiekt 42]  jest przepuszczalne, umożliwiając infiltrację wód opadowych  do ziemi.

## Różnorodność biologiczna terenu

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia polegającym na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji IPPC na terenie przekształconym w wyniku działalności prowadzonej przez ZUOK „Stary Las”, nie zachodzi obawa negatywnego oddziaływania zamierzenia na zachowanie różnorodności biologicznej, wykorzystania gleby i powierzchni ziemi.

Konwencja o różnorodności biologicznej definiuje różnorodność biologiczną jako „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których część stanowią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”.

W związku z charakterem przedsięwzięcia, polegającym na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji tj. kwatery mineralizacji, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się pośrednio ani bezpośrednio do utraty ekosystemów. Miejsce realizacji inwestycji położone jest w znacznej odległości od obszarów chronionych wymienionych w ustawie o ochronie przyrody, w związku z czym nie przewiduje się wpływu funkcjonowania Zakładu na obszary cenne przyrodniczo.

## Wykorzystywanie zasobów naturalnych na potrzeby przedsięwzięcia, w tym wody, gleby i powierzchni ziemi

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia, które nie zakłada wykonania żadnych prac montażowych ani infrastrukturalnych, w niniejszym punkcie pomija się etap realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji poprzez możliwość układania na niej odpadów do wysokości 11 m (dotychczas 8 m) nie będzie wiązało się ze zwiększeniem wydajności rocznej instalacji. Dzięki możliwości układania odpadów o 3 m więcej niż dotychczas, zwiększy się kubatura kwatery mineralizacji, a tym samym wydłuży się okres jej eksploatacji poszczególnej ćwiartki kwatery z 3 do ok. 4 lat.

Eksploatacja instalacji wiąże się z wykorzystaniem paliwa dla sprzętu wykorzystywanego do wożenia odpadów na kwaterę, a także materiałów, surowców oraz paliwa przy pracach związanych z zamknięciem poszczególnych ćwiartek kwatery mineralizacji, tj.:

- mata bentonitowa o gramaturze 3000 g/m2 – ok. 6000-9000 m2,

- piasek, pospółka – ok. 1500-2000 m3.

## Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie

Użytkowanie kwatery mineralizacji nie wiąże się ze zużyciem energii elektrycznej.

## Prace rozbiórkowe dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Realizacja omawianego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji w ZUOK nie będzie wiązać się z wykonaniem jakichkolwiek prac rozbiórkowych innych instalacji, obiektów budowlanych bądź ich części w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Planowany sposób rozbiórki poszczególnych ćwiartek kwatery mineralizacji, stanowiący element eksploatacji kwatery, opisano w punkcie 3 niniejszego rozdziału.

## Ryzyko wystąpienia poważnej awarii

Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Inwestor nie przewiduje, aby przy zastosowanych środkach chroniących środowisko               realizacja przedsięwzięcia mogła w sposób istotnie negatywny oddziaływać na środowisko, szczególnie w stopniu powodującym przekroczenie obowiązujących norm środowiskowych. Nie przewiduje się także możliwości wystąpienia substancji niebezpiecznej czy powstania tej substancji w trakcie procesu technologicznego w ilości, która decyduje o zaliczeniu Zakładu Inwestora do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Niemniej w celu minimalizowania występowania sytuacji awaryjnych i awarii należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, poszczególnych instrukcji eksploatacji urządzeń, stosowanych w procesach technologicznych, dokumentacji techniczno-rozruchowej, a w szczególności:

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia na terenie instalacji oraz zakaz palenia tytoniu,

- utrzymywać w należytym stanie urządzenia techniczne zabezpieczające przed wystąpieniem awarii,

- monitorować stan urządzeń i sprzętu pracującego na terenie instalacji,

- kontrolować sprawność sprzętu przeciwpożarowego, monitorować ilość i jakość substancji neutralizujących zanieczyszczenia, środków pierwszej pomocy,

- magazynować odpady zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,

- stale podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników.

W przypadku kwatery mineralizacji potencjalna awaria może być związana z pożarem odpadów oraz wybuchem biogazu

Źródło awarii:

Zagrożenie pożarem złoża odpadów może wystąpić wskutek zapłonu i/lub wybuchu gazu składowiskowego, w wyniku samozapłonu przetwarzanych odpadów, nieumyślnego zaprószenia ognia. Biogaz w kwaterze odpadów migruje we wszystkich kierunkach, stąd też nie jest możliwe dokładne określenie miejsc jego koncentracji. Najczęściej jednak do wybuchu biogazu dochodzi w różnego rodzaju zagłębieniach terenu i miejscach jego ujmowania (studniach).

Możliwe do wystąpienia zdarzenie wpływające na stan środowiska:

Pożar złoża lub wybuch biogazu może spowodować emisję gazów i pyłów do atmosfery oraz stwarzać zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na obiekty infrastruktury Zakładu i tereny z nim graniczące.

Istniejące środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii:

Na terenie Zakładu znajduje się zbiornik do celów przeciwpożarowych, gromadzący wody opadowe z dróg i placów, wyposażony w przelew awaryjny.

Pozostałe środki zabezpieczające to:

- przestrzeganie procedury przyjmowania odpadów do przetwarzania,

- przestrzeganie technologii składowania odpadów (właściwe układanie warstw izolacyjnych),

- wyposażenie Zakładu w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy,

- przestrzegania zasad obowiązujących w wyznaczonych strefach pożarowych oraz strefach zagrożenia wybuchem tj. zakaz palenia tytoniu, zakaz używania otwartego płomienia, zakaz wykonywania prac mogących spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej,

- przegląd stanu technicznego urządzeń służących do ujmowania biogazu (studnie kontrolne/obserwacyjne).

Sposób identyfikacji wystąpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu środowiska:

Identyfikacja zagrożenia następuję w wyniku oceny badań monitoringowych biogazu, oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji służących do ujmowania, biogazu oraz na podstawie oceny wzrokowej stanu kwatery.

Plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii, w tym działania naprawcze:

W przypadku stwierdzenia wystąpienia zapłonu na terenie kwatery, należy właściwe ocenić stopień zagrożenia pożarem.

W przypadku niskiego stopnia zagrożenia należy bezzwłocznie podjąć działania przeciwpożarowe we własnym zakresie, przede wszystkim mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia. Działania powinni przeprowadzić pracownicy Zakładu posiadający odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (odbyte szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej) przy zastosowaniu odpowiedniego środków i sprzętu gaśniczego.

W przypadku zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz wykraczających poza możliwości organizacyjne i techniczne Zakładu należy:

- bezzwłocznie powiadomić Państwową Straż Pożarną

- ewakuować wszystkie osoby znajdujące się na terenie Zakładu,

- usunąć urządzenia i materiały łatwopalne z zagrożonego terenu,

- przestrzegać nakazów i wypełniać polecenia Państwowej Straży Pożarnej.

Każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia należy monitorować miejsce wystąpienia pożaru 
w celu niedopuszczenia do powstania pożaru wtórnego.

Służby odpowiedzialne za podejmowanie działań naprawczych:

Za podejmowanie działań naprawczych odpowiedzialni są:

- pracownicy Zakładu,

- Państwowa Straż Pożarna.

Sposób informowania o wystąpienia stanu awaryjnego i ponadnormatywnym oddziaływaniu na środowisko:

Pracownicy są zobowiązani do wypełniania poleceń osoby kierującej akcją gaśniczą, posiadającej odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (odbyte szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej). 
W przypadkach zdarzeń, których usunięcie wykracza poza możliwości organizacyjne i techniczne Zakładu, o sposobie informowania ludzi decyduje Państwowa Straż Pożarną

W tym miejscu należy nadmienić, iż ZUOK posiada zatwierdzony Postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim (PZ. 5560.I.2.2019.WI) Operat przeciwpożarowy opracowany przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Feliksa Mikulskiego.

## Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej lub naturalnej

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Wystąpienie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym powoduje podjęcie przez odpowiednich uczestników inwestycji - kierownika budowy (robót)/ właściciela/ zarządcy lub użytkownika obiektu stosownych działań.

W związku z eksploatacją kwatery mineralizacji poniżej zidentyfikowano potencjalne zagrożenia mogące stworzyć katastrofę budowlaną.

Utrata szczelności izolacji kwatery lub zbiornika odcieków

Źródło katastrofy:

Utrata szczelności izolacji kwatery może wystąpić w wyniku uszkodzenia warstwy uszczelniającej przez ciężki sprzęt pracujący w kwaterze na etapie eksploatacji (samochody transportujące odpady, kompaktor, itp.), w wyniku osiadania kwatery, lub w wyniku nieprawidłowo wykonanych prac montażowych na etapie budowy kwatery (niewłaściwe zakotwiczenie geomembrany 
i geowłókniny w koronie obwałowania, przebicie uszczelnienia przez nieusunięte, ostre przedmioty znajdujące się w warstwie podłoża pod nim, niewłaściwe połączenie arkuszy geomembrany itp.).

Możliwe do wystąpienia zdarzenie wpływające na stan środowiska:

W wyniku rozszczelnienia izolacji kwatery jest możliwe przedostanie się odcieków do wód powierzchniowych (poprzez spływ powierzchniowy) lub do wód podziemnych, a tym samym pogorszenie ich jakości.

W celu minimalizacji negatywnego wpływu przetwarzanych na kwaterze odpadów na wody powierzchniowe i podziemne przy budowie kwatery mineralizacji zastosowano:

Powłokę uszczelniającą składającą się z następujących warstw:

- warstwa mineralna o współczynniku filtracji max 10-9 m/s,

- geomembrana HDPE gładka na dnie i dwustronnie szorstka na skarpach o grubości 2,0 mm,

- geowłóknina o gramaturze 600 g/m2,

- przysypka zabezpieczająco-filtracyjna o grubości 50 cm wykonana z materiału żwirowo-piaszczystego o wartości współczynnika filtracji większej niż 10-4 m/s.

Do wykonania uszczelnienia zastosowano materiały o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

Geomembrana:

- gwarantowana grubość 2,0 mm,

- gęstość min 94 g/cm2,

- odporność na przebicie min 5000 N (metoda ITB),

- naprężenie przy płynięciu min 17 N/mm2,

- wydłużenie przy płynięciu min 11 %,

- naprężenie przy zerwaniu min 35 N/mm2,

- wydłużenie przy zerwaniu min 700 %.

Geowłóknina:

- masa powierzchniowa (g/m2) 600,

- wytrzymałość na rozciąganie KN/m (wzdłuż min. 18, wszerz min. 48),

- współczynnik wodoprzepuszczalności kH (metoda ITB) (wzdłuż min. 2,7 x10-3, wszerz min. 2,2x10-3).

Zastosowana geomembraną oraz geowłokniną, charakteryzują się parametrami, które minimalizują możliwość ich mechanicznego uszkodzenia. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia odcieki z kwatery przedostaną się do warstw wodonośnych po upływie ok. 50 lat, dzięki zastosowaniu sztucznej bariery geologicznej.

Zgodnie z oświadczeniem Projektanta, Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp. z o.o., kwatera mineralizacji o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor, została zaprojektowana 
i wybudowana na możliwość układania na niej odpadów do wysokości 11 m. Jednocześnie Projektant potwierdza, iż wskazana wysokość zapewnia zachowanie stabilności podłoża kwatery, złoża odpadów oraz zachowanie trwałości wykonanych warstw uszczelniających (pismo w załączeniu).

Sposób identyfikacji wystąpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu środowiska:

Identyfikacja zagrożenia następuje w wyniku interpretacji danych pochodzących z monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia (zmiana jakości wód powierzchniowych i podziemnych) należy:

- wykonać wizję terenową w miejscu poboru próbek wody do badania oraz na terenie kwatery w celu określenia prawdopodobnej przyczyny powstania zanieczyszczenia, lokalizacji nieszczelności, skali zjawiska,

- bezzwłocznie wykonać badania sprawdzające: wód podziemnych (pomiar poziomu zwierciadła, jakości wody), wód odciekowych (składu), powierzchniowych (jakości wody). Badania należy wykonać w zakresie rozszerzonym o dodatkowe parametry wybrane z listy określonej w przepisach dotyczących klasyfikacji wód,

- w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakości badanych próbek należy wstrzymać tymczasowo eksploatację kwatery, a wyniki badań oraz raport na temat prawdopodobnych przyczyn skażenia przekazać bezzwłocznie właściwym organom (Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Pomorskiemu Inspektorowi Sanitarnemu),

- wdrożyć działania naprawcze, określone przez właściwe organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego),

- w przypadku braku możliwości określenia źródła i skali zanieczyszczenia należy wykonać badania geologiczne, przez uprawnionych hydrogeologów, których celem będzie uściślenie 
i okonturowanie zasięgu zanieczyszczonych gruntów oraz warstw podziemnych,

- badania geologiczne należy wykonać zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868), w zakresie projektowania, wykonywania, dokumentowania i dozoru nad pracami geologicznymi. Na podstawie uzyskanych wyników badań geologicznych należy podjąć stosowne działania naprawcze w celu określenia przyczyny i usunięcia bądź ograniczenia źródła zanieczyszczenia w porozumieniu z właściwymi organami (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Gdańsku, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Pomorskim Inspektorem Sanitarnym).

Służby odpowiedzialne za podejmowanie działań naprawczych:

O stwierdzonym zanieczyszczeniu należy bezzwłocznie powiadomić:

- właściwe organy administracji terenowej (Wójta Gminy Starogard Gdański, Starostę Powiatu Starogardzkiego, Marszałka Województwa Pomorskiego)

- właściwe organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego),

- Państwową Straż Pożarną w przypadku stwierdzenia miejscowego zagrożenia lub w sytuacji, gdy skutki awarii mogą zagrozić życiu lub zdrowi dużej ilości osób.

Podejmowane przez ZUOK działania naprawcze należy realizować ściśle według wskazówek właściwych organów.

Sposób informowania o wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnym oddziaływaniu na środowisko:

Informację na temat skażenia środowiska podają do publicznej wiadomości organy administracji terenowej w porozumieniu z właściwymi organami (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Pomorskim Inspektorem Sanitarnym, Państwowa Strażą Pożarną)

Pod pojęciem katastrofy naturalnej rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, 
w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Najczęstszą przyczyną katastrof naturalnych w Polsce są zjawiska ekstremalne związane 
z pogodą i będące skutkiem zachodzących zmian klimatycznych. Do zjawisk tych zalicza się mrozy, fale upałów, susze, pożary lasu, wichury, sztormy, ulewne deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady śniegu, osuwiska, lawiny śnieżne i błotne, mgła, szadź, gołoledź i uderzenia piorunów.  Mniejszym zagrożeniem są wstrząsy sejsmiczne.

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na użytkowanie kwatery są intensywne opady atmosferyczne mogące powodować:

Podtopienie składowiska

Źródło katastrofy:

Zagrożenie może wystąpić w przypadku długotrwałych opadów atmosferycznych i/lub podniesienia się stanu wody rzeki Piesienicy.

Możliwe do wystąpienia zdarzenie wpływające na stan środowiska:

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych może wystąpić w wskutek przelania się odcieków z kwatery przez obwałowania.

Istniejące środki zabezpieczające przed wystąpieniem katastrofy:

Lokalizacja kwatery eliminuje w znacznym stopniu zagrożenie podtopienia kwatery w wyniku podniesienia się stanu wód powierzchniowych na terenach przyległych. Prawdopodobieństwo zaistnienia takiego zdarzenia jest znikome. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia jest znacznie większe w przypadku wystąpienia na terenie kwatery długotrwałych opadów atmosferycznych.

Podstawowymi środkami zabezpieczającymi przed wystąpieniem zdarzenia są:

- konstrukcja obwałowania kwatery oraz grobli w kwaterze (wysokość, stabilność skarp),

Ukształtowanie obwałowań kwatery: nachylenie skarp wewnętrznych 1:2,5, nachylenie skarp zewnętrznych 1:2,0, szerokość korony 3,0 m. Wysokość obwałowań w stosunku do otaczającego terenu max do 2,0 m, natomiast w stosunku do dna kwatery (rzędnych ułożenia geomembrany) 6,0 m.

Przy budowie podłoża i obwałowań warstwy zagęszczano co 20 cm do 30 cm do współczynnika zagęszczenia 0,95.

- zapewnienie stałej rezerwy w zbiorniku na ścieki surowe,

- przegląd stanu technicznego i sprawności drenażu kwatery,

- monitoring opadu atmosferycznego.

Sposób identyfikacji wystąpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu środowiska:

Identyfikacja zagrożenia następuje w wyniku oceny wzrokowej terenu Zakładu, kontroli poziomu wód odciekowych zgromadzonych w zbiorniku na ścieki surowe, oceny sytuacji meteorologicznej oraz badań monitoringowych (pomiaru opadu atmosferycznego, pomiaru jakości wód powierzchniowych i podziemnych).

Plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii, w tym działania naprawcze:

W przypadku wzrostu ilości odcieków w kwaterze oraz wzrostu poziomu wody w zbiorniku na ścieki surowe:

- zintensyfikować odpompowywanie odcieku z kwatery do zbiornika na ścieki surowe,

- zintensyfikować proces oczyszczania odcieków w oczyszczalni ścieków.

- w momencie przekroczenia stanu alarmowego w zbiorniku na ścieki surowe oraz osiągnięcia maksymalnej mocy przerobowej zakładowej oczyszczalni ścieków należy odpompować wody odciekowe ze zbiornika na ścieki surowe i transportem asenizacyjnym przetransportować je do najbliższej oczyszczalni ścieków poza Zakład.

W przypadku przelania się wód odciekowych w zbiorniku na ścieki surowe należy usunąć (odpowiednio unieszkodliwić) lub zneutralizować grunt z miejsca zalania poprzez przesypanie wapnem.

W zdarzeniach wykraczających poza możliwości organizacyjne i techniczne Zakładu należy bezzwłocznie powiadomić Państwową Straż Pożarną oraz właściwe organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego), przedstawiając im raport na temat zaistniałej sytuacji. Organy ustalają działania naprawcze w celu usunięcia skutków zdarzenia. Zarządca Zakładu jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizacje ustalonych działań naprawczych.

Służby odpowiedzialne za podejmowanie działań naprawczych:

W zależności od skali zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi należy bezzwłocznie powiadomić:

- właściwe organy administracji terenowej (Wójta Gminy Starogard Gdański, Starostę Powiatu Starogardzkiego, Marszałka Województwa Pomorskiego)

- właściwe organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego),

- Państwową Straż Pożarną w przypadku stwierdzenia miejscowego zagrożenia lub w sytuacji, gdy skutki awarii mogą zagrozić życiu lub zdrowi dużej ilości osób.

Działania naprawcze podejmuje ZUOK oraz w szczególnych przypadkach Państwowa Straż Pożarna.

Sposób informowania o wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnym oddziaływaniu na środowisko:

Informację na temat skażenia środowiska podają do publicznej wiadomości organy administracji terenowej w porozumieniu z właściwymi organami (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Pomorskim Inspektorem Sanitarnym, Państwowa Strażą Pożarną)

Utratę stateczności nasypu odpadów

Źródło katastrofy:

Utrata stateczności skarp obwałowania może być spowodowana ich nasyceniem wodą w trakcie długotrwałych opadów atmosferycznych lub w wyniku wadliwkie wykonanej konstrukcji obwałowań na etapie ich budowy. Awaria nie musi powodować nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska, o ile nie zostaną zniszczone instalacje służące do ujęcia i odprowadzania odcieków, 
a także uszczelnienie kwatery.

Możliwe do wystąpienia zdarzenie wpływające na stan środowiska:

W zależności od stopnia uszkodzenia skarp możliwe jest wystąpienie różnego rodzaju zagrożeń np. przedostania się wód odciekowych do wód powierzchniowych i podziemnych, emisja biogazu z odsłoniętej części złoża odpadów. Identyfikacja zagrożeń związanych z utratą stateczności zboczy jest często możliwa dopiero po wystąpieniu zdarzenia.

Istniejące środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii:

Podstawowym środkiem zabezpieczającym przed awarią tego rodzaju jest sama konstrukcja obwałowań: odpowiednie nachylenie zboczy, szerokość podstawy wału, materiał użyty do jego budowy oraz sposób jego zagęszczania (opisano powyżej).

Pozostałe środki zabezpieczające to:

- monitoring stateczności zboczy i osiadania powierzchni kwatery,

- kontrola wzrokowa stanu technicznego zboczy.

Sposób identyfikacji wystąpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu środowiska:

Identyfikacja zagrożenia następuję w wyniku oceny badań stateczności zboczy obwałowania, prowadzonych w ramach monitoringu oraz bieżącej oceny wzorkowej stanu obwałowania.

Plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii, w tym działania naprawcze:

W przypadku wystąpienia zdarzenia należy:

- przeprowadzić wizję w terenie w celu określenia jego skali oraz możliwych negatywnych oddziaływań na środowisko,

- wykonać opaskę izolacyjną (wał ziemny), uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z wnętrza kwatery,

- uzupełnić ubytki nasypu z zachowaniem konstrukcji warstwy oraz wzmocnić skarpy, gdy zagrożenie nie ma istotnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi,

- bezzwłocznie poinformować właściwe organy: Państwową Straż Pożarną, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego, gdy zdarzenie ma istotny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi,

- postępować zgodnie zakresem działań naprawczych ustalonych przez ww. organy,

- każdorazowo niezależnie od skali zagrożenia wykonać ekspertyzę geotechniczną w celu określenia zasięgu uszkodzeń, które nastąpiły, określenia możliwości dalszych osunięć oraz stateczności zboczy,

- na podstawie sporządzonej ekspertyzy geotechnicznej zabezpieczyć nasyp przed dalszym osuwaniem.

Służby odpowiedzialne za podejmowanie działań naprawczych:

W zależności od skali zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia ludzi należy bezzwłocznie powiadomić:

- właściwe organy administracji terenowej (Wójta Gminy Starogard Gdański, Starostę Powiatu Starogardzkiego, Marszałka Województwa Pomorskiego),

- właściwe organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego),

- Państwową Straż Pożarną w przypadku stwierdzenia miejscowego zagrożenia lub w sytuacji, gdy skutki awarii mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej ilości osób.

Działania naprawcze podejmuje ZUOK oraz w szczególnych przypadkach Państwowa Straż Pożarna.

Sposób informowania o wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnym oddziaływaniu na środowisko:

Informację na temat skażenia środowiska podają do publicznej wiadomości organy administracji terenowej w porozumieniu z właściwymi organami (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Pomorskim Inspektorem Sanitarnym, Państwowa Strażą Pożarną).

# OPIS  OBECNEGO STANU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

## Ukształtowanie terenu

Pod względem fizyczno–geograficznym teren inwestycji leży na granicy dwóch jednostek: Pojezierza Starogardzkiego stanowiącego mezoregion Pojezierza Wschodniopomorskiego oraz Równiny Tucholskiej, będącej mezoregionem Pojezierza Południowopomorskiego. Decydującą rolę w kształtowaniu rzeźby nie tylko omawianego obszaru, ale całej północnej Polski, odegrała praca lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych w okresie zlodowaceń plejstoceńskich, a przede wszystkim ostatniego tj. bałtyckiego zlodowacenia w stadiale pomorskim. Powstanie rzeźby glacjalnej wiąże się z wahaniami ówczesnego klimatu, których następstwem były transgresje, regresje lub postoje czoła lądolodu. W każdej z tych faz działały odmienne procesy rzeźbotwórcze.

Najwięcej powierzchni (około 90%) przypada na obszary położone w granicach 70 – 120 m n.p.m. Charakterystyczne jest również wyraźne wygaszenie deniwelacji w stosunku do sąsiedniego Pojezierza Kaszubskiego, brak tu bowiem tak potężnego systemu rynien jeziornych, czy zagęszczenia wzniesień morenowych. Wysokości względne oscylują w granicach 35 m, przy czy powyżej 15 m należą do rzadkości. Dominującą formą morfologiczną jest falista morena denna 
z licznymi wytopiskami i zagłębieniami bezodpływowymi. Do form wypukłych na obszarze opracowania zaliczyć należy Wzgórza Sucumińskie, Semlińskie i Wzgórza Nowej Wsi Rzecznej oraz leżące w okolicach jez. Staroleskiego kemy. Powierzchnię morenową w tej części Pojezierza Starogardzkiego przecinają występujące płatowo sandry: Staroleski (na zachód od Nowej Wsi Rzecznej) i Koteż (na południe od Nowej Wsi Rzecznej). Równolegle do sandru na południe od wspomnianej miejscowości rozciąga się Rynna Rokocińska z jeziorem Rokocińskim 
i Sumińskim.

W tej jednostce fizjograficznej możemy wyróżnić następujące elementy krajobrazu:

• sandry piaszczyste, pokryte zbiorowiskami leśnymi (Sandr Staroleski ciągnący się południkowo na zachód od Nowej Wsi Rzecznej).

• wysoczyzny morenowe, o podłożu gliniastym, piaszczystym lub piaszczystym na glinach, użytkowanych rolniczo rynny polodowcowe o podłożu mułowo-torfowym i torfowym, wykorzystywanych pod użytki zielone;

• doliny rzeczne z dużym zróżnicowaniem lokalnych form rzeźby i użytkowania ziemi.

• kemy: występowanie w obrębie Stary Las.

Rysunek 8 Szkic geologiczny odkryty

Źródło: http://baza.pgi.gov.pl

Geomorfologia oraz budowa geologiczna tego obszaru wskazują na akumulację wodnolodowcowo-zastoiskową w obecności brył martwego lodu. Częściowe zablokowanie 
i stopniowy zanik przepływu wód roztopowych na tym obszarze prowadziło do akumulacji miąższej pokrywy piaszczysto-mułkowej, a wytopienie się pogrzebanych brył martwego lodu nadało rzeźbie charakter wytopiskowy. Obszar opracowania budują głównie piaski i mułki, miejscami żwiry, z wkładkami glin zwałowych w spływach7.

Rysunek 9 Szczegółowa mapa geologiczna, Arkusz Zblewo

Źródło: http://baza.pgi.gov.pl

Łączna miąższości osadów czwartorzędowych osiąga w rejonie Zakładu ok. 160-170 m.

Czwartorzęd zbudowany jest z kilku pokładów glin zwałowych przewarstwionych piaskami drobno, średnio i różnoziarnistymi. Schemat budowy geologicznej zamieszczono w przekroju hydrogeologicznym.

Podłoże składowiska budują od powierzchni osady morenowe w postaci osadów gliniastych 
o miąższości od 5,0 do ok. 8,0 metrów. W podłożu kwater osady  gliniaste usunięto. Pod glinami tymi leżą piaski drobnoziarniste i mułkowate oraz drugi pakiet glin zwałowych. . Schemat budowy geologicznej zamieszczono w przekroju hydrogeologicznym.

Rysunek 10 . Przekrój  hydrogeologiczny

## Gleby

Ukształtowanie terenu i  uwarunkowania geologiczne bezpośrednio wpływają na warstwy nadkładowe, gleby i wierzchnią warstwę gruntu. Dawna obecność lodowców na tym obszarze pozostawiła po sobie typowe osady fluwioglacjalne takie jak piaski i gliny.

Tabela 13 Udział gleb wg klas bonitacyjnych

| Obręb | Klasa IIIa i IIIb |  | Klasa IVa i IVb |  | Klasa V |  | Klasa VI |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pow. | udział | pow. | udział | pow. | udział | pow. | udział | [ha] |
|  | [ha] | [%] | [ha] | [%] | [ha] | [%] | [ha] | [%] | [ha] |
| Stary Las | 2 | 1,47 | 60 | 54,40 | 36 | 32,94 | 12 | 11,19 | 110 |

Rysunek 11 Udział % gleb w podziale na klasy bonitacyjne

Gleby w obrębie wsi Stary Las charakteryzują się słabą lub bardzo słabą jakością.  Gleb klasy III jest mniej niż 5 %, przy wysokim udziale gleb IV i V klasy. Klasa VI stanowi ponad 11 %.

Najbardziej urodzajne gleby jakie mogły tu powstać to gleby brunatne. Przeważają tu jednak kompleksy glebowe o przeciętnej produktywności potencjalnej, czyli kompleks żytni dobry 
i słaby.

Kompleks żytni dobry - Gleby wytworzone przeważnie z piasków gliniastych lekkich zalegających najzwięźlejszym podłożu oraz gleby wytworzone z piasków gliniastych, całkowite. Są to gleby wrażliwe na suszę, głęboko wyługowane i zakwaszone.

Kompleks żytni słaby - gleby wytworzone z piasków słabogliniastych głębokich oraz z piasków gliniastych lekkich podścielonych płytko piaskiem luźnym lub żwirem piaszczystym. Gleby nadmiernie przepuszczalne, okresowo lub trwale zbyt suche. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe, a niedobór wody jest czynnikiem ograniczającym stosowanie nawozów. Nie wykorzystane przez rośliny składniki są wymywane bardzo szybko. Uprawia się żyto, owies, ziemniaki, seradelę i łubin.

## Wody powierzchniowe

Teren opracowania należy w całości do rzeki Piesienicy, która jest dopływem rzeki Wierzycy. Rzeka Piesienica wpływa z gminy Zblewo – płynie przez Stary Las, do Wierzycy wpada kilka kilometrów od zachodnich granic miasta Starogard Gdański. Rzeka Piesienica jest stosunkową małą rzeką. Jej cała zlewnia to obszar około 204 km2, a średni przepływ to około 1,3 m3/s.

Teren planowanej inwestycji nie przylega bezpośrednio do żadnego jeziora ani do innego zbiornika wód powierzchniowych. Najbliżej położone są:

- ciek wodny (rów zbierający), będący lewym dopływem Piesienicy, przepływający 
w odległości minimalnej ok. 170 m na zachód od granic Zakładu (ok. 500 m od planowanego przedsięwzięcia),

- zespół naturalnych cieków wodnych (rowów), odwadniających tereny położone na południe od Zakładu do Jeziora Staroleskiego, znajdujących się w odległościach od ok. 150 m do ok. 300 m na południe i południowy -wschód od granic zakładu (350 – 500 m od planowanego przedsięwzięcia),

- rzeka Piesienica, przepływająca w odległości ok. 550 m na południe od granic Zakładu, będąca dopływem rzeki Wierzycy,

- Jezioro Staroleskie, którego północno-zachodni kraniec znajduje się w odległości ok. 2,1 km na wschód od granic Zakładu.

Zgodnie z  ustaleniami stanowiącymi załącznik do Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły (Dz.U.2016.poz.1911), miejsce realizacji przedsięwzięcia zlokalizowane jest 
w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej symbolem PLRW20001929869, która została scharakteryzowana w następujący sposób:

Europejski kod JCWP – PLRW20001929869

Nazwa - Piesienica od dopływu z jez. Semlińskiego do ujścia

Nazwa dorzecza – obszar dorzecza Wisły

Region wodny –Dolna Wisła

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Gdańsku

Kontrola – monitorowana JCWP

Typ JCW– Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta (19)

Status - SZCW – silnie zmieniona część wód

Stan/potencjał - dobry

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona

Cel środowiskowy: - dobry potencjał ekologiczny

- dobry stan chemiczny

Odstępstwo - nie

Typ odstępstwa – nie dotyczy

Termin osiągnięcia dobrego stanu – 2015 rok

Rysunek 12 Zlewnie JCWP (https://kzgw.gov.pl)

Dla stanu aktualnego potencjał ekologiczny i stan chemiczny PLRW20001929869 określony został jako dobry. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań zaradczych.

Aktualne badania kontrolne wód powierzchniowych rz. Piesienicy prowadzone w ramach monitoringu składowiska świadczą, iż ustalone warunki korzystania z wód są respektowane. Jakość  wód od czasu rozpoczęcia badań w 2012 r. do chwili obecnej odpowiada stanowi dobremu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku  w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Dz.U. 2014, poz. 1482).

Zamierzenie położone jest poza obszarami zalewowymi, narażonymi na podtopienia i powódź.

## Wody podziemne

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na załącznikach mapowych PIG-PIB, teren (czerwony punkt na mapie) nie znajduje się w obrębie żadnego z głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).

Rysunek 13 Główne zbiorniki wód podziemnych (https://kzgw.gov.pl)

Zasilanie miejscowości odbywa się z zasobów podziemnych, czwartorzędowych (Q). Rozpoznanie hydrogeologiczne obszaru jest nierównomierne. Dużo otworów odwiercono w rejonie Zblewa 
i Starogardu Gdańskiego. Na pozostałym obszarze są to często pojedyncze studnie związane 
z zaopatrzeniem w wodę wsi, dawnych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i ośrodków wczasowych.

Według Atlasu Hydrogeologicznego Polski (Paczyński, red., 1995) analizowany obszar należy do regionu pomorskiego makroregionu północno-zachodniego. Największy zasięg i podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ludności ma czwartorzędowe piętro wodonośne. W obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego ujmowane są głównie wodonośne poziomy międzymorenowe oraz sandrowy poziom wodonośny (Krawiec, Kachnic, 1998). W obrębie piętra wydzielono trzy poziomy wodonośne. Są one związane z osadami zlodowaceń północnopolskich (zlodowacenia Wisły).

Rysunek 14 Mapa hydrograficzna

W rejonie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las" rozpoznano wielowarstwowy system wodonośny. Składa się on z:

- wód podziemnych górnego czwartorzędowego poziomu wodonośnego,

obejmujący dwie warstwy wodonośne:

- warstwę pierwszą (oznaczona na przekroju symbolem QI1)

- warstwę drugą (oznaczona na przekroju symbolem QI2)

oraz niżej zalegającego dolnego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Na omawianym terenie znaczenie użytkowe posiadają obie warstwy, górnego czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Górny poziom wodonośny charakteryzuje się szerokim, regionalnym rozprzestrzenieniem. Budowa Zakładu nie koliduje z żadnymi ujęciami wód podziemnych.

- Pierwsza warstwa wodonośna górnego poziomu wodonośnego

Według stanu z kwietnia 2012 roku, pierwsza warstwa wodonośna o swobodnym zwierciadle wody zalega na głębokości:

-  poniżej terenu od ok. 16 m ppt w części N i ok. 5,1 m ppt w części S

-  poniżej dna kwater - od ok. 10 m w części N i ok. 0,5 m ppt w części S

Osady wodonośne stanowią piaski drobnoziarniste i miejscami mułkowate.

Spływ wód jest zgodny z naturalnym powierzchniowym działem wód i odbywa się w kierunku południowo-zachodnim do pobliskiego cieku  dopływ z Jez. Semlińskiego oraz w kierunku południowym do cieku Piesienica.

- Druga warstwa wodonośna górnego poziomu wodonośnego

Według stanu z kwietnia 2012 roku, druga warstwa wodonośna o napiętym zwierciadle wody stabilizuje się na głębokości:

-  poniżej terenu od ok. 17 m ppt w części N i ok. 6,8 m ppt w części S

-  poniżej dna kwater - od ok. 9 m w części N i ok. 2,2 m ppt w części S

Osady wodonośne stanowią piaski średnioziarniste o współczynniku filtracji od k = 0,000107 m/s do  k = 0,000224 m/s         .

Druga warstwa zalega pod kilkumetrowym nadkładem glin, poniżej warstwy pierwszej.

Spływ wód odbywa się w kierunku południowo-wschodnim  do cieku Piesienica.

Zgodnie z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły teren położony jest w granicach jednolitej części wód podziemnych - JCWPd28

Europejski kod JCWPd – PLGW200028

Nazwa JCWPd – 28

Dorzecze – Wisły

Region wodny RZGW - Dolnej Wisły RZGW Gdańsk

Główne zlewnie w obrębie JCWPd (rząd zlewni) - Wda, Wierzyca (II)

Liczba pięter wodonośnych – 3

Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych

Tabela 14 Charakterystyka JCWPd (https://kzgw.gov.pl)

| Udział zasilania podziemnego w odpływie całkowitym rzek w obrębie JCWPd | 63 % |
| --- | --- |
| Ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych (źródło: warstwa GIS) | Mokradła (10% powierzchni obszarów chronionych) |
| Ocena stanu JCWPd , w zależności od oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych, 2012 r. | Dobry DW (o dostatecznym stopniu wiarygodności) |

Tabela 15 Ocena stanu JCWPd, 2012 r. (https://kzgw.gov.pl)

| Stan ilościowy | dobry |
| --- | --- |
| Stan chemiczny | dobry |
| Ogólna ocena stanu JCWPd | dobry |
| Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych | niezagrożona |
| Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych | - |

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest m.in:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

Realizując powyższe cele, podejmuje się w szczególności działania określone w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka.

ZUOK prowadzi z częstotliwością raz na kwartał monitoring wód podziemnych w obrębie składowiska (w 8 punktach pomiarowych).

## Powietrze atmosferyczne

Teren Gminy Starogard Gdański przynależy do strefy pomorskiej – obszaru wyznaczonego 
z uwagi na prowadzony przez WIOŚ w Gdańsku monitoring stanu jakości powietrza. Aktualnie na terenie Gminy nie znajduje się stacja monitoringowa zanieczyszczeń powietrza. Najbliższe stacje monitoringowe znajdują się w mieście Starogard Gdański oraz Liniewku Kościerskim. W związku z lokalizacją inwestycji  na terenie wiejskim za punkt odniesienia do jakości powietrza przyjęto stację w Liniewku Kościerskim, która wykonuje pomiary tła dla terenu pozamiejskiego dla zanieczyszczeń: tlenkami azotu, tlenkiem węgla, dwutlenkiem azotu, ozonem, dwutlenkiem siarki  pyłu zawieszonego PM10 i benzenu. Na podstawie raportu WIOŚ ustalono, że w obrębie strefy pomorskiej jako całości zanotowano niedotrzymanie poziomów dla pyłu PM10 i pyłu PM2,5 
(w zakresie poziomu dopuszczalnego dla II fazy czyli do osiągnięcia do 2020 r.), poziomu benzo(a)pirenu i poziomu ozonu (w zakresie poziomu dopuszczalnego dla celu długoterminowego czyli do osiągnięcia do 2020 r.). Jednocześnie w raporcie zauważono, że przekroczenia w obrębie strefy nie dotyczą wszystkich punktów monitoringowych a jedynie wybranych (np. w m. Kościerzyna), natomiast na stacjach takich jak w Liniewku notuje się poprawę wyników jakości powietrza w stosunku do lat ubiegłych. Przekroczenie norm jakości powietrza dla terenów pozamiejskich wynika przede wszystkim ze zjawiska „niskiej emisji” czyli emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze spalania złej jakości paliw w gospodarstwach domowych. W generowaniu zanieczyszczeń powietrza na obszarach wiejskich dużo mniejszy udział ma ruch komunikacyjny (w danym przypadku od drogi krajowej nr 22) i działalność zakładów przemysłowych, z uwagi na znacząco niższe natężenie ruchu niż w obrębie miast i dróg wyższej kategorii oraz niewielką liczbę dużych zakładów emitujących pyły i gazy. Na stan aerosanitarny gminy wpływ może mieć także napływ zanieczyszczeń z miasta Starogard Gdański.

## Klimat

Obszar przedsięwzięcia leży w przejściowej strefie wpływów klimatu morskiego znad Atlantyku i Bałtyku oraz kontynentalnego znad Azji. Cechą tego zjawiska jest zmienność i rozmaitość stanów pogody, spowodowana napływem różnych mas powietrza. Na przełomie czerwca i lipca przy bezchmurnym niebie można zaobserwować zjawisko tak zwanych jasnych nocy, nieznane poniżej tej szerokości geograficznej. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią wartością temperatury 16.7ºC, najchłodniejszym styczeń – 3,9 ºC. Wilgotność względna powietrza waha się w granicach 82- 85 %. Średnia roczna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi 1015 hPa. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Przeciętne sumy roczne opadów atmosferycznych oscylują wokół wartości 632,0 mm. Najmniejsze opady występują w marcu, najwyższe w lipcu. Na rozmieszczenie opadów silny wpływ wywiera rzeźba terenu i ekspozycja stoków. Najdłuższą porą roku jest zima, której czas trwania wynosi od 80 do 100 dni, lato jest krótkie i trwa od 60 do 85 dni. Krótkie lato powoduje, że okres wegetacyjny nie przekracza 210 dni.

Topoklimaty występujące w obrębie Stary Las:

topoklimat leśny, związany z obszarem, gdzie nocne spadki temperatury są znacznie mniejsze niż na obszarach sąsiednich. Obszary leśne zaburzają swobodne przemieszczanie mas powietrza zmieniając ich kierunek oraz tworząc nisze o charakterze czasowym, w których powietrze stagnuje,

topoklimat terenów niezabudowanych o wysokim poziomie wód gruntowych, Szczególnie duży jest udział rozległych, dobrze nawietrzonych, podmokłych obniżeń terenu pokrytych roślinnością łąkową, gdzie w czasie pogodnych nocy tworzą się zastoiska zimnego powietrza, a więc narażonych na niebezpieczeństwo przymrozków lokalnych typu radiacyjno-adwekcyjnego. Całość obszaru opracowania cechuje się dużą jednorodnością warunków topoklimatycznych. Najbardziej korzystnymi dla stałego pobytu człowieka warunkami charakteryzuje się monotonna powierzchnia terenu. Decydują o tym takie czynniki jak:

− dobre warunki przewietrzania,

− mała wilgotność względna powietrza,

− brak tendencji do występowania inwersji termicznych.

Analiza zmian klimatu w Polsce w latach 1971-2011  wskazuje, że 2 ostatnie dziesięciolecia XX wieku i I dekada XXI wieku są najcieplejszymi w historii obserwacji w Polsce. Na większości obszaru Polski obserwuje się tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych co powoduje wydłużenie okresu wegetacyjnego. Zaobserwowano także zmiany w strukturze opadów – częstsze i dłuższe są okresy bezdeszczowe a także wzrastają liczby dni z opadem 
o dużym natężeniu. Zauważalny wzrost temperatur ekstremalnych ma miejsce od 1981 r. skutkiem czego jest nasilenie zjawisk z tym związanych. Spośród tych zjawisk, największe znaczenie dla planowanego przedsięwzięcia mają intensywne opady atmosferyczne.

## Hałas i drgania

W sąsiedztwie miejsca realizacji inwestycji nie ma przemysłowych źródeł emisji hałasu i drgań.

Zakład położony jest na terenie działki nr 9, o powierzchni 25,13 ha, w odległości około 3,5 km od drogi Starogard Gdański - Chojnice. Teren ten położony jest na zachód od Starogardu Gdańskiego w odległości 4,5 km. Działka sąsiaduje z terenami rolniczymi i leśnymi, w tym w szczególności:

- na południe od działki nr 9, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się droga gminna. Za nią znajdują się działki rolne nr 14/36 oraz 14/35, niezabudowane, będące własnością ZUOK;

- na wschód od działki nr 9, w bezpośrednim sąsiedztwie droga gminna nieutwardzona Sucumin - Stary Las, posadowiona na działce nr 10, a za nią działki rolne nr 11/1 oraz 11/3, będące własnością ZUOK;

- na północ od działki nr 9, w bezpośrednim sąsiedztwie działka nr 8 oraz 3 - linia kolejowa Starogard Gdański-Czersk, a za nią działki rolne nr 2, 4 i 7, należące do Starostwa Powiatowego Starogard Gdański (działki nr 2 i 4 wydzierżawione Związkowi Łowieckiemu), leżące na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański w Starym Lesie;

- na zachód od działki nr 9, tereny leśne należące do Nadleśnictwa Starogard Gdański (działka nr 232)

- na południowy -wschód od terenu działki nr 9, położone jest Jezioro Staroleskie (ok. 1 km od działki), a na zachód od działki mała rzeczka Piesienica.

## Krajobraz

Zagospodarowanie związane z rolnictwem wiąże się z charakterystycznym krajobrazem wiejskim, w którym przestrzenie otwarte stanowią kombinację obszarów rolnych (grunty orne, łąki i pastwiska, sady) oraz kompleksów leśnych, otaczających wsie o różnych układach przestrzennych, zarówno zwarte jak i samotnicze. W przypadku obrębu Stary Las dominuje krajobraz rolniczo – leśny na pofałdowanej wysoczyźnie morenowej z pagórkami kemowymi. Położenie nad Jeziorem Staroleskim oraz w bliskim sąsiedztwie rzeki Piesienicy – przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności krajobrazu. Bliskość wody stanowi przeważnie spory walor krajobrazowy.

Sam obszar przedsięwzięcia jest przekształcony pod działalność związaną z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Wszystkie obiekty na terenie ZUOK są wykonane z podobnych materiałów, w podobnej technologii oraz kolorystyce (głównie czerwień, żółć, biel). Kolejne rozbudowy Zakładu biorą pod uwagę, aby w wymaganiach stawianych Wykonawcom brać pod uwagę właśnie te elementy.

## Zabytki i dziedzictwo kulturowe

Teren inwestycji (dz. nr 9 obr. Stary Las) nie jest miejscem występowania obiektów zabytkowych, obiekty takie występują w dalszym sąsiedztwie tego obszaru.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446) zobowiązuje wszystkich obywateli do ochrony dóbr kultury, natomiast samorząd terytorialny zobowiązuje do zapewnienia w tym celu warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych. Program opieki na zabytkami definiuje priorytety działań w zakresie opieki nad zabytkami Gminy Starogard Gdański, są to: 1. Uwzględnienie dziedzictwa kulturowego jako elementu rozwoju. 2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego. 3. Dokumentacja, promocja oraz edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego gminy.

Jako kierunki działań realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Starogard Gdański 
w ramach przyjętych priorytetów uznano:

1. Uwzględnienie ochrony obiektów zabytkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i kontrola ich realizacji.

2. Ochronę i odnowę obiektów zabytkowych.

3. Promocję i popularyzację dziedzictwa kulturowego.

4. Edukację w zakresie ochrony dóbr kultury.

5. Wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego.

Na terenie obrębu występuje 5 stref archeologicznych. Ponadto zlokalizowane są tu 3 obiekty 
o wartościach kulturowych wg ewidencji zabytków pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to:

• budynek mieszkalny na działce nr 39,40;

• kuźnia obecnie składzik na działce nr 14/12;

• budynek mieszkalny na działce nr 12.

W samej wsi Stary Las występuje zespół przestrzenny do zachowania.

Rysunek 15 Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego

## Obszarowe formy ochrony przyrody

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej zlokalizowany obszar Natura 2000 to:

- SOO Dolina Wierzycy (kod PLH 220094) – granica południowo-wschodniego fragmentu obszaru przebiega w odległości ok. 2,0 km na wschód od terenu Zakładu.

Obszar obejmuję dolinę Wierzycy, o długości około 21 km, na odcinku między jazem 
w Czarnocińskich Piecach, a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma charakter podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina się 
w otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. W odcinkach basenowych doliny występują m.in. torfowiska (w tym - zasadowe) i szuwarowe łąki, w odcinku przełomowym - pasy łęgu nad ciekiem oraz dobrze wykształcone fitocenozy grądu subatlantyckiego na stromych zboczach. Dolina, mimo obecnego w wielu miejscach zagospodarowania przez człowieka (m.in. elektrownia wodna, mosty, użytkowanie leśne i rolnicze) utrzymuje bogactwo szaty roślinnej (zbiorowisk 
i flory) oraz fauny i cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. Na bardzo wysoką różnorodność biologiczną składa się występowanie 12 siedlisk programu Natura 2000 oraz wielu rzadkich, chronionych gatunków, zarówno roślin, m.in. z leńcem bezpodkwiatkowym (była stąd podawana jeszcze w końcu XX w. także skalnica torfowiskowa), jak i zwierząt.

Wierzyca jest stosunkowo niewielką rzeką o bardzo bogatej ichtiofaunie. Stwierdzono tutaj silne populacje co najmniej 2 gatunków ryb z zał. II Dyrektywy Siedliskowej - brzanki 
i głowacza białopłetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej na północ wysunięte jej stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu także występowanie kilku innych, cennych gatunków ryb związanych z szybko płynącymi rzekami - pstrąga potokowego, lipienia, piekielnicy, strzebli potokowej i śliza jak również cenne płaty grądu, obecność rzadkich gatunków, jak np. leńca bezpodkwiatkowego, ułudki leśnej, z dużym nagromadzeniem siedlisk i gatunków objętych programem Natura 2000. Występują tu także stabilne populacje dwóch gatunków ssaków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej - wydry i bobra. Dodatkowym atutem są walory krajobrazowe oraz obecność płynącej wody, stosunkowo czystej na znacznych odcinkach cieku. Lycaenadispar - gatunek występujący w niewielkiej liczbie osobników.

Dla obszaru za główne zagrożenia uznano rolnictwo (w tym również zakładanie wieloletnich upraw niedrzewnych). Dodatkowo na obszar negatywnie oddziałuje: urbanizacja terenów, zanieczyszczanie terenów odpadami i ściekami, a także drogi oraz autostrady.

- OSO Bory Tucholskie (kod PLB 220009) – północno-wschodnia granica obszaru przebiega 
w odległości ok. 8,4 km na zachód i południowy - zachód od terenu Zakładu.

Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza Krajeńaskiego, północna część Doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe. Typowy obszar młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzgórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują ok. 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe połączone z systemem wodnym Brdy; sporo jest jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne są eutroficzne, a torfowiskom towarzyszą dystroficzne. W sumie jest ok. 60 jezior; największe Charzykowskie - 1363 ha, zaś najgłębsze Ostrowite - 43 m. Lasy (ok. 70% obszaru) to głównie bory świeże, ale także bagienne i suche; występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi

i olsy. Liczne torfowiska. Grunty orne, łąki i pastwiska pokrywają ok. 15% terenu. Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd.

Do najważniejszych zagrożeń dla awifauny i jej siedlisk w obszarze należą: żywiołowy rozwój turystyki i  związanej z  nią infrastruktury oraz zabudowy rekreacyjnej, kolidowanie terminów prowadzenia niektórych prac leśnych z  sezonem lęgowym ptaków, a  także zmiana lub porzucenie tradycyjnego użytkowania rolniczego nieleśnych enklaw.

Granice innych obszarów należących do sieci NATURA 2000 (SOO Grądy nad Jeziorami Zduńskim 
i Szpęgawskim PLH220067, SOO Szczodrowo PLH220101, SOO Zielenina PLH220065, SOO Waćmierz PLH220031, SOO Wilcze Błota PLH220093, SOO Lubieszynek PLH220074, SOO Dolina Środkowej Wietcisy PLH220009, SOO Jezioro Krąg PLH220070)  przebiegają w odległościach ponad 10 km (do 20 km) od granic Zakładu. Z uwagi na znaczną odległość od granic obszarów 
i lokalną skalę prac przy przedsięwzięciu zrezygnowano z analizy potencjalnego wpływu projektu na przedmiot ochrony w tych obszarach, gdyż wystąpienie takich oddziaływań jest mało prawdopodobne.

Granice najbliższych Obszarów Chronionego Krajobrazu przebiegają:

- OChK „Doliny Wierzycy” – ok. 3,6 km na północny-wschód od terenu Zakładu,

- OChK „Borów Tucholskich” – ok. 4,8 km na południe i ok. 7,8 km zachód od terenu Zakładu.

Najbliżej położonym rezerwatem przyrody jest:

- rezerwat leśny „Brzęczek” – ok. 9,2 km na północny-zachód od terenu Zakładu.

Inne przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) położone są w odległościach większych niż 10 km od terenu planowanego przedsięwzięcia. W sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia brak jest również pomników przyrody oraz użytków ekologicznych.

## Punktowe formy ochrony przyrody, w tym stanowiska gatunków chronionych

W obszarze inwestycji oraz jego oddziaływania nie znajdują się punktowe obiekty objęte ochroną przyrodniczą. Na terenie inwestycji, z uwagi, iż jest on już terenem przekształconym przez działalność ZUOK, oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji brak jest siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych.

## Korytarze ekologiczne

Zgodnie z opracowaniami regionalnymi analizowany teren znajduje się poza granicami  ponadregionalnych, regionalnych i subregionalnych korytarzy ekologicznych, terenami płatów ekologicznych do objęcia takimi strukturami.

Najbliższym regionalnym korytarzem ekologicznym jest korytarz Lasy Powiśla. Zgodnie z mapą korytarzy ekologicznych w Polsce miejscowość Stary Las jest także otoczona przez korytarz ekologiczny Północny- część 20B Kaszuby (oznaczenie KPn-20B). Korytarz ten łączy Puszczę Augustowską, Knyszyńską i Białowieską z doliną Biebrzy, Puszczą Piską, lasami Napiwodzko-Ramuckimi i Pojezierzem Iławskim. Przebiega przez dolinę Wisły do Borów Tucholskich, Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy Koszalińskiej, Goleniowskiej i Wkrzańskiej. Przechodząc przez Lasy Krajeńskie i Wałeckie, łączy się także z Lasami Drawskimi, a następnie dochodzi przez Puszczę Gorzowską do Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Rysunek 16 Mapa korytarzy ekologicznych (http://mapa.korytarze.pl)

## Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej obszaru i inne dane o jego potencjale przyrodniczym

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji wykonano wizję lokalną, z której wynika, iż z uwagi na położenie inwestycji w terenie już zainwestowanym - działka nr 9 obręb Stary Las, gm. Starogard Gdański w powiecie starogardzkim w woj. pomorskim, przy ul. Stary Las 9 w Starogardzie Gdańskim, brak jest gatunków chronionych roślin, zwierząt, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych.

Tereny zielone obecnie zajmują ok. 5 % całkowitej powierzchni działki, pozostały teren jest utwardzony. Planowane przedsięwzięcie nie przewiduje wykonania żadnych działań infrastrukturalnych.  W ramach planowanej inwestycji nie nastąpi wycinka drzew.

# PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE POWODOWAĆ KUMULACJĘ ODDZIAŁYWAŃ

Miejscem realizacji inwestycji jest dz. nr 9 obr. Stary Las. Jako obszar oddziaływania inwestycji przyjęto teren inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie ZUOK są lasy, linia kolejowa, a także droga gminna. Najbliższą zabudowę stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajdująca się 
w odległości ok. 210 m w kierunku pd.-wsch. od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

ZUOK równolegle planuje wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego ze zwiększenie wydajności istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów (instalacji IPPC).

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów klasyfikowana jest jako: instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

W ramach przedsięwzięcia zamierza się zwiększyć wydajność procesu biosuszenia z 60 000 Mg/rok do 105 000 Mg/rok oraz procesu biostabilizacji z 40 000 Mg/rok do 65 000 Mg/rok.

Zwiększenie wydajności wynika z ponownego przeliczenia ilości cykli poszczególnych procesów (biosuczenia, biostabilizacji) w roku. Pierwotne obliczenia obejmowały wyłącznie dni robocze (250 dni). Jednak poszczególne procesy zachodzą w sposób ciągły – tj. proces biostabilizacji trwa 28 dni,  biosuszenia 9 dni. Możliwe zwiększone wydajności poszczególnych procesów zostało potwierdzone podczas rozruchu instalacji. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało wykonania żadnych prac infrastrukturalnych, technologicznych oraz technicznych.

Na potrzeby obydwu przedsięwzięć ZUOK zlecił wykonanie modelowania emisji do powietrza powodowanego przez wszystkie instalacje i urządzenia ZUOK, w obliczeniach założono zwiększone wydajności kwatery mineralizacji (w związku ze zmianą rzędnej układania odpadów na kwaterze mineralizacji do 11 m, emisję z pochodni, uwzględniając aktualne nagromadzenie odpadów) oraz instalacji biologicznego przetwarzania (zwiększono wydajność procesu biostablizacji do 65 000Mg/rok oraz biosuszenie do 105 000 Mg/rok).

Jak wynika z poniższej tabeli, nastąpi nieznaczny wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza 
w wyniku zwiększenia wydajności obydwu instalacji. Standardy jakości środowiska w zakresie jakości powietrza zostaną zachowane.

Tabela 16 Zmiany wielkości emisji w stosunku do stanu obecnego

Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy ZUOK poprzez budowę nowej kwatery składowej na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Powyższe działanie jest zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, gdzie wskazane jest jako składowisko odpadów komunalnych o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/modernizacji – data realizacji do 2021.

Konieczność rozbudowy składowiska odpadów związana jest z obowiązkiem zagospodarowania odpadów w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska i zgodny z hierarchią postępowania 
z odpadami wskazaną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797). Ostaniem jej etapem jest unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowiskach odpadów, które spełniają wymagania obiektów budowalnych przeznaczonych na ten cel. Budowa nowej kwatery wynika z konieczności zapewnienia ciągłości możliwości składowania odpadów balastowych. W związku z długotrwałą procedurą uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji związanych z budową nowej kwatery, ZUOK rozpoczyna ten proces jeszcze w fazie użytkowania obecnie eksploatowanej kwatery.

# WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Opis analizowanych wariantów

W poniższych rozdziałach wskazano analizowane przez Inwestora warianty inwestycji. Przy analizie uwzględniono przede wszystkim czynniki ekonomiczne, technologiczne oraz środowiskowe.

  - Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy)

Wariant zerowy czyli pozostawienie wydajności instalacji IPPC na dotychczasowym poziomie, 
tj. układanie odpadów na kwaterze mineralizacji do wysokości 8,0 m.

Projekt technologiczny kwatery mineralizacji zakładał, iż rozebranie I ćwiartki kwatery nastąpi 
przy końcu zapełniania trzeciej ćwiartki. Dodatkowo po 4 latach użytkowania kwatery miało nastąpić energetyczne wykorzystanie biogazu (czyli w roku 2016). Dziś wiadomo, iż z uwagi na rodzaj oraz właściwości przyjmowanych na kwaterę odpadów, czas potrzebny na zajście procesu mineralizacji musi być dłuższy. Świadczy o tym skład biogazu, w którym stężenie metanu (CH4) stale rośnie. Kwatera jest zatem w fazie metanowej (niestabilnej), i niedługo będzie mogło nastąpić energetyczne wykorzystanie gazu. Czyli ok. 4 lata później, niż zakładano budując kwaterę.

Z technologicznego punktu widzenia, I ćwiartka kwatery będzie mogła być rozkopana 
w momencie, kiedy produkcja metanu będzie malała do niskiego poziomu oraz w biogazie pojawi się azot z powietrza atmosferycznego, a w górnych warstwach złoża pojawią się strefy tlenowe. Najprawdopodobniej będzie to miało miejsce przy końcu zapełnianiu IV ćwiartki.

Dzięki możliwości układania odpadów do 11 m wydłuży się całkowity czas eksploatacji poszczególnych ćwiartek. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości eksploatacji kwatery, ponieważ daje dodatkowy czas na zajście procesu mineralizacji na poszczególnych ćwiartkach. Analizując warunki panujące w złożu (temperatura, ciśnienie) oraz badania składu gazu składowiskowego nasuwa się wniosek, że kwatera mineralizacji znajduje się w fazie niestabilnej metanogenezy o czym świadczy proporcja metanu do dwutlenku węgla. Niskie temperatury w złożu wskazują na mało intensywny rozkład materii organicznej w procesie fermentacji psychrofilnej. Ten typ fermentacji zwykle trwa długo i daje stosunkowo stały uzysk biogazu.

Przy braku zgody na zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji, patrząc na ilość i skład produkowanego gazu oraz stopień zapełniania poszczególnych ćwiartek kwatery, zachodzi realne ryzyko, iż przez pewien okres na kwaterę mineralizacji nie będą mogły być przyjmowane odpady.

W konsekwencji chwilowego „wyłączenia z użytkowania” kwatery mineralizacji, ZUOK będzie musiał zagospodarować odpady w innych instalacjach lub przekazywać je na zewnątrz uprawnionym odbiorcom. Wariant taki nie ma uzasadnienia technologicznego oraz jest zdecydowanie negatywny z punktu widzenia ekonomicznego w postaci znacznego zwiększenia obciążeniami mieszkańców regionu. Jest on również niekorzystny patrząc pod kątem ochrony środowiska, gdyż transport odpadów do odbiorców zewnętrznych będzie się nierozerwalnie wiązał z emisją do powietrza.

  - Wariant proponowany przez inwestora

Wariant proponowany przez Inwestora (wariant inwestycyjny) został opisany w rozdz. II.1 i II.3 i polega na zwiększeniu wydajności instalacji IPPC w ZUOK tj.: zwiększenie możliwości układania odpadów na kwaterze mineralizacji z obecnej wysokości 8 m do wysokości 11,0 m – czyli do maksymalnej wysokości, na jaką została zaprojektowana kwatera. Po zmianach kubatura kwatery mineralizacji zwiększyłaby się o 80 000 m3 i wynosiłaby 320 000 m3. Ilość przyjmowanych odpadów w skali roku nie uległaby zmianie, natomiast wydłużyłby się całkowity czas gromadzenia odpadów w poszczególnych ćwiartkach z 3 lat do ok. 4 lat.

W przedmiotowej technologii kwatery mineralizacji odpady przetwarzane są w wyniku procesów biologicznych oraz mechanicznych na etapie przygotowania odpadów skierowanych na kwaterę oraz wydobycia i przesortowania odpadów pozostałych po procesach biologicznych.

Konstrukcyjnie jak i technologicznie kwatera mineralizacji jest obiektem biologicznego przetwarzania odpadów – ich biostabilizacji w warunkach beztlenowych, w którym intensyfikowana jest w sposób kontrolowany mezofilowa fermentacja metanowa odpadów organicznych, o wysokiej zawartości biologicznie rozkładalnej materii organicznej. 
Na zwiększenie intensywności biostabilizacji oraz pozysku biogazu wpływ będzie miało:

- szybkie napełnienie kwatery i zagęszczenie odpadów,

- zamknięcie kwatery poprzez ułożenie warstwy przykrywającej uniemożliwiającej przedostawania się tlenu do reaktora oraz emisję gazu do atmosfery,

- zainstalowanie oraz uruchomienie systemu odbioru, uzdatniania oraz recyrkulacji pozostałości z oczyszczania odcieków – szlam 190812,

- zainstalowanie systemu ujęcia, oczyszczenia i energetycznego wykorzystania biogazu.

W technologii istotą jest wykorzystanie podatności odpadów na rozkład biologiczny w celu pozyskania biogazu, metanu i jego energetycznego wykorzystania (komercjalizacja odpadów), 
a następnie po wydobyciu odpadów z kwatery ich przesianie i odzysk.

  - Wariant alternatywny

Jak wskazano w wariancie zerowym, w przypadku nieuzyskania zgody na zwiększenie wydajności instalacji IPPC, wariantem alternatywnym jest kierowanie odpadów na inne instalacje ZUOK lub przekazywanie ich na zewnątrz do uprawnionych odbiorców w celu ich dalszego zagospodarowania.

Wskazany wariant alternatywny nie jest korzystny zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, technologicznego, a także środowiskowego. Kierowanie odpadów na zewnątrz do uprawnionych odbiorców w celu ich dalszego zagospodarowanie będzie się wiązać ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez ZUOK, w konsekwencji wzrośnie koszt całego systemu gospodarowania odpadami w regionie obsługiwanym przez ZUOK.

Dodatkowo należy podkreślić, iż w ostatnim czasie rynek odpadowy jest bardzo nieprzewidywalny  i niestabilny na co w głównej mierze wpływ mają zmieniające się przepisy prawne oraz sytuacja związana z frakcja energetyczną, której rosnące ceny bardzo destabilizują rynek i negatywnie wpływają na koszty funkcjonowania Instalacji Komunalnych.

  - Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Z reguły wariantem najkorzystniejszym dla środowiska naturalnego jest niepodejmowanie przedsięwzięcia (wariant zerowy). Odstąpienie od decyzji o realizacji inwestycji skutkuje brakiem nowych przekształceń terenu, brakiem nowego wytwórcy odpadów, brakiem dodatkowego odbiorcy wód i energii elektrycznej, brakiem nowych źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń aerosanitarnych. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest inaczej.

ZUOK jest Instalacją Komunalną (dawnej RIPOK) przyjmującą głównie odpady systemowe 
z terenu 20 Gmin będących udziałowcami Zakładu, oraz inne odpady pochodzące od firm oraz osób indywidualnych. Statystyki pokazują, że ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca z roku na rok rośnie.  Nie ma więc możliwości niepodejmowania przedsięwzięcia (ograniczenia strumienia przyjmowanych odpadów) z uwagi na brak wydajności istniejących instalacji.

Najprostszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zwiększenie wydajności istniejącej instalacji, jeżeli jest taka możliwość. W przypadku kwatery mineralizacji taka możliwość istnieje, gdyż instalacja ta została zaprojektowana i wybudowana na wnioskowaną przez Inwestora wydajność (dokument to potwierdzający w załączeniu).

Jak wskazano w poprzednich punktach, zarówno wariant zerowy jak i wariant alternatywny są niekorzystne, przede wszystkim generują zupełnie niepotrzebne koszty związane z koniecznością zagospodarowania odpadów na zewnątrz lub pilną potrzebą wybudowania nowych obiektów technologicznych. Obydwa warianty alternatywne związane są z wprowadzaniem do środowiska nowych emisji, których można uniknąć przyjmując wariant zaproponowany przez Inwestora, 
tj. zwiększeniu możliwości układania odpadów na kwaterze mineralizacji z 8 m do wysokości 
11,0 m.

## Analiza wpływu wariantów na poszczególne elementy środowiska 
z uwzględnieniem etapów realizacji, użytkowania i ewentualnej likwidacji

Jak wskazano wcześniej, w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, niepodejmowanie przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem wariantu alternatywnego (wariant zerowy = wariant alternatywny, dalej wariant 0A). ZUOK ma obowiązek zagospodarować dostarczane do niego odpady zgodnie z obowiązującymi decyzjami oraz przepisami prawa. Przy braku mocy przerobowych własnych instalacji ZUOK zmuszony będzie przekazywać odpady na zewnątrz uprawnionym odbiorcom, bądź wybudować nowe obiekty.

- Ludzie

Wariant 0A będzie się wiązał z koniecznością przekazywania części odpadów na zewnątrz w celu ich dalszego zagospodarowania. Rozwiązanie takie będzie generować bardzo duże dodatkowe koszty dla całego systemu gospodarowania odpadami w regionie, co przełoży się na opłaty ponoszone przez jego mieszkańców. Podobnie będzie w przypadku konieczności pilnego wybudowania przez ZUOK nowych instalacji do zagospodarowania tych odpadów.

W wariancie zaproponowanym przez Inwestora oddziaływanie na ludzi będzie na dotychczasowym poziomie. Należy pamiętać, iż ZUOK nie wnioskuje o zwiększenie wydajności rocznej przyjmowanych odpadów – te zostaną na dotychczasowym poziomie. W związku z czym przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na mieszkańców.

- Dobra materialne

Wariant 0A oraz wariant wskazany przez Inwestora nie wykazuje jakiegokolwiek wpływu na dobra materialne znajdujące się na terenie ZUOK oraz w jego sąsiedztwie.

- Rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze szczególnie w ramach form ochrony przyrody

Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono przedstawicieli chronionych i cennych przyrodniczo gatunków flory i fauny, brak jest również siedlisk chronionych.

Na terenie ZUOK, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują inne obiekty objęte przestrzennymi lub punktowymi formami ochrony przyrody i krajobrazu, w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651).

Realizacja inwestycji nie wiąże się z ingerencją w siedliska wodne, torfowiskowe, łąkowe czy leśne  chronione w obszarze Natura 2000 „SOO Dolina Wierzycy (kod PLH 220094) – granica południowo-wschodniego fragmentu obszaru przebiega w odległości ok. 2,0 km na wschód od terenu Zakładu.

W związku z czym wariant A0 oraz wariant przyjęty przez Inwestora nie będą oddziaływać na

rośliny, zwierzęta, grzyby oraz siedliska przyrodnicze.

- Ciągłość korytarzy ekologicznych

Teren przedsięwzięcia (teren ZUOK) znajduje się poza korytarzami ekologicznymi. W związku 
z czym wariant wybrany przez Inwestora oraz wariant alternatywny, w którym rozważano budowę nowych obiektów nie wpływa na ciągłość i drożność korytarzy ekologicznych.

W wariancie alternatywnym rozważano również możliwość przekazywania odpadów na zewnątrz uprawnionym odbiorcom w celu ich dalszego zagospodarowania. W tym przypadku również nie zachodzi ryzyko przerwania ciągłości i drożności korytarzy ekologicznych, gdyż zakłada się, ze transport odpadów będzie odbywał się drogami publicznymi uwzględniającymi przedmiotowe aspekty.

- Zasoby wodne

Budując nowe instalacje zakładane w wariancie 0A na etapie realizacji oddziaływanie to wiązać się będzie z zapewnieniem wody  w ilości ok. 35 m3 na potrzeby pracowników budowy, cele samej budowy (do wykonania mieszanek utwardzających, czyszczenia powierzchni). Etap użytkowania będzie się wiązał z poborem wód na cele socjalne pracowników obsługujących nowe instalacje, 
i w zależności od przyjętej technologii przetwarzania odpadów, woda może być wykorzystywana do celów procesowych. Dodatkowo nowe instalacje będą źródłem powstawania nowych ścieków przemysłowych (z terenu powierzchni do tej pory biologicznie czynnej), które trafiać będą do zakładowej oczyszczalni ścieków. Drugi wariant alternatywny zakłada przekazywanie odpadów na zewnątrz uprawnionym odbiorcom. Rozwiązanie to nie będzie źródłem emisji.

Porównanie wariantu wybranego przez Inwestora z wariantem alternatywnym

- Powietrze

W wariancie 0A na etapie realizacji budowy nowych instalacji oddziaływanie na stan aerosanitarny wynikać będzie z ruchu pojazdów do/z/po terenie budowy i wykonywanych robót budowlano – montażowych powodujących unos cząstek pyłowych. Oddziaływania te będą czasowe i ograniczone miejscem wykonywania prac. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie użytkowania będzie wynikała z ruchu samochodowego (rozładunki załadunki odpadów), a także z samej instalacji w zależności od przyjętej technologii przetwarzania odpadów.

W etapie zaproponowanym przez Inwestora nastąpi niewielki wzrost emisji w stosunku do obecnej powodowanej przez instalację – zgodnie z załączonym  Modelowaniem emisji do powietrza. Jak wykazano w przeprowadzonych obliczeniach wielkości emisji gazów i pyłów do atmosfery, zmiana przepustowości instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń na terenach sąsiednich, do których inwestor nie posiada tytułu prawnego, standardy jakości środowiska na terenach sąsiadujących z instalacją zostaną dotrzymane.

- Elementy kształtujące klimat

Wariant 0A na etapie realizacji inwestycji będzie oddziaływać na czynniki kształtujące klimat poprzez wykonanie powierzchni utwardzonych, nieznacznie zwiększoną emisję zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza z pracujących maszyn i urządzeń, unos pyłów z naruszanych nawierzchni.

W fazie użytkowania oddziaływanie na czynniki klimatyczne powodowane będzie ruchem pojazdów związanym z rozładunkiem i załadunkiem odpadów i towarzysząca temu  emisja zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do powietrza. Utwardzenie terenów komunikacji również może spowodować zwiększenie unosu drobnych frakcji pyłowych z wiatrem oraz lokalne zwiększenia temperatury na terenie nowo wybudowanych instalacji w przypadku dni upalnych. Należy jednak pamiętać, ze nowo powstałe instalacje będą wybudowane w technologii uwzględniającej zmiany klimatu.

Przekazywanie odpadów na zewnątrz uprawnionym odbiorcom w celu ich dalszego zagospodarowania również wiąże się z emisją zanieczyszczeń pyłowo- gazowych emitowanych do atmosfery w związku z ruchem pojazdów. Pamiętać jednak należy, że samochody transportujące odpady powinny spełniać odpowiednie normy spalinowe.

Skala przedsięwzięcia oraz rodzaj wykonywanych prac a także obecne warunki solarne 
i przewietrzania terenu nie dają jednak podstaw do uznania aby przedsięwzięcie, 
w którymkolwiek  z analizowanych wariantów, powodowało istotne modyfikacje w czynnikach kształtujących klimat i przyczyniało się do zmian tego klimatu w skali regionalnej czy ponadregionalnej.

Realizacja każdego z wariantów zakłada odpowiednią organizację prac oraz wykonanie obiektów  w sposób trwały i z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne w tym w warunkach ekstremalnych. W związku z tym inwestycja zarówno w wariancie 0A jak i wariancie zaproponowanym przez Inwestora zostanie odpowiednio zaadoptowana do zmian klimatu. Zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji w coraz częściej obserwowanych, zmiennych warunkach temperatury i nasłonecznienia, należy ocenić jako rozwiązanie bezpieczniejsze.

- Naruszenie powierzchni ziemi, w tym ruchy masowe

Przedsięwzięcie nie należy do inwestycji wymagających znacznej ingerencji w powierzchnię ziemi, zmiany sposobu ukształtowania terenu, w tym usuwania znacznych ilości mas ziemnych bądź tworzenia nasypów w przypadku budowy nowych instalacji, przewidzianych w wariancie 0A. Teren posiada nawierzchnię prawie płaską, nie jest zagrożony ruchami osuwiskowymi. Warunki geologiczno – inżynierskie zostały określone jako dobre. Jednak dokładna powierzchnia, która zostałaby zajęta pod nowe obiekty będzie znana na etapie prac projektowych.

Przekazywanie odpadów na zewnątrz uprawnionym odbiorcom nie będzie się wiązało 
z naruszeniem powierzchni ziemi.

Zwiększenie wydajności istniejącej instalacji, tj. kwatery mineralizacji zaproponowane 
w wariancie wskazanym przez Inwestora również nie będzie naruszać powierzchni ziemi, w tym ruchów masowych. W tym miejscu raz jeszcze należy podkreślić, iż kwatera mineralizacji została zaprojektowana i wybudowana na możliwość układania odpadów do 11 m.

- Krajobraz

Nie przewiduje się, aby wybudowane w ramach wariantu 0A instalacje w sposób negatywny oddziaływały na krajobraz otaczający ZUOK. Wprowadzenie nowych elementów będzie się wiązać z koniecznością przekształcenia niewielkiej części terenów zielonych na terenie działki przeznaczonej pod zabudowę. Nowe obiekty/instalacje będą wykonane w technologii 
i z materiałów takich samych lub zbliżonych do obiektów już istniejących. Nie przewiduje się zatem negatywnego wpływu przedsięwzięcia na krajobraz.

Kwatera mineralizacji nie stanowi znaczącej dominanty krajobrazowej z uwagi na sąsiedztwo terenów leśnych. Bryła kwatery będzie powstawać w rejonie dominującego wzniesienia morenowego i w sąsiedztwie wysokich drzewostanów leśnych co w znaczący sposób ograniczy jej negatywny wpływ na krajobraz. Uciążliwość krajobrazowa obiektu, została dodatkowo zminimalizowana przez zaprojektowanie wysokiej zieleni ochronnej (przesłaniającej) wokół ZUOK i wewnątrz jego terenu (m.in. na skarpach kwatery). W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na krajobraz rozważając wariant Inwestora.

- Zabytki i krajobraz kulturowy

W przypadku wariantu 0A istnieje możliwość natknięcia się na takie stanowiska i ślady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Zgodnie z przepisami prawa, będą one musiały zostać wówczas odpowiednio zabezpieczone i przebadane przez służby konserwatorskie. Ryzyko takie nie istnieje przy wariancie zaproponowanym przez Inwestora.

- Klimat akustyczny

W wariancie 0A powstanie nowy emitor hałasu, na który składać się będzie ruch pojazdów do 
/ z/ po placu budowy oraz praca maszyn i urządzeń (koparka, walec bądź płyta wibrująca, urządzenia ręczne) na etapie budowy nowej instalacji. Z kolei faza użytkowania będzie  się wiązać z emisją hałasu, powodowaną przez pracę urządzeń (w zależności od przyjętej technologii) oraz ruch samochodów (rozładunek i załadunek odpadów). Rozważana możliwość przekazywania odpadów na zewnątrz również będzie wiązała się z nową emisją, powodowaną przez załadunek/rozładunek oraz transport odpadów.

W przypadku realizacji wariantu zaproponowanego przez Inwestora emisja hałasu pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Nieznacznie od przyjętego wariantu, emisja hałasu nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).

- Ryzyko wystąpienia poważnej awarii

Realizacja wariantu 0A wiąże się z wykorzystaniem paliw ciekłych (pojazdy silnikowe) i gazów (czynności spawalnicze) jednak nie w ilościach mogących spowodować powstanie sytuacji zagrażającej ludziom i środowisku naturalnemu w znacznym stopniu. Odpowiednia organizacja budowy, dbałość o wykorzystywany sprzęt, w tym zabezpieczenie odpowiedniego rodzaju sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków oraz magazynowanie substancji szkodliwych na środowiska (żrących, palnych, potencjalnie wybuchowych) i odpadów w odpowiednich warunkach, skutecznie zminimalizuje ryzyko wystąpienia  zanieczyszczenia wód i gruntu, pożaru czy wybuchu.

Na etapie użytkowania nie przewiduje się możliwości wystąpienia substancji niebezpiecznej czy powstania tej substancji w trakcie procesu technologicznego w ilości, która decyduje o zaliczeniu Zakładu Inwestora do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji nie wiąże się ze zmianą dotychczasowej technologii instalacji. Zatem wariant zaproponowany przez inwestora również nie będzie powodował ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

- Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej i naturalnej

Analizowany wariant 0A przy założeniu jego realizacji zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, z materiałów trwałych i dedykowanych tym obiektom oraz w warunkach odpowiedniego nadzoru nad pracami nie stanowi zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej. Na etapie użytkowania wystąpieniu katastrofy budowlanej przeciwdziałać będą okresowe przeglądy elementów instalacji. Tak jak ma to miejsce w przypadku istniejącej instalacji IPPC, 
o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor.

Zarówno dla wariantu 0A jak i wariantu zaproponowanego przez Inwestora katastrofa naturalna w postaci np. nawalnych deszczy może wystąpić niezależnie od samej inwestycji,  jej zaistnienie podyktowane jest zmianami klimatu.  Oba warianty choć mogą być narażone na skutki gwałtownych zjawisk pogodowych, to w możliwie najlepszy sposób zostaną/zostały zaadaptowane na wypadek jej zaistnienia.

- Oddziaływanie transgraniczne

Nowa instalacja przewidziana do wybudowania w wariancie 0A będzie posadowiona na działce nr 9, obręb Stary Las, na terenie ZUOK. Na działce tej zlokalizowane są wszystkie instalacje i obiekty związane z funkcjonowaniem ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.  Oddziaływanie ograniczone jest zatem do terenu dz. nr 9 i jej sąsiedztwa.

Przekazywanie odpadów na zewnątrz przewiduje przekazywanie ich podmiotom działającym na terenie kraju.

W związku tym dla żadnego z wariantów nie przewiduje się ryzyka wystąpienia oddziaływania transgranicznego na etapie realizacji oraz użytkowania.

- Wzajemne relacje miedzy ww. elementami, oddziaływania skumulowane

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane tworząc integralną całość. Negatywne oddziaływanie inwestycji na jeden z elementów środowiskowych może mieć przełożenie na pogorszenie stanu innego elementu. Ponadto nawet niewielkiej skali oddziaływania po nałożeniu się z oddziaływaniami ze strony innych funkcjonujących, realizowanych bądź planowanych dopiero ale z już ustalonymi oddziaływaniami przedsięwzięć,  mogą prowadzić do ich kumulacji i większej uciążliwości.

Przyjęcie budowy nowej instalacji w wariancie 0A spowoduje powstanie nowych źródeł emisji. Jednak każdy nowo budowany obiekt na terenie ZUOK musi spełniać warunki najlepszych dostępnych technik (BAT), ograniczając do minimum uciążliwości przez nie emitowane, zatem nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych.

Wariant zaproponowany przez Inwestora, z uwagi na swój charakter, polegający na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji IPPC tj. kwatery mineralizacji (bez zmiany dotychczasowej technologii, bez zwiększenia ilości dostarczanych do ZUOK odpadów) nie daje podstaw przypuszczać, aby wystąpiło ryzyko oddziaływań skumulowanych w stopniu przekraczającym obowiązujące normy lub powodujące długotrwałe, nieakceptowalne uciążliwości  dla ludności.

## Uzasadnienie wybranego wariantu

Analizując możliwe, potencjalne oddziaływania wariantów 0, wariantu alternatywnego oraz zaproponowanego przez Inwestora na szeroko pojmowane środowisko, w tym ludzi oraz walory dziedzictwa kulturowego, do realizacji przyjęto wariant zaproponowany przez Inwestora polegający na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji IPPC na terenie ZUOK, 
tj. kwatery mineralizacji.

Wariant 0 (niepodejmowanie przedsięwzięcia) został odrzucony. Jak wskazano we wcześniejszej analizie, w przypadku braku zgody na zwiększenie wydajności istniejącej instalacji IPPC, ZUOK będzie musiał zrealizować któryś z wariantów alternatywnych.

Najważniejszym z argumentów przemawiających za dokonanym wyborem jest konieczność poniesienia sporych nakładów finansowych związanych z nowymi inwestycjami, które spowodują znaczny wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami w regionie obsługiwanym przez ZUOK, co będzie się bezpośrednio przekładać na zwiększenie opłat ponoszonych przez mieszkańców regionu oraz obniżenie konkurencyjności funkcjonowania Zakładu w uwolnionym rynku Instalacji Komunalnych (dawniej RIPOK-ów).

Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem wariantu zaproponowanego przez Inwestora jest fakt, że nowe inwestycje będą wymagały długotrwałej procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji środowiskowych i administracyjnych, a ich zakończenie mogłoby nastąpić dopiero po pewnym czasie, co w konsekwencji krótkookresowo skumulowałoby zwiększenie kosztów związanych z oddawaniem odpadów na zewnątrz.

Dodatkowo dzięki możliwości układania odpadów na kwaterze do wysokości 11 m, wydłuży się całkowity czas gromadzenia odpadów w poszczególnych ćwiartkach z 3 lat do ok. 4. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości eksploatacji kwatery, ponieważ daje dodatkowy czas na zajście procesu mineralizacji na poszczególnej ćwiartce, z jednoczesną możliwością  kierowania odpadów na kwaterę. Badania składu gazu składowiskowego na kwaterze mineralizacji, jak również temperatury oraz ciśnienia dają podstawę uznać, że kwatera mineralizacji znajduje się w fazie niestabilnej metanogenezy o czym świadczy proporcja metanu do dwutlenku węgla. Niskie temperatury w złożu wskazują na mało intensywny rozkład materii organicznej w procesie fermentacji psychrofilnej. Ten typ fermentacji zwykle trwa długo i daje stosunkowo stały uzysk biogazu.

Ostatnim z argumentów jest fakt, że rynek odpadowy w ostatnim czasie wskazuje na wzrost wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, w tym odpadów bio. Zmusza to regionalne instalacje przetwarzania odpadów do zwiększenia przerobu i niebezpiecznie zbliża je do wykorzystania maksymalnych możliwości przerobowych wskazanych w odpowiednich decyzjach. Tym samym dalsze zwiększanie ilości odbieranych odpadów (szczególnie po uwolnieniu rynku RIOK-ów) może w konsekwencji spowodować osiągnięcie limitów procesowych i brak możliwości dalszego odbierania odpadów. Zakłady zmuszone są do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych lub modernizacji swoich instalacji, a najtańszą i najbardziej efektywną metodą dokonania modyfikacji jest zwiększenie wydajności istniejących już instalacji. Jest to szczególnie istotne, gdy nie wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

# OPIS ODDZIAŁYWAŃ WYBRANEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA

Z uwagi na charakter wybranego wariantu, który polega na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji IPPC, tj. kwatery mineralizacji, bez wykonywania żadnych prac infrastrukturalnych, 
w dalszej części pominięto etap realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia. Analiza taka była wykonywana na etapie budowy instalacji.

Planowane przedsięwzięcie polega na zwiększeniu wydajności kwatery mineralizacji, tj. na zwiększeniu możliwości układania odpadów na kwaterze z 8,0 m do wysokości 11,0 m – czyli do maksymalnej wysokości, na jaką została zaprojektowana kwatera.

Po zmianach kubatura kwatery mineralizacji zwiększyłaby się o 80 000 m3 i wynosiłaby 320 000 m3. Ilość przyjmowanych odpadów w skali roku nie uległaby zmianie, natomiast wydłużyłby się całkowity czas gromadzenia odpadów w poszczególnych ćwiartkach z 3 lat do ok. 4 lat.

## Ludzie

Zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji nie będzie powodowało uciążliwości dla pobliskich mieszkańców. Jak wspominano we wcześniejszych rozdziałach, zwiększenie wydajności instalacji nie wiąże się ze zwiększeniem ilości przyjmowanych do ZUOK odpadów czy zmianą dotychczasowej technologii procesów przetwarzania odpadów. Zatem oddziaływanie na ludzi związane z funkcjonowaniem instalacji pozostanie na dotychczasowym poziomie.

## Dobra materialne

Oddziaływanie instalacji na dobra materialne również pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Funkcjonowanie instalacji nie wiąże się z ponadnormatywnym rozprzestrzenianiem się hałasu, 
tym w stopniu mogącym spowodować naruszenie konstrukcji sąsiednich obiektów budowlanych.

## Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze  szczególnie w ramach form ochrony przyrody

Zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie gatunków flory i fauny oraz stan siedlisk przyrodniczych chronionych w obrębie istniejących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na terenie działki nr 9, na której zlokalizowana jest instalacja nie występują gatunki chronione roślin, zwierząt oraz grzybów.

Położonymi najbliżej granic planowanego przedsięwzięcia obszarami chronionymi obszar należące do sieci NATURA 2000 SOO Dolina Wierzycy (kod PLH 220094). Granica południowo-wschodniego fragmentu obszaru przebiega w odległości ok. 2,0 km na wschód od terenu Zakładu. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia, można stwierdzić, że nie wpłynie ono niekorzystnie na integralność oraz spójność przedmiotowego Obszaru.

Granice najbliższych Obszarów Chronionego Krajobrazu przebiegają w odległości ok. ok. 3,6 km na północny-wschód od terenu Zakładu (OChK „Doliny Wierzycy) oraz OChK „Borów Tucholskich” w odległości ok. 4,8 km na południe i ok. 7,8 km zachód od terenu Zakładu. Najbliżej położonym rezerwatem przyrody jest rezerwat leśny „Brzęczek” – ok. 9,2 km na północny-zachód od terenu Zakładu.

Inne przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) położone są w odległościach większych niż 10 km od terenu planowanego przedsięwzięcia. W sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia brak jest również pomników przyrody oraz użytków ekologicznych.

Rysunek 17  Obszary chronione (http://geoserwis.gdos.gov.pl)

W związku z odległością miejsca realizacji przedsięwzięcia od ww. obszarów Natura 2000 oraz charakterem przedsięwzięcia, nie przewiduje się:

- bezpośredniego ani pośredniego, znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na dany obszar,

- naruszenia integralności i spójności w danym obszarze Natura 2000,

- naruszenia celów ochrony danego obszaru.

## Ciągłość korytarzy ekologicznych

Teren, na którym zlokalizowana jest kwatera mineralizacji, o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor, położony jest poza korytarzami ekologicznymi. w związku z tym nie dojdzie do przerwania ich ciągłości. Przedsięwzięcie jest ograniczone skalowo do 1 działki w terenie przekształconym w związku z działalnością ZUOK. Zidentyfikowane oddziaływania mają zasięg lokalny. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie wystąpi również pośrednie oddziaływanie inwestycji na najbliżej położone korytarze ekologiczne.

Rysunek 18 Korytarze ekologiczne (http://korytarze.pl)

## Zasoby i jakość wód

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ingerencją w zasoby wód podziemnych ani powierzchniowych. Zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji nie będzie się wiązało z przyjmowaniem większej ilości odpadów w skali roku – ta ilość pozostanie na dotychczasowym poziomie. Dzięki możliwości układania odpadów do wysokości 11 m wydłużeniu ulegnie okres użytkowania poszczególnych ćwiartek kwatery. Należy pamiętać, ze kwatera mineralizacji została zaprojektowana 
i wybudowana jak typowa kwatera składowa, tj. dno i skarpy kwatery uszczelnione zostały warstwą izolacji mineralnej, geomembraną HDPE, geowłókniną ochronną oraz przysypką filtracyjną.

Wody odciekowe z kwatery zbierane są systemem rur drenażowych i za pośrednictwem pompowni kierowane do uszczelnionego zbiornika na ścieki surowe o pojemności ok. 1.300 m3. Ze zbiornika na ścieki surowe odcieki odprowadzane są do zakładowej oczyszczalni  ścieków 
pracującej w oparciu o technologię MBR wyposażonego w zbiornik nitryfikacji, denitryfikacji, ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozy. Po oczyszczeniu ścieki wprowadzane są siecią kanalizacyjną do szczelnego zbiornika ścieków oczyszczonych o objętości ok. 1.500 m3, 
a następnie wywożone własnym taborem do miejskiej oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym nie zachodzi ryzyko pogorszenia obecnego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych i tym samym nie przewiduje się nieosiągnięcia wyznaczonych dla tych celów środowiskowych.

Na podstawie przeprowadzonych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium (Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc) wody podziemne w rejonie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stary Las gm. Starogard Gdański można sklasyfikować jako wody I (bardzo dobrej) II (dobrej) klasy jakości wód. Wyjątek stanowi woda pobrana w I kwartale 2019 z piezometru P-5A , która można sklasyfikować wodę III (zadowalającej) klasy jakości wód oraz w P-1 (IV klasa). W każdym z punktów monitoringowych wód podziemnych (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-5A, P-6A) w 2018 roku stan chemiczny wód podziemnych w rejonie  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w miejscowości Stary Las sklasyfikowano jako dobry (wyniki sprawozdań w załączeniu).

## Jakość powietrza

Ilość powstającego gazu obliczono przy użyciu modelu LandGEM – Landfill Gas Emissions Model, opracowanego przez US Environmental Protection Agency (EPA).

Do obliczeń przyjęto rzeczywiste ilości odpadów umieszczonych na kwaterze od początku jej funkcjonowania do końca 2018 r (wynoszącą około 192 690 Mg), a dla kolejnych lat przyjęto, iż rocznie na kwaterę będzie trafiało 40 000 Mg odpadów. Na tej podstawie przy użyciu modelu obliczono łączną objętość gazu jaka powstanie w roku 2018, która wynosi: 1 387 761 m3.

Przyjęto, iż gaz składowiskowy ma następujący skład (źródło: Zeszyty Komunalne 11(34)2005 str. 109-110).

Tabela 17 Skład gazu składowiskowego

Na podstawie obliczonej objętości powstającego biogazu oraz przyjętego składu obliczono ilość poszczególnych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Przyjęto, że 85 % powstającego biogazu jest ujmowane poprzez studnie odgazowujące i trafia do spalenia w pochodni lub kotłowni, a 15 % ulatnia się z powierzchni kwatery mineralizacji odpadów.

Emisja z kwatery mineralizacji będzie zachodzić w sposób ciągły w ciągu roku (czas emisji 8760 godzin). Wysokość emitora 11 m.

Tabela 18 Emisja gazu składowiskowego na kwaterze mineralizacji

Emisja z pochodni

Kwatera mineralizacji wyposażona jest w pochodnię gazową wolnostojącą z obudową żaroodporną palnika o wydajności nominalnej 50 m3/h, w której spalany jest gaz w przypadku, kiedy jego  parametry uniemożliwiają jego energetycznego wykorzystanie.

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru:

Gdzie:

Q - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ]

Wd - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ]

Ƞ - sprawność cieplna kotła

W przypadku kotła Pochodnia wydajność cieplna = 350 kW * 3600 = 1260000 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa = Bmax = 1260000/(18660 * 0,5) = 135,05 m3/h

Wzory do obliczenia emisji:

Emisja z Pochodni

Emisja dwutlenku siarki:

ESO2 = Bmax * E' * S

gdzie :

Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h

E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/%

S - zawartość siarki w gazie w mg/m3

ESO2 = 0,00013505 * 2 * 391,1 = 0,10563 kg/h

Emisja obliczona ze stężeń w spalinach:

Natężenie przepływu spalin w warunkach normalnych =1002 m3/h, umownych = 854,7 m3/h (6329 m3/tys.m3)

Rzeczywista zawartość tlenu w spalinach 4,91 %.

Natężenie przepływu spalin w warunkach umownych w przeliczeniu na 4,98 % O2= 858,5 m3/h

Tabela 19 stężenie zanieczyszczeń w spalinach

| Zanieczyszczenie | Stężenie w spalinach mg/m3 | Emisja kg/h |
| --- | --- | --- |
| Pył | 20 | 0,01717 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 500 | 0,42924 |
| Tlenek węgla (CO) | 1000 | 0,85848 |
| Formaldehyd | 60 | 0,05151 |
| Węglowodory alifatyczne | 150 | 0,12877 |

Kocioł Pochodnia 	 Bmax = 0,13505 tys.m3/h	  Brok = 1183,1 tys.m3/rok

Tabela 20 Zestawienie wielkości emisji

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik emisji | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnioroczna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/mln m3 | mg/s | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| Pył | 127,1 | 4,76814 | 0,01717 | 0,15038 | 0,01717 |
| w tym pył do 2,5 µm | 127,1052 | 4,76814 | 0,01717 | 0,15038 | 0,01717 |
| w tym pył do 10 µm | 127,1052 | 4,76814 | 0,01717 | 0,15038 | 0,01717 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 782 | 29,34293 | 0,10563 | 0,92542 | 0,10564 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 3178 | 119,20348 | 0,42913 | 3,75945 | 0,42916 |
| Tlenek węgla (CO) | 6355 | 238,40696 | 0,85827 | 7,51891 | 0,85832 |
| Formaldehyd | 381 | 14,30442 | 0,05150 | 0,45113 | 0,05150 |
| Węglowodory alifatyczne | 953 | 35,76104 | 0,12874 | 1,12784 | 0,12875 |

Czas emisji = 8760   godzin

Kocioł Pochodnia      = 1,3

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu.

VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + xCxHy'

VSO2 = H2S'

VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + y/2CxHy’ + H2S'+ H2O’

VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + (x+y/4)CxHy’+ 1,5H2S' – O2’

Vpmin = VO2min/0,21

VN2 = N2’ + 0,79Vpmin

VO2 = 0,21(-1)Vpmin

Vsp = VCO2 + VSO2 + VH2O + VN2 + VO2

Tabela 21 Udziały składników w spalinach m3/m3

| Substancja | Zawart.%obj. | VCO2+ SO2 | VH20 | VO2min | Vpmin | VN2 | VO2 | Vsp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 51,99 | 0,51990 | 1,03980 | 1,03980 | 4,95143 | 5,08512 | 0,31194 | 6,95676 |
| CO2 | 42,75 | 0,42750 | - | 0,00000 | 0,00000 | - | - | 0,42750 |
| H2 | 0,28 | - | 0,00280 | 0,00140 | 0,00667 | 0,00685 | 0,00042 | 0,01007 |
| H2S | 0,03 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00041 | 0,00193 | 0,00198 | 0,00012 | 0,00264 |
| H2O | 4,50 | - | 0,04500 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | 0,04500 |
| O2 | 0,48 | - | - | -0,00480 | -0,02286 | -0,02347 | -0,00144 | -0,02491 |
| NH3 | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Razem | 100,03 | 0,94767 | 1,08787 | 1,03681 | 4,93717 | 5,07047 | 0,31104 | 7,41705 |

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 6,32918 m3/ m3 gazu.

Ilość spalin ze spalania 135,05 m3/h  gazu =  1001,7 m3/h, spalin suchych = 854,7 m3/h, 
O2 =  4,914 %

Tk = 573,2 - 1 *   2,5  = 570,7 K

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora :

Vg = Vn*Tk/273,15 = 1001,7 * 570,7 / 273,15 = 2092,6 m3/h

Powierzchnia przekroju emitora:

F =  *d2/4 = 3,1416 * 1,12/4 = 0,95 m2

Prędkość gazów u wylotu z emitora:

Vg             2092,6

w = ---------- =  --------------- =  0,61 m/s

F * 3600        0,95 * 3600

Tabela 22 Emisja z pochodni

*szczegółowe obliczenia emisji do powietrza zawiera załącznik – Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Jak wykazano w przeprowadzonych obliczeniach wielkości emisji gazów i pyłów do atmosfery, zmiana przepustowości instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń, standardy jakości środowiska na terenie ZUOK oraz na terenach sąsiadujących z instalacją zostaną dotrzymane.

#### Uciążliwości odorowe

Przed rozkopaniem kwatery i wydobyciem odpadów należy wykonać badania odpadów 
w zakresie ich ilości, stopnia stabilizacji oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Na tej podstawie obliczyć czas trwania rozkopania i wydobycia odpadów oraz wielkość i zasięg emisji substancji odorotwórczych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym należy przed rozkopaniem zastosować napowietrzanie złoża odpadów z ujęciem gazów procesowych i spaleniem ich w pochodni biogazu lub też poddaniem biofiltracji.

ZUOK rozważa:

Napowietrzać kwaterę mineralizacji – którego celem jest ustanowienie warunków tlenowych, pozbycie się odorów, dodatkowe rozłożenie materii organicznej i jej humifikacja. Napowietrzanie ma na celu obniżenie zawartości materii organicznej w odpadach, podatności na zagniwanie 
z czym związana jest emisja odorów oraz higienizacja odpadów. Proponuje się, aby w zakresie napowietrzania kwatery wykorzystać dotychczasowe doświadczenia w zakresie napowietrzania składowisk (szczególnie składowisk starych).

Wyróżnia się 3 metody napowietrzania składowisk:

- przewietrzanie (air venting),

- niskociśnieniowe napowietrzania (low air pressure),

- wysokociśnieniowe napowietrzanie (high air pressure).

Przewietrzanie polega na wytworzeniu w złożu podciśnienia w wyniku zasysania wytwarzanego biogazu i umożliwieniu napływu powietrza poprzez wybrane, otwarte studnie (dotychczas stosowane do odgazowania) oraz poprzez odsłonięte (po zdjęciu warstwy uszczelniającej) skarpy i koronę kwatery.

Napowietrzanie niskociśnieniowe polega na powolnym, stałym wtłaczaniu powietrza oraz równoległym zasysaniu gazu procesowego i jego oczyszczaniu w urządzeniu zewnętrznym (biofiltrze, RTO etc.).

Napowietrzanie wysokociśnieniowe polega na impulsowym wtłaczaniu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem, przy równoczesnej stałej ekstrakcji gazu procesowego i jego oczyszczeniu w urządzeniu zewnętrznym (biofiltrze, RTO etc.).

Ritzkowski (2011) oraz inni autorzy, podaje wiele przykładów skutecznego napowietrzania odpadów w składowiskach. W Niemczech wdrożono niskociśnieniowe napowietrzanie do stabilizacji składowisk w miejscowościach: Kuhstedt, Amberg-Neumüühle, Milmersdorf, Döörentrup, Schwalbach, Griesborn, Süüpplingen, a poprzez przewietrzanie składowisk w: Kiel Drachensee, Schenefeld. W Austrii wykonano napowietrzania na składowiskach w Mannersdorf, Pill, Heferlbach (niskociśnieniowe napowietrzanie). We Włoszech napowietrzaniu niskociśnieniowemu poddano składowiska w: Sassari, Legnago. W Szwajcarii napowietrzano składowiska w Sass Grand, w Holandii w Almere, Landgraaf. Największe doświadczenia 
w napowietrzaniu składowisk w tym także składowisk bioreaktorów posiadają Stany Zjednoczone, gdzie dziesiątki obiektów poddano napowietrzaniu w następujących stanach: NY, NJ, TN, MI, FL, KY, CA, AZ.

Sterylizację odpadów -  W przypadku niskiego stopnia stabilizacji materii organicznej i wysokiego potencjału odorotwórczego sugeruje się rozważenie sterylizacji odpadów. Przed rozpoczęciem rozkopywania złoża, dodatkowo, w celu całkowitej eliminacji uciążliwości odorowej w trakcie rozkopywania, realizować można sterylizację poprzez wprowadzenie do złoża pary przegrzanej o temperaturze min. 160 oC. Zabieg ten spowoduje całkowitą sterylizację odpadów i eliminację bakterii. Zatrzymanie procesów biologicznego rozkładu spowoduje eliminacje emisji odorów 
z odpadów. Parę wytworzyć można z wykorzystaniem wytwarzanego w kwaterze mineralizacji biogazu, który jest ujmowany i kierowany do wykorzystania energetycznego. Konieczność zastosowania tego zabiegu wynikać będzie z przewidywanych do wykonania badań stopnia stabilizacji odpadów oraz opracowanej na ich podstawie technologii rozkopania, wydobycia 
i przetworzenia odpadów z kwatery mineralizacji.

## Elementy kształtujące klimat

Charakter przedsięwzięcia oraz jego skala w odniesieniu do obecnych warunków klimatycznych obszaru miejscowości Stary Las jak i całej Gminy Starogard Gdański nie dają  podstaw do uznania, aby przedsięwzięcie powodowało istotne modyfikacje w czynniki kształtujące klimat 
i przyczyniało się do zmian tego klimatu w skali lokalnej, regionalnej czy ponadregionalnej.

Przyjęte przez Inwestora rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne instalacji ocenia się jako rozwiązania wystarczające do zaadaptowania inwestycji do zmieniających się zmian klimatu.

## Naruszenie powierzchni ziemi, ruchy masowe

Przedsięwzięcie nie wymaga zmiany sposobu ukształtowania terenu, usuwania mas ziemnych bądź tworzenia nasypów. Nie będzie zatem zagrożenia naruszenia powierzchni ziemi.

## Powstawanie odpadów

Jak wspomniano w poprzedniej części opracowania, ZUOK „Stary Las” będzie monitorował parametry gazu powstającego na kwaterze mineralizacji, na podstawie których będzie można prognozować aktualnie zachodzące procesy i określić fazę, w jakiej znajduje się kwatera. 
W momencie, kiedy produkcja metanu będzie malała do tak niskiego poziomu, że do gazu zacznie przenikać azot z powietrza atmosferycznego, a w górnych warstwach złoża pojawią się strefy tlenowe, kwatera mineralizacji będzie rozbierana. W Wyniku procesów zachodzących w złożu, odpady wytworzone na kwaterze mineralizacji zakwalifikowano jako 19 06 04 oraz 19 06 99 ex.

Tabela 23 Rodzaje i ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku

| Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Ilość* |
| --- | --- | --- |
| 19 06 04 | Przefermentowane odpady beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 60 000 |
| 19 06 99 (ex) | Inne niewymienione odpady | 30 000 |

*Odpady wytworzone z jednej ćwiartki kwatery mineralizacji po całkowitym jej zamknięciu

Wytworzone na kwaterze mineralizacji odpady będą następnie przesiewane w instalacji, o której mowa we wcześniejszym rozdziale, oraz dla której ZUOK planuje w najbliższym czasie wystąpić
o  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

## Krajobraz

Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu wydajności kwatery mineralizacji wpływało negatywnie na krajobraz. Instalacja zlokalizowana jest na terenie przekształconym w związku z prowadzona przez ZUOK działalnością. Kwatera mineralizacji nie stanowi znaczącej dominanty krajobrazowej z uwagi na sąsiedztwo terenów leśnych. Bryła kwatery będzie powstawać w rejonie dominującego wzniesienia morenowego i w sąsiedztwie wysokich drzewostanów leśnych co w znaczący sposób ograniczy jej negatywny wpływ na krajobraz. Uciążliwość krajobrazowa obiektu, została dodatkowo zminimalizowana przez zaprojektowanie wysokiej zieleni ochronnej (przesłaniającej) wokół ZUOK i wewnątrz jego terenu (m.in. na skarpach kwatery).

## Zabytki i krajobraz kulturowy

Z uwagi na charakter oraz usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko, aby  jego realizacja w sposób negatywny wpływa na obiekty zabytkowe i krajobraz kulturowy.

## Klimat akustyczny

Emisja hałasu powodowana w związku ze zwiększeniem wydajności kwatery mineralizacji nie zmieni się. Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach w związku ze zwiększeniem możliwości układania odpadów z 8 m do wysokości 11 m wydłuży się żywotność kwatery mineralizacji, jednak limity roczne przetwarzania odpadów pozostaną bez zmian.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014, poz. 112), będącym aktem wykonawczym do ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2019 r., poz. 1396). Zależą one od sposobu zagospodarowania i pełnionych funkcji terenu. Szczegółowe wartości tychże poziomów 
w odniesieniu do jednej doby zostały przedstawione w poniższej tabeli, gdzie:

- LAeq,D– równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200),

- LAeq,N– równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

Kwatera mineralizacji o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor zlokalizowana jest na 
dz. nr 9 obręb Stary Las 0005, powiat starogardzki, województwo pomorskie. ZUOK graniczy od północy z linią kolejową nr 203 relacji Tczew – Kostrzyn. Od strony zachodniej i północnej otoczony jest lasami. Od strony południowej i wschodniej teren zakładu graniczy z gruntami rolnymi i nieużytkami. Dla terenu inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są na działce nr 6, obręb Stary Las 0005 oddalonej o ok. 30 m na północny wschód od granicy zakładu. Analiza faktycznego zagospodarowania wskazuje, iż w chwili obecnej teren ten nie jest zamieszkały, więc nie powinien podlegać ochronie przed hałasem. Jednakże w związku z tym, iż ewidencja budynków uwzględnia obiekt mieszkalny na tym terenie, w dalszej analizie przyjęto, iż działka nr 6 podlega ochronie przed hałasem.

Dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym nr DROŚ-S.7222.45.2011/2012.ES z dnia 15.06.2012 r. z e zmianami wynosi::

LAeqD= 50 dB w porze dziennej, tj. w przedziale czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00;

LAeqN= 40 dB w porze nocnej, tj. w przedziale czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00.

ZUOK z częstotliwością raz na dwa lata wykonuje badania i pomiary hałasu w środowisku pochodzące od urządzeń ZUOK. W tabeli poniżej zestawiono dane za lata 2017 oraz 2019. Pełna analiza sprawozdania za rok 2019 stanowi załącznik nr….

punkt pomiaru poziomu hałasu emitowanego do środowiska

Rysunek 19 Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych hałasu

Wyniki pomiarów hałasu

Tabela 24 wyniki pomiarów hałasu 17

| Data pomiaru (data, godzina) | Średni poziom dźwięku A dla przedziału tp lub danego źródła hałasu LAŚr [dB] | Średni poziom tła akustycznego Lat [dB] | Poziom emisji hałasu LAek [dB] | Czas trwania przedziału tp lub czasu pracy danego źródła tj [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.06.2017 r., 14.44-15.05 | 43,8 | 38,4 | 42,3 | 21600 |
| 29.06.2017 r. 23.24-23.47 | 36,7 | 36,7 | - | 3 600 |
| 20.06.2019 r. 14.30-15.00 | 44,3 | 39,1 | 42,7 | 28 800 |
| 20.06.2019 r. 22.05-22.30 | 36,3 | 33,2 | 33,4 | 3 600 |

Tabela 25 Wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu LAeq D [dB]

| Wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu LAeq D [dB] | Niepewność pomiaru U95 [dB] |
| --- | --- |
|  | wartość |
| 43,1 | 0,9 |
| 42,7 | 1,6 |

Jak wynika z załączonych dokumentów, działalność ZUOK nie powoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu do środowiska.

Z uwagi na oddalenia zabudowy mieszkalnej od terenu przedsięwzięcia i obecność ekranów akustycznych (inne obiekty budowlane zakładu) nie należy spodziewać się zatem przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

## Ryzyko wystąpienia poważnej awarii

Jak wspomniano w rozdziale II pkt 9, Inwestor nie przewiduje, aby przy zastosowanych środkach chroniących środowisko realizacja przedsięwzięcia mogła w sposób istotnie negatywny oddziaływać na środowisko, szczególnie w stopniu powodującym przekroczenie obowiązujących norm środowiskowych.

Niemniej w celu minimalizowania występowania sytuacji awaryjnych i awarii należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, poszczególnych instrukcji eksploatacji urządzeń, stosowanych w procesach technologicznych, dokumentacji techniczno-rozruchowej, a w szczególności:

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia na terenie instalacji oraz zakaz palenia tytoniu,

- utrzymywać w należytym stanie urządzenia techniczne zabezpieczające przed wystąpieniem awarii,

- monitorować stan urządzeń i sprzętu pracującego na terenie instalacji,

- kontrolować sprawność sprzętu przeciwpożarowego, monitorować ilość i jakość substancji neutralizujących zanieczyszczenia, środków pierwszej pomocy,

- Magazynować odpady zgodnie z obowiązującą decyzją,

- stale podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników.

## Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej i naturalnej

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby eksploatacja kwatery mineralizacji przy  możliwości układania na niej odpadów do wysokości 11 m, stwarzała ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej oraz naturalnej. W rozdziale II pkt 9 szczegółowo opisano przyjęte rozwiązania projektowe kwatery.

Kwatera mineralizacji została zaprojektowana na wydajność, o którą Inwestor wnioskuje. Starosta Starogardzki Decyzją nr AB-7351/II/1/05 z dnia 27.05.2005 r. oraz Nr AB-7351/157/05 StM z dnia 18.08.2005 r. zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę kwatery mineralizacji.

Zgodnie z oświadczeniem Projektanta, Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp. z o.o., kwatera mineralizacji 
o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor, została zaprojektowana i wybudowana na możliwość układania na niej odpadów do wysokości 11 m. Jednocześnie Projektant potwierdza, iż wskazana wysokość zapewnia zachowanie stabilności podłoża kwatery, złoża odpadów oraz zachowanie trwałości wykonanych warstw uszczelniających (pismo w załączeniu).

Również rozbudowana w 2015 roku zakładowa oczyszczalnia ścieków jest w stanie przyjąć ścieki ze wszystkich instalacji ZUOK, w tym przy występowaniu intensywnych, nawalnych deszczach, jakie obserwujemy w ostatnich latach.

## Oddziaływanie transgraniczne

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie ze względu na jego lokalizację z dala od granicy państwa (ok. 140 km) oraz skalę realizacji zadania ograniczającą się jedynie do terenu istniejącego Zakładu.

## Oddziaływania skumulowane

Analizując obecny stan środowiska, dotychczasowy sposób przetwarzania odpadów na kwaterze mineralizacji, zidentyfikowane rodzaje oddziaływań generowanych przez planowane przedsięwzięcie oraz uwzględniając oddziaływania od innych przedsięwzięć funkcjonujących i realizowanych w sąsiedztwie należy stwierdzić, że nie stwierdzono ryzyka wystąpienia skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia.

Cały teren działki nr 9, na której zlokalizowana jest kwatera mineralizacji, przekształcony jest
w wyniku prowadzonej przez ZUOK działalności  polegającej na zagospodarowaniu odpadów, głównie z terenu gmin, które są jednocześnie udziałowcami.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, polegającego na zwiększeniu wydajności kwatery mineralizacji poprzez możliwości układania na niej odpadów z 8 m do 11 m, nie ulegnie zmianie roczna ilość przyjmowanych odpadów. Wydłuży się wyłącznie żywotność kwatery. Nie przewiduje się zatem wzmożonego oddziaływania na środowisko  po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Nie zwiększy się ruch samochodowy na drodze gminnej, (stanowiącą  główny ciąg komunikacyjny miejscowości Stary Las), którą można dotrzeć bezpośrednio do ZUOK.  Nie będzie utrudniona przejezdność, nie będą powstawać korki. Nie przewiduje się zatem znaczącego wpływu zamierzenia na stan powietrza aerosanitarnego, a tym samym topoklimat miejscowości.

Nie przewiduje się również, aby w związku z planowaną inwestycją wzrósł poziom emisji hałasu akustycznego i drgań (o czym wspomniano w punkcie 2.2).

Ponadto kwatera mineralizacji została wykonana zgodnie z wymogami prawa stawianym kwaterom składowym (balastowym), tj. dno i skarpy kwatery uszczelnione są w następujący sposób:

- warstwa izolacji mineralnej o grubości 0,5 m, materiał o współczynniku filtracji maksymalnej 1.10-9 m/s;

- geomembrana HDPE grubości 2,0 mm, na dnie gładka, na skarpach dwustronnie szorstka, arkusze geomembrany wraz z geowłókniną zostały zakotwione w koronie skarp poprzez zakopanie pętli kompensacyjnej w rowie o przekroju prostokątnym;

- geowłóknina ochronna 600 g/m2;

- przysypka filtracyjna grubości 0,5 m, materiał o współczynniku filtracji minimum 
1.10-4 m/s, maksymalne uziarnienie 16 mm.

Dzięki temu, przy zachowaniu prawidłowej eksploatacji kwatery, zgodnie z projektem technologicznym a także decyzjami, zakłada się, że planowane przedsięwzięcie nie pogorszy obecnego stanu zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

## Zasięg, wielkość,  trwałość, złożoność oddziaływań

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiąże się z wystąpieniem następujących oddziaływań i zagrożeń:

| Analizowany element | Wynik analizy |
| --- | --- |
| Przekształcenie terenu | Etap funkcjonowania – brak dodatkowych przekształceń |
| Gleby | Etap funkcjonowania – nie przewiduje się z uwagi na właściwe korzystanie z mediów, gospodarkę odpadami, zagospodarowanie wód; |
| Zasoby wodne | Etap funkcjonowania – pośrednie, długoterminowe, stałe (odprowadzanie ścieków) Inwestycja nie powoduje bezpośredniego ani pośredniego wpływu na elementy hydromorfologiczne, fizykochemiczne i biologiczne JCW powierzchniowych (JCWP) powodujących ryzyko nieosiągnięcia przez JCWP przyjętych dla niej celów środowiskowych. Korzystanie z zasobów wód podziemnych w sposób pośredni i racjonalny nie wpłynie na stan ilościowy i chemiczny JCW podziemnej (JCWPd) w sposób stwarzający ryzyko nieosiągnięcia przez JCWPd przyjętych dla niej celów środowiskowych. |
| Stan aerosanitarny | Etap funkcjonowania – nie przewiduje się a długoterminowe |
| Stan akustyczny | Etap funkcjonowania – Nie przewiduje się powodowania przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska |
| Klimat | Etap funkcjonowania – nie przewiduje się, przy zastosowaniu środków chroniących środowisko i ograniczających uciążliwości odorowe, które mogą towarzyszyć rozbieraniu kwatery i wydobywaniu z niej odpadów |
| Krajobraz | Etap funkcjonowania – Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie oddziaływało negatywnie na krajobraz. Kwatera mineralizacji nie stanowi znaczącej dominanty krajobrazowej z uwagi na sąsiedztwo terenów leśnych. Bryła kwatery będzie powstawać w rejonie dominującego wzniesienia morenowego i w sąsiedztwie wysokich drzewostanów leśnych co w znaczący sposób ograniczy jej negatywny wpływ na krajobraz. Uciążliwość krajobrazowa obiektu, została dodatkowo zminimalizowana przez zaprojektowanie wysokiej zieleni ochronnej (przesłaniającej) wokół ZUOK i wewnątrz jego terenu (m.in. na skarpach kwatery). |
| Zabytki i dziedzictwo kulturowe | Etap funkcjonowania – nie przewiduje się przy zastosowanych rozwiązaniach |
| Formy ochrony przyrody | Etap funkcjonowania - brak oddziaływań w odniesieniu do zasobów przyrodniczych Inwestycja nie będzie w sposób bezpośredni ani pośredni oddziaływać na przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000, spójność obszarów i integralność całej sieci Natura 2000 |
| Korytarze ekologiczne | Etap funkcjonowania - nie przewiduje się oddziaływania z uwagi na położenie terenu inwestycji poza tymi strukturami |
| Poważne awarie | Etap funkcjonowania – nie przewiduje się przy zastosowaniu rozwiązań chroniących wynikających z przepisów prawa |
| Katastrofa budowlana | Etap funkcjonowania - nie przewiduje się przy zastosowaniu rozwiązań chroniących wynikających z przepisów prawa |
| Katastrofa naturalna | Etap funkcjonowania – zjawisko możliwe do wystąpienia z uwagi na zmiany czynników klimatu (intensywne opady atmosferyczne) jednak nie przewiduje się oddziaływania ich skutków |
| Oddziaływanie skumulowane | Etap budowy i etap funkcjonowania – nie przewiduje się z uwagi na zastosowane rozwiązania w szczególności na etapie budowy |
| Oddziaływanie transgraniczne | Etap budowy i funkcjonowania - nie przewiduje się z uwagi na skalę inwestycji i znaczną odległość od granic RP |

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, polegający na zwiększeniu wydajności istniejących instalacji w ZUOK, nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie mogło w sposób złożony oddziaływać na środowisko.

# OPIS METOD PROGNOZOWANIA ODDZIAŁYWAŃ

Przy sporządzaniu raportu ooś zapoznano się z kartą informacyjną przedsięwzięcia załączoną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, miejscowym planem zagospodarowania terenu, dokumentami strategicznymi z zakresu rozwoju i ochrony środowiska Gminy Starogard Gdański. Na podstawie dostępnych materiałów literaturowych, studialnych 
i mapowych określono stan istniejącego środowiska w miejscu realizacji przedsięwzięcia i jego sąsiedztwie.

Doświadczenie pracowników ZUOK, projekt technologiczny instalacji, której dotyczy przedmiotowy raport oraz dokumenty z rozruchu instalacji, posłużyły do zidentyfikowania głównych rodzajów oddziaływań zamierzenia na etapie  jego użytkowania. Dla poszczególnych uciążliwości określono skalę, stopień uciążliwości, czas trwania, zasięg i odwracalność. Zbadano również możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych oraz transgranicznych.

Do analizy rozprzestrzeniania się hałasu użyto programu SoundPLAN 7.0, którego algorytm obliczeń oparto na normie ISO 9613-2:1996. Norma ta przedstawia matematycznie metody obliczania tłumienia hałasu w środowisku, za pomocą których można przewidzieć poziom hałasu w pewnej odległości od źródła lub źródeł hałasu.

Pomiary hałasu w środowisku wykonano w oparciu o metodykę referencyjna wg załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. . w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) – metoda pomiarowa, rejestracja próbek hałasu w czasie odniesienia T (metoda próbkowania).

Wprowadzania gazów i pyłów do powietrza wykonano w oparciu o Pakiet "OPERAT FB" 
v. 7.5.4/2018 r. - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji 
w powietrzu (Dz.U. 16/10). Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96. Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć www.proeko-rs.pl wersja wygenerowana dla Pracowni Analiz Środowiskowych EKOSTANDARD.

Nie stwierdzono luk w dostępnych materiałach, które uniemożliwiałyby dokonanie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

# OPIS ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH SRODOWISKO

Kwatera mineralizacji, o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor, powstała w 2012 roku - w momencie oddania do użytkowania ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. Instalacja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami, z zastosowaniem rozwiązań ograniczający do minimum wpływ jej funkcjonowania na środowisko oraz zdrowie i życie mieszkańców.

Analogicznie jak w poprzednich rozdziałach, odniesiono się wyłącznie do fazy użytkowania przedsięwzięcia.

## Etap użytkowania

Dla ograniczenia oddziaływań na etapie funkcjonowania kwatery mineralizacji:

- wożenie odpadów, a także praca kompaktora wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 6.00 do 22.00,

- używanie do obsługi instalacji wyłącznie sprawnych maszyn roboczych o niskich poziomach emisji hałasu, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 z późni. zm.)

- przykrywanie deponowanych na kwaterze odpadów warstwą zabezpieczającą wykonana 
z odpadów  zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym.

- używanie do obsługi maszyn roboczych o niskich poziomach emisji zanieczyszczeń 
w spalinach.

- odgazowanie kwatery mineralizacji (instalacja do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego),

- do zamykania poszczególnych ćwiartek kwatery wykorzystywane są maty bentonitowe, które gwarantują szczelność i nieprzerwalność uszczelnienia

- Zastosowanie rozwiązań jak przy budowie kwatery balastu.

- warstwa izolacji mineralnej o grubości 0,5 m, materiał o współczynniku filtracji maksymalnej 1 X 10-9 m/s;

- geomembrana HDPE grubości 2,0 mm, na dnie gładka, na skarpach dwustronnie szorstka, arkusze geomembrany wraz z geowłókniną zostały zakotwione w koronie skarp poprzez zakopanie pętli kompensacyjnej w rowie o przekroju prostokątnym;

- geowłóknina ochronna 600 g/m2;

- przysypka filtracyjna grubości 0,5 m, materiał o współczynniku filtracji minimum 1x10-4 m/s, maksymalne uziarnienie 16 mm.

- Uciążliwość krajobrazowa obiektu, została dodatkowo zminimalizowana przez zaprojektowanie wysokiej zieleni ochronnej (przesłaniającej) wokół ZUOK i wewnątrz jego terenu (m.in. na skarpach kwatery),

- Odgazowanie kwatery.

Dla ograniczenia oddziaływań na etapie funkcjonowania instalacji biologicznego przetwarzania odpadów:

- zastosowanie w instalacji wentylatorów do napowietrzania pryzm o niskich mocach akustycznych,

- prowadzenie załadunków pryzm i rozładunków stabilizatu wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 600 do 2200,

- używanie do obsługi instalacji wyłącznie sprawnych maszyn roboczych o niskich poziomach emisji hałasu, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 z późni. zm.)

- przykrywanie pryzm odpadów poddawanych stabilizacji biologicznej trójwarstwową membraną poliestrową, z teflonową warstwą filtracyjną typu ePTFE pomiędzy dwiema warstwami poliestrowymi, która dzięki rozmiarom mikrootworów warstwy filtracyjnej wykonanej  z porowatego teflonu ogranicza:

- emisję bioaerozoli z procesów tlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych ze skutecznością ok. 99 %,

- a emisję zanieczyszczeń gazowych, w szczególności związków odorotwórczych (amoniak, aceton, merkaptany, węglowodory alifatyczne) ze skutecznością ok. 97 %,

- używanie do obsługi instalacji nowych maszyn roboczych (ładowarek) o niskich poziomach emisji zanieczyszczeń w spalinach, spełniających wymagania etapu IIIA.

- usypywanie pryzm odpadów poddawanych biologicznemu przetwarzaniu w boksach wyposażonych w betonowe podłoże (posadzkę) z elementów prefabrykowanych 
z kanałami do odprowadzania odcieków, a także dodatkowe uszczelnienie z geomembrany HDPE,

- minimalizację ilości wytwarzanych odcieków do ok. 0,005 m3 na 1 Mg przetwarzanych odpadów, dzięki zastosowaniu technologii membranowej utrzymującej wodę w masie stabilizowanego materiału i nie wymagającej dodatkowego zraszania odpadów,

- uszczelnienie pryzm odpadów membraną poliestrową zabezpieczającą odpady przed rozprzestrzenianiem się i wpływem warunków meteorologicznych (opady atmosferyczne),

- prowadzenie wszelkich operacji związanych z załadunkiem pryzm i rozładunkiem pryzm stabilizatu na utwardzonym wylewkami betonowymi i uszczelnionym geomembraną HDPE placu manewrowym, z odprowadzeniem wód opadowych do zakładowej kanalizacji deszczowej,

- ograniczenie ilości potencjalnie zanieczyszczonych wód opadowych poprzez prowadzenie operacji dojrzewania stabilizatu w pryzmach przykrytych membraną,

- selektywne gromadzenie wszelkich odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji w odpowiednich miejscach magazynowania, zabezpieczonych przed możliwością rozprzestrzeniania się odpadów i zanieczyszczenia powierzchni terenu,

- wykonanie instalacji zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi dla tego typu obiektów, 
z materiałów trwałych i ognioodpornych,

- dostosowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej (sieć elektryczna) do zwiększonego zapotrzebowania na te media w normalnych warunkach klimatycznych jak i w warunkach ekstremalnych,

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

## Potrzeba działań kompensacyjnych

W związku z ograniczoną przestrzennie skalą przedsięwzięcia, jego lokalizacją na terenie zurbanizowanym, gdzie nie stwierdzono obecności przedstawicieli gatunków chronionych ani cennych przyrodniczo siedlisk, nie przewiduje się aby konieczne były działania kompensacyjne. Zaproponowane działania zapobiegające powstawaniu potencjalnych oddziaływań na zdrowie 
i życie ludzi oraz stan środowiska naturalnego i działania ograniczające wpływ tych oddziaływań, są wystarczające do zapewnienia bezpiecznego użytkowania inwestycji.

# PROPOZYCJE MONITOROWANIA ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku ws. składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523) na zlecenie ZUOK, akredytowane laboratorium prowadzi monitoring środowiska, który obejmuje m.in.:

- wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych;

- pomiary emisji i składu gazu składowiskowego na kwaterze balastu;

- określenie struktury i składu masy odpadów.

Dodatkowo Zakład prowadzi monitoring emisji i składu biogazu z kwatery mineralizacji, czasu pracy kotłowni olejowej, pomiary hałasu oraz ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Proponowane procedury monitorowania stanu środowiska

Nie wnioskuje się o monitorowanie jakości powietrza.

Proponowane procedury monitorowania poziomu hałasu

Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r., poz. 1542) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. zobowiązany jest do prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku. Pomiary mają być prowadzone raz na dwa lata z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu. W przypadku źródeł hałasu pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadzić należy w tym okresie.

Pomiary hałasu należy przeprowadzić na najbliższym względem Zakładu terenie podlegającym ochronie przed hałasem. Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, wyznaczono punkt monitoringowy H1, zlokalizowany na działce nr 6, obręb Stary Las 0005. Należy jednak zauważyć, iż przeprowadzona wizja terenowa wykazała, że w chwili obecnej teren ten nie jest zamieszkały, jednakże zgodnie z ewidencją budynków znajduje się tam zabudowa mieszkaniowa, która zlokalizowana jest najbliżej granic Zakładu, więc formalnie teren ten podlega ochronie przed hałasem.

Ewidencja odpadów

Zakład ewidencjonuje ilości zagospodarowanych odpadów na Kartach Ewidencji Odpadów, Kartach Przekazania Odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo na terenie Zakładu funkcjonuje procedura przyjęcia odpadów wytworzonych poza terenem Zakładu:

- odbiór dostaw odpadów jest prowadzony w punkcie wagowym przy wjeździe na teren Zakładu,

- przyjęcie odpadów odbywa się pod nadzorem upoważnionych pracowników ZUOK,

- pojazd kierowany jest na wagę w celu ustalenia jego masy brutto wraz z odpadami,

- pracownik dokonuje kontroli dokumentacji odpadów przedstawionej przez posiadacza tj.: karty przekazania odpadów, podstawowej charakterystyki odpadów, testów zgodności (dla odpadów przeznaczonych do składowania),

- Pracownik przyjmujący odpady dokonuje wzrokowej oceny odpadów w celu sprawdzenia  zgodności z opisem zamieszczonym w przedstawionej przez posiadacza dokumentacji,

- w przypadku pozytywnej oceny dokumentacji oraz oceny wzrokowej pracownik wprowadza dane dotyczące posiadacza oraz przyjmowanych odpadów do systemu elektronicznej ewidencji oraz wskazuje posiadaczowi miejsce wyładunku.

- w przypadku stwierdzenia niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi 
w przedstawionej przez posiadacza dokumentacji, pracownik przyjmujący odpady odmawia przyjęcia odpadów i zawiadamia o tym fakcie kierownika składowiska,

- kierownik składowiska zawiadamia o stwierdzonych nieprawidłowościach Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

- po określeniu masy dostarczanych odpadów pracownik przyjmujący odpady uzupełnia informacje w elektronicznym systemie ewidencji odpadów oraz wystawia posiadaczowi pisemne potwierdzenie przyjętych odpadów - dowód ważenia.

# PORÓWNIANIE INSTALACJI Z TECHNOLOGIĄ BAT

Poniżej dokonano analizy kwatery mineralizacji (instalacji IPPC), o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor, biorąc pod uwagę konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) wskazanych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 roku.

1. OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT

1.1 Ogólna efektywność środowiskowa

BAT 1.  Wdrożenie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego, uwzględniającego m.in. ustanowienie i prowadzenie wykazu strumieni ścieków i gazów odlotowych (BAT 3)

ZUOK opracuje i wdroży system zarządzania środowiskowego w terminie do 17.08.2022 r.

BAT 2. Stosowanie wszystkie poniższych technik postępowania z odpadami

a)Opracowanie i wdrożenie procedur charakterystyki odpadów i procedur poprzedzających ich odbiór

b)Opracowanie i wdrożenie procedur odbioru

c)Opracowanie i wdrożenie systemu śledzenia oraz wykazu odpadów

d)Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością odpadów z przetworzenia

e)Zapewnienie segregacji odpadów

f)Zapewnienie zgodności odpadów przed zmieszaniem lub sporządzeniem mieszanki odpadów

g)Sortowanie dostarczanych odpadów stałych

Obecnie w ZUOK stosowane są wszystkie techniki postępowania z odpadami opisane w BAT 2, jednak nie są one sformalizowane w formie procedur.

Opisane w BAT 2 techniki wymienione w pkt a, b, c, d ZUOK wdroży w formie procedur w terminie do 17.08.2022 r.

Obecnie w ZUOK stosowane są następujące techniki opisane w BAT 2:

| Technika | Opis |
| --- | --- |
| e. Zapewnienie segregacji odpadów | Odpady magazynowane są w sposób selektywny uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia jakie może powodować ich magazynowanie, w tym ryzyko pożaru lub niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Pracownicy zajmujący się ewidencją odpadów prowadzą bieżący monitoring miejsc i czasu ich magazynowania, umożliwiający w każdej chwili określenie stanu magazynowego miejsca magazynowania. |
| f. Zapewnienie zgodności odpadów przed zmieszaniem lub sporządzeniem mieszanki odpadów | Na terenie ZUOK nie następuje mieszanie odpadów oraz sporządzanie mieszanek odpadów. Wyjątek stanowi przygotowanie wsadu do procesu kompostowania. Odpady stosowane do wsadu mają zbliżone właściwości i skład. |
| g. Sortowanie dostarczanych odpadów stałych | Odpady przywożone do ZUOK wyładowywane są na płycie rozładowczej w strefie buforowej. W pierwszej kolejności ze strumienia odpadów wydzielane są odpady wielkogabarytowe, tarasujące. Pozostałe odpady poddawane są sortowaniu wstępnemu (sortowanie ręczne). Po sortowaniu wstępnym odpady trafiają do sita bębnowego, które rozbija zbite odpady oraz rozdziela na dwie frakcje wielkościowe: frakcja 0- 80 mm i frakcja powyżej 80 mm. Frakcja drobna systemem taśmociągów trafia do instalacji biologicznego przetwarzania odpadów lub przewożona jest w kontenerach do kompostowni. Frakcja gruba podlega rozdziałowi mechanicznemu (separator balistyczny, separator optyczny tworzyw sztucznych, separator papieru, separator PE/PP, separator elektromagnetyczny do metali żelaznych) oraz sortowaniu ręcznemu. Dostarczane w ramach selektywnej zbiórki odpady BIO są opróżniane z worków przez pracowników. Następuje ręczna segregacja odpadów nienadających się do procesu lub odpadów, które mogłyby zakłócić jego przebieg. |

BAT 3. Ustanowienie i prowadzenie wykazu strumieni ścieków i gazów odlotowych, jako część systemu zarządzania środowiskowego.

Opisano w BAT 1

BAT 4.  Stosowanie wszystkich poniższych technik związanych z magazynowaniem odpadów:

a) Zoptymalizowane miejsce magazynowania

b) Odpowiednia pojemność magazynowania

c) Bezpieczna obsługa miejsca magazynowania

d) Wydzielony obszar do magazynowania i postępowania z opakowanymi odpadami niebezpiecznymi

ZUOK stosuje wszystkie techniki opisane w BAT 4, ograniczając ryzyko środowiskowe związane 
z magazynowaniem odpadów.

| Technika | Opis |
| --- | --- |
| - Zoptymalizowane miejsce magazynowania | Miejsce magazynowania jest usytuowane możliwie jak najdalej z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia od obiektów wrażliwych, cieków wodnych itp., - miejsca magazynowe zostały usytuowane w ten sposób, żeby z technicznego punktu widzenia zapewnić bezpieczeństwo obiektów wrażliwych, np. pod względem p.poż. - miejsca magazynowe zostały wskazane na istniejącej infrastrukturze, posiadające wszelkie zabezpieczenia przed uwolnieniem odcieków do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych, Miejsce magazynowania jest usytuowane w taki sposób, aby wyeliminować lub zminimalizować zbędne postępowanie z odpadami na terenie zakładu (np. dwukrotne lub wielokrotne postępowanie z tymi samymi odpadami lub niepotrzebnie wydłużone odległości przemieszczania na terenie zakładu). - miejsca magazynowe zostały usytuowane w niewielkiej odległości od instalacji (z zachowaniem warunków p.poż.), w celu zmniejszenia kosztów związanych z ich transportem oraz emisją do powietrza. |
| - Odpowiednia pojemność magazynowania | Wyraźnie ustalona i nie przekraczana maksymalna pojemność magazynowania odpadów, wziąwszy pod uwagę charakterystykę odpadów (np. w odniesieniu do ryzyka pożaru) i zdolność przetwarzania Została określona całkowita pojemność miejsc magazynowania, maksymalna masy poszczególnych rodzajów odpadów, maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie oraz maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przy uwzględnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym z marca 2019 r. Ilość przechowywanych odpadów jest regularnie monitorowana pod kątem maksymalnej dopuszczalnej pojemności magazynowania oraz jest wyraźnie ustalony maksymalny czas składowania odpadów. - Pracownicy zajmujący się ewidencją odpadów prowadzą bieżący monitoring miejsc i czasu ich magazynowania, umożliwiający w każdej chwili określenie stanu magazynowego miejsca magazynowania, - wszystkie odpady magazynowane są w sposób zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów, tak aby odpady magazynowane najdłużej były usuwane w pierwszej kolejności i następnie przekazywane w celu dalszego gospodarowania. |
| - Bezpieczna obsługa miejsca magazynowania | Sprzęt używany do załadunku, rozładunku i magazynowania odpadów jest wyraźnie udokumentowany i oznakowany Sprzęt używany przez ZUOK do załadunku i rozładunku odpadów jest w pełni sprawny i oznakowany, posiada wszystkie niezbędne atesty. Okresowo jest sprawdzany i serwisowany. Odpady wrażliwe na ciepło, światło, powietrze, wodę itp. są zabezpieczone przed takimi warunkami otoczenia, oraz pojemniki i beczki nadają się do danego zastosowania i są przechowywane w bezpieczny sposób. W zależności od rodzaju magazynowanego odpadu ZUOK dysponuje odpowiednią techniką ich magazynowania, tj. pojemniki, kontenery, boksy, wiaty uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne odpadów. Odpady magazynowane są w sposób selektywny uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia jakie może powodować ich magazynowanie, w tym ryzyko pożaru lub niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Dodatkowo miejsca magazynowania ZUOK zapewniają: - zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, - zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza przeznaczone miejsce magazynowania oraz zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów, - uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże zabezpiecza przed uwolnieniem substancji do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych odcieków z miejsc magazynowania. |
| - Wydzielony obszar do magazynowania i postępowania z opakowanymi odpadami niebezpiecznymi | W stosownych przypadkach do magazynowania i postępowania z opakowanymi odpadami niebezpiecznymi wykorzystuje się obszar specjalnie przeznaczony do tego celu. W ZUOK odpady niebezpieczne magazynowane są w wyodrębnionych obiektach, specjalnie do tego celu przystosowanych. Obiekty te są zamknięte, a dostęp do nich mają wyznaczeni pracownicy ZUOK. |

BAT 5. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania i przemieszczania z odpadami

ZUOK opracuje i wdroży procedurę postępowania i przemieszczania w terminie do 17.08.2022.

1.2 Monitorowanie

BAT 6. Monitorowanie kluczowych parametrów procesu

Powstające w wyniku przetwarzania odpadów na instalacji biologicznego przetwarzania oraz kwatery mineralizacji odcieki, oraz odcieki z pozostałych obiektów technologicznych ZUOK, kierowane są do żelbetonowego, hermetyzowanego zbiornika ścieków surowych o pojemności 1300 m3.

W sposób ciągły monitorowana jest ich ilość. Jakość analizowana jest regularnie w oparciu o badania przeprowadzane we własnym laboratorium zakładowym. Raz na kwartał badania ścieków surowych wykonywane są przez akredytowane laboratorium.

Z taką samą częstotliwością badane są ścieki oczyszczone na zakładowej oczyszczalni odcieków, które następnie wozami asenizacyjnymi wożone są do miejskiej oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim

BAT 7. Monitorowanie emisji do wody co najmniej z podaną poniżej częstotliwością.

Instalacje w ZUOK są źródłem ścieków przemysłowych powstających w procesie składowania odpadów na kwaterach (odcieki), instalacji biologicznego przetwarzania, kompostowania odpadów organicznych, mycia pojazdów oraz kół pojazdów. Ścieki te kierowane są do zbiornika ścieków surowych, po uśrednieniu oczyszczane w zakładowej oczyszczalni ścieków, magazynowane w zbiorniku ścieków oczyszczonych, z którego okresowo wywożone są do oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim.

W chwili obecnej ZUOK bada parametry ścieków oczyszczonych określonych w BAT 7 oraz tabeli 6.2 zgodnie z tabelą poniżej.

| Badany parametr | Częstotliwość badań |
| --- | --- |
| Arsen (As) | Raz na pół roku |
| Kadm (Cd) | Raz na kwartał |
| Chrom (Cr) | Raz na pół roku |
| Miedź (Cu) | Raz na kwartał |
| Nikiel (Ni) | Raz na pół roku |
| Ołów (Pb) | Raz na kwartał |
| Cynk (Zn) | Raz na kwartał |

Badanie ścieków surowych aktualnie prowadzone jest w oparciu o pobór uśrednionej próbki ze zbiornika na ścieki surowe. Badane są parametry określone w BAT 7 oraz tabeli 6.2 zgodnie z tabelą poniżej.

| Badany parametr | Częstotliwość badań |
| --- | --- |
| Kadm (Cd) | Raz na kwartał |
| Chrom (Cr) |  |
| Miedź (Cu) |  |
| Ołów (Pb) |  |
| Cynk (Zn) |  |

BAT 8. Monitorowanie emisji zorganizowanej do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością.

Nie dotyczy. Obydwie instalacje IPPC (instalacja biologicznego przetwarzania odpadów oraz kwatera mineralizacji) stanowią emisję niezorganizowaną do powietrza, w zakresie parametrów określonych 
w przedmiotowym BAT (pył, H2S, NH3, LZO, stężenie odorów).

Na kwaterze mineralizacji wykonana jest instalacja do energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego. Biogaz z kwatery odprowadzany jest do kontenerowej stacji gazowej.

Biogaz z kontenerowej stacji gazowej będzie odprowadzany rurociągiem zbiorczym do pomieszczenia kotłowni, gdzie zasilać będzie istniejący kocioł (ogrzewanie pomieszczeń biurowych) lub do instalacji biologicznego przetwarzania odpadów (podgrzewanie temperatury procesu). Obecnie, z powodu zbyt małej ilości biogazu w złożu,  jest on spalany w pochodni o mocy 50 m3/h, zlokalizowanej przy kontenerowej stacji gazowej. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy instalacji oraz danymi literaturowymi, sprawność pochodni otwartej, spalającej biogaz składowiskowy wynosi 98 %.

BAT 9. Monitorowanie co najmniej raz w roku emisji rozproszonych związków organicznych do powietrza powstających w wyniku regeneracji zużytych rozpuszczalników, dekontaminacji sprzętu zawierającego TZO przy użyciu rozpuszczalników oraz fizyczno-chemicznego przetwarzania rozpuszczalników w celu uzyskania lepszych właściwości kalorycznych, stosując jedną z poniższych technik lub ich kombinację

Nie dotyczy.

BAT 10. okresowe monitorowanie emisji odorów

ZUOK będzie monitorował emisję odorów po opracowaniu i wdrożeniu planu zarządzania odorami (BAT 12), tj. w terminie od 17.08.2022 r.

BAT 11 Monitorowanie rocznego zużycia wody, energii i surowców, wytwarzanych odpadów i ścieków

W ZUOK monitoruje się roczne zużycie wody, energii i surowców, wytwarzanych odpadów i ścieków zgodnie z tabelą poniżej.

| Monitorowany element | Sposób monitorowania |
| --- | --- |
| Woda | Na podstawie faktur okresowych |
| Energia | Na podstawie faktur miesięcznych |
| Olej opałowy | Na podstawie faktur miesięcznych |
| Paliwo | Na podstawie faktur miesięcznych |
| Wytwarzane odpady | Na podstawie Karty Ewidencji Odpadów |
| Wytwarzane ścieki | Oczyszczone ścieki przemysłowe gromadzone są w zbiorniku dlatego pomiar ilości ścieków wywożonych do zewnętrznej oczyszczalni ścieków prowadzony będzie poprzez odnotowywanie w rejestrze ilości ścieków wywożonych wozem asenizacyjnym (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym) |

1.3 Emisje do powietrza

BAT 12. Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania odorami

ZUOK opracuje i wdroży plan zarządzania odorami w terminie do 17.08.2022 r.

BAT 13. Stosowanie jednej z następujących technik lub ich kombinację:

a) Minimalizowanie czasu magazynowania

b) Stosowanie przetwarzania chemicznego

c) Optymalizacja przetwarzania tlenowego

W ZUOK stosowana jest technika polegająca na minimalizowaniu czasu magazynowania odpadów kierowanych na kwaterę mineralizacji oraz na instalację biologicznego przetwarzania odpadów.

Procesy biosuszenia/ biostabilizacji/ kompostowania odbywają się za pomocą rozwiązań opisanych w BAT (filtr tkaninowy) i są w pełni zautomatyzowane, a także podlegają kontroli za pomocą czujników temperatury odpadów oraz powietrza tłoczonego do reaktorów.

Optymalizację przetwarzania tlenowego zapewnia odpowiedni algorytm zastosowany w systemie sterowania instalacją biostabilizacji.

BAT 14. Zapobieganie emisjom rozproszonym do powietrza lub ich ograniczenia

ZUOK w celu eliminacji emisjom rozproszonym stosuje kombinację poniższych technik:

| Technika | Opis |
| --- | --- |
| - Minimalizowanie liczby ewentualnych źródeł emisji rozproszonych | Ograniczenie prędkości ruchu kołowego. Na całym terenie ZUOK obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. wykorzystanie barier wiatrowych. ZUOK od strony północnej oraz zachodniej otoczony jest lasem. Dodatkowo zaprojektowano i wykonano wysoką zieleń ochronną wokół ZUOK i wewnątrz jego terenu. |
| - Zapobieganie korozji | Odpowiedni wybór materiałów budowlanych Wszystkie elementy instalacji, zarówno w przypadku kwatery mineralizacji jak i instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, powlekane zostały dodatkowo powłokami antykorozyjnymi zabezpieczającymi przed korozją |
| - Ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych | Przechowywanie, obróbka i przetwarzanie odpadów i materiałów, które mogą generować emisje rozproszone, w zamkniętych budynkach lub obudowanych urządzeniach (np. taśmach przenośnikowych). W przypadku instalacji biologicznego przetwarzania: przetwarzane odpady przykrywane są membraną: trójwarstwowa membrana, z teflonową warstwą filtracyjną (ePTFE) pomiędzy dwiema warstwami poliestrowymi, ogranicza emisję bioaerozoli z procesów tlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych ze skutecznością ok. 99 % i emisję zanieczyszczeń gazowych, w szczególności związków odorotwórczych (amoniak, aceton, merkaptany, węglowodory alifatyczne) ze skutecznością ok. 97 % - co spełnia wymóg zabezpieczenia uniemożliwiającego przedostawanie się gazów procesowych do powietrza. Z kolei odpady przetwarzane na kwaterze mineralizacji w czasie eksploatacji poszczególnych ćwiartek na bieżąco przykrywane są warstwą izolacyjną (przesypką), natomiast po zakończeniu eksploatacji następuje szczelne przykrycie kwatery matą bentonitową o właściwościach samouszczelniających - do minimum zostało ograniczone potencjalne ryzyko przerwania warstwy. |
| - Nawilżanie | Nawilżanie potencjalnych źródeł rozproszonych emisji pyłów za pomocą wody lub mgły wodnej. Proces technologiczny przetwarzania odpadów zarówno na kwaterze mineralizacji, jak i instalacji biologicznego przetwarzania zakłada nawilżanie odpadów: - W przypadku kwatery mineralizacji jest to stałe nawilżanie odpadów poprzez zawracanie na kwaterę mineralizacji koncentratu powstającego podczas oczyszczania ścieków w zakładowej oczyszczalni (odpad o kodzie 19 08 12). - Połowa reaktorów w instalacji biologicznego przetwarzania jest wyposażona w system nawadniania. W przypadku zbyt niskiej wilgotności początkowej wsadu istnieje możliwość potrzeba dodatkowego nawadniania reaktorów. |
| - Obsługa techniczna | Zapewnienie dostępu do urządzeń, w których mogą potencjalnie występować nieszczelności oraz regularne kontrolowanie sprzętu ochronnego. Membrany, w instalacji biologicznego przetwarzania, są okresowo sprawdzane przez obsługę instalacji. W przypadku wykrycia nieszczelności są na bieżąco naprawiane. |
| - Czyszczenie terenów, na których przetwarzane i magazynowane są odpady | Regularne czyszczenie całego terenu, na którym przetwarzane są odpady (hale, obszary ruchu kołowego, magazyny), taśm przenośnikowych, sprzętu i pojemników. W ZUOK dokonuje sią regularnego czyszczenia całego terenu, na którym przetwarzane i magazynowane są odpady, w tym także wszystkich urządzeń, służących do ich przetwarzania (hale, przenośniki, separatory, maszyny ruchome, itp.) Membrany na instalacji biologicznego przetwarzania są okresowo myte wodą, w celu utrzymania ich prawidłowych wydajności. |

BAT 15. W ramach BAT spalanie gazu w pochodni należy stosować wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych (np. przy rozruchu i wyłączaniu), wykorzystując obie poniższe techniki:

a)Właściwa konstrukcja zespołu urządzeń

b)Zarządzanie zespołem urządzeń

Na kwaterze mineralizacji wykonana jest instalacja do energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego. Biogaz z kwatery odprowadzany jest do kontenerowej stacji gazowej.

Biogaz z kontenerowej stacji gazowej będzie odprowadzany rurociągiem zbiorczym do pomieszczenia kotłowni, gdzie zasilać będzie istniejący kocioł (ogrzewanie pomieszczeń biurowych) lub do instalacji biologicznego przetwarzania odpadów (podgrzewanie temperatury procesu).

Obecnie, skład gazu składowiskowego uniemożliwia jego energetyczne wykorzystanie. Jest on spalany w pochodni o mocy 50 m3/h, zlokalizowanej przy kontenerowej stacji gazowej. Zgodnie 
z oświadczeniem Wykonawcy instalacji oraz danymi literaturowymi, sprawność pochodni otwartej, spalającej biogaz składowiskowy wynosi 98 %

BAT 16. Aby ograniczyć emisje do powietrza pochodzące z pochodni w przypadkach, w których spalanie gazu w pochodni jest nieuniknione, należy stosować wskazane techniki:

a) Prawidłowa konstrukcja urządzeń do spalania gazu w pochodni

b) Monitorowanie i rejestrowanie danych w ramach zarządzania pochodniami.

Kwatera mineralizacji wyposażona jest w pochodnię gazową wolnostojącą z obudową żaroodporną palnika o wydajności nominalnej 50 m3/h.

Zapalanie pochodni, kontrola parametrów operacyjnych oraz odcięcie dopływu biogazu odbywa się automatycznie. Istnieje  możliwość obsługi manualnej z panelu kontrolnego.

Systemy zabezpieczeń pochodni działają w trybie automatycznym.

Przewiduje się montaż manowakuometru oraz zaworu kulowego kontrolnego do pomiaru składu biogazu na rurociągu zbiorczym oraz przepływomierza masowego termicznego z zaworem odcinającym na wyjściu ze stacji.

Skład gazu składowiskowego będzie monitorowany z częstotliwością raz na miesiąc przez akredytowane laboratorium (stężenie CO2, O2, CH4).

Dodatkowo wyznaczony pracownik ZUOK z częstotliwością raz na tydzień, bada ilość powstającego gazu oraz jego skład (stężenie CO2, O2, CH4).

1.4 Hałas i wibracje

BAT 17. Opracowanie, wdrożenie i dokonywanie regularnych przeglądów planu zarządzania hałasem i wibracjami w ramach systemu zarządzania środowiskowego

ZUOK opracuje plan zarządzania hałasem i wibracjami w  ramach systemu zarządzania środowiskowego  
w terminie do 17.08.2022 r.

W ZUOK z częstotliwością raz na dwa lata prowadzona jest analiza emisji hałasu metodą referencyjną w ramach prowadzonego przez akredytowane laboratorium monitoringu środowiska.

Poziom dźwięku emitowany przez instalację nie przekracza poziomu tła akustycznego, jednocześnie dokumentuje wartość znacznie poniżej poziomu dopuszczalnego.

BAT 18. W celu zapobiegania emisjom hałasu i wibracjom lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, należy stosować jedną ze wskazanych technik lub ich kombinację.

ZUOK stosuje kilka technik wskazanych w BAT, tj.:

-właściwa lokalizacja urządzeń i budynków: sortownia odpadów stanowiąca ekran chroniący przed potencjalnym hałasem emitowanym przez instalację biologicznego przetwarzania,

- środki operacyjne: wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane na  terenie Zakładu są sprawne, podlegają okresowym przeglądom i działają w oparciu o DTR; obsługiwane są przez wykwalifikowany i doświadczony w tym zakresie personel.

1.5 Emisje do wody

BAT 19. Aby zoptymalizować zużycie wody, zmniejszyć ilość wytwarzanych ścieków oraz aby zapobiec lub, jeżeli nie jest to wykonalne, aby ograniczyć emisje do gleby i wody, 
w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację wskazanych technik.

ZUOK stosuje kilka technik wskazanych w BAT, tj.:

-optymalizacja zużycia wody poprzez  racjonale wykorzystywanie wody do czyszczenia maszyn 
i urządzeń,

- zadaszone oraz utwardzone miejsca magazynowe zapobiegają kontaktowi odpadów z glebą 
i wodą deszczową  - tym samym minimalizuje się ilość zanieczyszczonych wód opadowych,

- segregacja ścieków: w  ZUOK jest całkowite rozdzielenie sieci kanalizacji przemysłowej, deszczowej i sanitarnej,

- odpowiednia infrastruktura odwadniająca: Powstające w wyniku przetwarzania odpadów na instalacji biologicznego przetwarzania odpadów oraz kwatery mineralizacji odcieki, oraz odcieki z pozostałych obiektów technologicznych ZUOK, wewnętrznym systemem kanalizacyjnym kierowane są do żelbetonowego, hermetyzowanego zbiornika ścieków surowych o pojemności 1300 m3, a następnie do zakładowej oczyszczalni odcieków. Podczyszczone odcieki są następnie wozami asenizacyjnymi wożone do miejskiej oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim.

Wody opadowe poprzez zbiornik retencyjno-infiltracyjny oraz drenaż francuski  odprowadzane są do ziemi.

Wszystkie ww. działania prowadzone są w oparciu o pozwolenie wodnoprawne.

BAT 20. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy oczyszczać wodę, stosując odpowiednią kombinację wskazanych technik.

Zakładowa oczyszczalnia odcieków pracuje w technologii biologicznej opartej o metodzie MBR (składająca się ze zbiornika nitryfikacji, denitryfikacji i instalacji nanofiltracji oraz ultrafiltracji) oraz odwróconej osmozy. Membrany zatrzymują od 98 do 99 % wszelkich związków organicznych i nieorganicznych rozpuszczonych w wodzie.

Podczyszczone odcieki kierowane są do miejskiej oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim (wozami asenizacyjnymi).

1.6 Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów

BAT 21. Aby zapobiec skutkom awarii i incydentów dla środowiska lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki w ramach planu zarządzania w przypadku awarii:

a) Środki ochrony

b) Zarządzanie emisjami powstającymi w wyniku incydentów/awarii

c) System rejestracji i oceny incydentów/awarii

a) W ZUOK zainstalowano system ochrony przeciwpożarowej, wyposażony w urządzenia wykrywające i sygnalizujące zagrożenie pożarowe.

Obiekty ZUOK wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.

Teren ZUOK objęty jest całodobową ochroną, w ramach której, wykonywane są regularne obchody terenu, zgodnie z planem i harmonogramem obchodów

Zakład jest także ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z następstwami wszelkich negatywnych zdarzeń dla środowiska

b) Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym

c) W ZUOK prowadzona jest ewidencja awarii.

1.7 Efektywne wykorzystanie materiałów

BAT 22. Aby zapewnić efektywne wykorzystanie materiałów, w ramach BAT należy zastępować materiały odpadami

W ZUOK prowadzony jest  m.in. odzysk odpadów w procesie R5 w  ramach którego wykorzystywane są odpady do tworzenia warstw izolacyjnych/ przesypek na kwaterach.  Rodzaj  odpadów oraz sposób wykonywania warstw  - zgodnie z warunkami pozwolenia zintegrowanego.

1.8 Efektywność energetyczna

BAT 23. Zapewnienie efektywnego zużycia energii

a) Plan racjonalizacji zużycia energii

b) Rejestr bilansu energetycznego

ZUOK opracuje Plan racjonalizacji zużycia energii w terminie do 17.08.2022 r.

Z kolei Rejestr bilansu energetycznego w ZUOK będzie prowadzony w terminie od 17.08.2022 r.

1.9 Ponowne wykorzystanie opakowań

BAT 24. Zmaksymalizowanie ponownego wykorzystania opakowań w ramach planu zarządzania pozostałościami

Wysegregowane/przyjęte odpady opakowaniowe nie podlegają unieszkodliwianiu w ZUOK, przekazywane są uprawnionym odbiorcą zewnętrznym do dalszego zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania określoną w przepisach prawa.

3.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

3.1.   Ogólne konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadów

3.1.1.   Ogólna efektywność środowiskowa

|  | Kwatera mineralizacji |
| --- | --- |
| BAT 33. Dokonywanie selekcji odpadów dostarczonych do przetworzenia. | - do procesu kierowane są odpady zgodne z pozwoleniem zintegrowanym - dodatkowo stosowane są procedury opisane w BAT 2 |
| 3.1.2. Emisje do powietrza |  |
| BAT 34. Stosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinację. - Adsorpcja - Filtr biologiczny - Filtr tkaninowy - Utlenianie termiczne - Oczyszczanie na mokro | - w trakcie eksploatacji kwatery mineralizacji po ułożeniu warstwy odpadów wykonywane są warstwy izolacyjne w postaci przesypek (zgodnie z PZ), - do zamknięcia kwatery stosuję się szczelną okrywę składającą się tkaniny - maty bentonitowej o zawartości bentonitu 3000 g/m2 oraz warstwy ziemi, - dodatkowo w celu monitorowania gazu składowiskowego kwatera wyposażona jest w 45 studni odgazowujących, natomiast w celu zagospodarowania gazu składowiskowego realizowana jest inwestycja budowy instalacji odgazowania z wykorzystaniem powstałego gazu na ogrzewanie Zakładu. |
|  | Emisja jest niezorganizowana. |
| 3.1.3. Emisje do wody i zużycie wody |  |
| BAT 35. Aby ograniczyć wytwarzanie ścieków oraz zużycie wody, w ramach BAT należy stosować wszystkie wymienione powyżej techniki. - Segregacja ścieków - Recyrkulacja wody - Ograniczenie powstawania odcieków do minimum | a)W ZUOK jest całkowite rozdzielenie sieci kanalizacji przemysłowej, deszczowej i sanitarnej. Powstające w wyniku przetwarzania odpadów na instalacji biologicznego przetwarzania odpadów oraz kwatery mineralizacji odcieki, oraz odcieki z pozostałych obiektów technologicznych ZUOK, wewnętrznym systemem kanalizacyjnym kierowane są do żelbetonowego, hermetyzowanego zbiornika ścieków surowych o pojemności 1300 m3, a następnie do zakładowej oczyszczalni odcieków. Podczyszczone odcieki są następnie wozami asenizacyjnymi wożone do miejskiej oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim. Wody opadowe poprzez zbiornik retencyjno-infiltracyjny oraz drenaż francuski odprowadzane są do ziemi. Wszystkie ww. działania prowadzone są w oparciu o pozwolenie wodnoprawne. |
|  | b) Powstały w wyniku oczyszczania ścieków odpad o kodzie 19 08 12 (szlam/koncentrat) przepływa do zbiornika pompowni, zlokalizowanej poza kontenerem oczyszczalni i jest tłoczony na kwaterę mineralizacji w celu nawadniania i zapewnienia odpowiedniej wilgotności złoża |
|  | c) Wykonanie szczelnej warstwy zamykającej, która ograniczy przenikanie wód opadowych w głąb złoża, tym samym zminimalizuje powstawanie odcieków: -wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej z piasku lub pospółki, - wykonanie warstwy drenażowej z piasku lub pospółki, -wykonanie uszczelnienia syntetycznego (mata bentonitowa), - ułożenie warstwy zamykającej z gruntu inertnego. Nawadnianie zamkniętego złoża odbywa się dzięki recyrkulacji odcieków (opisane w pkt. b) |
| 3.3 Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do beztlenowego przetwarzania odpadów (kwatera mineralizacji) |  |
| BAT 38. Monitorowanie lub kontrolowanie kluczowych parametrów odpadów i procesów | Wykonana została instalacja energetycznego wykorzystania gazu, dzięki czemu instalacja nie będzie emitować uciążliwości takich jak hałas, drgania oraz nieprzyjemny zapach. Biogaz zostanie odprowadzany ze złoża odpadów za pomocą szczelnego systemu, co zapewni jego skuteczne odprowadzanie i minimalizację możliwości wyczuwania. Instalacja wyposażona jest w system detekcji gazu, który czuwać będzie nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zespołów poprzez ciągłą analizę składu powietrza. W przypadku pojawienia się metanu w stężeniu od 10% do 20% DGW – uruchamiać się będzie alarm-ostrzeżenie, przy stężeniu powyżej 20% DGW zostanie wyłączone zasilanie elektryczne. ZUOK w chwili obecnej monitoruje parametry odpadów dostarczanych na kwaterę mineralizacji: Kod odpadu; Sposób monitorowania. 19 05 99; Aktywność oddychania AT4 Strata prażenia – WLOI Ogólny węgiel organiczny – OWO Załącznik nr 3 rozporządzenia ws. dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów. 19 08 05; Zgodnie z rozporządzeniem MŚ ws. komunalnych osadów ściekowych, w szczególności: Sucha masa, obecność Salmonella spp., pH, metale ciężkie.. |

# OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Dla przedmiotowej instalacji nie występuje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 r., poz. 799 z późn. zm.). Przeprowadzone analizy nie wykazały aby przy zastosowaniu dostępnych i sprawdzonych rozwiązań technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych nie było możliwe dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem realizacji przedsięwzięcia. Tym samym nie ma podstaw do wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedmiotowej inwestycji.

# CELE ŚRODOWISKOWE W DOKUMENTACH  STRATEGICZNYCH ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Uwarunkowania MPZP

Na terenie objętym przedsięwzięciem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą NR XLI/392/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 
26 października 2017 r.

Zgodnie z Planem teren objęty działalnością ZUOK został oznaczony jako 1O/P1.

Przeznaczenie terenu - istniejący zakład utylizacji odpadów komunalnych, gospodarowanie odpadami.

a) funkcje podstawowe – składowisko odpadów objętych przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zmianami) wraz z instalacjami towarzyszącymi (kwatery składowe, kompostownie, sortownie, kruszarki gruzu, rozdrabniarki odpadów wielkogabarytowych, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje przetwarzania różnych frakcji odpadów itp.)

b) funkcje dopuszczone:

- wszelkie produkcyjne wynikające z technologii zakładu utylizacji, (…)..

W związku z tym nie zachodzi ryzyko odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z powodu niezgodności zamierzenia z ustaleniami MPZP.

Tekst i rysunek MPZP dla analizowanego obszaru przedstawiono w załączniku.

## Inne dokumenty strategiczne

- Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły (APGW Wisła 2016)

Plan gospodarowania wodami to dokument planistyczny opracowany dla poszczególnych rodzajów wód oraz obszarów zależnych od wód, w tym form ochrony przyrody, na terenie danego obszaru dorzecza. Stanowi on realizację zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej o cyklicznym, 
6-letnim okresie planistycznym dla gospodarki wodnej. Obowiązujący Plan (APGW Wisła 2016) stanowi aktualizację Planu z 2011 r., zaczął obowiązywać pod koniec 2016 r. i obejmuje ramy czasowe lat 2016 – 2021. APGW Wisła 2016 identyfikuje główne rodzaje wód klasyfikując je 
w jednolite części wód (JCW), określa ich stan na podstawie badań monitoringowych, wskazuje cele środowiskowe konieczne do osiągnięcia, lub utrzymania dobrego stanu /potencjału, ustala możliwości zastosowania odstępstw od osiągnięcia tych celów, w tym z uwagi na realizację inwestycji o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Dokładne informacje 
o celach środowiskowych dla JCW, znajdujących się w zasięgu wpływu przyszłego zagospodarowania, przytoczono w raporcie oos przy opisie zasobów wodnych oraz wpływie planowanego zainwestowania na te zasoby.

- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)

SPA 2020 został przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec 2013 r. jako dokument stanowiący odpowiedź na wyzwania dotyczące podjęcia działań adaptacyjnych do postępujących zmian klimatu. Głównym celem, jaki ma być zrealizowany w ramach SPA 2020 w Polsce, jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 
w warunkach zmian klimatu. W SPA 2020 zdefiniowano jako najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu sektory: gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, różnorodności biologicznej i obszarów prawnie chronionych, zdrowia, energetyki, budownictwa, transportu, obszarów górskich, strefę wybrzeża, gospodarkę przestrzenną i obszarów zurbanizowanych. Dla osiągnięcia zakładanych celów przyjęto działania legislacyjne, organizacyjne, informacyjne oraz prowadzenie stosownych badań naukowych i tworzenie programów badawczych. Przyjęta Strategia stawia na uczestnictwo podmiotów państwowych i prywatnych w osiągnięciu celu dokumentu. W odniesieniu do przedmiotu inwestycji, zastosowanie mają przede wszystkim działania dotyczące:

- zapewnienia awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu;

- wdrożenia lokalnych systemów monitoringu, ostrzegania i reagowania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi (np. drożności kanalizacji i systemów odwadniania budowli podziemnych);

- dostosowania / zaadoptowania obiektów do zmian klimatycznych.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018 – 2021 
z perspektywą do roku 2025 (POŚ WP)

POŚ WP spaja dokumenty z zakresu ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim. W POŚ WP opisano stan środowiska w podziale na obszary interwencji takie jak klimat i jakość powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno – ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie ich powstawaniu, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Dla obszarów interwencji określono cele i kierunki oraz niezbędne do podjęcia zadania oraz wskazano podmioty odpowiedzialne na wdrażanie działań. Założenia inwestycji są zbieżne z zapisami POŚ WP, przede wszystkim w zakresie:

- realizacji zadań pozwalających na osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza: pyłu PM10 i pyłu PM2,5 i osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu;

- monitoringu hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, redukcji hałasu przemysłowego poprzez stosowanie rozwiązań technicznych (obudowy, tłumiki, izolacje akustyczne);

- realizacji inwestycji poprawiających jakość wody przeznaczonej do spożycia, ograniczanie strat wody i emisji do wód, monitoring;

- budowy zbiorczych i indywidualnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych;

- ograniczenia emisji zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i komunalnych - inwestycje w nowe technologie lub modernizacja już istniejących;

- ochrony i przywracania charakteru pomorskiego krajobrazu, w szczególności wiejskiego 
i małomiasteczkowego;

- zapobiegania skutkom zanieczyszczania środowiska, szybkiego usuwania skutków awarii.

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGO WP 2022)

PGO WP 2022 uwzględnia działania mające na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022. Punkt wyjścia  stanowiła ogólnie przyjęta hierarchia postępowania z odpadami. W PGO WP 2022 określono cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, zwiększenia odzysku odpadów, ograniczenia ilości odpadów składowanych, zwiększenia świadomości społeczeństwa. Analizę wykonano w podziale na odpady komunalne, odpady niebezpieczne i pozostałe odpady problematyczne. Załącznikiem do PGO WP 2022 jest plan inwestycyjny wskazujący konkretne działania inwestycyjne. Prowadzona na terenie gminy gospodarka odpadami jest zgodna 
z kierunkami postępowania opisanymi w PGO WP 2022.

- Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (APOP- strefa pomorska)

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej wskazuje niezbędne i możliwe do realizacji działania naprawcze w celu przywrócenie standardów jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu przez podmioty publiczne i prywatne. Największy udział emisji zarówno pyłu zawieszonego PM10 (62,7 % całej emisji) jak i B(a)P (90,89% całej emisji) występuje ze źródeł emisji powierzchniowej i związany jest z efektem „niskiej emisji” z lokalnych źródeł grzewczych w zabudowie mieszkaniowej. Udział źródeł emisji punktowej (z wysokich emitorów przemysłowych), liniowej z tras komunikacyjnych, emisji 
z rolnictwa i emisji niezorganizowanej jest znacząco mniejszy. Założenia inwestycji w zakresie ograniczania uciążliwości ze strony zanieczyszczeń pyłowo – gazowych i zapewnienia ciepła 
w oparciu o ogrzewanie elektryczne dla nowej zabudowy, wpisują się w określone APOP - strefa pomorska działania o numerze Spo24 – monitoring budów pod katem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu..., Spo25 – monitoring pojazów opuszczających place budowy pod katem ograniczenia zanieczysczenia dróg, prowadzącego do nieozorganizowanej emisji pyłu.

- Strategia Rozwoju Gminy Wiejskiej Starogard Gdański na lata 2012– 2022

Strategia rozwoju Gminy Wiejskiej Starogard Gdański na lata 2012– 2022  jest podstawowym 
i najważniejszym dokumentem samorządu lokalnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, w kompetencjach realizowanych przez władze gminy. Wizją Gminy jest gmina przyjazna mieszkańcom i inwestorom, gmina z rozwijającą się infrastrukturą techniczną i społeczną, bezpieczny i ekologiczny obszar rozwoju gospodarczego, na terenie której stosowane są zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach życia. Dzięki licznym atutom środowiska naturalnego oraz rozwiniętej infrastrukturze stwarzająca korzystne warunki zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości.

Teraźniejszością i przyszłością gminy Starogard Gdański jest jej zrównoważony rozwój 
w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, gospodarczym i społecznym, umożliwiający przekształcenie gminy w wyróżniające się w powiecie starogardzkim atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku z dobrze wykształconymi i silnymi funkcjami gospodarczymi, turystycznymi, rekreacyjnymi i wypoczynkowymi o znaczeniu regionalnym. Dążenie do równomiernego, kompleksowego rozwoju gminy Starogard Gdański poprzez zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą opartą na solidnej bazie usługowo – gospodarczej i rolniczej a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. Gmina propagująca nowe technologie w zakresie ochrony środowiska i technik wytwarzania energii. Atrakcyjna turystycznie rolnicza gmina Starogard Gdański, jest przyjazna mieszkańcom i inwestorom, sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw tworzonych zarówno przez inwestorów zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych oraz posiada zróżnicowany sektor usług. Rolnicy są skupieni w organizacjach, grupach producenckich i spółdzielczych.

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Starogard Gdański

Plan uściśla cele wskazane w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

# KONFLIKTY SPOŁECZNE

Konflikt społeczny to jedno z podstawowych pojęć w socjologii, oznacza proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami w wyniku sprzeczności interesów 
i powodujący wrogość między nimi. Następstwem jego jest współzawodnictwo i walka lub negocjacje i rozwiązanie kompromisowe.

Nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia generowała istotne konflikty społeczne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach działki już przekształconej, pod działalność ZUOK.

Instalacje, o zwiększenie wydajności których wnioskuje Inwestor wykorzystuje są bezpieczne dla środowiska i zdrowia oraz życia mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie 
z przedstawioną w Raporcie koncepcją nie narusza interesów osób trzecich.  Obszar, na którym usytuowane jest planowane przedsięwzięcie jest już silnie przekształcony antropogenicznie. Nie spowoduje również zmian w krajobrazie. Pozwala to na wysnucie wniosku, że nie powinien również wystąpić tu konflikt społeczny wynikający z niepokojem o obszary chronione.

# TRUDNOŚCI NAPOTKANE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

W niniejszym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko w głównej mierze bazowano na doświadczeniu ZUOK oraz jego pracowników, jakie nabyli podczas użytkowania instalacji, 
o zwiększenie wydajności których się wnioskuje, tj. kwatery mineralizacji eksploatowanej od lipca 2012 roku oraz instalacji biologicznego przetwarzania odpadów eksploatowanej od grudnia 2015 roku. W związku z charakterem prowadzonej przez ZUOK działalności w Raporcie wykorzystano aktualne badania m.in. emisji hałasu oraz emisji do powietrza, które ZUOK musi monitorować na podstawie przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach oraz wynikających z nich aktów wykonawczych.

Materiały oraz metody prognostyczne wykorzystane podczas analizy w wystarczający sposób pozwoliły na charakteryzowanie stanu środowiska w rejonie projektowanego przedsięwzięcia, gdzie działalność usługowa prowadzona przez ZUOK w znacznym stopniu determinują jakość środowiska, w szczególności w odniesieniu do warunków życia ludzi. Przy opracowywaniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie napotkano na trudności czy na brak informacji koniecznych do jego sporządzenia.

# STRESZCZENIE USTALEŃ RAPORTU

Planowana inwestycja polega na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji IPPC w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. (dalej ZUOK), tj.: zwiększeniu możliwości układania odpadów na kwaterze mineralizacji z 8,0 m do wysokości 11,0 m – czyli do maksymalnej wysokości, na jaką została zaprojektowana kwatera.

Po zmianach kubatura kwatery mineralizacji zwiększyłaby się o 80 000 m3 i wynosiłaby 320 000 m3. Ilość przyjmowanych odpadów w skali roku nie uległaby zmianie, natomiast wydłużyłby się całkowity czas gromadzenia odpadów w poszczególnych ćwiartkach z 3 lat do ok. 4 lat.

Kwatera mineralizacji o powierzchni 35.700 m2 i pojemności całkowitej 240.000 m3,  zlokalizowana jest w części zachodniej działki nr 9, obręb Stary Las, obok kwatery balastu oraz zakładowej oczyszczalni ścieków.

Kwatera jest eksploatowana od 2012 roku, zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym oraz projektem technologicznym.

Kwatera jest bioreaktorem ziemnym (kopcem energetycznym) o powierzchni 35 700 m2 (mierzonej po obrysie zewnętrznym). Podzielona jest groblami na cztery „ćwiartki” użytkowe, 
z których ćwiartka I eksploatowana była od lipca 2012 r. do sierpnia 2015 r., ćwiartka II eksploatowana była od listopada 2015 r. do czerwca 2018 r. Obecnie, od lipca 2018 r. trwa zapełnianie ćwiartki trzeciej.

Kwatera mineralizacji została wybudowana zgodnie z wymaganiami stawianymi dla składowisk odpadów, tj. powłokę uszczelniającą  tworzy:

- warstwa mineralna o współczynniku filtracji max 10-9 m/s,

- geomembrana HDPE gładka na dnie i dwustronnie szorstka na skarpach o grubości 2,0 mm,

- geowłóknina o gramaturze 600 g/m2,

- przysypka zabezpieczająco-filtracyjna o grubości 50 cm wykonana z materiału żwirowo-piaszczystego o wartości współczynnika filtracji większej niż 10-4 m/s.

Technologia, zgodnie z ustawą o odpadach klasyfikowana jest jako proces unieszkodliwiania D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 – D 12.

W ramach technologii układania odpadów w kwaterze mineralizacji, po osiągnięciu miąższości odpadów około 2 m są one ugniatane kompaktorem w celu uzyskania w masie odpadów warunków beztlenowych wspomagających produkcję biogazu.

Łącznie przewidziano do unieszkodliwiania 36 rodzajów odpadów (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym), przy czym dominującymi rodzajami są kolejno:

- stabilizat (niespełniający kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania), 19 05 99,

- kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), 190503,

- odpady ulegające biodegradacji 200201,

- szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych w zakładowej oczyszczalni ścieków, 190812 dozowany jest w ilości 15 m3/d.

Przewidziano, iż po całkowitym zapełnieniu ćwiartki w celu zapewnienia optymalnych warunków przetwarzania odpadów zostanie ona szczelnie przykryta. Jednocześnie nastąpi otwarcie kolejnej ćwiartki, co zapewni ciągłość eksploatacji kwatery mineralizacji. Założono, iż na zamkniętych ćwiartkach kwatery mineralizacji będą zachodzić procesy biologiczne prowadzące do wytwarzania biogazu. Wytwarzanie biogazu zachodzi w następujących po sobie etapach. Każdy 
z nich charakteryzuje się określonym, dominującym procesem biologicznym.

W 2019 r. na kwaterze mineralizacji wykonano instalację energetycznego wykorzystania gazu.

W momencie uzyskania odpowiednich parametrów biogazu, będzie on przesyłany do budynku socjalnego i zlokalizowanej w nim kotłowni, gdzie będzie zasilał istniejący kocioł wykorzystywany do ogrzewania całego ZUOK.

W wyniku procesów zachodzących w złożu, odpady wytworzone na kwaterze mineralizacji zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, zakwalifikowano jako odpady 19 06 04 oraz 19 06 99 ex.

Projektując technologię założono, iż po zakończeniu procesów biostabilizacji, kiedy produkcja metanu będzie malała do niskiego poziomu oraz w biogazie pojawi się azot z powietrza atmosferycznego, a w górnych warstwach złoża pojawią się strefy tlenowe, nastąpi rozkopanie ćwiartek, wydobycie pozostałych ustabilizowanych odpadów i ich dalsze zagospodarowanie.

Przed rozpoczęciem rozkopania kwatery mineralizacji niezbędne jest wykonanie szeregu analiz.

Dzięki wykonanym badaniom będzie można określić wielkość przewidywanej emisji w trakcie rozkopywania kwatery, potencjalny zasięg oddziaływania odorotwórczego oraz hałasu w trakcie rozkopywania (powinien być podobny jak w trakcie układania kwatery), ewentualność zastosowania napowietrzania odpadów w kwaterze lub/i sterylizacji odpadów parą wodną przed rozkopaniem i wydobyciem odpadów.

Głównymi celami tlenowej biostabilizacji odpadów w kwaterze mineralizacji są:

- znaczna redukcja potencjału produkcji biogazu,

- przyspieszenie i zakończenie osiadania złoża odpadów,

- poprawa jakości odcieków w odniesieniu do zawartości substancji organicznych i azotu,

- wytworzenie warunków tlenowych w złożu, co zniweluje uciążliwość odorową w trakcie rozkopywania kwatery i wydobycia odpadów.

W przypadku niskiego stopnia stabilizacji materii organicznej i wysokiego potencjału odorotwórczego sugeruje się rozważenie sterylizacji odpadów. Przed rozpoczęciem rozkopywania złoża, dodatkowo, w celu całkowitej eliminacji uciążliwości odorowej w trakcie rozkopywania, realizować można sterylizację poprzez wprowadzenie do złoża pary przegrzanej o temperaturze min. 1600C. Zabieg ten spowoduje całkowitą sterylizację odpadów i eliminację bakterii. Zatrzymanie procesów biologicznego rozkładu spowoduje eliminacje emisji odorów 
z odpadów. Parę wytworzyć można z wykorzystaniem wytwarzanego w kwaterze mineralizacji biogazu. Konieczność zastosowania tego zabiegu wynikać będzie z przewidywanych do wykonania badań stopnia stabilizacji odpadów oraz opracowanej na ich podstawie technologii rozkopania, wydobycia i przetworzenia odpadów z kwatery mineralizacji.

Technologia wydobycia odpadów powinna być sprzężona z procesem napowietrzania 
i sterylizacji odpadów w kwaterze. W przypadku gdy odpady po procesach biostabilizacji beztlenowej są słabo ustabilizowane można wybrać opcję stopniowego wydobycia odpadów poprzedzonego napowietrzaniem. Polega to na instalacji (wbiciu) studni iniekcyjnych, na głębokość około 3 m, przez które wprowadzane będzie powietrze w odpady. Po procesie tlenowej biostabilizacji, oraz osuszenia, której czas zależy od początkowej zawartości materii organicznej oraz wydajności zastosowanych dmuchaw, wprowadza się w odpady przegrzana parę wodną 
w celu ich sterylizacji. Następnie studnie iniekcyjne są wyjmowane, a warstwa o miąższości około 3 m, jest rozkopywana. Po zdjęciu warstwy ustabilizowanych odpadów proces jest powtarzany, aż do całkowitego wybrania odpadów.

Kolejnym elementem procesu wydobycia odpadów z kwatery jest segregacja mechaniczna wydobytych odpadów. Zazwyczaj do tego celu stosuje się różne rodzaje sit: bębnowe, wibracyjne, separatory pneumatyczne, balistyczne, magnetyczne, indukcyjne. Ostatnim etapem jest przygotowanie wydobytych i wydzielonych odpadów do magazynowania i transportu do odbiorcy. Należy przewidzieć niezbędną powierzchnię pod magazynowanie odpadów. Wydobyta frakcja mineralna, szkło oraz ustabilizowana frakcja organiczna może być magazynowana w formie pryzm. Wydzielone metale oraz frakcje lekkie mogą być poddane prasowaniu i w formie zbelowanej być magazynowane do momentu transportu. Dobrym rozwiązaniem jest także prasowanie i belowanie balastu, a więc odpadów, dla których nie ma zastosowania. W takiej formie odpad ten może być transportowany i od razu składowany.

Ćwiartka nr I została zamknięta w VIII kw. 2015 r. Odpady złożone w I ćwiartce są stabilizowane są niecałe 8 lat. W pozwoleniu zintegrowanym założono, iż rozbiórka rozpocznie się pod koniec napełniania ćwiartki nr III. Obecnie, od lipca 2018 roku napełniana jest III ćwiartka.

Odpady zdeponowane na kwaterze znajdują się w fazie niestabilnej metanogenezy o czym świadczy proporcja metanu do dwutlenku węgla. Niskie temperatury w złożu wskazują na powolny (mało intensywny) rozkład materii organicznej w procesie fermentacji psychrofilnej (poniżej 300C). Ten typ fermentacji zwykle trwa długo i daje stosunkowo stały uzysk biogazu

Dzięki możliwości układania odpadów na kwaterze mineralizacji do wysokości 11,0 m – czyli do maksymalnej wysokości, na jaką została zaprojektowana kwatera, wydłuży się  całkowity czas eksploatacji poszczególnych ćwiartek z 3 do ok. 4 lat – czas potrzebny na zajście procesu mineralizacji i przygotowanie kwatery do rozbiórki.

Po zmianach kubatura kwatery mineralizacji zwiększyłaby się o 80 000 m3 i wynosiłaby 
320 000 m3. Ilość przyjmowanych odpadów w skali roku nie uległaby zmianie.

Oddziaływania kwatery mineralizacji, o zwiększenie wydajności której wnioskuje ZUOK, wiąże się przede wszystkim z emisją do powietrza, hałasu, a także z powstawaniem odcieków oraz odpadów.

ZUOK jest źródłem gazowych zanieczyszczeń powietrza i pyłów. Zanieczyszczenia powietrza są wprowadzane do atmosfery zarówno w sposób zorganizowany, jak i niezorganizowany.

Emisja z podstawowych procesów produkcyjnych pochodzi ze spalania gazu składowiskowego ujmowanego poprzez studzienki odgazowujące kwaterę mineralizacji, emisji niezorganizowanej gazu składowiskowego z czaszy kwatery mineralizacji i kwatery balastu (część gazów nieprzechwycona przez instalację odgazowującą), z kompostowni kontenerowej i z instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.  Ponadto Zakład wprowadza do atmosfery zanieczyszczenia pochodzące z kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków (w sposób zorganizowany), przeładunku paliw w zakładowej stacji paliw oraz z pojazdów i maszyn funkcjonujących na terenie Zakładu (emisja niezorganizowana).

W bezpośrednim otoczeniu instalacji i całego Zakładu brak jest terenów akustycznie chronionych. Na niezabudowanych obszarach użytkowanych rolniczo oraz obszarach leśnych nie normuje się poziomów hałasu instalacyjnego. Za najbliższy teren akustycznie chroniony uznać należy pojedynczy budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej, położony w odległości ok. 250 m na południowy -wschód od granic ZUOK oraz ok. 470 m od planowanego przedsięwzięcia, na działce nr ewid. 17/3. Pozostałe tereny zabudowy zagrodowej położone są w większych odległościach (ponad 750 m od granic Zakładu).

Jak wynika ze badań okresowych pomiarów hałasu, działalność ZUOK nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w przepisach prawa oraz pozwoleniu zintegrowanym.

W ZUOK jest całkowite rozdzielenie sieci kanalizacji przemysłowej, deszczowej 
i sanitarnej.  Do żelbetonowego, hermetyzowanego zbiornika ścieków surowych kierowane są surowe ścieki przemysłowe ze wszystkich obiektów  technologicznych Zakładu. Ze zbiornika ścieki kierowane są na oczyszczalnię ścieków o przepustowości Qmax=120 m3/d. 
W oczyszczalni zachodzą następujące procesy technologiczne: nitryfikacja, denitryfikacja, ultrafiltracja, nanofiltracja i odwrócona osmoza.

Oczyszczone ścieki przemysłowe trafiają do zbiornika na ścieki oczyszczone, a następnie są wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię miejska oczyszczalnię ścieków Star-WiK 
Sp. z o.o., zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

ZUOK wyposażony jest w grawitacyjną sieć kanalizacji deszczowej rozdzieloną od kanalizacji przemysłowej i sanitarnej. .

Wody opadowe  gromadzone na terenie ZUOK  w  zbiorniku retencyjnym, zbiorniku retencyjno- infiltracyjnym i drenażu francuskim, spływają ze zlewni opadowych ,  tj. z dachów sortowni, kompostowni, obiektów magazynowych i  warsztatowych , dróg jezdnych i placów postojowych oraz części terenów zielonych zabudowanych drenażem francuskim i nie mają kontaktu ze ściekami przemysłowymi.

Inwestor nie przewiduje, aby przy zastosowanych środkach chroniących środowisko               realizacja przedsięwzięcia mogła w sposób istotnie negatywny oddziaływać na środowisko, szczególnie w stopniu powodującym przekroczenie obowiązujących norm środowiskowych. Nie przewiduje się także możliwości wystąpienia substancji niebezpiecznej czy powstania tej substancji w trakcie procesu technologicznego w ilości, która decyduje o zaliczeniu Zakładu Inwestora do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Niemniej w celu minimalizowania występowania sytuacji awaryjnych i awarii należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, poszczególnych instrukcji eksploatacji urządzeń, stosowanych w procesach technologicznych, dokumentacji techniczno-rozruchowej, a w szczególności:

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia na terenie instalacji oraz zakaz palenia tytoniu,

- utrzymywać w należytym stanie urządzenia techniczne zabezpieczające przed wystąpieniem awarii,

- monitorować stan urządzeń i sprzętu pracującego na terenie instalacji,

- kontrolować sprawność sprzętu przeciwpożarowego, monitorować ilość i jakość substancji neutralizujących zanieczyszczenia, środków pierwszej pomocy,

- magazynować odpady zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,

- stale podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników.

W przypadku kwatery mineralizacji potencjalna awaria może być związana z pożarem odpadów oraz wybuchem biogazu.

Inwestor zidentyfikował również potencjalne zagrożenia mogące stworzyć katastrofę budowlaną, tj. Utrata szczelności izolacji kwatery lub zbiornika odcieków

Zgodnie z oświadczeniem Projektanta, Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp. z o.o., kwatera mineralizacji 
o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor, została zaprojektowana i wybudowana na możliwość układania na niej odpadów do wysokości 11 m. Jednocześnie Projektant potwierdza, iż wskazana wysokość zapewnia zachowanie stabilności podłoża kwatery, złoża odpadów oraz zachowanie trwałości wykonanych warstw uszczelniających.

Z kolei rozpatrując potencjalne katastrofy naturalne, biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na użytkowanie kwatery są intensywne opady atmosferyczne mogące powodować podtopienie składowiska oraz

utratę stateczności nasypu odpadów.

Pod względem fizyczno–geograficznym teren inwestycji leży na granicy dwóch jednostek: Pojezierza Starogardzkiego stanowiącego mezoregion Pojezierza Wschodniopomorskiego oraz Równiny Tucholskiej, będącej mezoregionem Pojezierza Południowopomorskiego. Decydującą rolę w kształtowaniu rzeźby nie tylko omawianego obszaru, ale całej północnej Polski odegrała praca lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych w okresie zlodowaceń plejstoceńskich, a przede wszystkim ostatniego tj. bałtyckiego zlodowacenia w stadiale pomorskim. Powstanie rzeźby glacjalnej wiąże się z wahaniami ówczesnego klimatu, których następstwem były transgresje, regresje lub postoje czoła lądolodu.

Teren opracowania należy w całości do rzeki Piesienicy, która jest dopływem rzeki Wierzycy. Rzeka Piesienica wpływa z gminy Zblewo – płynie przez Stary Las, do Wierzycy wpada kilka kilometrów od zachodnich granic miasta Starogard Gdański.

Teren planowanej inwestycji nie przylega bezpośrednio do żadnego jeziora ani do innego zbiornika wód powierzchniowych. Najbliżej położone są:

- ciek wodny (rów zbierający), będący lewym dopływem Piesienicy, przepływający 
w odległości minimalnej ok. 170 m na zachód od granic Zakładu (ok. 500 m od planowanego przedsięwzięcia),

- zespół naturalnych cieków wodnych (rowów), odwadniających tereny położone na południe od Zakładu do Jeziora Staroleskiego, znajdujących się w odległościach od ok. 150 m do ok. 300 m na południe i południowy -wschód od granic zakładu (350 – 500 m od planowanego przedsięwzięcia),

- rzeka Piesienica, przepływająca w odległości ok. 550 m na południe od granic Zakładu, będąca dopływem rzeki Wierzycy,

- Jezioro Staroleskie, którego północno-zachodni kraniec znajduje się w odległości ok. 2,1 km na wschód od granic Zakładu.

Zgodnie z  ustaleniami stanowiącymi załącznik do Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły, miejsce realizacji przedsięwzięcia zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej symbolem PLRW20001929869.

Dla stanu aktualnego potencjał ekologiczny i stan chemiczny PLRW20001929869 określony został jako dobry. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań zaradczych.

Aktualne badania kontrolne wód powierzchniowych rz. Piesienicy prowadzone w ramach monitoringu składowiska świadczą, iż ustalone warunki korzystania z wód są respektowane. Jakość  wód od czasu rozpoczęcia badań w 2012 r. do chwili obecnej odpowiada stanowi dobremu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku  w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Dz.U. 2014, poz. 1482).

Zamierzenie położone jest poza obszarami zalewowymi, narażonymi na podtopienia i powódź, nie znajduje się również w obrębie żadnego z głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).

W rejonie ZUOK rozpoznano wielowarstwowy system wodonośny. Składa się on z:

- wód podziemnych górnego czwartorzędowego poziomu wodonośnego,

obejmujący dwie warstwy wodonośne:

- warstwę pierwszą

- warstwę drugą

oraz niżej zalegającego dolnego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Na omawianym terenie znaczenie użytkowe posiadają obie warstwy, górnego czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Górny poziom wodonośny charakteryzuje się szerokim, regionalnym rozprzestrzenieniem. Budowa Zakładu nie koliduje z żadnymi ujęciami wód podziemnych.

Zgodnie z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły teren położony jest w granicach jednolitej części wód podziemnych - JCWPd28

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest m.in:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

Realizując powyższe cele, podejmuje się w szczególności działania określone w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka.

ZUOK prowadzi z częstotliwością raz na kwartał monitoring wód podziemnych w obrębie składowiska (w 8 punktach pomiarowych).

ZUOK przeprowadził analizę alternatywnych  rozwiązań pod katem środowiskowym, ekonomicznym, a także technologicznym,  aby  wybrać  najlepszy  z  dostępnych  wariantów  realizacji  inwestycji.

Przy braku zgody na zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji (wariant zerowy) , patrząc na ilość i skład produkowanego gazu oraz stopień zapełniania poszczególnych ćwiartek kwatery, zachodzi realne ryzyko, iż przez pewien okres na kwaterę mineralizacji nie będą mogły być przyjmowane odpady.

W konsekwencji chwilowego „wyłączenia z użytkowania” kwatery mineralizacji, ZUOK będzie musiał zagospodarować odpady w innych instalacjach lub przekazywać je na zewnątrz uprawnionym odbiorcom. Wariant taki nie ma uzasadnienia technologicznego oraz jest zdecydowanie negatywny z punktu widzenia ekonomicznego w postaci znacznego zwiększenia obciążeniami mieszkańców regionu. Jest on również niekorzystny patrząc pod kątem ochrony środowiska, gdyż transport odpadów do odbiorców zewnętrznych będzie się nierozerwalnie wiązał z emisją do powietrza.

Wariant proponowany przez Inwestora (wariant inwestycyjny) polega na zwiększeniu wydajności instalacji IPPC w ZUOK tj.: zwiększenie możliwości układania odpadów na kwaterze mineralizacji z obecnej wysokości 8 m do wysokości 11,0 m – czyli do maksymalnej wysokości, na jaką została zaprojektowana kwatera. Po zmianach kubatura kwatery mineralizacji zwiększyłaby się o 80 000 m3 i wynosiłaby 320 000 m3. Ilość przyjmowanych odpadów w skali roku nie uległaby zmianie, natomiast wydłużyłby się całkowity czas gromadzenia odpadów w poszczególnych ćwiartkach z 3 lat do ok. 4 lat.

Jak wskazano w wariancie zerowym, w przypadku nieuzyskania zgody na zwiększenie wydajności instalacji IPPC, wariantem alternatywnym jest kierowanie odpadów na inne instalacje ZUOK lub przekazywanie ich na zewnątrz do uprawnionych odbiorców w celu ich dalszego zagospodarowania.

Wskazany wariant alternatywny nie jest korzystny zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, technologicznego, a także środowiskowego. Kierowanie odpadów na zewnątrz do uprawnionych odbiorców w celu ich dalszego zagospodarowanie będzie się wiązać ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez ZUOK, w konsekwencji wzrośnie koszt całego systemu gospodarowania odpadami w regionie obsługiwanym przez ZUOK.

Z reguły wariantem najkorzystniejszym dla środowiska naturalnego jest niepodejmowanie przedsięwzięcia (wariant zerowy). Odstąpienie od decyzji o realizacji inwestycji skutkuje brakiem nowych przekształceń terenu, brakiem nowego wytwórcy odpadów, brakiem dodatkowego odbiorcy wód i energii elektrycznej, brakiem nowych źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń aerosanitarnych. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest inaczej.

ZUOK jest Instalacją Komunalną (dawnej RIPOK) przyjmującą głównie odpady systemowe 
z terenu 20 Gmin będących udziałowcami Zakładu, oraz inne odpady pochodzące od firm oraz osób indywidualnych. Statystyki pokazują, że ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca z roku na rok rośnie.  Nie ma więc możliwości niepodejmowania przedsięwzięcia (ograniczenia strumienia przyjmowanych odpadów) z uwagi na brak wydajności istniejących instalacji.

Najprostszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zwiększenie wydajności istniejącej instalacji, jeżeli jest taka możliwość. W przypadku kwatery mineralizacji taka możliwość istnieje, gdyż instalacja ta została zaprojektowana i wybudowana na wnioskowaną przez Inwestora wydajność.

Analizując możliwe, potencjalne oddziaływania wariantów 0, wariantu alternatywnego oraz zaproponowanego przez Inwestora na szeroko pojmowane środowisko, w tym ludzi oraz walory dziedzictwa kulturowego, do realizacji przyjęto wariant zaproponowany przez Inwestora polegający na zwiększeniu wydajności istniejącej instalacji IPPC na terenie ZUOK, 
tj. kwatery mineralizacji.

Wariant 0 (niepodejmowanie przedsięwzięcia) został odrzucony. Jak wskazano we wcześniejszej analizie, w przypadku braku zgody na zwiększenie wydajności istniejącej instalacji IPPC, ZUOK będzie musiał zrealizować któryś z wariantów alternatywnych.

Najważniejszym z argumentów przemawiających za dokonanym wyborem jest konieczność poniesienia sporych nakładów finansowych związanych z nowymi inwestycjami, które spowodują znaczny wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami w regionie obsługiwanym przez ZUOK, co będzie się bezpośrednio przekładać na zwiększenie opłat ponoszonych przez mieszkańców regionu oraz obniżenie konkurencyjności funkcjonowania Zakładu w uwolnionym rynku Instalacji Komunalnych (dawniej RIPOK-ów).

Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem wariantu zaproponowanego przez Inwestora jest fakt, że nowe inwestycje będą wymagały długotrwałej procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji środowiskowych i administracyjnych, a ich zakończenie mogłoby nastąpić dopiero po pewnym czasie, co w konsekwencji krótkookresowo skumulowałoby zwiększenie kosztów związanych z oddawaniem odpadów na zewnątrz.

Dzięki możliwości układania odpadów do 11 m wydłuży się całkowity czas eksploatacji poszczególnych ćwiartek. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości eksploatacji kwatery, ponieważ daje dodatkowy czas na zajście procesu mineralizacji na poszczególnych ćwiartkach. Analizując warunki panujące w złożu (temperatura, ciśnienie) oraz badania składu gazu składowiskowego nasuwa się wniosek, że kwatera mineralizacji znajduje się w fazie niestabilnej metanogenezy o czym świadczy proporcja metanu do dwutlenku węgla. Niskie temperatury w złożu wskazują na mało intensywny rozkład materii organicznej w procesie fermentacji psychrofilnej. Ten typ fermentacji zwykle trwa długo i daje stosunkowo stały uzysk biogazu.

Ostatnim z argumentów jest fakt, że rynek odpadowy w ostatnim czasie wskazuje na wzrost wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, w tym odpadów bio. Zmusza to regionalne instalacje przetwarzania odpadów do zwiększenia przerobu i niebezpiecznie zbliża je do wykorzystania maksymalnych możliwości przerobowych wskazanych w odpowiednich decyzjach. Tym samym dalsze zwiększanie ilości odbieranych odpadów (szczególnie po uwolnieniu rynku RIOK-ów) może w konsekwencji spowodować osiągnięcie limitów procesowych i brak możliwości dalszego odbierania odpadów. Zakłady zmuszone są do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych lub modernizacji swoich instalacji, a najtańszą i najbardziej efektywną metodą dokonania modyfikacji jest zwiększenie wydajności istniejących już instalacji. Jest to szczególnie istotne, gdy nie wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego oddziaływania na zdrowie 
i życie ludzie, dobra materialne oraz Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze  szczególnie w ramach form ochrony przyrody.

Położonymi najbliżej granic planowanego przedsięwzięcia obszarami chronionymi obszar należące do sieci NATURA 2000 SOO Dolina Wierzycy (kod PLH 220094). Granica południowo-wschodniego fragmentu obszaru przebiega w odległości ok. 2,0 km na wschód od terenu Zakładu. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia, można stwierdzić, że nie wpłynie ono niekorzystnie na integralność oraz spójność przedmiotowego Obszaru.

Granice najbliższych Obszarów Chronionego Krajobrazu przebiegają w odległości ok. ok. 3,6 km na północny-wschód od terenu Zakładu (OChK „Doliny Wierzycy) oraz OChK „Borów Tucholskich” w odległości ok. 4,8 km na południe i ok. 7,8 km zachód od terenu Zakładu. Najbliżej położonym rezerwatem przyrody jest rezerwat leśny „Brzęczek” – ok. 9,2 km na północny-zachód od terenu Zakładu.

Inne przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) położone są w odległościach większych niż 10 km od terenu planowanego przedsięwzięcia. W sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia brak jest również pomników przyrody oraz użytków ekologicznych.

W związku z odległością miejsca realizacji przedsięwzięcia od ww. obszarów Natura 2000 oraz charakterem przedsięwzięcia, nie przewiduje się:

- bezpośredniego ani pośredniego, znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na dany obszar,

- naruszenia integralności i spójności w danym obszarze Natura 2000,

- naruszenia celów ochrony danego obszaru.

Teren, na którym zlokalizowana jest kwatera mineralizacji, o zwiększenie wydajności której wnioskuje Inwestor, położony jest poza korytarzami ekologicznymi. w związku z tym nie dojdzie do przerwania ich ciągłości.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ingerencją w zasoby wód podziemnych ani powierzchniowych. Zwiększenie wydajności kwatery mineralizacji nie będzie się wiązało z przyjmowaniem większej ilości odpadów w skali roku – ta ilość pozostanie na dotychczasowym poziomie. Dzięki możliwości układania odpadów do wysokości 11 m wydłużeniu ulegnie okres użytkowania poszczególnych ćwiartek kwatery.

Na podstawie przeprowadzonych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium (Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc) wody podziemne w rejonie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stary Las gm. Starogard Gdański można sklasyfikować jako wody I (bardzo dobrej) II (dobrej) klasy jakości wód. Wyjątek stanowi woda pobrana w I kwartale 2019 z piezometru P-5A , która można sklasyfikować wodę III (zadowalającej) klasy jakości wód oraz w P-1 (IV klasa). W każdym z punktów monitoringowych wód podziemnych (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-5A, P-6A) w 2018 roku stan chemiczny wód podziemnych w rejonie  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w miejscowości Stary Las sklasyfikowano jako dobry (wyniki sprawozdań w załączeniu).

Na potrzeby opracowania przeprowadzono modelowanie zanieczyszczeń do powietrza.

Jak wykazano w przeprowadzonych obliczeniach wielkości emisji gazów i pyłów do atmosfery, zmiana przepustowości instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń, standardy jakości środowiska na terenie ZUOK oraz na terenach sąsiadujących z instalacją zostaną dotrzymane.

Przed rozkopaniem kwatery i wydobyciem odpadów należy wykonać badania odpadów 
w zakresie ich ilości, stopnia stabilizacji oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Na tej podstawie obliczyć czas trwania rozkopania i wydobycia odpadów oraz wielkość i zasięg emisji substancji odorotwórczych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym należy przed rozkopaniem zastosować napowietrzanie złoża odpadów oraz sterylizację.

Charakter przedsięwzięcia oraz jego skala w odniesieniu do obecnych warunków klimatycznych obszaru miejscowości Stary Las jak i całej Gminy Starogard Gdański nie dają  podstaw do uznania, aby przedsięwzięcie powodowało istotne modyfikacje w czynniki kształtujące klimat 
i przyczyniało się do zmian tego klimatu w skali lokalnej, regionalnej czy ponadregionalnej.

Przyjęte przez Inwestora rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne instalacji ocenia się jako rozwiązania wystarczające do zaadaptowania inwestycji do zmieniających się zmian klimatu.

Przedsięwzięcie nie wymaga zmiany sposobu ukształtowania terenu, usuwania mas ziemnych bądź tworzenia nasypów. Nie będzie zatem zagrożenia naruszenia powierzchni ziemi.

Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu wydajności kwatery mineralizacji wpływało negatywnie na krajobraz. Instalacja zlokalizowana jest na terenie przekształconym w związku z prowadzona przez ZUOK działalnością. Kwatera mineralizacji nie stanowi znaczącej dominanty krajobrazowej z uwagi na sąsiedztwo terenów leśnych. Bryła kwatery będzie powstawać w rejonie dominującego wzniesienia morenowego i w sąsiedztwie wysokich drzewostanów leśnych co w znaczący sposób ograniczy jej negatywny wpływ na krajobraz. Uciążliwość krajobrazowa obiektu, została dodatkowo zminimalizowana przez zaprojektowanie wysokiej zieleni ochronnej (przesłaniającej) wokół ZUOK i wewnątrz jego terenu (m.in. na skarpach kwatery).

Z uwagi na charakter oraz usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko, aby  jego realizacja w sposób negatywny wpływa na obiekty zabytkowe i krajobraz kulturowy.

Jak wynika z przeprowadzanych okresowych pomiarów hałasu, działalność ZUOK nie powoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu do środowiska.

Z uwagi na oddalenia zabudowy mieszkalnej od terenu przedsięwzięcia i obecność ekranów akustycznych (inne obiekty budowlane zakładu) nie należy spodziewać się zatem przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie ze względu na jego lokalizację z dala od granicy państwa (ok. 140 km) oraz skalę realizacji zadania ograniczającą się jedynie do terenu istniejącego Zakładu.

Analizując obecny stan środowiska, dotychczasowy sposób przetwarzania odpadów na kwaterze mineralizacji, zidentyfikowane rodzaje oddziaływań generowanych przez planowane przedsięwzięcie oraz uwzględniając oddziaływania od innych przedsięwzięć funkcjonujących 
i realizowanych w sąsiedztwie należy stwierdzić, że nie stwierdzono ryzyka wystąpienia skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia.

Kwatera mineralizacji objęta jest konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT) wskazanych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. Instalacja spełnia wymagania stawiane w konkluzjach, niemniej nie wszystko jest opisane 
w formie wymaganych procedur. W związku z czym ZUOK zobowiązał się do 17.08.2022 r. opracować wszystkie dokumenty wymagane powyższymi przepisami.

# ŹRÓDŁA INFORMACJI

Akty prawne i inne materiały

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 799 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 71 ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87);

- Ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: Dz.U.2017, poz. 1056).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i  cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. 2014 poz. 588);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r. poz. 992 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923);

- Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 150 ze zm.);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r. poz. 1454 zm.);

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1803 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (DZ.U. 2016, poz. 85);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 z późn. zm.);

- Uchwała nr 48/V/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015 – 2019 z perspektywą na lata następne dla trenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich..... (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 09.03.2015 r. poz. 670);

- Uchwała Nr 461/XLIII/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r. 
w sprawie Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018 – 2021 
z perspektywą do roku 2025;

- Uchwała Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022;

- Uchwała Nr353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 13.04.2017 r. poz. 1328);

- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030;

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport za 2017 rok, WIOŚ Gdańsk, Gdańsk, kwiecień 2018;

- Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego, PBPR, Gdańsk 2014;

- PIG-PIB, mapa geośrodowiskowa Polski, plansza A, arkusz 29

- Instytut Geologiczny, Przeglądowa mapa geologiczno – inżynierska Polski, arkusz A2, 1956 r..

Strony internetowe:

http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

http://mapa.korytarze.pl/

http://www.smorp.pl/imap/

https://kpk.org.pl/

http://www.gdos.gov.pl/

http://mapy.geoportal.gov.pl

http://obszary.natura2000.org.pl/

http://bdl.lasygov.pl/

http://powietrze.gios.gov.pl/

http://airpomerania.pl/

https://klimat.ug.edu.pl/?page_id=167,

# ZAŁĄCZNIKI

- Postanowienie Wójta Gminy Starogard Gdański nr PPN.6220.2.2019 z dnia 23.04.2019 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- Modelowanie emisji do powietrza.

- Analiza uwarunkowań prawnych i technologicznych rozbiórki kwatery mineralizacji odpadów zlokalizowanej na terenie ZUOK, dr hab. inż. Andrzej Białowiec

- Sprawozdania z okresowych pomiarów hałasu: 2017, 2019.

- Schemat odprowadzania ścieków przemysłowych.

- Zlewnie wód opadowych.

- Schemat odprowadzania wód opadowych.

- Oświadczenie Projektanta.

- Uchwała nr XLI/392/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26.10.2017 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla wsi Stary Las, gmina Starogard Gdański.

# SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Spis tabel

Tabela 1 Maksymalna teoretyczna wydajność instalacji IPPC	7

Tabela 2 Ilość poszczególnych robót ziemnych wg projektu powykonawczego kwatery mineralizacji	9

Tabela 3 Rodzaje i ilości przetwarzanych odpadów na kwaterze mineralizacji	10

Tabela 4 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku wydobycia z kwatery mineralizacji	13

Tabela 5  Skład gazu składowiskowego na kwaterze mineralizacji	13

Tabela 6 Skład gazu składowiskowego	20

Tabela 7 Emisja z pochodni	20

Tabela 8 Bilans ścieków przemysłowych w ZUOK	23

Tabela 9 Bilans powierzchni zlewni opadowej A do zbiornika infiltracyjno-retencyjnego 39	25

Tabela 10 Bilans powierzchni zlewni opadowej B	29

Tabela 11 Bilans powierzchni zlewni opadowej C	31

Tabela 12 Bilans powierzchni zlewni opadowej D	33

Tabela 13 Udział gleb wg klas bonitacyjnych	47

Tabela 14 Charakterystyka JCWPd (https://kzgw.gov.pl)	53

Tabela 15 Ocena stanu JCWPd, 2012 r. (https://kzgw.gov.pl)	53

Tabela 16 Zmiany wielkości emisji w stosunku do stanu obecnego	62

Tabela 17 Skład gazu składowiskowego	75

Tabela 18 Emisja gazu składowiskowego na kwaterze mineralizacji	75

Tabela 19 stężenie zanieczyszczeń w spalinach	76

Tabela 20 Zestawienie wielkości emisji	77

Tabela 21 Udziały składników w spalinach m3/m3	77

Tabela 22 Emisja z pochodni	78

Tabela 23 Rodzaje i ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku	80

Tabela 24 wyniki pomiarów hałasu 17	82

Tabela 25 Wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu LAeq D [dB]	82

Spis rysunków

Rysunek 1Mapa zagospodarowania terenu	6

Rysunek 2 Linia testowa do doczyszczania stabilizatu ZZO Marszów	17

Rysunek 3 Miejsca powstawania ścieków przemysłowych	22

Rysunek 4 Zlewnia opadowa A	25

Rysunek 5 Zlewnia opadowa B	29

Rysunek 6 Zlewnia opadowa C	31

Rysunek 7 Zlewnia opadowa D	33

Rysunek 8 Szkic geologiczny odkryty	45

Rysunek 9 Szczegółowa mapa geologiczna, Arkusz Zblewo	46

Rysunek 10 . Przekrój  hydrogeologiczny	47

Rysunek 11 Udział % gleb w podziale na klasy bonitacyjne	48

Rysunek 12 Zlewnie JCWP (https://kzgw.gov.pl)	49

Rysunek 13 Główne zbiorniki wód podziemnych (https://kzgw.gov.pl)	50

Rysunek 14 Mapa hydrograficzna	51

Rysunek 15 Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego	57

Rysunek 16 Mapa korytarzy ekologicznych (http://mapa.korytarze.pl)	60

Rysunek 17  Obszary chronione (http://geoserwis.gdos.gov.pl)	73

Rysunek 18 Korytarze ekologiczne (http://korytarze.pl)	74

Rysunek 19 Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych hałasu	81

Dane z monitoringu prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc

Analiza uwarunkowań prawnych i technologicznych rozbiórki kwatery mineralizacji odpadów zlokalizowanej na terenie ZUOK Stary Las Sp. z o.o., dr hab. inż. Andrzej Białowiec

Wykonane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc

Linia do doczyszczania stabilizatu obecnie testowana jest w ZZO Marszów.

Oświadczenie Projektanta – Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp. z o.o.

EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych z Suchego Lasu. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

Art. 73 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897)

Wg Kondrackiego, opis z 2018 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las, Gmina Starogard Gdański

Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, Arkusz Zblewo (129)

Szczegółowa mapa geologiczna Polski, Arkusz 129 – Zblewo (N-34-73-B)

SUIKZ

SUIKZ, Uwarunkowania

www.powietrze.gios.gov.pl; www. airpomerania.pl

Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport za 2017 rok, WIOŚ Gdańsk, Gdańsk, kwiecień 2018

SPA 2020

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Starogard Gdański na lata 2016-2019 (Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 18 lipca 2016r.)

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Starogard Gdański na lata 2016-2019

Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego, PBPR, Gdańsk 2014

http://mapa.korytarze.pl/

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie,  EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych, Suchy Las, 2018

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie,  EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych, Suchy Las, 2018

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie,  EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych, Suchy Las, 2018

Ritzkowski M. 2011. Landfill aeration Landfill aeration -- Current and future applications Current and future applications. Practitioners Workshop on CDM Standards (8.-10. June 2011, Bonn).

Ritzkowski M. 2011. Landfill aeration Landfill aeration -- Current and future applications Current and future applications. Practitioners Workshop on CDM Standards (8.-10. June 2011, Bonn).

Cossu, R. Raga, R. and Rossetti, D. Full Scale Application of in situ aerobic stabilisation of old Landfills. (2003). Proceedings Sardina 2003, Ninth International Waste Management and Landfill Symposium, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy.

Ritzkowski M., Heyer K.-U., Stegmann R. (2006). Fundamental processes and implications during in situ aeration of old landfills. Waste Management. vol. 26 (2006), pp. 356-372.

Badania i pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od urządzeń – spółki ZUOK „Stary Las” w m. Stary Las, Jan Maryn Centrum Kształtowania Środowiska SANTE, Gdynia 2017 r.

Sprawozdanie z okresowych pomiarów hałasu, 2019. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

Uchwała Nr 461/XLIII/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r.

Uchwała Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.

## Uchwała nr XXIV/290/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2012 r.