Dotyczy: budowy sieci kanalizacyjnej tłocznej na trasie – Owidz-Starogard Gd. oraz przepompowni ścieków w Owidzu.

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30  Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odpowiedź:

Wyroby zastosowane do budowy zadania muszą spełniać wymagania zawarte w art. 30 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Wykonawca robót musi przedstawić Zamawiającemu certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne  lub inne dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów  ze specyfikacją techniczną oraz art. 30 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.