Załącznik Nr 26

do Zarządzenia nr INT/178/2022

Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Protokół przekazania

składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa składnika | Nr inwentarzowy | Ilość | Wartość początkowa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja ul. Głównej w Koteżach. | 1914/02/220 | Ułożenie płyt YOMB na długości 67,90m i szer. 2,75m, na podsypce piaskowej i utwardzeniem poboczy materiałem z urobku | 257 94,27 zł | Zakres-Zał. Nr 1 |
| 2 | Modernizacja ul. Podmiejskiej w Koteżach. | 1913/02/220 | -ułożenie płyt YOMB na dł. 438m i szer. 3m na podsypce piaskowej i utwardzenie poboczy materiałem z urobku, oraz na odcinku 84,3 mb i na szer. 3m wraz korytowaniem, wykonaniem warstwy kruszbetu i podsypki piaskowej oraz utwardzeniem poboczy materiałem z urobku. -próg zwalniający z płyt YOMB z niezbędnym oznakowaniem- 1 szt. | 170 206,75 zł | Zakres-Zał. Nr 2 |
| 3 | Modernizacja drogi w Zdunach dz. nr 292/2. | 1920/02/220 | Utwardzenie płytami YOMB, na podsypce piaskowej na długości 496 mb i szerokości 3,75m , wraz korytowaniem, wykonaniem podsypki piaskowej i utwardzeniem poboczy materiałem z urobku. | 206 980,83 | Zakres-Zał. Nr 3 |
| 4 | Odcinek sieci wodociągowej w Zdunach ( dz. nr 6/1, 3, 10/1 obręb Szpęgawsk)- wykup | 1895/02/211 | odcinek sieci wodociągowej DN 90 PE dł 628m , z 9 szt. przyłączy dn 40 i 3 szt. hydrantów DN 80 | 42 725,28 zł | Zakres- Zał. Nr 4 |
| 5 | Odcinek sieci wodociągowej w Rokocinie (działka nr 118/59 i 118/60 obręb Rokocin)- wykup. | 1896/02/211 | Odcinek sieci wodociągowej DN 90 PE dł 586 m z 34 szt. przyłącza DN 40PE (134,17m) i 3 szt. hydrantu DN 80; | 46 508,43zł | Zakres-zał. Nr 5 |
| 6 | Odcinek sieci wodociągowej Kokoszkowach (działka nr 287/5 i 287/11, obręb Kokoszkowy) | 1907/02/211 | odcinek sieci wodociągowej DZ 90 PE dł.135m z 2 szt. hydrantu DN80; | 10 896,32 zł | Zakres-zał. Nr 6 |
| 7 | Odcinek sieci wodociągowej w Suminie- (działka nr 153/3, 152, 155 obręb Sumin) –wykup. | 1903/02/211 | Odcinek sieci wodociągowej DZ 90 PE dł. 141m z 1 szt. hydrantu DN80 i 1 szt. przyłącza; | 9 999,52zł | Zakres-zał. Nr 7 |
| 8 | Odcinek sieci wodociągowej w Suminie (działka nr 89/7,90/8, 73, 64/6 obręb Sumin)-wykup. | 1904/02/211 | Odcinek sieci wodociągowej DZ 90 PE dł. 143m z 1 szt. hydrantu DN80; | 6 567,68zł | Zakres-zał. Nr 8 |
| 9 | Odcinek sieci wodociągowej w Janowie (dz. nr 23/2 i 26 obręb Janowo) –wykup. | 1905/02/211 | odcinek sieci wodociągowej DZ 90 PE dł. 185m z 1 szt. hydrantu DN80 | 9 018,59zl | Zakres-zał. Nr 9 |
| 10 | Odcinek sieci wodociągowej w Lipinkach Szlacheckich ( dz. nr 64/14, 64/29, 64/33 obręb Lipinki Szlacheckie)-wykup. | 1906/02/211 | odcinek sieci wodociągowej DZ 90 PE dł. 81m z 1 szt. hydrantu DN80 i 2 szt. przyłączy; | 6 380,72zł | Zakres-zał. Nr 10 |
| 11 | Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Lipinkach Szlacheckich (działka nr 79/2 obręb Lipinki Szlacheckie)-wykup. | 1909/02/211 | -rurociąg Ø200PVC długości 215m , -przyłącze Ø160 -3 szt.; | 3 7950,53zł | Zakres-zał. Nr 11 |
| 12 | Odcinek sieci wodociągowej w Janowie (działka nr 372/13 obręb Janowo)- wykup. | 1910/02/211 | odcinek sieci wodociągowej DZ90 PE dł. 285m , 5 szt. przyłączy i 1 szt. hydrantu DN80; | 28 644,50zł | Zakres-zał. Nr 12 |
| 13 | Odcinek sieci wodociągowej w Lipinkach Szlacheckich (dz. nr 19/16 17/28 obręb Lipinki Szlacheckie)-wykup. | 1911/02/211 | odcinek sieci wodociągowej DZ90 PE dł. 150m z 1 szt. hydrantu DN80 | 15 643,76zł | Zakres-zał. Nr 13 |
| 14 | Odcinek sieci wodociągowej w Siwiałce (dz. nr 164 i 165/1 obręb Siwiałka)- wykup. | 1916/02/211 | odcinek sieci wodociągowej DZ90PE dł. 141m z 2 szt. przyłączy i 1 szt. hydrantu DN 80 | 12 668,00zł | Zakres-zał. Nr 14 |
| 15 | Odcinek sieci wodociągowej w Kokoszkowach, ul. Deszczowa (dz. nr 276/23 obręb Kokoszkowy). | 1919/02/211 | odcinek sieci wodociągowej DZ 110PE RC dł. 60m z 4 szt. przyłączy i 1 szt. hydrantu DN 80 | 25 000,00zł | Zakres-zał. Nr 15 |
| 16 | Odcinek sieci wodociągowej w Kolinczu ( dz. nr 110/3 i 110/11obręb Kolincz)) | 1923/02/211 | Odcinek sieci wodociągowej DZ 90PE dł. 52m z 1 szt. hydrantu DN 80 | 3 747,48zł | Zakres zał. Nr 16 |
| 17 | Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szpęgawsku (dz. nr 54/10, 59 obręb Szpęgawsk) | 1924/02/211 1925/02/211 | - Odcinek sieci wodociągowej DZ 90PE dł. 65,5mb z 1 szt. hydrantu - odcinek sieci kanalizacyjnej DZ 200 PCV dł. 64,5mb | 3424,37 zł. 6020,52 zł | Zakres zał. Nr 17 |
| 18 | Droga gminna w Nowej Wsi Rzecznej ( ul. Leszczynowa, Głogowa, Oś Witosa, Jaśminowa przy bloku nr 24 i 25). | 1917/02/220 | - Branża drogowa: - nawierzchnia jezdni o dł. 1083,4m i szer. 5m ( 5417m2)- z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. , krawężniki betonowe 15x22cm na ławie betonowej. - nawierzchnia chodników o konstrukcji wzmocnionej o szer. 2,5 m: (powierzchnia 569m2) z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. ,krawężniki betonowe 15x22cm na ławie betonowej. - nawierzchnia chodników o szer. 1,5÷2,0 m (powierzchnia 315,0 m2): z kostki betonowej czerwonej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, oporniki betonowe 8x30cm na ławie betonowej. - nawierzchnia zatok postojowych o szer. 5m (powierzchnia 932,8m2): z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. , krawężniki betonowe15x22cm na ławie betonowej . - Kanalizacja deszczowa - Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk o dł. 387,5 m - Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk o dł.114 m - Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm z zamknięciem stożkiem betonowym w ilości: 21 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm-4 szt. - Studzienki ściekowe uliczne prefabrykowane betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu w ilości: 32 szt. - Tablice informacyjne w ilości: 3 szt. | 2 464 319,47zł | Zakres-zał. Nr 18 |
| 19 | Ulica Jaśminowa od posesji nr 16 do posesji nr 19 w Nowej Wsi Rzecznej. | 1915/02/220 | - branża drogowa: - nawierzchnia jezdni o powierzchni 380m2- z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. , krawężniki betonowe 15x22cm na ławie betonowej. - Nawierzchnia zjazdów i dojść do posesji z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-powierzchnia -25,6m2. - Kanalizacja deszczowa; - Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk o dł.26,1 m - Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm z zamknięciem stożkiem betonowym w ilości: 2 szt. - Studzienki ściekowe uliczne prefabrykowane betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu w ilości: 2 szt. | 136 744,41zł | Zakres-zał. Nr 19 |
| 20 | Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach (dz. nr 174, 175), | 1902/02/220 | - kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk o dł.227,5 m - przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy zewnętrznej 160mm, do granicy działek -11 szt.(29,5m) | 197335,77zł | Zakres-zał. Nr 20 |
| 21 | Rurociąg tłoczny w Jabłowie ( dz. nr 21/1, 21/2, 65/83,65/86, 77) | 1921/02/211 | rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 RC Ø180x10,7mm SDR17 PN10 L = 565,1 m | 183 095,71 | Zakres zał. Nr 21 |
| 22 | Koparko-Ładowarka | 1927/05/580 | Koparko-ładowarka CASE 580ST, numer seryjny: FNH580SVNZHH08763, rok produkcji 2022 r. osprzęt i wyposażenie: łyżka ładowarki wielofunkcyjna z zębami 1 szt., widły 1 szt., łyżka koparki 300 mm 1 szt., łyżka koparki 600 mm - 1 szt., łyżka skarpowa hydrauliczna 1 szt., hak do podwieszania 1 szt., szybkozłącze mechaniczne koparki 1 szt.,linia zasilania.łyżki skarpowej 1 szt. | 412579,76 | Zakres zał. Nr. 22 |
| 23 | Modernizacja przepompowni/tłoczni ścieków w Dąbrówce | 1926/02/211 | - Instalacja do usuwania zanieczyszczeń powietrza (aktywnego neutralizatora odorów o wydajności80 m3/h wraz z złożem: węglem aktywnym) powstających w przepompowni ścieków PP1 w Dąbrówce dz. nr 259/23 obręb Dąbrówka | 22 050,20zł | Zakres-Zał. Nr 23 |
| 24 | Modernizacja przepompowni/tłoczni ścieków w Jabłowie | 1926/02/211 | Instalacja do usuwania zanieczyszczeń powietrza (pasywnego neutralizatora podwłazowego ze złożem w postaci węgla aktywnego o średnicy 600 mm) powstających w studni rozprężnej zlokalizowanej na dz. nr 65/86 obręb Jabłowo. | 1002,70 zł. | Zakres –Zał. Nr 24 |
| 25 | Droga Szpęgawsk-Rywałd (ul. Kasztanowa) | 1918/02/220 | 1.Roboty drogowe: - Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej dł. 1,089 km i szer. 5,5 m - nowa konstrukcja nawierzchni chodników z kostki betonowej o szer. 2,0 m i dł. ok. 700 m po lewej stronie drogi - - wyniesione przejścia dla pieszych z kostki betonowej - 4 szt. - Próg zwalniający z kostki betonowej - 1 szt. - zatoki autobusowe z kostki kamiennej - 2 szt. 2.Kanalizacja deszczowa: - Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk o dł. 318,5 m - Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk o dł. 345,4 m - Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk o dł. 89 m - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1400mm i głębokości 3m: 1szt. - Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu: 26 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości 3m - osadnik 1500/3,0: 1 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości 3m - separator lamelowy 15/150: 1 szt. - Wodociąg po zmienionej trasie | 5 036 996,25zł | Zakres -Zał. Nr 25 |

Przekazujący                                                                                                                                 Przejmujący

............................................                                                                     ..........................................
                  Imię i nazwisko, stanowisko (Pieczęć)                                                                                                            Imię i nazwisko, stanowisko (Pieczęć)