Zarządzenie Nr INT/30/2023
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku trwałego Przedszkolu Publicznemu w Kokoszkowach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie składniki majątku trwałego Przedszkolu Publicznemu w Kokoszkowach.

§ 2. Przekazanie mienia następuje na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 luty 2023 r.

|  | Wójt Magdalena Forc-Cherek |
| --- | --- |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr INT/30/2023
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 20 lutego 2023 r.

Protokół przekazania

składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa składnika | Nr inwentarzowy | Ilość | Wartość początkowa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedszkole w Kokoszkowach | 1973/01/107 | Budynek dwukondygnacyjny . Dobudowano jedną kondygnację o powierzchni użytkowej 387,30 m2. Powierzchni zabudowy 572,00 m2, kubatura 1283,40 m3. Pomieszczenia: 3 sale lekcyjne z łazienkami, szatnia, zmywlania, ankes kuchenny, pomieszczenia terapii, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze, klatka schodowa. Ściany fundamentowe i zewnętrzne z bloczków betonowych, ściany wewnetrzne murowane z bloczków gazobetnowcyh, ścianki systemowe, tynki cementowo-wapienne, strop żelbetowy monolityczny, sufity podwieszane , ściany licowane płytkami; posadzki z linoleum ; okna, drzwi zewnętrzne , drzwi wewnętrzne, elewacja, Instalacje wewnętrzne: Instalacja sanitarna : instalacja wodociągowa, umywalki-12szt ,miski ustępowe-7szt., brodziki-2 szt., zlewozmywak-3 szt., bateria umywalkowa-12 szt. , bateria prysznicowa-2szt., instalacja hydrantowa: hydanty HP25 - 2 szt., instalacja kanalizacji sanitarnej , instalacja c.o. – grzejniki, instalacja gazowa- kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 60kW, instalacja wentylacji graiwtacyjnej: nawietrzaki dachowe, nawietrzaki szpaletowe, nasady kominowe o wydajnosći 200m3/h , instalacja elektryczna: oprawy oświetleniowe, gniazda, rozdzielnia elektryczna, instalacja teletechniczna, instalacja odgromowa. Sieci i instalacje zewnętrzne: istniejące. Zagospodarowanie terenu: chodnik, parkingi z kostki betonowej o gr. 8cm- 76m2, ogrodzenie z paneli - 65m, plac zabaw: zestaw metalowy nr3 Avis. | 2451638,44 zł | Zakres-Zał. Nr 1 |
|  |  | pozostałe | Kocioł gazowy Buderus Logamax plus GB162-70V2 - 1 szt | 8 000,00 zł |  |

Przekazujący                                                                                                                       Przejmujący

............................................                                                                     ..........................................
                     Imię i nazwisko, stanowisko (Pieczęć)                                                                                                            Imię i nazwisko, stanowisko (Pieczęć)