DO WYKONAWCÓW

Nasz znak:		Data:

BiZP - 341/07/10   							Stawiguda 23.04.2010r.

Dotyczy: Postępowania BiZP-341/07/10 na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach ośrodka zdrowia w Stawigudzie i Bartągu realizowane w ramach Programu wyrównywania między  regionami II.

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień na wniesione pismo przez Wykonawcę w dniu 23.04.2010r.

Proszę o wyjaśnienie dotyczące wymaganego urządzenia – platformy hydraulicznej dla niepełnosprawnych, gdyż w opisie technicznym pkt. 5.0. widnieje zapis:

- rodzaj obudowy szybu: bez obudowy, 
natomiast na rysunkach projektowych jest wrysowane urządzenie z szybem samonośnym.

Odpowiedź:

CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II

Wykonawca w poz. 11 przedmiaru robót dla CZĘŚCI I i II uwzględni w kalkulacji kosztorysu ofertowego  platformę hydrauliczną z szybem zgodnie z przyjętym rozwiązaniem projektowym, który stanowi załącznik do SIWZ.

Zgodnie z rozdziałem XVII Opis sposobu obliczenia ceny oferty SIWZ ust. 7

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „przedmiarze robót”, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty.

Powyższe wyjaśnienia dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

z up. WÓJTA

Irena Derdoń

Kierownik Referatu

Budownictwa i Zamówień Publicznych