Stawiguda 18.05.2011r.

Zamawiającego:	Gmina Stawiguda

11 – 034 Stawiguda

ul. Olsztyńska 10,

REGON:		510743195

NIP: 			739-10-21-612

Strona internetowa:	www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 		stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

Telefon: 089-51-26-475, fax. 089-51-26-910

BiZ.271.1.9.2011

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego BiZ.271.1.9.2011 „Moje Boisko-Orlik 2012”

Realizacja zadania w  ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” i  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 ” Odnowa i rozwój wsi”

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na wniesione pismo przez Wykonawcę:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu pkt 2 załącznika nr 10 do SIWZ, który brzmi: „ na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji i rękojmi 60 miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót”

na następujący zapis:

„ na wykonane roboty udzielamy gwarancji i rękojmi 60 miesięcy, a na zastosowane materiały zgodnie z kartą gwarancyjną producenta, od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót”

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów pkt.2 załącznika nr 10 do SIWZ. Termin gwarancji i rękojmi jest zgodny z zapisami określonymi w Rozdziale nr 2 SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu pkt. 1§ 11 załącznika do SIWZ, który brzmi: „Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy i rękojmi na okres 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag protokołu końcowego oraz 60 miesięcy na trawę syntetyczną”, na następujący zapis:

„ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i rękojmi na okres 60 miesięcy, a na urządzenia zgodnie z kartą gwarancyjną producenta od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania(bez uwag) protokołu końcowego oraz na trawę syntetyczną zgodnie z kartą gwarancyjną producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisu w pkt. 1§ 11 załącznika do SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym lub z kompozytów polimerowych?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie powyższych elementów  z proponowanego materiału pod warunkiem, że muszą odpowiadać parametrom technicznym nie gorszym niż przyjęto w dokumentacji. Jednocześnie Zamawiający informuje,  że Wykonawca musi uzyskać zgodę od autora projektu jak również Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z uzyskaniem zgody od autora projektu. Zamawiający informuje również, że zadanie jest współfinansowane ze środków  budżetu państwa w związku z tym przed zastosowaniem innych materiałów niezbędne będzie uzyskanie zgody na odstępstwa od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wszelkie koszty związane ze zmianami wprowadzonymi przez Wykonawcę będą obciążały Wykonawcę robót.

Pytanie 4:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót, proszę o jednoznaczne podanie konstrukcji podbudów (frakcji kruszywa) na boiskach?

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami należy uwzględnić n/w frakcje kruszyw w konstrukcji podbudowy boisk:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

-podbudowa z kruszywa łamanego po zagęszczeniu o gr. 15 cm (w tym o grubości 10 cm po zagęszczeniu frakcja 31,5 – 63 mm i o grubości 5 cm po zagęszczeniu frakcja 0-31,5 mm)

- podbudowa z kruszywa łamanego po zagęszczeniu o gr. 5 cm frakcja 0-31,5 mm

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

-podbudowa z kruszywa łamanego po zagęszczeniu o gr. 15 cm (w tym o grubości 10 cm po zagęszczeniu frakcja 31,5 – 63 mm i o grubości 5 cm po zagęszczeniu frakcja 0-31,5 mm);

-podbudowa z kruszywa łamanego: miał kamienny o grubości 5 cm po zagęszczeniu frakcja 0-4 mm

Pytanie 5:

Brak w przedmiarze robót następujących elementów konstrukcji fundamentów wykazanych na rysunku nr A-6: izolacja 2 x papa termozgrzewalna, wylewki betonowej, wykładziny kauczukowej, wełny twardej 15 cm. Proszę o podanie w jakich pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić te elementy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty związane z wylewką betonową zostały uwzględnione elemencie 4 Budynek sanitarno – szatniowy poz. 66

Pozostały zakres robót związany z wykonaniem robót: izolacja 2 x papa termozgrzewalna, wykładzina kauczukowa, wełna twardej 15 cm należy uwzględnić w elemencie 4 Budynek sanitarno – szatniowy poz. 67

Pytanie 6:

Brak w przedmiarze robót następujących elementów konstrukcji stropu wykazanych na rysunku nr A-6: płyta OSB, paraizolacja, wełna min. 17 cm, belki 7x18 cm, deski 2,5 cm. Proszę o podanie w jakich pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić te elementy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższe elementy należy uwzględnić w w elemencie 4 Budynek sanitarno – szatniowy poz. 67

Pytanie7:

Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 6, 8 i 13 Rozdziału 13. Opis sposobu obliczania ceny, oferent prosi                 o jednoznaczne stwierdzenie, czy kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót, czy sporządzony we własnym zakresie w oparciu o dokumentację techniczną?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że Wykonawca musi odczytać przedmiar robót łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny ze względu na przyjęty charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

W przypadku uznania przez Wykonawcę, że przedmiar robót nie uwzględnia wszystkich robót, a są  one niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, Wykonawca uwzględni ich koszt                              w poszczególnych pozycjach załączonego przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dokumentacji  (opis +  rysunki) dotyczące robót sanitarnych na podstawie, których można będzie wycenić przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, odwodnienie  boisk  w tym skrzynki rozsączające.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższe informacje zostały umieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.stawiguda.com.pl. Zamawiający zamieszcza powyższe informacje jako oddzielny element.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

WÓJT

Teodozy Jerzy

Marcinkiewicz