Stawiguda, dnia 20.01.2012r.

Zamawiającego:	Gmina Stawiguda

11 – 034 Stawiguda

ul. Olsztyńska 10,

REON:			510743195

NIP: 			739-384-15-84

Strona internetowa:	www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 		stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego BiZ.271.1.3.2012 na budowę placów zabaw na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gryźliny, Majdy, Miodówko, Ruś i Tomaszkowo.

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Zamawiający określił wykonanie urządzeń z materiałów najwyższej jakości, z elementów  metalowych, ocynkowanych metodą ogniową, lakierowanych oraz desek z tworzywa, również wysokiej jakości.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów wyposażenia placu zabaw wykonanego ze stali cynkowej proszkowo, a następnie  dwukrotnie malowane proszkowo?

Zastosowanie takiego rozwiązania jest równoważne z podanym w dokumentacji. Konstrukcje urządzeń są odporne  na warunki atmosferyczne nie odbarwiają się pod wpływem nasłonecznienia ani nie chłoną wilgoci. Malowanie proszkowo tworzy bardzo twardą powłokę i zabezpiecza urządzenia w znacznie większym stopniu niż lakierowanie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie dopuszcza wykonanie urządzeń ze stali cynkowanej proszkowe, zaś dopuszcza wykonanie urządzeń  ze stali cynkowanej ogniowo.

2. Czy dopuszczają Państwo wykonanie urządzeń z drewna toczonego rdzeniowego impregnowanego ciśnieniowo i malowanego farbami  na min. 3 różne kolory?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie urządzeń z drewna toczonego rdzeniowego impregnowanego ciśnieniowo i malowanego farbami  na min. 3 różne kolory.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie ogrodzenia w formie panela o rozstawie  słupków 2,5 m wykonanego z drutu, o średnicy 4m  zgrzewanego w formie kraty o oczku  50 x 200 mm, które bardzo często stosuje się m.in. do ogrodzenia placów zabaw.

Wyjaśnienia

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ogrodzenia z paneli siatkowych. Informuje jednocześnie, że ogrodzenie  nie może stwarzać zagrożenia  dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz na wysokości mniejszej niż 1,8 m umieszczanie ostro zakończonych elementów jest zabronione.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni amortyzującej upadek projektowanego o grubości 5cm ( żwir płukany 3-12mm - niezgodny z normą PN-EN-1176-1:2008 wraz z podbudową z kruszywa 31,5-63 mm – niezgodny ze sztuką budowlaną ) na nawierzchnię z piasku 0,2-2 mm o grubości 30 cm bez podbudowy z kruszywa ?

Czy zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni amortyzującej upadek grubości 30 cm z projektowanego żwiru płukanego 3-12 mm – niezgodnego z normą PN-EN-1176-1:2008 na żwir płukany 2-8 mm – zgodny  normą PN-EN-1176-1:2008 ?

Wyjaśnienie:

Ze względu na omyłkę, Zamawiający zmienia średnicę żwiry płukanego z od 3 - 12 mm na od 3 - 8 mm. Grubości oraz pozostałe warstwy podłoża bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.              Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że powyższą zmianę należy uwzględnić w opracowanych projektach, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (pozycjach dotyczących nawierzchni z luźnego żwiru  o grubości 30 cm  - żwir płukany).

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu, jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie urządzenia musza posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty  dopuszczające do użytkowania.

Powyższe zmiany dotyczą wszystkich Wykonawców  składający oferty w prowadzonym postępowaniu.

Sporządziła: I. Derdoń

z  up. WÓJTA

Dariusz Sarbiewski

Zastępca Wójta