Stawiguda, dnia 27.01.2012r.

Zamawiającego:	Gmina Stawiguda

11 – 034 Stawiguda

ul. Olsztyńska 10,

REON:			510743195

NIP: 			739-384-15-84

Strona internetowa:	www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 		stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego BiZ.271.1.4.2012 na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miejscowości Stawiguda(ul. Brzoskwiniowa i Dębowa) poprzez ich przebudowę.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Przedmiar robót przebudowa ul. Dębowej:

1. przedmiar w  poz. 2 – rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin piaskiem. Obmiar z powierzchni nawierzchni istniejącej na styku z projektowaną (5.0 * 5.14) – ilość  = 25,7 m2 .Razem 2,57. W kosztorysie ofertowym uproszczonym ilość wynosi  25,7 m2.

Wyjaśnienie:

W przedmiarze robót poz. 2 d 1.1 kolumna Razem jest 2,57 winno być 25,7. Kosztorys ofertowy bez zmian.

2. przedmiar w poz. 5 –  roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w ziemi kat.III uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transp. urobku na odl.1 km sam. samowyład. Obmiar j.w. powiększony o objętość nadmiaru gruntu humusowego  1460,654 + 83,8 + (155,74 – 96,746) – ilość wynosi 1603,448 m3. W kosztorysie ofertowym uproszczonym w poz.5 przyjęto ilość 1608,448 m3 i analogicznie poz. 6 przedmiaru i kosztorysu.

Wyjaśnienie:

W kosztorysie ofertowym – załącznik nr 12 do SIWZ poz. 5 d.1.2 i poz. 6 d.1.2 kolumna obmiar jest 1608,448  winno być: 1603,448

W przedmiarze robót  poz. 6 d.1.2 kolumna „Poszcz” i „Razem” jest 1608,448  winno być: 1603,448

Przedmiar robót kanalizacja deszczowa w ul. Brzoskwiniowej-Stawiguda:

1. W przedmiarze robót poz. 35d.2 kolumna „Razem” jest 1,00 winno być 10,00.

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 12- bez zmian.

Powyższe zmiany dotyczą wszystkich Wykonawców  składający oferty w prowadzonym postępowaniu.

Sporządziła: I. Derdoń

z  up. WÓJTA

Dariusz Sarbiewski

Zastępca Wójta