Stawiguda, dnia 12.03.2012r.

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

Strona www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail:stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

NIP  739-384-15-84

REGON 510743195

Telefon: 089-51-26-475, fax. 089-51-26-910

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.5.2012 ”Ochrona Jeziora Plusznego poprzez  rozwiązanie problemów gospodarki  wodościekowej w miejscowości Pluski”

Realizacja operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013,                     oś 3 (jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej), działanie 321 (podstawowe usługi dla ludności wiejskiej).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany obiektu  tłoczni ścieków opisanego  w przedmiocie zamówienia  na równorzędne  rozwiązanie technologiczne  tłoczni /przepompowni  typu suchego  z pompami  z wirnikiem  otwartym  typu VORTEX zapewniającego  wolny  przelot  dla zanieczyszczeń  stałych  na nie mniejszy niż opisany w przedmiocie  zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pomp z wirnikiem otwartym.

Powyższe zmiany dotyczą wszystkich Wykonawców  składający oferty w prowadzonym postępowaniu.

Sporządziła: I. Derdoń

WÓJT

Teodozy Jerzy

Marcinkiewicz