[image: image10.emf]               
          [image: image3.jpg]potudniowa
Warmia

lokalna grupa Oziatania




              [image: image4.emf]             [image: image5.emf]








        Stawiguda, dnia 08.02.2013r.
Zamawiającego:
Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
                 

 ul. Olsztyńska 10,
REON:


510743195

NIP: 


739-384-15-84
Strona internetowa:
www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 

stawiguda@stawiguda.com.pl

          


budownictwo@stawiguda.com.pl
DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
Dotyczy: Postępowania BiZ.271.1.4.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w Stawigudzie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:
1. Czy zamawiający  dopuszcza zastosowanie w placu zabaw kosza na śmieci  wykonanego z elementów drewnianych impregnowanych  ciśnieniowo oraz  daszku ze sklejki wodoodpornej, dodatkowo  z wkładem o pojemności 35 l wykonanej z blachy ocynkowanej zamiast kosza w pełni metalowego?

[image: image6.emf]
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kosza zbudowanego z powyższych materiałów.

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w placu zabaw mostka wiszącego balansującego z drewna rdzeniowego impregnowanego ciśnieniowo zawieszonego na łańcuchach metalowych ocynkowanych zamiast mostu z oponami?

[image: image7.emf]
Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania w placu zabaw opisanego mostka wiszącego.
3. W związku z informacją otrzymaną od producenta zabawek-wyposażenie placów zabaw firmy(…), że urządzenie-most z oponami-jest niedostępny w ofercie od 3 lat prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie urządzenia –mostu ruchomego (…) –ruchoma kładka wg. załączonej karty katalogowej.
[image: image1.emf]
Wyjaśnienie 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego urządzenia. Zastrzega jednocześnie, że parametru techniczne muszą odpowiadać parametrom technicznym określonym urządzeniu w dokumentacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zastosowania zamiast mostu z oponami poniższe urządzenie:

[image: image8.emf]               [image: image9.emf]
W skład urządzenia wchodzą:

4 słupy stalowe  o średnicy 102 mm z maskownicą, ocynkowane ogniowo, długość 2,00 m do pomalowania na miejscu (niebieski) most z ruchomymi talerzykami (PE), długość 3,00 m 

liny i siatki typu Herkules (średnica 16 mm, 6 linek ze stalowym rdzeniem)

Dane techniczne:

Wysokość urządzenia: 1,20 m

Wymagana powierzchnia: 3,10 x 1,10 m

Strefa bezpieczeństwa: 6,10 x 4,10 m

Strefa ochrony przed upadkiem: 23,00 m2

Maksymalna wysokość upadku: 0,65 m

Powyższe wyjaśnienia dotyczą wszystkich Wykonawców  składający oferty w prowadzonym postępowaniu.

Sporządziła: I. Derdoń









z up. WÓJTA










Irena Derdoń










Zastępca Wójta


