Stawiguda, dnia 12.07.2013r.

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

Strona www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail:stawiguda@stawiguda.com.pl

            budownictwo@stawiguda.com.pl

NIP  739-384-15-84
REGON 510743195

Telefon: 089-51-26-475, fax. 089-51-26-910



Do wiadomości publicznej
Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.9.2013 Budowa kanalizacji deszczowej w BARTĄGU 
CZĘŚĆ I- Budowa kanalizacji    deszczowej w Bartągu od D31doWylotu Wl.


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:
1. Z wizyty w terenie oraz Projektu Wykonawczego (Rzut Kanalizacji Deszczowej), wynika że na odcinku Os - Wl występuje kolizja przebiegu kolektora Dn 600m z istniejącymi drzewami.
Kto poniesie koszty ewentualnej wycinki drzew (opłaty administracyjne oraz wykonania wycinki)?
Odpowiedź:
Zamawiający jest na etapie uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Zgodnie z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z Opisem Technicznym zawartym w Projekcie Wykonawczym należy zastosować studnie rewizyjne z C40/C50- betonu siarczanoodpornego (Nasiąkliwość do 4%, Wodoszczelność W8, Mrozoodporność F150) z kinetami w systemie Perfect.
Co jest powodem zastosowania betonu siarczanoodpornego?

Czy wystarczy, że wykonawca zastosuje studnie z betonu C40/C50 spełniające warunek Nasiąkliwości, Wodoszczelności i Mrozoodporności z kinetami wylewanymi fabrycznie?
Odpowiedź:
Beton siarczanoodporny posiada zwiększoną odporność na korozję. Nie wymaga stosowania dodatkowej ochrony przeciwkorozyjnej. Stosowanie w/w betonu zmniejsza pracochłonność wykonywania studni rewizyjnych na betonie.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni rewizyjnych z betonu C40/C50, które będą posiadały ochronę przeciwkorozyjną oraz kinety wylewane fabrycznie.
Powyższe wyjaśnienia stanowią informację dla  wszystkich Wykonawców  składający oferty 
w prowadzonym postępowaniu.
Sporządziła: I. Derdoń









z up. Wójta









Irena Derdoń










Zastępca Wójta
