Stawiguda, dnia 15.07.2013r.

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

Strona www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail:stawiguda@stawiguda.com.pl

            budownictwo@stawiguda.com.pl

NIP  739-384-15-84
REGON 510743195

Telefon: 089-51-26-475, fax. 089-51-26-910



Do wiadomości publicznej
Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.9.2013 Budowa kanalizacji deszczowej w BARTĄGU 
CZĘŚĆ I- Budowa kanalizacji    deszczowej w Bartągu od D31doWylotu Wl.


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:
1. W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego w dniu 12.07.2013r. odpowiedzi dotyczącej wycinki drzew, informującej że wystąpiono o uzyskanie decyzji na wycinkę, prosimy o podanie:

a) ilości i średnic drzew przewidzianych do wycinki
b) miejsca w jakie ma dostarczyć pozyskane z wycinki drewno (odległości w km)
c) czy Zamawiający poniesie koszty administracyjne wycinek?

Odpowiedź:
a) 8 szt. drzew o gatunku jesion o obwodach pni: 53, 51, 57, 65, 150, 49, 54, 120cm;
5 szt. drzew o gatunku dąb o obwodach pni: 73, 53+55 (wyrosłe z jednej karpy korzeniowej), 60+40cm (wyrosłe z jednej karpy korzeniowej);
7 szt. drzew o gatunku olcha o obwodach pni: 263, 55, 79, 48, 77, 246, 58cm. 
b) Stawiguda.
c) Nie. Zgodnie z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Nawiązując do SIWZ rozdział XVII Opis sposobu obliczenia ceny oferty pkt. 6) „Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej (jak również w niej nie ujęte), oraz innych informacji zawartych w siwz, np. koszty robót przygotowawczych, odtworzeniowych, a także inne koszty wynikające chociażby z braku uszczegółowienia dokumentacji projektowej”.
Powyższe wyjaśnienia stanowią informację dla  wszystkich Wykonawców  składający oferty 
w prowadzonym postępowaniu.
Sporządziła: I. Derdoń

          

WÓJT



Teodozy Jerzy



Marcinkiewicz

