Stawiguda, dnia 23.07.2013r.

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

Strona www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail:stawiguda@stawiguda.com.pl

            budownictwo@stawiguda.com.pl

NIP  739-384-15-84

REGON 510743195

Telefon: 089-51-26-475, fax. 089-51-26-910
Do wiadomości publicznej
Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.10.2013 „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego (budynki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ul. Warszawska 5 w Stawigudzie”
 – ETAP I.

Zadanie współfinansowane ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:
1. Pytanie do SIWZ- część sanitarna (kotłownia)

Wg SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje: „Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  termomodernizacji budynki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Termomodernizacja obejmuje: modernizację źródła ciepła – kotły gazowe – 2 szt., wymiana podgrzewaczy wody – 2 szt. wraz z orurowaniem i niezbędnymi robotami ogólnobudowlanymi…”

W rozdziale XVII Opis sposobu obliczenia ceny oferty w pkt.3 i 5 zapisano „ Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „przedmiarze robót”..

- wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,……..”

„…W przypadku  stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności pomiędzy załączonym przedmiarem robót,  a dokumentacją techniczną i SWIOR, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tych rozbieżnościach. Zamawiający wprowadzi zmiany do przedmiaru robót zgodnie z przepisami ustawy Pzp…”

Przedmiar robót części sanitarnej obejmuje nie tylko wymianę 2 kotłów i 2 podgrzewaczy z orurowaniem , ale cały zakres robót  tj. montaż 3 zasobników ciepła o pojemnośći 1000dm3, montaż kominów, montaż armatury: zaworów, pomp, naczyń wzbiorczych, montaż instalacji solarnej z wymiennikami na dachu budynku, grupą pompową i rurami  miedzianymi , montaż  instalacji gazowej oraz prace budowlane 

Prosimy o dokładne podanie, które pozycje kosztorysowe należy wycenić z przedmiaru o nazwie ” kotłownia przetarg-przedmiar „ 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ETAP I nie obejmuje instalacji solarnej dlatego w przedmiarze o nazwie „kotłownia przetarg„ należy wykreślić pozycję nr 47 i 48 przedmiaru robót i nie uwzględniać                               w kosztorysie ofertowym.

Pozostałe pozycje przedmiaru „kotłownia przetarg” należy wycenić.

2. Dokumentacja przewiduje docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania o grubości 8 cm. Natomiast przedmiar w pozycji 38 przewiduje ten zakres robót o grubości 15 cm, dodatkowo pozycja 39 przewiduje krotność wykonania 7 co daje łącznie grubość 22 cm. Czy nie należałoby zmienić krotności na -7 (słownie: minus siedem) aby uzyskać grubość 8 cm? Jeśli tak prosimy o zmianę przedmiaru robót.                                        
Odpowiedź:
Pozycja 39 przedmiaru robót docieplenie zakłada zmniejszenie gr docieplenia o 7cm. Należy zmienić krotność na -7 (słownie minus siedem) aby uzyskać gr. 8 cm.  
Zamawiający jednocześnie informuje Wykonawcę, że  zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Wykonawca może zwrócić się                      do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Sporządziła : I. Derdoń










z up. Wójta












Irena Derdoń











Kierownik Referatu 










Budownictwa i Zamówień Publicznych


