Stawiguda, dnia 03.02.2014r.

Zamawiającego:	Gmina Stawiguda

11 – 034 Stawiguda

ul. Olsztyńska 10,

REON:			510743195

NIP: 			739-384-15-84

Strona internetowa:	www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 		stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Dotyczy: Postępowania BiZ.271.1.2.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na                      Zagospodarowanie linii brzegowych:

CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo

CZĘŚĆ II - Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2013r. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień  na wniesione przez Wykonawcę Zapytania:

- Cz. I – Prosimy o informację czy do uwzględnione zostaną referencje na budowę kładki 
w połączeniu z referencjami na budowę parkingu z kostki brukowej.

Odpowiedź:

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawcę na część I ww. postępowania Zamawiający wymaga aby Wykonawca wybudował pomost lub kładkę na zbiorniku wodnym lub rzece.

W związku z powyższym Zamawiający uzna przedmiotowe referencje wyłącznie w przypadku, gdy będą one zawierać wybudowanie pomostu lub kładki na zbiorniku wodnym lub rzece.

- Cz. I – Prosimy o informację czy poz. 4 i 5 przedmiaru dotyczą łączników czy wsporników oraz o podanie właściwości materiału z poz. 4 do porównania lub podanie dokładnego rodzaju.

Odpowiedź:

Pozycie 4 i 5 dotyczą elementów łącznikowch typu PI I I SPF

MATERIAŁ: 
Blacha stalowa ocynkowana S250GD
MOCOWANIE:
Otwory: Ø 5 Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkręty Ø 5.0

- Cz. II - Wg rysunków elementy konstrukcji i poszycia kładki mają zostać wykonane z drewna 
z kl. C24, natomiast wg specyfikacji powinno być to drewno kl. C30. Prosimy o podanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Wykonawca w wycenie uwzględni zastosowanie drewna wg specyfikacji, tj. C30.

- Cz. II – Wg przedmiaru grubość podkładu z desek ryflowanych ma wysokość 40 mm, natomiast według rysunku PRZEKRÓJ  PRZEZ POMOST  jest 50mm. Prosimy o podanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Właściwa grubość desek pomostów to 50mm.

- Cz. II – na rysunku PRZEKRÓJ PRZEZ POMOST widnieje palisada betonowa fi 10cm, L=150cm. Ponieważ przedmiar nie zawiera tego elementu prosimy o informację czy należy go wykonać i w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Palisadę należy wykonać na szerokości dojść do pomostu, tj. ok. 4,0m.

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III Opis przedmiotu zamówienia (…) SIWZ: „przedmiary robót, który odczytywany łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej może stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny, w związku z przyjętą przez zamawiającego zasadą wynagrodzenia ryczałtowego - [załącznik nr 10 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią siwz” oraz rozdziałem XVII Opis sposobu obliczenia ceny oferty ust. 10 „Załączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym  do obliczenia ceny” i ust. 4 :

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj

wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Cz. II – wg specyfikacji technicznej należy użyć łączników do belek pomostu typu SPF firmy Simpson Strong - Tie lub równoważnych. Prosimy o określenie ilości potrzebnych elementów. Czy również jak w przypadku Cz. I należy użyć wsporników PI i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Łączniki typu SPF należy zastosować w ilości 2 lub 4 szt./połączenie w zależności od kierunku obciążenia. Wymaganą ilość określi kierownik budowy.

Łączniki typu PI należy zastosować w ilości 1szt./pal. Należy zwrócić uwagę na poprawne ustawienie łączników względem mocowanego elementu.

MATERIAŁ: 
Blacha stalowa ocynkowana S250GD
MOCOWANIE:
Otwory: Ø 5 Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkręty Ø 5.0

- Cz. I i II – Prosimy o informację czy uwzględnione zostaną referencje na budowę kładki nad terenami podmokłymi.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawcę na część I i II ww. postępowania Zamawiający wymaga aby Wykonawca wybudował pomost lub kładkę na zbiorniku wodnym lub rzece i wybudował nawierzchnię lub chodnik z kostki betonowej.

W związku z powyższym Zamawiający uzna przedmiotowe referencje wyłącznie w przypadku, gdy będą one zawierać wybudowanie pomostu lub kładki na zbiorniku wodnym lub rzece i wybudowanie nawierzchni lub chodnika z kostki betonowej.

Zamawiający nie uzna referencji na budowę kładki nad terenami podmokłymi.

- Cz. II – Prosimy o udostępnienie rysunków pali żelbetowych.

Odpowiedź:

Zbrojenie główne pali żelbetowych 6#12 stal A-IIIN; strzemiona uzwojone Ø6, skok uzwojenia 60mm, stal A-0.

- Cz. II – Prosimy o określenie prawidłowych długości pali. Wg specyfikacji są to: 10,1; 8,4; 7,3m, natomiast na rysunku PRZEKROJE PRZEZ POMOST  wszystkie pale wydają się mieć jednakową długość.

Odpowiedź:

Minimalna głębokość posadowienia pali wynosi 700cm poniżej stropu warstwy nośnej gruntu. Dokładną długość pali określa wykonawca na podstawie obserwacji na miejscu budowy.

Powyższe wyjaśnienia dotyczą wszystkich Wykonawców  składający oferty w prowadzonym postępowaniu.

Sporządziła: I. Derdoń