INFORMACJA DODATKOWA DO PRZEDMIARU ROBÓT CZĘŚĆ I

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Gryźliny – Zielonowo.

Nazwa elementu nr 1 Sieć wodociągowa  1.2 Roboty montażowe   pozycja   nr 15 Sieci wodociągowe z rur PE100, PN10, SDR 17 o śr. zewn. 110 mm – 4604 m

W pozycji nr 15 należy uwzględnić oprócz nakładów zgodnie z KNR 2-28 0302-03 poniższą armaturę:

- zasuwy na ciśnienie 1.0 MPa o śr. nom. 25 mm	- 137 szt.

- obejmy gwintowane na rurociągi PE o śr. 110x32 mm	- 137 szt.

- obudowy teleskopowe do zasuw o śr. nom. 25 mm – 137 szt.

- skrzynki żeliwne uliczne do zasuw wodnych – 137 szt.

Powyższe informacje dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.