załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych których  wartość nie przekracza kwoty 30.000  euro

Zamawiający:		Gmina Stawiguda

11 – 034 Stawiguda

ul. Olsztyńska 10,

REGON:		510743195

NIP: 			739-384-15-84

Strona internetowa:	www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 		             stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

Znak sprawy BiZ.271.0.2014                                              Stawiguda 01.08.2014

(miejscowość i data)

Wg. listy

adres i nazwa wykonawcy

ROZEZNANIE CENOWE

1.	Zamawiający Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11- 034 Stawiguda

Nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia ofert na:

Budowa obiektu sportowego- boiska do piłki nożnej wraz z drenażem i trybunami oraz altany ogrodowej dz. nr 29/1, 33 i 367 obr. Bartąg

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. ETAP I :

2.1.1. Niwelacja terenu boiska do piłki nożnej o wymiarach 56x26m wraz z nawiezieniem gruntu.

2.1.2. Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z boiska do pobliskiej rzeki Łyny poprzez system rur drenarskich Ø113mm ułożonych pod płytą boiska oraz kanał deszczowy z rur PVC-U kanalizacyjnych kielichowych klasy N (SN4) SDR41 Ø160mm a odcinek łączący ostatnią studnię rewizyjną z betonowym wylotem do rzeki z rury kielichowej betonowej Ø200mm typ WIPRO. W celu odprowadzenia ścieków z drenażu należy dostarczyć i zamontować studzienki osadnikowe inspekcyjne z tworzywa sztucznego Ø315mm, a ostatnią studnię rewizyjną zbierającą wody z całego boiska wykonać jako szczelną z kręgów betonowych Dn1200.

2.2. ETAP II :

2.2.1. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska na zniwelowanym i uwałowanym podłożu oraz wykonanie dla polepszenia warunków odwodnienia wokół płyty boiska opaski o szerokości 2,5m wzdłuż boiska i 3,5m poza tylnymi liniami z warstwy ubitego żwiru grub. 10cm ułożonej na podsypce piaskowej grub. 10cm.

2.2.2. Dostawa i montaż trybun w postaci krzeseł sportowych firmy proSTAR- siedziska model WO-03 w kolorze zielonym RAL 6032 (dwa ciągi krzeseł po 20szt. w jednym) produkowane modułowo i łączone w całości na boisku.

2.2.3. Dostawa i montaż 2szt. bramek piłkarskich wraz z siatkami.

2.2.4. Wykonanie altany ogrodowej typowej o konstrukcji drewnianej przykrytej gontem bitumicznym, bez podestu, mocowanie do podłoża na trylinkach betonowych.

Szczegółowy zakres rzeczowy dla zadania zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiary (z przybliżonymi wartościami stanowiące dokument pomocniczy ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia), która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.stawiguda.pl

Rodzaj wynagrodzenia: ryczałtowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie objętym zamówieniem.

- Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

- Okres gwarancji (gdzie dotyczy): 24 miesiące

- Miejsce i termin złożenia oferty: 08.08.2014r. godz. 10:45

Urząd Gminy Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

pokój nr 18 (sekretariat)

- Termin otwarcia ofert: 08.08.2014r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17

- Warunki płatności: 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury, rachunku dostarczonej do siedziby Zamawiającego

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Derdoń, 089 512 68 34

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz inne wymagania:

Wykonawca załączy do oferty:

  - Oświadczenie o posiadaniu osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy specjalności konstrukcyjno- budowlanej określone przepisami Prawa budowlanego (oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 1)

Anna Marchlińska

podpis osoby sporządzającej

z up. WÓJTA

mgr inż. Irena Derdoń

ZASTĘPCA WÓJTA

podpis osoby upoważnionej

OFERTA DO ROZEZNANIA  CENOWEGO

- Treść oferty:

Budowa obiektu sportowego- boiska do piłki nożnej wraz z drenażem i trybunami oraz altany ogrodowej dz. nr 29/1, 33 i 367 obr. Bartąg

- nazwa wykonawcy

- adres wykonawcy

- NIP

- regon

- nr rachunku bankowego

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

ETAP I :

Cenę netto…….................zł      (słownie złotych....................................................................)

podatek VAT: 	 zł     (słownie złotych	)

Cenę brutto	zł (słownie złotych	)

ETAP II:

Cenę netto…….................zł      (słownie złotych....................................................................)

podatek VAT: 	 zł     (słownie złotych	)

Cenę brutto	zł (słownie złotych	)

10.7.	Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia

10.9.Okres gwarancji (gdzie dotyczy)

- Potwierdzam termin realizacji zamówienia

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu cenowym.

- Inne:

...............................................................................

........................... ,dnia...........................            		 (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,

pieczątka wykonawcy)

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dysponuję osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy specjalności konstrukcyjno- budowlanej określone przepisami Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego Dz. U z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm. na realizacji zadania objętego rozeznaniem cenowym.

Data:……………………………..                                        Podpis…………………………