Stawiguda, dnia 29.08.2014r.

Zamawiający:		Gmina Stawiguda

11 – 034 Stawiguda

ul. Olsztyńska 10,

REGON:		510743195

NIP: 			739-384-15-84

Strona internetowa:	www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 		stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.12.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy suszarni słonecznej osadów w Stawigudzie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w układzie przepływowym, dostosowanej do usuwania związków biogennych, w ramach działki określonej koncepcją z zastosowaniem okrągłych komór osadu czynnego z zintegrowanymi osadnikami wtórnymi.

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków                       ze strąceniem biogenów. W pozwoleniu wodno-prawnym nie ma zapisów dotyczących usuwania związków biogennych. Komory osadu czynnego i osadników wtórnych należy projektować jak w koncepcji opracowania oczyszczalni.

Wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

z up. Wójta

Irena Derdoń

Zastępca Wójta