Stawiguda, dnia 14.07.2015r.

Zamawiający:		Gmina Stawiguda

11 – 034 Stawiguda

ul. Olsztyńska 10,

REGON:		510743195

NIP: 			739-384-15-84

Strona internetowa:	www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 		stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

BiZ/GK.271.1.14.2015

Dotyczy: Postępowanie  BiZ/GK.271.1.14.2015 w trybie przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane pn. Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości  Ruś gmina Stawiguda

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie

Czy w związku z zapisem w dokumentacji projektowej na str. 3-7 dotyczącym bezpieczeństwa zaopatrzenia przeciwpożarowego urządzeń dostarczających wodę (Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r., Dz.U. nr 124 poz. 1030) między innymi:

• Montaż nowych pomp głębinowych typ. Grundfos kpl. 2

• Montaż nowych obudów studziennych typ. Lange z głowicami dla samowypływu kpl.2

• Wymiana rurociągów tłocznych międzyobiektowych – kpl. 2

• Wykonanie zasilania elektrycznego do zestawu pomp hydroforowo pompowych łącznie 
z sygnalizacją i sterowaniem dla pomp głębinowych kpl.1

• Przystosowanie i montaż zbiorników hydroforowych do współpracy z zestawem

hydroforowo-pompowym i szafką sterowniczą.

• Montaż zestawu hydroforowo-pompowego o wydajności Q = do 40 m3/godz składającego się z czterech wirowych i ciśnieniu Hd = do 5,0 bara ( 5,0 atm ). Zestaw wolnostojący kompletny z osprzętem amortyzacyjnym , armaturą kontrolno i pomiarową itp.

• Montaż sond sterowniczych w zbiornikach – dotyczy współpracy pomp głębinowych z

zestawem Hp oraz napowietrzaniem wody w procesie filtracji wody, ( zał/wył ) kpl.1

• Zasilanie kablowe elektryczne z istniejącej szafki elektrycznej do pomp głębinowych kpl.1

• Montaż wodomierzy Ø 32 - 80mm kpl. 5

• Montaż sprężarek w nowym układzie ze zestawem – rozdzielacz - instalacja sprężonego

powietrza do aeratorów i płukania filtrów ( wzruszenie złoża ) przed płukaniem filtrów wodą.

• Montaż rurociągów technologicznych z rur stalowych kołnierzowych i kształtek o średnicy

50-150mm ,

• Montaż przepustnic z napędem ręcznym o średnicy 80 - 150mm,

• Montaż zaworów kulowych 15 – 50 mm,

• Montaż odpowietrzenia na zbiornikach hydroforowych grawitacyjny kpl. 2

• Montaż regulatora ciśnienia Ø 100mm kpl.1

• Montaż zestawu do podłączenia chloratora przenośnego kpl. 1

należy wykonać zdalny monitoring sygnalizujący pracę w/w urządzeń, który będzie zintegrowany z systemem monitorowania obiektów wodno-kanalizacyjnych w gm. Stawiguda.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać zdalnego monitoringu sygnalizującego pracę urządzeń.

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmian ogłoszenia ani terminu złożenia ofert.

z up. Wójta

Jarosław Organiściak										Zastępca Wójta

Jarosław Organiściak										Zastępca Wójta