**Załącznik nr 10 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAWIGUDZIE

Przedmiotem zamówienia jest:

CZĘŚĆ I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie

CZĘŚĆ II - Zaprojektowanie i realizacja budynku socjalno-obsługowego oczyszczalni ścieków w Stawigudzie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego w 2017 r. przez dr inż. Jacka Zabielskiego oraz dr inż. Piotra Bogacza.

**CZĘŚĆ I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie** wykonana zostanie zgodnie z projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa suszarni słonecznej osadów
w Stawigudzie” wykonanego w 2015 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. – załącznik nr 11 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków – obiekty realizowane w I etapie – załącznik nr 1 od Opisu przedmiotu zamówienia,
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków – obiekty realizowane w II etapie – załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia,
3. Wykonanie głównej rozdzielnicy i innych urządzeń sterowania oraz przyłącza kablowego w istniejącym budynku socjalno-biurowym,

**CZĘŚĆ II - Zaprojektowanie i realizacja budynku socjalno-obsługowego oczyszczalni ścieków w Stawigudzie** na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego w 2017 r. przez dr inż. Jacka Zabielskiego oraz dr inż. Piotra Bogacza, Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Zaprojektowanie i realizacja budynku socjalno-obsługowego oczyszczalni ścieków w Stawigudzie – PFU załącznik nr12 do SIWZ

**Uwaga:**

**Z uwagi na rezygnację z budowy zaplecza technicznego BZT, Zamawiający zlecił wykonanie zmian w projekcie związane z przeniesieniem głównej rozdzielnicy i innych urządzeń sterowania z projektowanego budynku zaplecza technicznego BZT oraz przyłącza kablowego do istniejącego budynku socjalno-biurowego. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, że wykonanie niniejszego etapu, będzie możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez Zamawiającego zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.**

W związku ze zmianą technologii (wywożenie osadów ściekowych) Zamawiający rezygnuje całkowicie z budowy suszarni słonecznej osadów SSO. Rezygnuje się także z budowy kolektora zrzutowego znajdującego się poza terenem oczyszczalni ścieków. Wykonawca musi przewidzieć tymczasowe podłączenie do istniejącego kolektora zrzutowego, znajdującego się na terenie oczyszczalni. Należy zrealizować tylko te zaprojektowane obiekty , które zostały wymienione w załącznikach nr 1 i nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Należy przewidzieć wykonanie zmian projektowych w zakresie:

1. Wykonania przyłącza gazowego do budynku socjalno-obsługowego (w części trzeciej).
2. Zagospodarowania terenu w miejscu, w którym miał znajdować się budynek zaplecza technicznego BZT.
3. Dostosowania innych elementów niewymienionych powyżej, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni w związku z niewykonaniem niektórych elementów zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Powyższe należy ująć w formularzach cenowych pod pozycją INNE.