Wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiaru robót

- W przedmiarze robót drogowych w poz. 1.8.5. Należy zastosować podsypkę cementowo - piaskową 1:4.

- W przedmiarze robót drogowych  W poz. 1.9.10 należy również zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4.

- W elemencie 1.8. Chodniki i opaski  należy dodać pozycję:

|  | Podbudowa betonowa grub. 7 cm z betonu B 7,5 obmiar 726,26 m2 |
| --- | --- |
| - Należy zastosować osadnik o poj. 2500 dm3 wg tabeli TYPOSZEREG OSADNIKÓW DLA SEPARATORÓW KOALESCENCYJNYCH, zamieszczonej w dokumentacji branży sanitarnej. - Należy zastosować separator o przepływie nominalnym 20/200 dm3/s wg tabeli TYPOSZEREG SEPARATORÓW, zamieszczonej w dokumentacji branży sanitarnej. |  |