Sztutowo 2011-05-23

UZ.2710.06.2011

Wyjaśnienie i zmiana treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Urządzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich

- Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły w dniach 19.05.2011 r. i 20.05.2011 r. zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1:

Zamawiający w opisie wskazał m. in. takie elementy wyposażenia: piaskownica z desek, zestaw zabawowy z drabinkami, ławki parkowe, fontanna z brodzikiem i osprzętem oraz kosze na śmieci. Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji wymaganego wyposażenia- chociażby materiału z którego ma zostać wykonane (beton, metal, drewno).

Odpowiedź:

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych elementów wyposażenia placu zabaw przedstawia się następująco:

- Piaskownica z desek- 1 szt. o wymiarach 1.5 m. x 1,5 m.

- Zestaw zabawowy z drabinkami- 1 szt. , wykonany z drewna i plastiku, strefa bezpieczeństwa  11 m.  x 9.5 m.

- Ławki parkowe- 14 szt. wykonane z drewna, z oparciem, o wymiarach: długość 1,50 m, szerokość 0,40 m, wysokość 0,85 m.

- Fontanna z brodzikiem i osprzętem o średnicy 1,5 m. do 2 m., z jednym bądź dwoma kaskadowymi kielichami, o wysokości od 1,5 m. do 1,7  m., z betonu wodoszczelnego. W skład osprzętu wchodzą pompa, filtr i oświetlenie.

- Kosze na śmieci- 3 szt., poj. 30 l., wykonane z drewna z metalowym wkładem, montowane bezpośrednio w grunt.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie, impregnowanego ciśnieniowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie, impregnowanego ciśnieniowo.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje montaż urządzeń na kotwach metalowych czy bezpośrednio w grunt.

Odpowiedź:

Urządzenia zabawowe należy montować zgodnie z zaleceniami producentów.

- Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zmienia treść SIWZ, w następujący sposób:

- Wprowadza się dodatkowe zapisy w  opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2,  stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ:

Pod następującymi urządzeniami zabawowymi: zjeżdżalnia z daszkiem i mostkiem, zestaw zabawowy z drabinkami, zestaw sprawnościowy typu pająk należy zastosować nawierzchnię poliuretanową bezpieczną w postaci prefabrykowanych płyt poliuretanowych w kolorze zielonym.

Bilans powierzchni projektowanych nawierzchni:

  - zjeżdżalnia z daszkiem i mostkiem: 7m x 8 m

  - zestaw zabawowy z drabinkami: 11m x 9,5 m

  - zestaw sprawnościowy typu pająk: 6m x 6 m

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się prefabrykowaną poliuretanową nawierzchnię segmentową  (w postaci płyt) o następujących minimalnych parametrach technicznych i użytkowych:

- grubość nawierzchni 45mm (w zależności o przyjętego rozwiązania grubość ta może ulec zmianie)

- współczynnik  krytycznej wysokości upadku (HIC) min. 150 cm

- nawierzchnia o wysokiej trwałości i stabilności, do stosowania na zewnątrz, do umieszczania na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, przepuszczalna dla wody, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych. Nawierzchnię realizować zgodnie z wymogami normy PN – EN 1177.

- W pkt XV ppkt. 14 otrzymuje brzmienie:

Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być opisane następująco:

Adresat: 		                       Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

„Zamówienie UZ.2710.06.2011”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT    tj.  31.05.2011r. godz. 1115

- w pkt. XV. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert  zmienia się termin składania ofert na 31.05.2011 r. do godz. 1100 oraz termin otwarcia ofert na 31.05.2011 r. godz. 1115