Sztutowo, 2011-08-26

**UZ.2710.16.2011**

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: **„Remont i adaptacja świetlicy środowiskowej w Groszkowie, dostosowanie jej do funkcji kulturalno- społecznych”.**

 Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło w dniu 24.08.2011 r. zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przekazujemy treści pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Przedmiar poz. 6- dodatek za zmianę grubości posadzki o 10mm jaka ma być krotność pogrubienia.

Odpowiedź 1:

 Wymagana jest dwukrotność pogrubienia.

Pytanie 2:

Przedmiar poz. 7 – w opisie przedmiaru jest folia. Pozycja kosztorysowa 2-02/0607-01 w materiałach przewidziane jest zastosowanie folii i papy izolacyjnej. Co należy wycenić samą folię, samą papę, czy folię i papę razem?

Odpowiedź 2:

Należy wycenić folię.

Pytanie 3:

Przedmiar poz. 8- jaka ma być grubość styropianu i jaka odmiana?

Odpowiedź 3:

Wymagany jest styropian o grubości 10cm, odmiana- twardy posadzkowy.

Pytanie 4:

Przedmiar poz. 45- ocieplenie ścian budynku jaka grubość styropianu?

Odpowiedź 4:

Należy użyć styropianu o grubości 12cm, frezowanego.

Pytanie 5:

Przedmiar poz. 46-ocieplenie ościeży jaka grubość styropianu.

Odpowiedź 5:

Należy użyć styropianu o grubości 2cm.