Sztutowo, 2011-09-20

UZ.2710.19.2011

**Wyjaśnienie i zmiana treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sztutowo.**

1. Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły w dniach 14.09.2011 oraz 15.09.2011r zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przekazujemy treści pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

W związku z posadowieniem części rurociągów na głębokości mniejszej od strefy przemarzania zwracamy się z pytaniem czy należy przewidzieć dowóz ziemi do rzędnej projektowanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić przykrycie rurociągów gruntem w miejscach wypłaceń do rzędnych projektowanych pokazanych na profilach.

**Pytanie 2:**

Wymogi stawiane przez Zamawiającego w zakresie kadry muszą być adekwatne do zakresu przedmiotu zamówienia w związku z powyższym, jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót sieciowych na co wskazuje nawet sama nazwa zadania inwestycyjnego, tj. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sztutowo”, dlatego też zapis SIWZ rozdział IX, pkt 2b) mówiąc o tym, aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nie są adekwatne do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ a dokładnie rozdziału IX, pkt 2b), tak aby kierownik budowy musiał posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast kierownik robót branżowych uprawnienie w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi, gdyż takie wymogi byłyby adekwatne do zakresu prac przewidzianych do realizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacyjnej i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownicy robót branżowych muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach, m. in. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

**Pytanie 3:**

W związku z koniecznością załączenia kosztorysu od oferty prosimy o zamieszczenie wersji edytowalnej kosztorysu na stronie Zamawiającego. W nawiązaniu do zapisu z SIWZ rozdział XIV pkt 1b „przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo”, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może dowolnie zmieniać ilości oraz kolejności pozycji tak aby były one zgodne z projektem i technologią wykonywania robót proponowaną przez Wykonawcę.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie projektu zagospodarowania terenu i zawartego w nim opisu technicznego. Można zmienić kolejność i ilości poszczególnych pozycji w stosunku do przedmiaru robót. Zwracamy uwagę na opis techniczny Zadania 2 str. 13 pkt 6.2- dotyczącego remontu istniejącej pompowni Łaszka oraz zamontowanego w istniejącej pompowni systemu dozującego roztwór do napowietrzania ścieków.

**Pytanie 4:**

W związku z nieścisłościami zapisów SIWZ, tj. rozdział XIV, pkt 1 d) który mówi, że Oferent musi do oferty dołączyć harmonogram rzeczowo- finansowy, natomiast w Załączniku nr 8 – Projekt umowy § 4 pkt 1 napisano, że Wykonawca musi przygotować harmonogram rzeczowo- finansowy i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, wnosimy o potwierdzenie, iż na etapie oferty nie należy sporządzać ani dołączać do oferty harmonogramu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający żąda na etapie składania oferty przedłożenia harmonogramu rzeczowo- finansowego w celu określenia szacowanego terminu zakończenia poszczególnych etapów zadania oraz jego kosztów. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z Wykonawcą harmonogram taki zostanie zaktualizowany i uszczegółowiony.

1. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zmienia treść SIWZ, w następujący sposób:
2. W pkt IX, **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,** ppkt 2b otrzymuje brzmienie: „Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami do zatrudnienia na stanowiskach podanych poniżej. Osoby przewidziane do zajmowania poniżej opisanych stanowisk muszą posiadać odpowiednie zgodne z obowiązującym Prawem budowlanym ( Rozdział 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.):

- **Kierownik Budowy** musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacyjnej i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i doświadczenie przynajmniej 5 lat jako kierownik budowy (realizacja co najmniej dwóch kontraktów/zadań dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej).

- **Kierownicy robót branżowych** muszą posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach, m. in. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych- 5 lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu normy PN-IEC 60050-826 z lutego 2000- 5 lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych,

1. W pkt XIV ppkt. 14 Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie: Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być opisane następująco:

**Adresat: Wójt Gminy Sztutowo**

**ul. Gdańska 55**

**82-110 Sztutowo**

„Zamówienie UZ.2710.19.2011”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 27.09.2011r. godz. 1115

1. w pkt. **XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert** zmienia się termin składania ofert na 27.09.2011 r. do godz. 1100 oraz termin otwarcia ofert na 27.09.2011 r. godz. 1115