Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia.

| 1.1 Urząd Gminy Sztutowo - pozostałe obiekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Strefa pozaszczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa pozaszczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. |
| 1 | Urząd Gminy Sztutowo | Remiza Strażacka | Łaszka |  | 82-110 | Łaszka | 0037240123011453 | 10789460 | C11 | C12a | 18,0 | 6 508,33 | 0,00 | 6 508,33 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 2 | Urząd Gminy Sztutowo | Pomieszczenia Gospodarcze | Rybacka | 41 | 82-110 | Kąty Rybackie | 0037240122852314 | 14355567 | C11 | C12a | 4,0 | 62,33 | 0,00 | 62,33 | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 3 | Urząd Gminy Sztutowo | Świetlica | Kobyla Kępa |  | 82-110 | Kobyla Kępa | 0037240122999026 | 10231584 | C11 | C12a | 3,0 | 15 424,75 | 0,00 | 15 424,75 | 16 827,00 | 0,00 | 16 827,00 |
| 4 | Urząd Gminy Sztutowo | Świetlica | Grochowo Trzecie |  | 82-110 | Grochowe Trzecie | 0037240123336809 | 14461386 | C11 | C12a | 16,5 | 13 149,58 | 0,00 | 13 149,58 | 14 345,00 | 0,00 | 14 345,00 |
| 5 | Urząd Gminy Sztutowo | Świetlica | Płonina |  | 82-110 | Płonina | 0037240123008019 | 11645161 | C11 | C12a | 10,0 | 897,42 | 0,00 | 897,42 | 979,00 | 0,00 | 979,00 |
| 6 | Urząd Gminy Sztutowo | Świetlica | Łaszka | 17 | 82-110 | Łaszka | 0037240123012362 | 14518369 | C12b | C12a | 10,5 | 4 048,00 | 5 411,08 | 9 459,08 | 4 416,00 | 5 903,00 | 10 319,00 |
| 7 | Urząd Gminy Sztutowo | Kompleks Sportowy | Szkolna |  | 82-110 | Sztutowo | 0037240127095355 | 70220524 | C11 | C12a | 25,0 | 996,42 | 0,00 | 996,42 | 1 087,00 | 0,00 | 1 087,00 |
| 8 | Urząd Gminy Sztutowo | Zespół Boisk Rekreacyjnych | Piaskowa |  | 82-110 | Kąty Rybackie | 0037240126798493 | 00061842 | C11 | C12a | 13,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Urząd Gminy Sztutowo | Stadion-Budynek Socjalny | Obozowa | 16 | 82-110 | Sztutowo | 0037240122846250 | 70431814 | C11 | C12a | 18,0 | 4 330,33 | 0,00 | 4 330,33 | 4 724,00 | 0,00 | 4 724,00 |
| 10 | Urząd Gminy Sztutowo | Punkt Inform. Turystycznej | Rybacka | 64 | 82-110 | Kąty Rybackie | 0037240122854938 | 12171089 | C11 | C12a | 4,0 | 154,92 | 0,00 | 154,92 | 169,00 | 0,00 | 169,00 |
| 11 | Urząd Gminy Sztutowo | Świetlica, Kotłownia, Pomiesczenie Użytkowe | Rybacka | 41 | 82-110 | Kąty Rybackie | 0037240122855748 | 70431587 | C11 | C12a | 10,0 | 1 788,42 | 0,00 | 1 788,42 | 1 951,00 | 0,00 | 1 951,00 |
| 12 | Urząd Gminy Sztutowo | Fontanna | Zalewowa |  | 82-110 | Sztutowo | 0037240127618044 | 60575169 | C11 | C12a | 2,0 | 281,42 | 0,00 | 281,42 | 307,00 | 0,00 | 307,00 |
| 13 | Urząd Gminy Sztutowo | Biuro | Gdańska | 55 | 82-110 | Sztutowo | 0037240122847058 | 00111654 | C12a | C12a | 15,0 | 12 198,08 | 11 412,50 | 23 610,58 | 13 307,00 | 12 450,00 | 25 757,00 |
| 14 | Urząd Gminy Sztutowo | Pozostałe Obiekty | Kanałowa | 7 | 82-110 | Sztutowo | 0037240122845341 | 25755389 | C11 | C12a | 4,0 | 164,08 | 0,00 | 164,08 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| 15 | Urząd Gminy Sztutowo | Remiza Strażacka | Gdańska | 55 | 82-110 | Sztutowo | 0037240122843220 | 11208042 | C11 | C12a | 32,0 | 5 779,58 | 0,00 | 5 779,58 | 6 305,00 | 0,00 | 6 305,00 |
| 16 | Urząd Gminy Sztutowo | Zasilanie Przepompowni | Zalewowa |  | 82-110 | Kąty Rybackie | 0037240127897223 | 70801156 | C11 | C12a | 13,5 | 458,33 | 0,00 | 458,33 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 66 242,00 | 16 823,58 | 83 065,58 | 72 264,00 | 18 353,00 | 90 617,00 |
| 1.2 Zespół Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Strefa pozaszczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa pozaszczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. |
| 1 | Zespół Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu | Zespół Szkół w Sztutowie | Szkoła | 13 | 82-110 | Sztutowo | 24/4/479111/1 | 01198191 | C11 | C12a | 40,0 | 46 491,50 | 0,00 | 46 491,50 | 50 718,00 | 0,00 | 50 718,00 |
| 2 | Zespół Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu | Zespół Szkół w Sztutowie | Szkoła | 13 | 82-110 | Sztutowo | 24/4/478521 | 01355214 | C21 | C22a | 80,0 | 55 319,92 | 0,00 | 55 319,92 | 60 349,00 | 0,00 | 60 349,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 101 811,42 | 0,00 | 101 811,42 | 111 067,00 | 0,00 | 111 067,00 |
| 1.3 Przedszkole w Sztutowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Strefa pozaszczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa pozaszczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. |
| 1 | Przedszkole w Sztutowie | Przedszkole w Sztutowie | Zalewowa | 10 | 82-110 | Sztutowo | 004457/04 | 13045896 | C11 | C12a | 32,0 | 9 513,17 | 0,00 | 9 513,17 | 10 378,00 | 0,00 | 10 378,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 9 513,17 | 0,00 | 9 513,17 | 10 378,00 | 0,00 | 10 378,00 |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Strefa pozaszczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa pozaszczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. |
| 1 | Urząd Gminy Sztutowo | Pomieszczenie Gospodarcze - Budynek Socjalny | Rybacka | 41 | 82-110 | Kąty Rybackie | 0037240122854031 | 26369215 | G11 | G11 | 3,0 | 244,75 | 0,00 | 244,75 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 2 | Urząd Gminy Sztutowo | Pomieszczenie Gospodarcze - Budynek Socjalny | Rybacka | 41 | 82-110 | Kąty Rybackie | 0037240122854132 | 11565316 | G11 | G11 | 7,0 | 492,25 | 0,00 | 492,25 | 537,00 | 0,00 | 537,00 |
| 3 | Urząd Gminy Sztutowo | Klatka Schodowa | Muzealna | 2 | 82-110 | Sztutowo | 0037240122850900 | 12851431 | G11 | G11 | 5,0 | 743,42 | 0,00 | 743,42 | 811,00 | 0,00 | 811,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 1 480,42 | 0,00 | 1 480,42 | 1 615,00 | 0,00 | 1 615,00 |

Taryfa Cxx

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi 194 390,17 kWh.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosi 213 677,00 kWh.

Taryfa Gxx

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi 1 480,42 kWh.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosi 1 615,00 kWh.