UZ.2710.12.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Na wykonanie zadania:

„Dostarczenie energii cieplnej do budynku Urzędu Gminy  i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie i

budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41”.

Postępowanie UZ.2710.12.2012

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11                       ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz., 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą"

ZATWIERDZAM:

Sztutowo, 20.08.2012r.

- Zamawiający

Gmina Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

www.sztutowo.pl

info@sztutowo.ug.gov.pl

Godziny urzędowania:  Pn – Pt:    730- 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz., 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.sztutowo.pl (BIP)

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie energii cieplnej na cele grzewcze do pomieszczeń budynków Urzędu Gminy i  Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55 oraz do budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41.

  - Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności:

    - Dostawa ciepła dla potrzeb c. o. (centralnego ogrzewania) do ww. obiektów z istniejących kotłowni węglowych,  w tym zakup i dostawa paliwa.

    - Wykonanie remontów bieżących, napraw i konserwacji systemów zasilania, w tym konserwacji rur gwarantujących możliwie najwyższą pewność dostawy ciepła do obu obiektów;

    - Niezbędne roboty towarzyszące i porządkowe;

    - Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi.

  - Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określone zostały w „Informacjach szczegółowych dotyczących przedmiotu zamówienia”, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :

50721000-5 – obsługa instalacji grzewczych

- Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od 01.10.2012 r. do 30.04.2013 r.

- Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

      - Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000 zł.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – składanego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, należy przedłożyć:

    - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

      - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3;

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

      - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

      - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2 wyżej, będzie/ą brał/y udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot/y Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Oferta wspólna (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) dwóch lub więcej Wykonawców musi spełniać następujące wymagania:

      - Dokumenty i oświadczenia, takie jak:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2),

b) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

składają wspólnie wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia               (członkowie konsorcjum).

      - Dokumenty i oświadczenia, takie jak:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

składa każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia (członek konsorcjum) w imieniu własnym.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w języku polskim pisemnie, faksem (055 247 83 96) lub drogą elektroniczną (info@sztutowo.ug.gov.pl).

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    - Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesiona z datą tego dnia.

    - Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania: UZ.2710.12.2012

    - SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej www.sztutowo.pl (BIP).

    - Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Stanisława Tomczyk 55 247 81 51 w. 46,  fax 55 247 83 96

- Wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy  tysięcy złotych 00/100).

- Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Stegnie

Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – ul. Gdańska 55 w sekretariacie pok. 6 lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej „wadium”, dołączonej do oferty.

- Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

- Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - 5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania ofert

      - Wykonawca oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale X składa:

a)     wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4 do SIWZ;

- pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

3.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

4.  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowania wyłącznie jedną ofertę;

5. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami składanymi przez Wykonawcę wymaga podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w aktualnym rejestrze sądowym albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika;

6. Dokumenty wystawione przez inne organy dołączone do oferty, składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w aktualnym rejestrze sądowym albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;

10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

12. Wszystkie strony (zaleca się ponumerowanie wszystkich stron), powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;

13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie (bez nazwy wykonawcy);

14. Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być opisane następująco:

Adresat: 				 Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

„Zamówienie UZ.2710.12.2012”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT    tj.  29.08.2012r. godz. 1115

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Pełnomocnictwo:

    - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

    - w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:

      - osobę udzielającą pełnomocnictwa lub

      - osobę upoważnioną do podpisania oferty lub

      - notariusza.

w takim przypadku, zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2012r. do godz. 1100 w:

sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

W dniu 29.08.2012r. o godz. 1115

w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 9

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, koszty robót porządkowych i zabezpieczających; przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; oraz inne koszty wynikające z umowy.

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena może być tylko jedna.

  - Cena oferty nie podlega waloryzacji.

- Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Warunki umowy

- Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5  do SIWZ.

- Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy na mocy jednostronnego oświadczenia Zamawiającego oraz także w opisanym niżej zakresie:

- W przypadku zamiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,

- Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,

- Innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie były znane fakty mające na nie wpływ przy jednoczesnym założeniu, iż zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

XXI. Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- aukcji elektronicznej.

        - Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Załącznik Nr 1	           Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2		Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1

Załącznik Nr 3	Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 4	Formularz ofertowy

Załącznik Nr 5	Wzór umowy

________________________

Podpis zamawiającego

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPŁA (OWDC)

Budynek Urzędu Gminy  i OSP w Sztutowie przy ulicy Gdańskiej 55

1.Dostawa i odbiór ciepła odbywać się będą na warunkach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami, a w  szczególności:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych za-sad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291);

- Kodeks Cywilny.

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie przepisy wymienione w pkt. 1 lub pojawią się nowe dotyczące przedmiotu umowy, dostarczanie i odbiór ciepła odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

I. STANDARDY JAKOŚCIOWE

        - Wykonawca dla potrzeb ogrzania pomieszczeń zobowiązany jest do zapewnienia dostaw ciepła w takiej ilości, która zapewni wymagane temperatury wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”.

        - Należy utrzymywać temperaturę   pomieszczeń w dzień 20ºC,  w nocy 18ºC ,

II. WARUNKI URUCHAMIANIA I WYŁĄCZANIA OGRZEWANIA

          - Zamawiający przekaże Wykonawcy kotłownię protokołem zdawczo-odbiorczym najpóźniej na 7 dni  przed  dniem  01.10.2012r.

          - Wykonawca przekaże Zamawiającemu kotłownię w stanie pełnej sprawności technicznej, potwierdzonej  stosownymi protokółami przeglądu kotłowni. Przekazanie kotłowni Zamawiającemu, zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony w dniu  30.04.2013 r.

          - Ustala się n/w terminy rozpoczęcia i zakończenia okresu grzewczego:

        - rozpoczęcie -  01.10.2012 r.

        - zakończenie - 30.04.2013 r.

##### III. WARUNKI  OGRANICZENIA BĄDŹ PRZERWANIA DOSTAW CIEPŁA

### Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić:

### niezwłocznie, bez konieczności informowania odbiorcy w przypadku stwierdzenia:

    - zagrożenia dla życia lub zdrowia i środowiska;

    - nieprawidłowości w pracy źródła ciepła lub instalacji czy sieci ciepłowniczej, mogące doprowadzić do poważnej awarii

    - w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za dostarczone ciepło albo świadczone usługi co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wznowienia dostaw ciepła, wstrzymanego z powodów, o których mowa w pkt. 1, lit. a, b, c, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające jego wstrzymanie.

- z obowiązkiem informowania odbiorcy o planowanym wyłączeniu w przypadku, gdy odbiorca:

  - samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła;

  - utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

  - uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Wykonawcy, wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność Odbiorcy

Wstrzymanie dostarczania ciepła w powyższych przypadkach, może nastąpić po upływie 14 dni od określonego przez Wykonawcę  terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, podanego w doręczonym odbiorcy wezwaniu do podjęcia niezbędnych działań. Wznowienie dostarczania ciepła powinno nastąpić nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania dostawy ciepła.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- W ramach umówionej ceny do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dostaw surowca potrzebnego do wytwarzania energii cieplnej w sposób zapewniający pełne zaspokojenie zapotrzebowania kotłowni oraz potrzeb Zamawiającego.

- Utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń i instalacji odbiorczych będących pod jego zarządem oraz w należytym stanie technicznym pomieszczeń kotłowni.

- Wykonania remontów bieżących, napraw i konserwacji systemów zasilania i pomieszczeń kotłowni w tym konserwacji rur gwarantujących możliwie najwyższą pewność dostawy ciepła.

- Zabezpieczenia pomieszczeń węzłów cieplnych i kotłowni przed dostępem osób nieupoważnionych.

- W przypadku zniszczenia lub kradzieży urządzeń będących własnością Odbiorcy, Wykonawca pokrywa koszty powstałej szkody,

- Bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu ciepła spowodowanych uszkodzeniami urządzeń;

- Uporządkowanie terenu przy budynku i pomieszczeń kotłowni przed przekazaniem kotłowni Odbiorcy

- Udzielania informacji na żądanie Odbiorcy w ciągu:

        - 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

        - 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w  dostarczaniu ciepła,

###### Odbiorcy przysługuje prawo do odszkodowań od Wykonawcy za zniszczenie urządzeń Odbiorcy z winy dostawcy.

V.  OPIS KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY

W kotłowni zainstalowane są dwa kotły węglowe wodne, niskotemperaturowe typu SKW o mocy cieplnej 115 kW i 90kW, z czego jeden wymaga remontu lub wymiany.

Całkowita moc kotłowni wynosi 0,205 MW

Sprawność eksploatacyjna kotłowni – ok. 50%.

Jako paliwo stosuje się węgiel kamienny o wartości opałowej 25 MJ/kg.

Kotłownia zasila budynek biurowy i remizę OSP.

Parametry instalacji wewnętrznej wynoszą 90/70ºC.

Zapotrzebowanie na moc cieplną 114 kW (wyłącznie na potrzeby c.o.)

Powierzchnia ogrzewana budynków wynosi 940m2. Kubatura 3.980 m3.

Budynek OSP nie posiada oddzielnego ogrzewania(kotłowni), posiada przyłącze cieplne z kotłownią w budynku Urzędu Gminy

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPŁA (OWDC)

Budynek ogólnoużytkowy W Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41

- Dostawa i odbiór ciepła odbywać się będą na warunkach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami, a w  szczególności:

        - ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  ze zm.);

        - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912);

        - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków   funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92);

        - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291);

        - Kodeks Cywilny.

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie przepisy wymienione w pkt. 1 lub pojawią się nowe dotyczące przedmiotu umowy, dostarczanie i odbiór ciepła odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

I .   STANDARDY JAKOŚCIOWE

        - Wykonawca dla potrzeb ogrzania pomieszczeń zobowiązany jest do zapewnienia dostaw ciepła w takiej ilości, która zapewni wymagane temperatury wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-82/B-02402 „Temperatury  ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”.

        - Należy utrzymywać temperaturę   pomieszczeń w dzień 20ºC,  w nocy 18ºC

###### II.   WARUNKI  URUCHAMIANIA  I  WYŁĄCZANIA  OGRZEWANIA

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy kotłownię protokołem zdawczo-odbiorczym najpóźniej na 7 dni  przed dniem  01.10.2012r.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu kotłownię w stanie pełnej sprawności technicznej, potwierdzonej  stosownymi protokółami przeglądu kotłowni. Przekazanie kotłowni Zamawiającemu, zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym  przez obie Strony w dniu  30.04.2013 r.

  - Ustala się n/w terminy rozpoczęcia i zakończenia okresu grzewczego:

        - rozpoczęcie - z dniem  01.10.2012r.

        - zakończenie - 30.04.2013 r.

##### III. WARUNKI  OGRANICZENIA  BĄDŹ  PRZERWANIA  DOSTAW  CIEPŁA

### Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić:

### niezwłocznie, bez konieczności informowania odbiorcy w przypadku stwierdzenia:

    - zagrożenia dla życia lub zdrowia i środowiska;

    - nieprawidłowości w pracy źródła ciepła lub instalacji czy sieci ciepłowniczej, mogące doprowadzić do poważnej awarii

    - w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za dostarczone ciepło albo świadczone usługi co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wznowienia dostaw ciepła, wstrzymanego z powodów, o których mowa w pkt. 1, lit. a, b, c,  jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające jego wstrzymanie.

- z obowiązkiem informowania odbiorcy o planowanym wyłączeniu w przypadku, gdy odbiorca:

  - samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła;

  - utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

  - uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Wykonawcy, wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność Odbiorcy.

Wstrzymanie dostarczania ciepła w powyższych przypadkach, może nastąpić po upływie 14 dni od określonego przez Wykonawcę  terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, podanego w doręczonym odbiorcy wezwaniu do podjęcia niezbędnych działań. Wznowienie dostarczania ciepła powinno nastąpić nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania dostawy ciepła.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  - Wykonawca jest zobowiązany do:

- W ramach umówionej ceny do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dostaw surowca potrzebnego do wytwarzania energii cieplnej w sposób zapewniający pełne zaspokojenie zapotrzebowania kotłowni oraz potrzeb Zamawiającego.

- Utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń i instalacji odbiorczych będących pod jego zarządem oraz w należytym stanie technicznym pomieszczeń kotłowni.

- Wykonania remontów bieżących, napraw i konserwacji systemów zasilania i pomieszczeń kotłowni w tym konserwacji rur gwarantujących możliwie najwyższą pewność dostawy ciepła.

- Zabezpieczenia pomieszczeń węzłów cieplnych i kotłowni przed dostępem osób nieupoważnionych.

- W przypadku zniszczenia lub kradzieży urządzeń będących własnością Odbiorcy, Wykonawca pokrywa koszty powstałej szkody,

- Bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu ciepła spowodowanych uszkodzeniami urządzeń;

- Uporządkowanie terenu przy budynku i pomieszczeń kotłowni przed przekazaniem kotłowni Odbiorcy

- Udzielania informacji na żądanie Odbiorcy w ciągu:

        - 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

        - 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w  dostarczaniu ciepła,

###### Odbiorcy przysługuje prawo do odszkodowań od Wykonawcy za zniszczenie urządzeń Odbiorcy z winy dostawcy.

V.  Opis kotłowni węglowej w budynku ogólnoużytkowym w Kątach Rybackich

W kotłowni zainstalowany jest jeden  kotły węglowy wodny, niskotemperaturowy o mocy cieplnej 29kW

Sprawność eksploatacyjna kotłowni – ok. 65%.

Jako paliwo stosuje się węgiel kamienny o wartości opałowej 25 MJ/kg.

Parametry instalacji wewnętrznej wynoszą 90/70ºC.

Zapotrzebowanie na moc cieplną 114 kW (wyłącznie na potrzeby co.)

Powierzchnia ogrzewana budynków wynosi 305m2. Kubatura 839 m3.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Przedmiot zamówienia: „Dostarczenie energii cieplnej do budynku Urzędu Gminy  i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie i  budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41.”

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczenie

Stosownie do art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zmianami) oświadczam/y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

....................................	                                        	             ….....................................................

data                                                                  		        Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przedmiot zamówienia: „Dostarczenie energii cieplnej do budynku Urzędu Gminy  i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie i  budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41.”

Nazwa wykonawcy.........................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zmianami).

..................................                   	                   		           ...................................................

data                                                                        		   Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

- Dane dotyczące wykonawcy/ów

Nazwa:	............................................................................................................................................................

Siedziba: ........................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	....................................................

Numer telefonu: ....................................... 	Numer faksu   ............................................

Numer REGON    .........................................      Numer NIP:     .............................................

- Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110  Sztutowo

- Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: UZ.2710.12.2012, przedmiot zamówienia: „Dostarczenie energii cieplnej do budynku Urzędu Gminy  i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie i  budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41”, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową:

Cena ryczałtowa brutto................................................................zł

(Słownie:..........................................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT (…..%) w wysokości ……………………… zł.

Na powyższą cenę, składają się:

- Cena dostawy ciepła dla potrzeb c.o. (centralnego ogrzewania) do budynku ogólnoużytkowego  w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41  w kwocie …………………………………. zł

- Cena dostawy ciepła dla potrzeb c.o. (centralnego ogrzewania) do budynków Urzędu Gminy           i Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sztutowie w kwocie  …………………………………… zł

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie: od 01.10.2012r. do 30.04.2013r.

- Osoba/osoby wyznaczona/e do kontaktów z Zamawiającym

......................................................................    tel. ………………………., faks .............................................

-----------------------------------------

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

str.1/2

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

....................................................................... tel. ……..........................., faks..........................................

- Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam zamówienia do podpisania umowy w formie zgodnej z załącznikiem Nr 5 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia:

- …………………….…..

- …………………………

- …………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………

d) …………………………………………………………………………………………

e) …………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …....................... ponumerowanych stronach.

_______________                                                 ______________________________

Data                                                                              Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

str. 2/2

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór

UMOWA Nr ................

zawarta w dniu ……………….. 2012 roku w Sztutowie, pomiędzy:

Gminą Sztutowo z siedzibą w Sztutowie ul. Gdańska 55, NIP 579-207-09-86, Regon 170747951,  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Stanisława Kochanowskiego – Wójta Gminy Sztutowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Lucyny Polańskiej,

a    ……………………………………………………………………………………………… ……………………….....................................

NIP ............................. …………Regon ……..…...………………, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania:

1) Dostarczenie energii cieplej na cele grzewcze do pomieszczeń budynku Urzędu Gminy i

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie przy ulicy Gdańskiej 55,  wraz z usługami

towarzyszącymi.

2) Dostarczenie   energii cieplej na cele grzewcze do pomieszczeń budynku ogólnoużytkowego przy ulicy

Rybackiej 41  w miejscowości  Kąty Rybackie, wraz z usługami towarzyszącymi

2.Niniejsza umowa  obowiązuje  od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.04.2013 r. (7 m-cy)

3.Na  przedmiot niniejszej umowy składają się w szczególności:

1)  Dostawa ciepła dla potrzeb c.o. (centralnego ogrzewania) do budynku Urzędu Gminy i budynku OSP

z   istniejącej w budynku UG kotłowni węglowej, w tym zakup i dostawa paliwa.

2)  Dostawa ciepła dla potrzeb c.o. (centralnego ogrzewania) do budynku ogólnoużytkowego  z

istniejącej kotłowni węglowej, w tym zakup i dostawa paliwa.

3)  Wykonanie remontów bieżących, napraw i konserwacji systemów zasilania i pomieszczeń kotłowni,

likwidacja uszkodzeń  rur ciepłowniczych(w tym przyłącza do bud. OSP)gwarantujących  możliwie

najwyższą pewność dostawy ciepła

4) Niezbędne roboty towarzyszące i porządkowe;

5) Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego pomieszczeń kotłowni , kotła co. i instalacji

c.o. przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, z powiadomieniem  Zamawiającego w formie

pisemnej o kontroli.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii cieplnej na cele do pomieszczeń budynku w  oparciu

o dotychczasowe parametry oraz wytyczne określone w Ogólnych Warunkach Dostawy  Ciepła (OWDC)

5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poniesienia kosztów opłat środowiskowych za emisję dwutlenku

węgla do powietrza oraz sporządzenia oceny stanu technicznego kotłowni (pieca, instalacji ciepłowniczej   i pomieszczeń kotłowni).

§ 2

- Wszelkie działania związane z dostawą energii cieplnej do budynków  o którym mowa jest w § 1 wykonane zostaną na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, w ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do odbioru energii cieplnej od Wykonawcy przez okres wskazany w §1 ust. 2 niniejszej umowy, niezależnie od źródła jej pochodzenia za łączne wynagrodzenie ryczałtowe ………………. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………..) płatne w równych ratach miesięcznych z rozbiciem na obiekty (7 rat), na podstawie faktur VAT, wystawianych na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy.

§ 3

- Zamawiający będzie przekazywał wynagrodzenie, o którym mowa w §2 ust. 2 na rzecz Wykonawcy na konto ……………………………………………………………………..

Faktury VAT płatne będą w terminie 14 dni od daty odbioru faktury przez Zamawiającego.

- Faktury VAT należy wystawić na:

Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,  NIP 579-207-09-86

§ 4

- Przedstawicielem Wykonawcy, do kontaktów z Zamawiającym jest:

………………………………………………………………………….

- Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac w zakresie realizacji umowy inspektora Urzędu Gminy w Sztutowie - Pana Stanisława Tomczyk, tel. 0 55 247 81 51 wew. 46

§ 5

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu z tytułu:

- braku dostaw ciepła w okresie obowiązywania niniejszej umowy - w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień, w którym energia cieplna nie będzie dostarczana,

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust.2 niniejszej umowy,

b) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Wykonawcy z tytułu  odstąpienia

od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20%  łącznego wynagrodzenia umownego

określonego w §2 ust.2 niniejszej umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne.

§ 6

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach umówionej ceny do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dostaw surowca potrzebnego do wytwarzania energii cieplnej w sposób zapewniający pełne zaspokojenie zapotrzebowania kotłowni oraz potrzeb Zamawiającego.

- Pełna obsługa kotłowni w czasie trwania niniejszej umowy, w tym jej konserwacja i serwis (usuwanie usterek i awarii w tym awarii przyłącza cieplnego do bud. OSP) odbywa się staraniem i na wyłączny koszt Wykonawcy.

- W czasie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli stanu kotłowni.

- W ramach zawartej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kotłownie, która do tej pory stanowią źródło energii cieplnej na cele grzewcze do pomieszczeń budynków UG i OSP w Sztutowie i budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich

- Przekazanie kotłowni  Wykonawcy winno nastąpić  protokołem zdawczo-odbiorczym najpóźniej na        7 dni  przed  dniem  01.10.2012 r.

- W ramach zawartej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kotłownie w stanie pełnej sprawności technicznej, potwierdzonej stosownymi protokółami przeglądu kotłowni. Przekazanie kotłowni Zamawiającemu, zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony, w dniu 30.04.2013 r.

- W protokółach zdawczo-odbiorczych należy określić  ilość i  wartość ewentualnie znajdującego się w kotłowni opału oraz sposób jego rozliczenia.

- Wszelkie materiały urządzenia i instalacje wbudowane w trakcie remontu przez Wykonawcę, w ramach realizacji niniejszej umowy przechodzą na własność Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem.

- Jeżeli na skutek wymienionych poniżej w ust. 3 i 4 przyczyn, których wystąpienia Wykonawca nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, realizacja dostawy ciepła w całości lub w części byłaby niemożliwa, odpowiednie postanowienia niniejszej umowy będą zawieszone na czas trwania tych przyczyn.

- Za przyczyny, które mogą powodować zawieszenie obowiązywania postanowień umowy dostawy ciepła Strony uznają: zagrożenie życia ludzkiego, groźba zniszczenia urządzeń energetycznych i działanie siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Wykonawcy zdarzenie, któremu nie można zapobiec ani go przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:

a) klęski żywiołowe np. powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.

b) akty władzy państwowej np. stan wyjątkowy, stan wojenny,

c) strajki, z wyłączeniem strajków u Wykonawcy,

d) poważne, długotrwałe zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

e) zakłócenia w zasilaniu energii elektrycznej lub wody ze strony dostawców, które

mają  wpływ na wytwarzanie lub dostawę ciepła.

- Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 3 i 4.

§ 8

  - Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za pisemnym porozumieniem obu Stron.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w  przypadku:

a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy

b) powtarzających się  z winy Wykonawcy,  co najmniej trzykrotnie w ciągu kwartału

kalendarzowego,  przypadków braku dostaw ciepła przez okres dłuższy niż 6 godzin,

c) powtarzającego się co najmniej trzykrotnie naruszania przez Wykonawcę

postanowień niniejszej umowy lub OWDC.

4.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Zamawiającego

w przypadku zalegania przez Zamawiającego z jakimikolwiek płatnościami wobec Wykonawcy

przez okres dłuższy niż 30 dni,

§ 9

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych, Prawa energetycznego oraz Kodeksu cywilnego.

- Spory między Stronami w zakresie objętym niniejszą umową rozstrzygane będą polubownie, w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, a po wyczerpaniu tej formy, przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

- Niniejsza umowa wraz z Załącznikami stanowi wszystkie ustalenia pomiędzy Stronami w przedmiocie przez nie uregulowanym.

- Zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy, a także związane z nią oświadczenia wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) z właściwymi podpisami, pod rygorem ich nieważności.

- Strony dopuszczają wprowadzenie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy :

- W przypadku zamiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,

- Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,

- Innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie były znane fakty mające na nie wpływ przy jednoczesnym założeniu, iż zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

§ 11

- Umowa wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron.

- Strony zobowiązują się do nie ujawniania treści i postanowień niniejszej umowy bez zgody obu Stron, chyba że ujawnienie treści wynika z obowiązków sprawozdawczych lub jest wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Załącznikami do niniejszej umowy ponadto są:

- Ogólne Warunki Dostawy Ciepła (OWDC)

Zamawiający 							Wykonawca