Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na

Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące dokumenty:

- Projekt budowlany branży drogowej,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Przedmiar robót.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na fragmencie między miejscowościami Sztutowo a Kąty Rybackie, na terenie dz. nr 48, 184/1 – obręb ewidencyjny Sztutowo, 183, 182, 181 – obręb ewidencyjny Kąty Rybackie.

Projektuje się wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na długości 2.086,00m.b., szerokości 2,5m o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (w zakres realizacji zadanie nie wchodzi wykonanie „multimuld” oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu). Projektowana inwestycja obejmuje również wykonanie oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu przejść/przejazdów z betonowej kostki brukowej.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego odcinka ciągu pieszo – rowerowego:

•	Długość ciągu pieszo – rowerowego 					– 2.086,00m.b.;

•	Szerokość ciągu pieszo – rowerowego 					– 2,5m;

•	Powierzchnia ścieżki rowerowej 					– 5.271,32m2;

•	Powierzchnia przejazdów 						– 122,00m2;

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi ustawienie 10 szt. koszy na śmieci.