WE.3411-12/07                                                                                  Sztutowo, dnia 27.07.2007r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemu zasilania w ciepło oraz dostawa ciepła do budynków: Zespołu Szkół w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie oraz Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie.

I. Zamawiający

Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

www.sztutowo.ug.gov.pl

info@sztutowo.ug.gov.pl

Godziny urzędowania:  Pn, Wt, Czw, Pt -    730- 1530

Śr  -  800 – 1600

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwaną dalej ustawą.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja systemu zasilania w ciepło oraz dostawa ciepła do budynków: Zespołu Szkół w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie oraz Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie.

Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określone zostały w „Informacjach szczegółowych dotyczących przedmiotu zamówienia”, stanowiących załącznik nr 4 do specyfikacji oraz projekcie umowy.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanyh

50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50721000-5 – obsługa instalacji grzewczych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2007r. do 31.08.2010r.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

- posiadają

- niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 i art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

- wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,              z zastrzeżeniem art. 26. ust.3.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru – zał. Nr 2;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- informację o podwykonawcach, którym zostanie powierzona realizacja poszczególnych części zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do specyfikacji.

  - Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 1.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy, w takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie                           ze wskazaniem numeru zadania i skierowane na adres Zamawiającego.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualna modyfikacja będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

Stanisław Tomczyk – Inspektor Urzędu Gminy Sztutowo

Ewa Wiśniewska – inspektor Urzędu Gminy Sztutowo.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu do składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Przygotowanie oferty:

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowania wyłącznie jedną ofertę.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

  - Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie (bez nazwy wykonawcy).

  - Opakowanie/koperta zawierające ofertę  powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Oznakowane następująco:  „Zamówienie WE.3411-12/07”

- Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty.

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2007r. do godz. 1100 w:

sekretariacie Urzędu Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

W dniu 10.08.2007r. o godz. 1130

w Urzędzie Gminy Sztutowo pokój nr 8

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

3. Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,           z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                      z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena ryczałtowa | 100 |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie wpłaconej na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancyjnej. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy ustala się w wysokości 10% ceny umownej brutto, tj. ceny ryczałtowej liczonej za okres jednego roku.

Zabezpieczenie należy wnieść na rachunek bankowy Wykonawcy

36 8308 0001 0000 01010 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Stegnie

najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Wyżej wymieniona należność będzie podlegała zwrotowi Wykonawcy w następujący sposób:

-70% kwoty zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu 	końcowego odbioru robot modernizacyjno - remontowych dwóch kotłowni;

-30% kwoty zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od daty zwrotu Zamawiającemu dwóch

kotłowi, nie później jednak niż po upływie okresu 3 lat.

XVI. Warunki umowy

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do specyfikacji.

XVII. Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej

zgodnie z przepisami działu VI  Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami).

XVIII. Załączniki

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 – projekt umowy oraz Ogólne Warunki Dostawy Ciepła (OWDC)

Załącznik nr 4 – Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – Informacja o podwykonawcach

______________________________________

Podpis zamawiającego

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 (     ) ......................................

Numer faksu:			0 (     ) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110  Sztutowo

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: WE.3411-12/07, przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu zasilania w ciepło oraz dostawa ciepła do budynków: Zespołu Szkół w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie oraz Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena ryczałtowa brutto ................................................................zł

(Słownie:..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................) w tym podatek VAT...................................................................................zł

(słownie:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie: od 01.09.2007r. do 31.08.2010r.-

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- .............................................................. tel. kontaktowy, faks: .................................................. zakres odpowiedzialności ..........................................................................................................

- .............................................................. tel. kontaktowy, faks: .................................................. zakres odpowiedzialności ..........................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	Wadium nie jest wymagane

4.   Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Nie jest wymagane

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

_____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemu zasilania w ciepło oraz dostawa ciepła do budynków: Zespołu Szkół w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie oraz Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie.

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

___________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ........................... 2007 roku w Sztutowie, pomiędzy:

Gminą Sztutowo, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Stanisława Kochanowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą (Dostawcą)”, o następującej treści:

§1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonym na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: "Dostarczenie energii cieplej na cele grzewcze oraz ciepłej wody  na cele użytkowe do pomieszczeń budynków:

  - Zespół Szkół w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13

  - Urząd Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55

  - Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Gdańskiej 55a

obejmującego wykonanie następujących elementów:

    - Opracowanie nw. dokumentacji technicznych:

      - Budowy instalacji elektrycznej niezbędnej do zainstalowania w pomieszczeniach kuchni Zespołu Szkół w Sztutowie jednego kotła warzelnego  elektrycznego o pojemności 150l oraz zestawu trzech  kociołków elektrycznych uchylnych o pojemności 3x30l, które zastąpią dotychczasowe kotły zasilane parą;

      - wykonanie przepięcia ogrzewania (c.o.) sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztutowie z istniejącej kotłowni olejowej do sieci cieplnej dla całej szkoły, przy jednoczesnym przełączeniu ciepłej wody dla całej szkoły na zasilanie z kotłowni olejowej (należy pozostawić możliwość przepięcia ogrzewania (c.o. i c.w.) sali gimnastycznej do kotłowni olejowej);

      - budowy sieci cieplnej oraz budowy węzłów cieplnych rozdzielczo – pomiarowych umożliwiających docelowo zasilanie w ciepło wymienionych budynków z zewnętrznego źródła ciepła;

    - Wykonanie ww. robót zgodnie z opracowanymi dokumentacjami;

    - Dostawa ciepła (dla potrzeb c.o.) do budynków Zespołu Szkół, Urzędu Gminy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie z istniejących kotłowni węglowych do czasu wybudowania niezależnego źródła ciepła a następnie dostawa ciepła do ww. budynków z wykorzystaniem zewnętrznego źródła ciepła;

    - Dostawa ciepła (c.w.) do budynku Zespołu Szkół w Sztutowie z istniejącej kotłowni olejowej;

    - Wykonanie remontów adaptacyjnych istniejących kotłowni oraz remontów bieżących gwarantujących możliwie najwyższą pewność dostawy ciepła w każdym sezonie grzewczym;

    - Niezbędne roboty towarzyszące i porządkowe;

    - Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi.

– zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w Załączniku do niniejszej umowy oraz warunkami określonymi w treści niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia oraz oferta przetargowa, stanowiąca część integralną umowy.

- W ramach zawartej umowy Zamawiający przekaże na rzecz Wykonawcy do czasu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat, dwie kotłownie, które do tej pory stanowią źródło energii cieplnej na cele grzewcze oraz ciepłej wody do budynków wymienionych w ust. 1., przy czym przekazane kotłownie pełnić będą dotychczasowe funkcje.

- Przekazanie kotłowni przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy.

- Przekazanie dwóch kotłowni przez Zamawiającego Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii cieplnej na cele grzewcze oraz ciepłej wody w oparciu o dotychczasowe parametry oraz wytyczne określone w Ogólnych Warunkach Dostawy Ciepła (OWDC) stanowiących Załącznik do niniejszej umowy.

- Po realizacji przez Wykonawcę zadania, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat licząc od daty zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do podpisania stosownej umowy na dostarczanie energii z oddzielnego źródła ciepła na warunkach rynkowych zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 ze zmianami) oraz w oparciu o inne przepisy obowiązujące  Zamawiającego.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektowo - kosztorysową oraz roboty budowlano - instalacyjne objęte umową zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§3

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania robot budowlanych.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

  - konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i 	materiałowych mających wpływ na prowadzone roboty budowlane, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

  - opisywania proponowanych materiałów za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania.

§4

- Odbiór kotłowni odbędzie się w formie protokołu odbioru robót podpisanego przez przedstawicieli stron.

- Data podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust.1 traktuje się jako datę wykonania i odbioru robót remontowych.

- Wszelkie wbudowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały i instalacje w ramach realizacji niniejszej umowy przechodzą na własność Zamawiającego.

- Końcowy odbiór prac objętych niniejszą umową nastąpi po podłączeniu budynków, o których mowa w § 1 ust.1 do niezależnego – zewnętrznego źródła ciepła.

§5

- Wszelkie prace związane z podłączeniem i dostawą energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynków, o których mowa w § 1 wykonane zostaną na wyłączny koszt Wykonawcy.

- W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do odbioru energii cieplnej oraz ciepłej wody od Wykonawcy przez okres 3 lat niezależnie od źródła jej pochodzenia za cenę ryczałtową .......................zł brutto (słownie: .........................................................................)    w skali jednego roku płatną w równych ratach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawianych na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy.

§6

- Zamawiający przekaże wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 w na rzecz Wykonawcy na konto nr ..........................................................

Faktury płatnę będą w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

- Faktury należy wystawić na:

Urząd Gminy w Sztutowie

ul. Gdańska 55

NIP 578-00-19-666

§7

- W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy w zakresie remontu kotłowni realizowany będzie przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy.

- W terminie 7 dni od uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zakresu podwykonawstwa i osoby podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów lub projektów umów przewidzianych do zawarcia z podwykonawcami.

- Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

- W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, o którym mowa w § 5, o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie wpłaconej na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancyjnej.

- Wartość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy ustala się w wysokości 10% ceny umownej brutto, tj. ceny ryczałtowej za dostawę energii cieplnej i ciepłej wody liczonej za okres jednego roku.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione na rachunek bankowy Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

- Wyżej wymieniona należność będzie podlegała zwrotowi Wykonawcy w następujący sposób:

-70% kwoty zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu 	końcowego odbioru robot modernizacyjno - remontowych dwóch kotłowni;

-30% kwoty zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od daty zwrotu Zamawiającemu 	dwóch

kotłowi, nie później jednak niż po upływie okresu 3 lat.

§9

- Przedstawicielem Wykonawcy, do kontaktów z Zamawiającym jest .............................

- Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac w zakresie realizacji umowy .............................

§10

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu z tytułu:

- braku dostaw ciepła w okresie obowiązywania niniejszej umowy lub też 	dostarczania ciepła oraz ciepłej wody o parametrach niezgodnych z umową - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.2 liczonego za okres 3 lat za każdy  dzień braku należytego wykonania umowy;

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 za okres 3 lat.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 za okres 3 lat.

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przesłanego przez Zamawiającego.

  - W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z wyłączeniem zapisu o karze umownej, o której mowa w ust.1 lit. b.

§11

- W okresie eksploatowania dwóch kotłowni przez Wykonawcę do czasu ich przekazania Zamawiającemu, zobowiązany jest on do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dostaw surowca potrzebnego do wytwarzania energii cieplnej i ciepłej wody w sposób zapewniający pełne zaspokojenie zapotrzebowania kotłowni oraz potrzeb Zamawiającego.

- Przejęcie kotłowni przez Dostawcę zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Pełna obsługa kotłowni w czasie trwania niniejszej umowy, w tym jej konserwacja i serwis (usuwanie usterek i awarii) odbywa się staraniem i na wyłączny koszt Dostawcy.

- W czasie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli stanu kotłowni.

- Przekazanie kotłowni w stanie pełnej sprawności technicznej Zamawiającemu po zakończeniu umowy zostanie dokonane protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie Strony.

§12

- Dostawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem.

- Jeżeli na skutek wymienionych poniżej w ust. 4 i 5 przyczyn, których wystąpienia Dostawca nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, realizacja dostawy ciepła w całości lub w części byłaby niemożliwa, odpowiednie postanowienia niniejszej umowy będą zawieszone na czas ustania tych przyczyn.

- Za przyczyny, które mogą powodować zawieszenie obowiązywania postanowień umowy dostawy ciepła Strony uznają: zagrożenie życia ludzkiego, groźba zniszczenia urządzeń energetycznych i działanie siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Dostawcy zdarzenie, któremu nie można zapobiec ani go przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególnosci:

a) klęski żywiołowe np. powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.

b) akty władzy państwowej np. stan wyjątkowy, stan wojenny,

c) strajki, z wyłączeniem strajków u Dostawcy,

d) poważne, długotrwałe zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

e) zakłócenia w zasilaniu energii elektrycznej lub wody ze strony dostawców, które mają

wpływ na wytwarzanie lub dostawę ciepła.

- Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 3 i 4.

§ 13

- Postanowienia niniejszej umowy będą obowiązywać także następców prawnych Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia określonym w jej nagłówku.

- Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za pisemnym porozumieniem obu Stron.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Dostawcy w przypadku:

a) ogłoszenia upadłości Dostawcy,

b) powtarzających się  z winy Dostawcy - co najmniej trzykrotnie w ciągu roku

kalendarzowego przypadków braku dostaw ciepła oraz ciepłej wody przez okres dłuższy

niż 6 godzin,

c) powtarzającego się co najmniej trzykrotnie naruszania przez Dostawcę 	postanowień niniejszej umowy lub OWDC.

- Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Zamawiającego w przypadku:

a) zalegania przez Zamawiającego z jakimikolwiek płatnościami wobec 	Dostawcy przez

okres dłuższy niż 60 dni,

b) powtarzającego się co najmniej trzykrotnie naruszania przez Zamawiającego

postanowień niniejszej umowy lub OWDC.

§14

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych, Prawa energetycznego oraz Kodeksu cywilnego.

- Spory między Stronami w zakresie objętym niniejszą umową rozstrzygane będą polubownie, w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, a po wyczerpaniu tej formy, przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

- Niniejsza umowa wraz z Załącznikami stanowi wszystkie ustalenia pomiędzy Stronami w przedmiocie przez nie uregulowanym.

- Zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy, a także związane z nią oświadczenia wymagają formy pisemnej ( aneks do umowy) z właściwymi podpisami, pod rygorem ich nieważności.

§16

- Umowa wraz z Załącznikami sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron.

- Strony zobowiązują się do nie ujawniania treści i postanowień niniejszej umowy bez zgody obu Stron, chyba że ujawnienie treści wynika z obowiązków sprawozdawczych lub jest wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Załącznikami do niniejszej umowy ponadto są:

- Ogólne Warunki Dostawy Ciepła (OWDC)

Zamawiający 						Wykonawca (Dostawca)

# Zał. do projektu umowy

# OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPŁA (OWDC)

Dostawa i odbiór ciepła odbywać się będą na warunkach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj.: Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423 );

- Kodeks Cywilny.

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie przepisy wymienione w pkt. 1 lub pojawią się nowe dotyczące przedmiotu umowy, dostarczanie i odbiór ciepła odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

      - STANDARDY JAKOŚCIOWE

        - Dostawca dla potrzeb ogrzania pomieszczeń zobowiązany jest do zapewnienia dostaw ciepła w takiej ilości, która zapewni wymagane temperatury wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-82/B-02402 „Temperatury  ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”.

        - Zgodnie z treścią tej normy:

a) dla ogrzewanych pomieszczeń szkolnych obowiązują temperatury:

- sale lekcyjne 20ºC

- korytarze szkolne 20ºC

- pomieszczenia biurowe – szkolne 20ºC

- sala gimnastyczna 16ºC

- pomieszczenia gospodarcze, magazynki 16ºC

b)  dla ogrzewanych pomieszczeń Urzędu Gminy obowiązują temperatury:

- pomieszczenia biurowe 20ºC

- pomieszczenia gospodarcze, magazynki 16ºC

- dla ogrzewanych pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje temperatura

- pomieszczenia biurowe 20ºC

- inne pomieszczenia 16ºC

Powyższe temperatury obowiązują w godzinach użytkowania pomieszczeń. Szczegółowy wykaz godzin użytkowania w okresie grzewczym w poszczególnych dniach każdego tygodnia z uwzględnieniem dni wolnych od zajęć oraz pracy - Odbiorca przedstawi Dostawcy do 1.09. każdego roku.

Poza godzinami użytkowania obowiązuje utrzymywanie temperatury 16ºC

- Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia w punktach czerpalnych temperatury ciepłej wody użytkowej nie niższej niż + 45oC.

###### II. WARUNKI  URUCHAMIANIA  I  WYŁĄCZANIA  OGRZEWANIA

- Sezon grzewczy jest to okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Dostawca zapewnia przygotowanie urządzeń wytwórczych i sieci cieplnej do pracy w sezonie grzewczym.

- Ustala się n/w terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego:

- rozpoczęcie sezonu grzewczego – 20 wrzesień ± 10 dni

- zakończenie sezonu grzewczego – 20 kwiecień ± 10 dni

- Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu dostarczania ciepła do obiektów podejmuje Odbiorca w formie pisemnego wniosku.

- Dostawca wykonuje na zlecenie Odbiorcy czynności związane z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła do wskazanych przez Odbiorcę obiektów.

- Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania następuje, jeżeli umowa nie stanowi inaczej:

  - w ciągu 12 godzin od złożenia pisemnego wniosku, jeżeli wniosek zostanie złożony w dniu roboczym do godziny 10 00,

  - w ciągu 24 godzin od złożenia pisemnego wniosku, w pozostałych przypadkach.

##### III. WARUNKI  OGRANICZENIA  BĄDŹ  PRZERWANIA  DOSTAW  CIEPŁA

### Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić:

### niezwłocznie, bez konieczności informowania odbiorcy w przypadku stwierdzenia:

    - zagrożenia dla życia lub zdrowia i środowiska;

    - nieprawidłowości w pracy źródła ciepła lub instalacji czy sieci ciepłowniczej, mogące doprowadzić do poważnej awarii

    - w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za dostarczone ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Dostawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wznowienia dostaw ciepła, wstrzymanego z powodów, o których mowa w pkt. 1) a), b), c) jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające jego wstrzymanie.

- z obowiązkiem informowania odbiorcy o planowanym wyłączeniu w przypadku, gdy odbiorca:

  - samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła;

  - utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

  - uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Dostawcy, wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność Odbiorcy

Wstrzymanie dostarczania ciepła w powyższych przypadkach, może nastąpić po upływie 14 dni od określonego przez Dostawcę terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, podanego w doręczonym odbiorcy wezwaniu do podjęcia niezbędnych działań. Wznowienie dostarczania ciepła powinno nastąpić nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania dostawy ciepła.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Dostawca jest zobowiązany do:

- utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń i instalacji odbiorczych będących pod jego zarządem oraz w należytym stanie pomieszczeń węzłów cieplnych i kotłowni;

- zabezpieczenia pomieszczeń węzłów cieplnych i kotłowni przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku zniszczenia lub kradzieży urządzeń będących własnością Odbiorcy, Dostawca pokrywa koszty powstałej szkody,

- bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu ciepła spowodowanych uszkodzeniami urządzeń;

- uporządkowanie terenu i pomieszczeń budynków Odbiorcy po zakończeniu remontu urządzeń;

- udzielania informacji na żądanie Odbiorcy w ciągu:

  - 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

  - 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

###### Odbiorcy przysługuje prawo do:

###### wspólnej z Dostawcą oceny poprawności pracy urządzeń zamontowanych w węzłach cieplnych i kotłowniach.

###### odszkodowań od Dostawcy za zniszczenie urządzeń Odbiorcy w węzłach cieplnych i kotłowniach, z winy dostawcy.

V. INNE POSTANOWIENIA

Niniejsze ogólne warunki dostawy ciepła obowiązują tylko w okresie ryczałtowego rozliczania dostaw ciepła, po tym okresie obowiązywać będą wszystkie zapisy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92);

Załącznik Nr 4

Rodzaj opracowania:   Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Temat:    Modernizacja systemu zasilania w ciepło oraz dostawa ciepła do budynków: Zespołu Szkół w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie oraz Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie.

Inwestor:  Gmina Sztutowo z siedzibą przy ul. Gdańskiej 55, 82-110 Sztutowo, reprezentowana przez Wójta Gminy

Zawartość opracowania:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót  budowlanych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

1.2.1. Formalno-prawne;

1.2.2. Lokalizacyjne;

1.2.3. Wymagania dotyczące sieci cieplnej

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji wewnętrznych.

  - Wymagania dotyczące technologii.

Nazwy i kody – usług, robót i dostaw

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanyh

50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50721000-5 – obsługa instalacji grzewczych

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia

- Opracowanie  nw. dokumentacji technicznych:

  - budowy instalacji elektrycznej niezbędnej do zainstalowania w pomieszczeniach kuchni Zespołu Szkół w Sztutowie jednego kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 150l oraz zestawu trzech kociołków elektrycznych uchylnych o pojemności 3x30l, które zastąpią dotychczasowe kotły zasilane parą;

  - wykonanie przepięcia ogrzewania (c.o.) sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztutowie z istniejącej kotłowni olejowej do sieci cieplnej dla całej szkoły, przy jednoczesnym przełączeniu ciepłej wody dla całej szkoły na zasilanie z kotłowni olejowej (należy pozostawić możliwość przepięcia ogrzewania (c.o. i c.w.) sali gimnastycznej do kotłowni olejowej);

  - budowy sieci cieplnej oraz budowy węzłów cieplnych rozdzielczo-pomiarowych, umożliwiających docelowo zasilanie w ciepło wymienionych budynków                       z zewnętrznego źródła ciepła.

- Wykonanie ww. robót budowlanych zgodnie z opracowanymi dokumentacjami;

- Dostawa ciepła (dla potrzeb c.o.) do budynków Zespołu Szkół, Urzędu Gminy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie z istniejących kotłowni węglowych do czasu wybudowania niezależnego źródła ciepła a następnie dostawa ciepła do ww. budynków z wykorzystaniem zewnętrznego źródła ciepła;

- Dostawa ciepła (c.w.) do budynku Zespołu Szkół w Sztutowie z istniejącej kotłowni olejowej;

- Wykonanie remontów adaptacyjnych istniejących kotłowni oraz remontów bieżących gwarantujących możliwie najwyższą pewność dostawy ciepła w każdym sezonie grzewczym.

- Niezbędne roboty towarzyszące i porządkowe;

- Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi.

Zamawiający posiada niżej wymienione zapasy opału (węgiel kamienny orzech gruby                        o parametrach Q = 27.000 - 30.000 kJ/kg), które oferent zobowiązany jest przejąć wraz z przejęciem kotłowni:

    - Kotłownia Urzędu Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 – 5 ton

    - Kotłownia Zespołu Szkół w Sztutowie ul. Szkolna 13 – 45 ton.

Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia (odliczenia) wartości przekazanego opału w kalkulacji ceny ofertowej za przedmiot zamówienia.

Oferta dostarczana przez Oferentów powinna obejmować cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót montażowych, uruchomienia i eksploatacji kotłowni. Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie BHP i instytucji:

  - Państwowa Inspekcja Pracy;

  - Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska;

  - Straż Pożarna

  - Państwowy Inspektor Sanitarny

Wymaga się, aby w przedłożonej ofercie znajdowały się informacje odnośnie sposobów i terminów realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano – montażowych, a także dane techniczne wszystkich urządzeń z podaniem sprawności i określeniem gwarancji.

Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów

Opis kotłowni w Zespole Szkół

W zespole szkół znajdują się dwie kotłownie:

- Kotłownia olejowa dostarczająca ciepło dla c.o. i c.w. dla sali gimnastycznej

- Kotłownia węglowa dostarczająca ciepło dla pozostałych obiektów szkolnych dla potrzeb c.o. i c.w. oraz dla potrzeb pary technologicznej

Opis kotłowni olejowej w Zespole Szkół:

Kotłownia bardzo nowoczesna, niedawno wybudowana.

Zainstalowany jest kocioł olejowy BROTJE L180 o mocy 180 kW.

Kotłownia wyposażona w pełną automatykę c.o. i c.w., sprzęgło hydrauliczne, podgrzewacz c.w. pompy Grundfoss, naczynie wzbiorcze Reflex.

Sprawność znamionowa ok.. 90%, zaś sprawność eksploatacyjną, średnioroczną można ocenić na 80%.

Kotłownia zasila tylko salę gimnastyczną dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody.

Opis kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół

W kotłowni zainstalowanych jest pięć kotłów węglowych, członowych typu KZ5, każdy o powierzchni ogrzewalnej 18,5m² (każdy o mocy cieplnej 172 kW),  w tym 4 kotły wodne i jeden parowy.

Całkowita moc kotłowni wynosi 0,86 MW, w tym:

- znamionowa moc 4 kotłów dla potrzeb c.o. 688 kW (przy opalaniu koksem).

Kotły wodne pracują na potrzeby centralnego ogrzewania zaś kocioł parowy dla ciepłej wody oraz pary technologicznej używanej w kuchni szkolnej. Kotłownia posiadała we wcześniejszych latach o 2 kotły więcej, które z powodu awarii członach zostały zdemontowane i wykorzystane do napraw pozostałych kotłów.

Zapotrzebowanie obiektów na moc cieplną 992 kW, w tym:

- centralne ogrzewanie - 691 kW

- ciepła woda użytkowa – 301 kW

Powierzchnia ogrzewana budynków wynosi ok. 7400 m2. Kubatura obiektów szkoły                   ok. 29 591 m3.

Odbiornikami pary technologicznej są:

- podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody

- kotły warzelne do gotowania w kuchni szkolnej

Opis kotłowni węglowej w budynku Urzędu Gminy

W kotłowni zainstalowane są dwa kotły węglowe wodne, niskotemperaturowe typu SKW o mocy cieplnej 115 kW i 90kW, z czego jeden wymaga remontu lub wymiany.

Całkowita moc kotłowni wynosi 0,205 MW

Sprawność eksploatacyjna kotłowni – ok. 50%.

Jako paliwo stosuje się węgiel kamienny o wartości opałowej 25 MJ/kg.

Kotłownia zasila budynek biurowy i remizę OSP.

Parametry instalacji wewnętrznej wynoszą 90/70ºC.

Zapotrzebowanie na moc cieplną 114 kW (wyłącznie na potrzeby c.o.)

Powierzchnia ogrzewana budynków wynosi 940m2. Kubatura 3.980 m3.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Formalno-prawne

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami)

1.2.2. Lokalizacyjne

- lokalizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie ul. Szkolna 13 w Sztutowie

- lokalizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 w Sztutowie

1.2.3. Wymagania dotyczące sieci cieplnej

Spełnienie wszelkich uwarunkowań związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Węzeł cieplny oraz instalacje (sanitarna, elektryczna, wentylacyjna ppoż.) – zmodernizowane pod potrzeby przyłączenia do zewnętrznego źródła ciepła.

Wykończenie pomieszczeń kotłowni – standardowe jak dla tej funkcji, zgodne z technologią.

- Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania dotyczące konstrukcji  i instalacji wewnętrznych

Przewiduje się modernizację kotłowni umieszczonej w piwnicy budynku Zespołu Szkół                w Sztutowie, w sposób określony w przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Podczas realizacji robót Wykonawca ma przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne.

Wyposażenie   zapewniające    bezpieczeństwo   powinno   być   regularnie   kontrolowane           i  utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania.

Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca ma przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice.

Zaplecze budowy:

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość  pomieszczeń  przeznaczonych do  pracy  i  wypoczynku w czasie  przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Elementy konstrukcyjne:

Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynierską. Wszystkie fundamenty oraz konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe i murowe będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych  (PN-ISO, PN-IEC). I europejskich (PN-    EN).  W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższa jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo.

  - Wymagania dotyczące technologii

Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne powinny zapewnić dostawę ciepła (c.o. i c.w.), zgodnie z obowiązującymi standardami oraz warunkami dostawy ciepła.

  - Wymagania dotyczące sieci cieplnej.

Dostawa ciepła (c.o.) do budynków  Zespołu Szkół w Sztutowie i Urzędu Gminy Sztutowo wraz z remizą OSP w oparciu o istniejące kotłownie węglowe.

Dostawa ciepła (c.o.) do wymienionych budynków z zewnętrznego źródła ciepła.

Dostawa ciepła (c.w.) do budynku Zespołu Szkół w Sztutowie w oparciu o istniejącą kotłownię olejową.

Załącznik nr 5

Informacja o podwykonawcach

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu zasilania w ciepło oraz dostawa ciepła do budynków: Zespołu Szkół w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie oraz Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie.

| Nazwa podwykonawcy | Adres podwykonawcy | Nazwa części zamówienia która zostanie powierzona podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

W przypadku braku podwykonawców, należy dołączyć do oferty podpisany załącznik z adnotacją „nie dotyczy” lub inną adnotacją informującą Zamawiającego, że oferent nie przewiduje udzielenia części zamówienia podwykonawcom.

___________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy