WE.3411-1/08                                                                                 Sztutowo, 08.02.2008r.

dot. postępowania Nr WE.3411-1/08 o udzielenie zamówienia na przedmiot zamówienia:

Przebudowa ul. Piaskowej w Kątach Rybackich – etap II

Informujemy, że w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z wprowadzoną modyfikacją SIW z 17.01.2008r. zwracamy się o przesłanie szczegółów wykonania nawierzchni z kostki betonowej, przewidzianej do ułożenia w miejscu wcześniej projektowanej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Brak w projekcie zmian.

Odpowiedź 1:

Zmiana rodzaju nawierzchni jest nieistotną zmianą projektu budowlanego.

Przyjęto typowy przekrój na wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu.

W załączeniu uzupełniające Specyfikacje Techniczne D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (Zał. Nr 1).

Pytanie 2:

Zamawiający w poz. 3.1 zakłada wywiezienie gruntu z robót ziemnych na odl. 1 km bez utylizacji? Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający zagospodaruje ten grunt we własnym zakresie? Jeśli nie, to na jaką odległość skalkulować wywóz?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wskaże miejsce wywozu gruntu na odległość 1 km bez utylizacji.

Pytania 3, 4 i 10

Pytnie3:

Z obliczeń pomocniczych (zał. nr 8 w projekcie budowlanym branży drogowej) wynika, iż w kilometrażu przewidzianym do realizacji należy wykonać inną ilość nawierzchni chodników z kostki betonowej niż została przyjęta w poz. 7.5 przedmiaru. Jest 183,67 winno być 399,01. Podobne rozbieżności występują w ilościach obrzeży do ustawienia – jest 340,09 mb, winno być 392,75 mb. Zwracamy się o wyjaśnienie, co należy przyjąć do wyceny?

Pytanie 4:

Z punktu 4.12 opisu technicznego projektu wynika, iż w kilometrażu przewidzianym do  realizacji znajdują się 3 progi zwalniające. Z opisu pkt. 11.5 kosztorysu ofertowego wynika montaż 5 szt. dla ilości 14,5m. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Pytanie 10:

Istnieją rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem w zakresie oznakowania pionowego:

- słupki do znaków drogowych – w przedmiarze są 22 szt., w projekcie 28 szt.

- znaki drogowe- w przedmiarze są 41 szt., w projekcie 43 szt.

Zwracamy się o wyjaśnienie, co należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 3, 4 i 10:

Do wyceny w należy przyjąć niżej wymienione wielkości:

Poz. 7 Chodniki

Poz. 7.4 Obrzeża betonowe  -  392,75 m

Poz. 7.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ...- 409,01m2

Poz. 11 Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie

Poz. 11.1 Przymocowanie tablic znaków drogowych,…   - 25 szt.

Poz. 11.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych…     - 6 szt.

Poz. 11.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych…     - 13 szt.

Poz. 11.4 Słupki do znaków drogowych … - 28 szt.

Poz. 11.5 Montaż progów zwalniających … -  3 szt.

Zamawiający w załączeniu przedstawia kosztorys ofertowy dla Robót drogowych (Zał. nr 2).

Pytanie 5:

Czyją własnością stanowi materiał pochodzący z wycinki drzew oraz materiały z rozbiórki (poza wymienionymi w pkt 4.9 opisu technicznego projektu budowlanego)? Jeśli Zamawiającego, to czy Zamawiający potwierdza wywóz na 2 km w przypadku materiału z wycinki i 1 km lub 0,5 km dla pozostałych materiałów z rozbiórki (krawężniki, obrzeża, płytki chodnikowe, gruz z rozbiórek nawierzchni betonowych, cokołów, ław itp.).

Odpowiedź 5:

Materiał stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający wskaże miejsca wywozu na odległości wskazane w przedmiarze.

Pytanie 6:

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający w treści SIWZ nie ma prawa wymagać od Wykonawcy nazw (firm) podwykonawców, a jedynie zakres powierzonych im robót. Wnosimy o dostosowanie do wymogów ustawy treści załącznika nr 5 do SIWZ.

Odpowiedź 6:

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 5 do SIWZ. Wzór załącznika  poniżej:

Załącznik nr 5

INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY

ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Piaskowej w Kątach Rybackich – etap II

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy.........................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................

- Całość zamówienia wykonam bez udziału podwykonawców*

- Wykonam zamówienie przy udziale podwykonawców.*

a) Nazwa części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy:

-    ………………………………………………………….

-    ………………………………………………………….

-    ………………………………………………………….

b)  Pozostałe części zamówienia wykonam we własnym zakresie.

* niepotrzebne skreślić

___________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Pytanie 7:

Zwracamy się o wyjaśnienie formy rozliczania wynagrodzenia za wykonane roboty – czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe.

Odpowiedź 7:

Jest to wynagrodzenie kosztorysowe.

Pytanie 8:

Wzór umowy przewiduje płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dopiero po podpisaniu przedmiotu umowy. Zwracamy się o dostosowanie zapisów umowy w taki sposób, aby Wykonawca miał prawo do płatności częściowych, np. w okresach miesięcznych.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na płatności częściowe.

Pytanie 9:

Zwracamy się o zmianę treści formularza „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne” z wyrażenia „… działalności, czynności” na wyrażenie „działalności lub czynności”.

Odpowiedź 9:

Zamawiający zgodnie z sugestią zmienia treść formularza „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne”. Treść poprawionego formularza poniżej:

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Piaskowej w Kątach Rybackich – etap II

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

___________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Postanowienia końcowe:

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 15.02.2008r.                do godz. 1100.

Tym samym Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 15.02.2008r.              o godz. 1130.

Z up. Wójta Gminy

Barbara Modzelewska

Sekretarz Gminy

/podpis nieczytelny/