## Kable nn
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO
Obiekt: ciąg pieszo - rowerowy w m. Sztutowo i Kąty Rybackie
Odcinek od - do | Typ i przekrój kabla | Trasa linii kablowej | Całkowita długość linii kablowej | Wykopy o szer. 0,4m |  | Układanie kabli |  |  | Podsypka piaskowa szerokości 0,4m | Folia niebieska | Folia czerwona | Rura osłonowa A160 PS "AROT" | Rura osłonowa A75 PS "AROT"
|  |  |  | Długość wykopu o głębokości 1,0m | Długość wykopu o głębokości 0,8m | Bezpośrednio w wykopie | W rurze osłonowej A160 PS "AROT" | W rurze osłonowej A75 PS "AROT"
|  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | szt. | m | szt.
Linia kablowa SN-15kV - zasilanie T-6073 "Kąty Rybackie Tristan"
słup 9 LSN3400 - T-6073 (LSN 3406) | istn. 3xXRUHAKXS 1x70 | - | - | 95 |  |  | 89 |  | 190 |  | 95 | 89
obw. 200 zasilany z T-5411
istn. sł. nr 204 - istn. TL158889 | istn. | - | - |  | 6 |  |  | 6 | 12 | 6 |  |  | 6
istn. sł. 205/105/2 - istn. TL158892 | istn. | - | - | - | 18 |  |  | 18 | 36 | 18 |  |  | 18
istn. sł. 208 - istn. ZP6059611 | istn. | - | - |  | 36 |  |  | 34 | 68 | 36 |  |  | 34
Razem: |  | - | - | 95 | 60 | - | 89 | 58 | 306 | 60 | 95 | 89 | 58