**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiotem zamówienia jest**: Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie, zgodnie z załączoną do SIWZ i dokumentacją projektową.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące dokumenty:

1. Projekt budowlany
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Przedmiar robót
4. **Zakres robót:**
5. **Roboty drogowe:**

Budowa drogi klasy KDX, jednojezdniowej w formie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm, w odmiennych kolorach dla poszczególnych elementów drogi (jezdnia, zjazdy). Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego o szerokości 5m z przekrojem poprzecznym daszkowym jezdni 2%. Zakres robót w kilometrażu od km 0 +000 do km 0+258,66. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo jezdnego dla kategorii ruchu KR2. Wykonanie zjazdów oraz podejść do furtek z betonowej kostki brukowej. Wykonanie obustronnych krawężników betonowych drogi i skrzyżowania. Pobocza gruntowe.

Budowa drogi polega na:

* rozbiórce istniejącego utwardzenia jezdni z płyt drogowych, nawierzchni zjazdów oraz krawężników przy skrzyżowaniu;
* ustawieniu nowych krawężników na ławie betonowej;
* wykonaniu nowych konstrukcji zjazdów;
* wykonaniu warstw podbudowy, stabilizacji oraz izolacji podbudowy;
* wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej:**

* Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych i odprowadzeniem wód opadowych do studni B1 w istniejącej sieci deszczowej w skrzyżowaniu z ul. Sportową w Sztutowie
* Przebudowa studni S3 do S8 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz dostosowanie włazów do rzędnej projektowanej nawierzchni drogi.

1. **Budowa oświetlenia drogowego:**

* Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego;
* Montaż słupów i opraw oświetleniowych.

1. **Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych -usunięcie kolizji**
2. **Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych – usuniecie kolizji**

* Demontaż słupa, odcinka linii napowietrznej oraz dwóch przyłączy;
* Montaż nowego słupa, odcinka linii napowietrznej oraz dwóch przyłączy.

1. **Planowany przebieg inwestycji** obejmuje działki w obrębie ewidencyjnym Sztutowo nr: 124/3, 137/3, 777, 778, 779, 780/1, 804.