WE.3411-7/08                                                                                  Sztutowo, dnia 17.06.2008r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zalewowa – Obozowa                w Sztutowie

- Zamawiający

Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

www.sztutowo.ug.gov.pl

info@sztutowo.ug.gov.pl

Godziny urzędowania:  Pn, Wt, Czw, Pt -    730- 1530

Śr  -  800 – 1600

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwaną dalej ustawą.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zalewowa-Obozowa w Sztutowie z rur PVC Ø 110mm o długości 1.145 mb wraz z wszelkimi robotami uzupełniającymi, zgodnie z Projektem budowlanym – Załącznik Nr 5 do SIWZ, z wyłączeniem dwóch niżej wymienionych odcinków sieci ujętych w projekcie, które zostały już wykonane:

- Odcinek o długości 152 mb od punktu WI (ul. Obozowa) w kierunku ul. Szkolnej do punktu W1a’.

- Odcinek o długości 71,5 mb od punktu WIII (ul. Zalewowa) w kierunku zachodnim do wysokości granicy między działkami Nr 98/6 i 98/7.

W związku z powyższym:

- należy spiąć istniejący wodociąg Ø 110 PVC w punkcie W1a’ z istniejącym wodociągiem Ø 110 PVC w ul. Szkolnej i przełączyć do projektowanego wodociągu istniejące na tym odcinku przyłącza do budynków. Istniejący na odcinku od W1a’ do WII  wodociąg Ø 80 odłączyć, ponadto przełączyć do projektowanego wodociągu, wodociąg Ø 90 PVC;

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania zawarty jest w:

Przedmiarze Robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ

Specyfikacjach Technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

- Termin wykonania zamówienia

W terminie 2 m-cy od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące

warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 i art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

  - wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,              z zastrzeżeniem art. 26. ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia". Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- Załącznik Nr 1

  - kosztorys ofertowy (na podstawie dołączonej do SIWZ dokumentacji i przedmiaru robót). Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo – wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a robotami wykonanymi w rzeczywistości;

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 2;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - informację o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3;

  - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

    - Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

      - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      - jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 1.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy, w takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy.

  - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie                           ze wskazaniem numeru zadania i skierowane na adres Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualna modyfikacja będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie z zastrzeżeniem pkt. 6.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

      - pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,

      - modyfikacje treści SIWZ,

      - wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty

      - wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

      - informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,

      - oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych,

      - wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

      - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

      - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

        - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

        - Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesiona z datą tego dnia.

        - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

Ewa Wiśniewska – inspektor Urzędu Gminy Sztutowo (w sprawach dotyczących postępowania przetargowego)

Stanisław Tomczyk – inspektor UG Sztutowo (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia)

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu do składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Przygotowanie oferty:

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

  - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowania wyłącznie jedną ofertę;

  - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

  - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

  - Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być opatrzona klauzulą “Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (każda strona);

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;

  - Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

  - Wszystkie strony (zaleca się ponumerowanie wszystkich stron), powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie (bez nazwy wykonawcy);

  - Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Oznakowane następująco:  „Zamówienie WE.3411-7/08”

- Oferta wspólna:

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego;

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty;

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 10.07.2008r. do godz. 1100 w:

sekretariacie Urzędu Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

W dniu 10.07.2008r. o godz. 1115

w Urzędzie Gminy Sztutowo pokój nr 8

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,           wraz z podatkiem VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                      z wykonaniem zamówienia w tym m.in.: koszty robót przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczających; ubezpieczenia budowy; utrzymania zaplecza budowy; projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją; dozoru placu budowy; związane z wywozem i składowaniem materiałów rozbiórkowych; koszty przyłączeniowe; związane z odbiorami wykonanych robót; przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej; koszty obsługi geodezyjnej – wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; zapewnienia warunków BHP i p. poż. oraz inne koszty wynikające z umowy.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

- Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena ryczałtowa | 100 |

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy, tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania, wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego

BS Stegna Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040

najpóźniej w dzień podpisania umowy. Kserokopię dokonania wpłaty (polecenie

przelewu) należy przedstawić przed podpisaniem umowy;

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w ppkt. 2) od b) do e), dokument zabezpieczenia należy złożyć w depozycie w Kasie Urzędu, najpóźniej w dzień podpisania umowy.

  - W przypadku zaproponowania przez wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jak też poręczeń, muszą one być bezwarunkowe i nieodwołalne.

    - Warunki umowy

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji.

- Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej

zgodnie z przepisami działu VI  Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami).

- Załączniki

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik Nr 3 - informacja o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik Nr 4  - projekt umowy

Załącznik Nr 5 – Projekt budowlany

Załącznik Nr 6 – Przedmiar robót

Załącznik Nr 7 – Specyfikacje Techniczne

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

(podpis nieczytelny)

________________________________

Podpis zamawiającego

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	............................................................................................................................................................

Siedziba: ........................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	....................................................

Strona internetowa:		....................................................

Numer telefonu:		(0        ) .......................................

Numer faksu:			(0        ) .......................................

Numer REGON:		....................................................

Numer NIP:			....................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110  Sztutowo

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: WE.3411-7/08, przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zalewowa – Obozowa w Sztutowie, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena ryczałtowa brutto ................................................................zł

(Słownie:..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................)

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie: 2 m-cy od daty podpisania umowy

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- .............................................................. tel. kontaktowy, faks: .................................................. zakres odpowiedzialności ..........................................................................................................

- .............................................................. tel. kontaktowy, faks: .................................................. zakres odpowiedzialności ..........................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	Wadium nie jest wymagane

4.  Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

W przypadku wyboru oferty, firma zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto, podanej w niniejszym formularzu ofertowym.

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

________________                                                                 _____________________________

Data                                                                               Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia:

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zalewowa – Obozowa w Sztutowie

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

___________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA

ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zalewowa – Obozowa         w Sztutowie

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy.........................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................

- Całość zamówienia wykonam bez udziału podwykonawców*

- Wykonam zamówienie przy udziale podwykonawców.*

a) Nazwa części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy:

-    ………………………………………………………….

-    ………………………………………………………….

-    ………………………………………………………….

b)  Pozostałe części zamówienia wykonam we własnym zakresie.

* niepotrzebne skreślić

___________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

Projekt Umowy Nr We.3411-7/08

W dniu  …………….  w Sztutowie pomiędzy Gminą Sztutowo, reprezentowaną przez:

Stanisława Kochanowskiego   -    Wójta Gminy

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

firmą …………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………….

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Zalewowa-Obozowa w Sztutowie.

- Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich robót, a w szczególności:

- przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- wcinek w istniejącą sieć wodociągową;

- przejść przez przeszkody terenowe,

- usunięcie i wykonanie wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzyżowań z kablami energetycznymi, telefonicznym, urządzeniami melioracyjnymi, ciekami wodnymi, drogami i innymi przeszkodami terenowymi występującymi na trasie wodociągu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi  normami  i przepisami wraz z ewentualnymi opłatami;

- częściową wymianę gruntu, jeżeli zajdzie taka potrzeba (określa inspektor nadzoru);

- odwodnienie wykopów jeżeli zajdzie taka potrzeba;

- tymczasowe oznakowania dróg i ulic na czas robót;

- odbudowę nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających, zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych;

- wszystkie inne roboty określone w dokumentacji budowlano - wykonawczej, normach branżowych oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie frontu robót (placu budowy);

- przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przyjęcie frontu robót;

  - realizacja robót zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, projektem budowlanym i złożoną ofertą;

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami                        i zasadami wiedzy technicznej;

  - dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac;

  - ponoszenie odpowiedzialności za organizację i bezpieczne przejścia;

  - ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich;

  - zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnym pracownikom, ochrony mienia                                    i zabezpieczenia przeciwpożarowego;

  - po zakończeniu robót usunięcie wszelkich zbędnych materiałów, urządzeń i odpadów na własny koszt oraz pozostawienia całego terenu robót czystego, uporządkowanego i nadającego się do użytkowania;

  - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp, p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru robót.

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie 2 m-cy od daty podpisania umowy tj. do dnia ………………………

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, wykonawcy nie przysługuje prawo                   do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę                               o zakończeniu robót  i gotowości do odbioru końcowego, jeśli roboty zostaną odebrane.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... złotych brutto (słownie...................................................).

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury.

§ 5

- Strony ustalają, że zakres robót Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- W przypadku zamiaru wykonania części robót za pomocą podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na roboty budowlane z podwykonawcą po uzyskaniu wymaganej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zawarcie przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

§ 6

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe i ulegające zakryciu.

- Razem z pisemnym zgłoszeniem wykonania robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - oryginał dziennika budowy,

  - dokumentację powykonawczą,

  - atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że przedmiot umowy został wykonany, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia wykonania robót i gotowości do odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół odbioru robót w terminie 14 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru końcowego do czasu usunięcia wad. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania kolejnego terminu odbioru.

§ 7

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek                      w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego lub  w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 7 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. ……………. zł (słownie: ………………………………………….. złotych).

2.   Podział zabezpieczenia:

  - 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni po ostatecznym odbiorze robót;

  - 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy roszczeniom z tytułu rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 9

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Kary te będą naliczane w następujący sposób:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, w wysokości:

- 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie robót, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- 20 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne, w wysokości:

- 20 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 10.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 11

- Ze strony Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie: ………………………

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest: …

- Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy wymaga pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego.

§ 12

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: